[image: image1.wmf]
Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
	Procedência: Coordenação do GT revisão da Resolução 020/86

Data: 19 de maio de 2003
Processo no 02000.002378/2002-43

Assunto: Dispõe sobre alteração na Resolução 020/86, sobre Classificação e Enquadramento de corpos de água.


PROPOSTA DE RESOLUÇÃO - Versão 3 – Coordenação

Preto – Texto original

Azul – Modificações aprovadas na 2ª reunião do GT

Vermelho – Novas sugestões após 14/11/02

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de se atualizar a Resolução CONAMA nº 020/86, visando sua melhor aplicação, RESOLVE:

Art. 1º Alterar e incluir os seguintes Considerandos à Resolução CONAMA nº 020/86 que passam a ter as seguintes redações:

“Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Considerando que o enquadramento expressa metas a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias para efetivação do enquadramento;

Considerando a necessidade de compatibilização com as demais normas e critérios de usos da água vigentes no país;

Considerando a vigência da Resolução CONAMA 274, de 29 de novembro de 2000, que revogou os artigos 26 a 34 da Resolução CONAMA 020/86, referentes a balneabilidade; (*)

RESOLVE estabelecer a seguinte classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional e as diretrizes para o enquadramento e controle da qualidade dos recursos hídricos”.(*)
Art. 2º Alterar o caput e incisos dos Artigos .....................................da Resolução CONAMA nº 020/86 que passam a ter as seguintes redações:(*)

DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

“Art.1o São classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em nove onze classes, as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional: (*)

ÁGUAS DOCES

I - Classe Especial - águas destinadas:

a) ao abastecimento doméstico para consumo humano, sem previa ou com simples desinfecção e correção de pH quando necessário, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade;
b) Omissis 
c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral, conforme definido na Lei nº 9.985, de 18/07/2000.

ll – Classe 1 – águas que podem ser destinadas:(*)

a) ao abastecimento doméstico para consumo humano, após tratamento simplificado, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade;

b) Omissis

c) Omissis, conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29.11.00;

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película
e) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.???

III– Classe 2 – águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento doméstico para consumo humano, após tratamento convencional, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade;

b) Omissis

c) Omissis,  conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29.11.00;

d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à irrigação de parques e jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto 

e) Omissis

f) à dessedentação de animais.???

g) às atividades de pesca.???


IV – Classe 3 – águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento doméstico para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade;

b) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, ä exceção das especificadas na classe 2, e de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;

c) dessedentação de animais;???

d) à recreação de contato secundário.

e) à sobrevivência das comunidades aquáticas  ???

V – Classe 4 - águas que podem ser destinadas:
Omissis

Omissis

Omissis
ÁGUAS SALINAS

VI - Classe Especial - águas destinadas à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e dos ecossistemas em unidades de conservação de proteção integral, conforme definido na Lei nº 9.985, de 18/07/2000. 

VII - VI  - Classe 5 - águas que podem ser destinadas:
a) Omissis,  conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29.11.00.

b) Omissis

c) Omissis

d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento avançado, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade.

VIII - VII - Classe 6 - águas que podem ser destinadas:
a) à navegação comercial;

b) Omissis

c) Omissis
d) à pesca amadora ???

e) à sobrevivência das comunidades aquáticas ???

Obs. Há sugestão da CETESB para criação de mais uma classe para as águas salinas e outra para as salobras, no entanto não temos informação cientifica suficiente.

ÁGUAS SALOBRAS

IX - Classe Especial - águas destinadas à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e dos ecossistemas em unidades de conservação de proteção integral, conforme definido na Lei nº 9.985, de 18/07/2000. 

X - VIII - Classe 7 - águas que podem ser destinadas: (*)

a) Omissis, conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29.11.00;

b) Omissis

c) Omissis

d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento avançado, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade.

XI - IX - Classe 8 - águas que podem ser destinadas:

a) à navegação comercial;
b) Omissis

c) Omissis

d) à pesca amadora ???

e) à sobrevivência das comunidades aquáticas ???

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º - Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:

a) ÁGUAS DOCES: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 [%o].

b) ÁGUAS SALOBRAS: águas com salinidade superior a 0,5 [%o] e inferior a 30 [%o].

c) ÁGUAS SALINAS: águas com salinidade igual ou superior a 30 [%o].

d) AQÜICULTURA: cultivo de organismos hidróbios de interesse econômico.
e) CARGA POLUIDORA: quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um corpo receptor, expressa em unidade de massa por tempo. (???) 

f) CLASSE de QUALIDADE: atributo de um corpo hídrico baseado em um conjunto de limites e condições de qualidade de água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros; (PROPOSTA: substituir por CLASSE DE ÁGUA segundo definição da ABNT NBR 9896 de 08/93)????; 
g) CLASSIFICAÇÃO: qualificação das águas superficiais doces, salobras e salinas com base em função dos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros.
h) COLIFORMES TERMOTOLERANTES: subgrupo das bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44 - 45(C em 24 horas, tendo como principal representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal.
i) CONDIÇÃO: qualificação do nível de qualidade apresentada por um segmento de corpo d'água, num determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança adequada, frente às Classes de Qualidade.
j) CONDIÇÕES DE EMISSÃO: condições e limites padrões de emissão adotados para o controle de lançamentos de efluentes no corpo receptor.
k) CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA: conjunto de medidas operacionais que visam a melhoria e a  conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo hídrico.

l) CORPO RECEPTOR: corpo hídrico que recebe o lançamento de um efluente.

m) DESINFECÇÃO: remoção ou inativação de organismos potencialmente patogênicos.
n) EFEITO TÓXICO AGUDO: efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes físicos ou químicos, usualmente letalidade ou alguma outra manifestação que a antecede, tal como estado de imobilidade, em um curto período de exposição.

o) EFEITO TÓXICO CRÔNICO: efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes físicos ou químicos que afetam uma ou várias funções biológicas dos organismos, como a reprodução, o crescimento, o comportamento, etc., em um período de exposição que pode abranger a totalidade de seu ciclo de vida ou parte dele.

p) EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO: conjunto de medidas necessárias para colocar e/ou manter a condição de um segmento de corpo d'água em correspondência com a sua classe.  alcance da meta final do enquadramento.
q) ENQUADRAMENTO: estabelecimento da meta ou objetivo do nível de qualidade da água (classe) a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo d'água, de acordo com os usos pretendidos, ao longo do tempo.

r) ensaios ecotoxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos, incluindo as formas de transporte desses agentes e suas interações com o ambiente.
s) ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos visando avaliar o potencial de risco à saúde humana.
t) MONITORAMENTO: medição ou observação verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de água, que pode ser continua ou periódica, utilizada para acompanhamento da condição do corpo hídrico.

u) PADRÃO: valor limite adotado como requisito legal de um parâmetro de qualidade de água ou efluente
v) PLANO PARA EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO: conjunto de medidas ou ações progressivas necessárias para o atendimento das metas intermediárias e final de qualidade de água do corpo hídrico.
w) TRATAMENTO AVANÇADO: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica.
x) TRATAMENTO CONVENCIONAL: clarificação efetuada por métodos, tais como: coagulação, floculação, decantação e filtração, seguida de desinfecção e correção de pH.

y) TRATAMENTO SIMPLIFICADO: clarificação por meio de filtração e desinfecção e correção de pH quando necessário.
z) VAZÃO DE REFERÊNCIA: vazão mínima utilizada como referência (disponibilidade hídrica) para a distribuição dos direitos de uso da água, tanto para captação quanto para lançamento de efluentes e outras interferências no corpo de água, a ser adotada a critério do comitê de bacia ou, na ausência desse, do órgão gestor de recursos hídricos, ouvido o órgão ambiental.

aa) ZONA DE MISTURA: trecho Região após o ponto de lançamento do efluente onde ainda não há mistura completa do efluente no corpo hídrico.

ab) ZONA DE MISTURA: Área a jusante do ponto de lançamento onde o efluente é diluído pelo corpo hídrico e dentro da qual certos padrões de qualidade de água aplicáveis poderão ser excedidos
DAS CLASSES DE QUALIDADE

Art. 3o - Para Nas águas de Classe Especial, são estabelecidos os limites e/ou condições seguintes: deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de água.(*)

COLIFORMES: para o uso de abastecimento sem prévia desinfecção os coliformes totais deverão estar ausentes em qualquer amostra.

Parágrafo único. para o uso de abastecimento para consumo humano, E. coli ou coliformes termotolerantes deverão estar ausentes em qualquer amostra, bem como serem atendidos os padrões de potabilidade estabelecidos na legislação específica. (*)

Parágrafo novo: para preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral não devem ser verificados efeitos crônicos a organismos aquáticos, comprovados por ensaios ecotoxicológicos.

AGUAS DOCES

Art. 4o – Omissis

a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis
Verificar os que irão para a tabela

f) Coliformes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a legislação específica vigente. As águas utilizadas para a irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas que se desenvolvam rentes ao solo e que são consumidas cruas, sem remoção de casca ou película, não devem ser poluídas por excrementos humanos, ressaltando-se a necessidade de inspeções sanitárias periódicas. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de [200 E. coli ou coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros em 80%] ou mais de pelo menos 5 6 amostras mensais colhidas em qualquer mês.; no caso de não haver na região meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de 1.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês.coletadas durante o período de um ano, com intervalo mínimo (máximo) de 2 meses.???
g) Omissis
h) Omissis
i) Omissis
j) Omissis
l) Omissis
m) Para proteção das comunidades aquáticas, não deve ser verificado efeito tóxico crônico a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico.
n) Substâncias potencialmente prejudiciais (teores concentrações máximaos): Parâmetros de qualidade de água:

	Classe 1

	Parâmetros
	Valor máximo**

	Físicos
	Condutividade
	???

	
	Cor aparente
	Cor natural 15 uH ???

	
	Sólidos dissolvidos totais 
	500 mg/L 1000 mg L-1 ???

	
	Turbidez
	40 uT 50 uT ???

	Biológicos
	E.coli ou coliformes termotolerantes
	200 org/100ml 

	
	Clorofila a
	10 g L-1 ???

	
	Densidade de cianobactérias
	20.000 cel mL-1 ou 2 mm3 L-1

	Químicos
	DBO5dias a 20oC
	3 mg/L O2 

	
	Oxigênio dissolvido
	6 mg/L O2 (limite mínimo) 

	
	pH
	6,0 a 9,0 

	
	Substâncias Químicas Inorgânicas
	

	
	Alumínio
	0,1 mg/L AI 

	
	Amônia não ionizável ionizada (como NH3-N) 
	0,02 mg/L NH3 

	
	Arsênio
	0,05 mg/L As 0,01 mg L-1 

	
	Bário
	1,0 mg/L Ba 0,7 mg L-1 

	
	Berílio
	0,1 mg/L Be 

	
	Boro
	0,75 mg/L B 

	
	Cádmio
	0,001 mg/L Cd 

	
	Cianeto
	0,01 mg/L CN 

	
	Chumbo
	0,03 mg;L Pb 0,01mg;L Pb 

	
	Cloreto
	250 mg/L Cl 

	
	Cloro residual
	0,01 mg/L Cl 

	
	Cobalto
	0,2 mg/L Co 

	
	Cobre
	0,02 mg/L Cu 

	
	Cromo hexavalente
	0,05 mg/L Cr 

	
	Cromo trivalente
	0,5 mg/L Cr 

	
	Estanho
	2,0 mg/L Sn

	
	Ferro solúvel
	0,3 mg/L Fe

	
	Fluoreto
	1,4 mg/L F 

	
	Fosfato total (como P)
	0,025 mg/L P 

	
	Lítio
	2,5 mg/L Li 

	
	Manganês
	0,1 mg/L Mn 

	
	Mercúrio
	0,0002 mg/L Hg 

	
	Níquel
	0,025 mg/L Ni

	
	Nitrato (como N-NO3-)
	10,0 mg/L N 

	
	Nitrito (como N-NO2-)
	1,0 mg/L N 

	
	Nitrogênio total (como N)
	1,0 mg/L ???

	
	Prata
	0,01 ml/L Ag 

	
	Selênio
	0,01 mg/L Se

	
	Sulfato
	250 mg/L SO4 

	
	Sulfeto (como H2S não dissociado)
	0,002 mg/L S 

	
	Urânio total
	0,02 mg/L U 

	
	Vanádio
	0,1 mg/L V 

	
	Zinco
	0,18 mg/L Zn 

	
	Substâncias Químicas Orgânicas
	

	
	1,1 dicloroeteno
	0,0003 mg/L

	
	1,2 dicloroetano
	0,01 mg/L

	
	2,4,6 triclorofenol
	0,01 mg/L

	
	Benzeno
	0,01 mg/L 0,005 mg L-1 

	
	Benzo-a-pireno
	0,00001 mg/L

	
	Bifenilas policloradas (PCB’S)
	0,001 ug/L

	
	Diclorometano
	0,02 mg/L

	
	Estireno
	0,02 mg/L

	
	Índice de fenóis
	0,001 mg/l C6H5 OH

	
	Pentaclorofenol
	0,01 mg/L 0,009 mg L-1 

	
	Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno
	0,5 mg/L LAS

	
	[Surfactantes]
	0,5 mg L-1

	
	Tetracloreto de carbono
	0,003 mg/L 0,002 mg L-1 

	
	Tetracloroeteno
	0,01 mg/L

	
	Triclorobenzeno total
	0,02 mg/L

	
	Tricloroeteno:
	0,03 mg/L

	
	Agrotóxicos
	

	
	2, 4, 5 – T
	2,0 ug/l 

	
	2, 4, 5 – TP
	10,0 ug/l 

	
	2,4 - D
	4,0 ug/l 

	
	Aldrin
	0,01 ug/l 

	
	Atrazina 
	2 ug L-1 

	
	Carbaril
	0,02 ug/l

	
	Clordano
	0,04 ug/l 

	
	Compostos organofosforados e carbamatos totais
	10,0 ug/l em Paration

	
	DDT
	0,002 ug/l 

	
	Demeton
	0,1 ug/l

	
	Dieldrin
	0,005 ug/l 

	
	Dodecacloro + Nonadoro
	0,001 ug/l

	
	Endossulfan
	0,056 ug/l 

	
	Endrin
	0,004 ug/l 

	
	Glifosato
	500 g L-1 ?????

	
	Gution
	0,005 g/L

	
	Heptacloro epóxido
	0,01 g/L 

	
	Heptacloro
	0,01 g/L 

	
	Lindano (-BHC)
	0,02 g/L

	
	Metolacloro
	10 g/L

	
	Metoxicloro
	0,03 g/l 

	
	Paration
	0,04 g/L

	
	Simazina
	2 g/L

	
	Toxafeno
	0,01 g/L

	
	Trifluralina
	???


Art 5º - Omissis 

a) omissis
b) Coliformes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a legislação específica vigente o Art. 26 desta Resolução. Para os demais usos, [não deverá ser excedido um limite de 1.000 E. coli ou coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros em 80%] ou mais de pelo menos 6 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de até 5.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês;coletadas durante o período de um ano, com intervalos mínimos máximos de 2 meses.
c) Cor verdadeira???: até 75 mg Pt/L
d) omissis

e) omissis

f) omissis
o) Para proteção das comunidades aquáticas, não deve ser verificado efeito tóxico crônico a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico.
g) parâmetros  de qualidade de água:(não usar tabela nesse artigo)
	Classe 2

	Parâmetros
	Valor máximo

	Físicos
	Cor
	75 uH (mg Pt-Co L-1)

	
	Turbidez
	100 UT 

	Biológicos
	Clorofila a
	10 ou 30 g L-1????

	
	E. coli ou Coliformes termotolerantes
	1000 org/100 ml

	
	Densidade de cianobactérias
	20000 ou 100000 cel mL-1 ou 10 mm3 L-1?????

	Químicos
	DBO5 dias a 20oC
	5 mg/l O2

	
	Oxigênio dissolvido
	5 mg/l O2 (limite mínimo)

	
	Nitrogênio total?????
	1,2 mg/l N????

	
	Fósforo total?????
	0,1mg/l P?????


Art. 6º - Omissis

a) Omissis
b) Omissis
c) Omissis
d) Omissis
e) Omissis 
f) número de E. coli ou coliformes termotolerantes ou fecais até 4.000 por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, índice limite será de até 20.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; coletadas durante o período de um ano, com intervalos mínimos ( ou máximos???) de 2 meses.
g) Omissis 
h) Omissis
i) Omissis
j) Cor verdadeira???: até 75 mg Pt/L
l) Omissis

m) Para proteção das comunidades aquáticas não deve ser verificado efeito tóxico agudo a organismos aquáticos, comprovado por ensaio ecotoxicológico.
n) Substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos): Parâmetros de qualidade de água:

	Classe 3 

	Parâmetros
	Valor máximo 

	Físicos
	Condutividade
	????

	
	Cor
	75 uH (mg Pt-Co L-1)

	
	Sólidos dissolvidos totais
	500 mg/l 

	
	Sólidos totais ???
	

	
	Turbidez
	100 uT

	Biológicos
	Clorofila a
	30, 50 ou 60 g L-1????

	
	E. coli ou coliformes termotolerantes
	10000 org/100 ml

	
	Densidade de cianobactérias
	100000 ou 1.000.000 cel mL-1 ou 100 mm3 L-1

	
	Toxicidade
	?????

	Químicos
	DBO5 dias a 20oC
	10 mg/L O2

	
	Oxigênio dissolvido
	4 mg/l O2 (limite mínimo)

	
	pH
	6,0 a 9,0

	
	Substâncias Químicas Inorgânicos
	

	
	Alumínio
	0,1 mg/L AI 

	
	Amônia não ionizável (como NH3+) (???)
	1,5 mg L-1 NH3?????

	
	Arsênio
	0,05 mg/L As

	
	Bário
	1,0 mg/L Ba

	
	Berílio
	0,1 mg/L Be

	
	Boro
	0,75 mg/L B

	
	Cádmio
	0,01 mg/L Cd

	
	Cianetos  
	0,2 mg/L CN

	
	Chumbo
	0,05 mg/L Pb

	
	Cloretos
	250 mg/L Cl

	
	Cloro residual (???)
	

	
	Cobalto
	0,2 mg/L Co

	
	Cobre
	0,5 mg/L Cu 

	
	Cromo hexavalente
	0,05 mg/L Cr

	
	Cromo trivalente
	0,5 mg/L Cr

	
	Estanho
	2,0 mg/L Sn

	
	Ferro solúvel
	5,0 mg/L Fe

	
	Fluoretos
	1,4 mg/l F

	
	Fosfato total
	0,025 mg/l P

	
	Fósforo total????
	150 ug/l P????

	
	Lítio
	2,5 mg/l Li

	
	Manganês
	0,5 mg/l Mn

	
	Mercúrio
	0,002 mg/l Hg

	
	Níquel
	0,025 mg/l Ni

	
	Nitrato (como N-NO3-)
	10,0 mg/l N

	
	Nitrito (como N-NO2-)
	1,0 mg/l N

	
	Nitrogênio Amoniacal
	1,0 mg/L N

	
	Nitrogênio Total????
	1,8 mg/L????

	
	Prata
	0,05 ml/l Ag

	
	Selênio
	0,01 mg/l Se

	
	Sulfatos
	250 mg/l SO4

	
	Sulfetos (como H2S não dissociado)
	0,3 mg/l S

	
	Urânio total
	0,02 mg/l U

	
	Vanádio
	0,1 mg/l V

	
	Zinco
	5 mg/l Zn

	
	Substâncias Químicas Orgânicas
	

	
	1,1 dicloroeteno
	0,0003 mg/l

	
	1,2 dicloroetano
	0,01 mg/l

	
	2,4,6 triclorofenol
	0,01 mg/l

	
	Benzeno
	0,01 mg/l

	
	Benzo-a-pireno
	0,00001 mg/l

	
	Bifenilas policloradas (PCB’S)
	0,001 ug/l

	
	Índice de fenóis
	0,3 mg/l C6H5 OH

	
	Pentaclorofenol
	0,01 mg/l

	
	Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno
	0,5 mg/l LAS

	
	Surfactantes
	0,5 mg/l LAS

	
	Tetracloreto de carbono
	0,003 mg/l

	
	Tetracloroeteno
	0,01 mg/l

	
	Tricloroeteno:
	0,03 mg/l

	
	Agrotóxicos
	

	
	2, 4, 5 – T
	2,0 ug/l 

	
	2, 4, 5 – TP
	10,0 ug/l 

	
	2,4 - D
	20,0 ug/l 

	
	Aldrin
	0,03 ug/l

	
	Atrazina
	????

	
	Carbaril
	70,0 ug/l

	
	Clordano
	0,3 ug/l

	
	Compostos organofosforados e carbamatos totais
	100,0 ug/l em Paration

	
	DDT
	1,0 ug/l 

	
	Demeton
	14,0 ug/l

	
	Dieldrin
	0,03 ug/l

	
	Dodecacloro + Nonadoro
	0,001 ug/l

	
	Endossulfan
	150,0 ug/l

	
	Endrin
	0,2 ug/l

	
	Fluoridone
	????

	
	Glifosato
	????

	
	Gution
	0,005 ug/l

	
	Heptacloro epóxido
	0,1 ug/l

	
	Heptacloro
	0,1 ug/l

	
	Lindano (-BHC)
	3,0 ug/l

	
	Metoxicloro
	30,0 ug/l

	
	Paration
	100,0 ug/l

	
	Toxafeno
	5,0 ug/l

	
	Trifuralina
	????


Art. 7º - Omissis

a) Omissis

b) Omissis

c) Omissis

d) Omissis

e) Omissis

f) Omissis

g) Omissis

h) parâmetros indicadores de qualidade de água: (não usar tabela nesse artigo)
	Classe 4

	Parâmetros
	Valor máximo

	Físicos
	Cor
	

	
	Turbidez
	

	Biológicos
	Clorofila a
	g L-1

	
	Densidade de cianobactérias
	cel mL-1 ou mm3 L-1

	Químicos
	DBO5 dias a 20oC
	5 mg/l O2?????????

	
	Índice de fenóis
	1,0 mg/l C6H5OH

	
	Oxigênio dissolvido 
	2 mg/l O2 (limite mínimo)

	
	pH
	6,0 a 9,0

	
	Fósforo total
	mg/L

	
	Nitrogênio total
	mg/L


ÁGUAS SALINAS

Art. 8º - Para as águas de Classe 5, são estabelecidos os limites ou condições seguintes:

a) materiais flutuantes: virtualmente ausentes;

b) óleos e graxas: virtualmente ausentes;

c) substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes;

d) corantes artificiais: virtualmente ausentes;

e) substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes;

f) coliformes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser obedecidoa a legislação específica vigente o Art. 26 desta Resolução. Para o uso de criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana e que serão ingeridas cruas, não deverá ser excedida [uma concentração média de 14 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros], com não mais de 10% das amostras excedendo [43 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros]. Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de [1.000 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros em 80%] ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês;

g) coliformes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a o Art. 26 desta Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000. Para o uso de criação natural e/ou intensiva de espécies moluscos bivalvos destinadoos à alimentação humana, a média geométrica da densidade de coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 mililitros. Após a avaliação inicial da área de criação de moluscos bivalvos deverá ser mantido um monitoramento anual com um mínimo de 5 amostras para verificar se as condições sanitárias da área não foram alteradas, e a cada três anos a aprovação da área deverá ser reavaliada. Os locais de coleta devem ser adjacentes  às fontes poluidoras atuais ou potenciais, e as coletas devem representar as condições adversas de ocorrência de poluição. [e que serão ingeridas cruas, não deverá ser excedida [uma concentração média de 14 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros], com não mais de 10% das amostras excedendo [43 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros]  Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de [1.000 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros em 80%] ou mais de pelo menos 5 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com intervalos mínimos máximos de 2 meses. mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; (PROPOSTA MENOS RESTRITIVA???)
h) DBO5 dias a 20°C até 5 mg/l O2;(suprimir)
i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/l O2 ;

j) pH: 6,5 à 8,5, não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 0,2 unidade;

k) Para proteção das comunidades aquáticas não deve ser verificado efeito tóxico crônico a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico.

l) substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos):

	Alumínio: 
	1,5 mg/l AI 

	Amônia não ionizável:
	0,4 mg/l NH3.

	Arsênio:
	0,05 mg/l As

	Bário:
	1,0 mg/i Ba

	Berílio:
	1,5 mg/l Be

	Boro:
	5,0 rrig/l B

	Cádmio:
	0,005 mg/l Cd

	Chumbo:
	0,01 mg/l Ph

	Cianetos:
	0,005 mg/l CN

	Cloro residual:
	0,01 mg/l Cl

	Cobre :
	0,05 mg/l Cu

	Cromo hexavalente:
	0,05 mg/l Cr

	Estanho:
	2,0 mg/l Sn

	Índice de fenóis:
	0,001 mg/l C6H5 OH

	Ferro:
	0,3 mg/l Fe

	Fluoretos:
	1,4 mg/l F

	Manganês:
	0,1 mg/l Mn

	Mercúrio:
	0,0001 mg/l Hg

	Níquel:
	0,1 mg/l Ni

	Nitrato :
	10,0 mg/lN

	Nitrito :
	1,0 mg/ N

	Prata:
	0,005 m/1 Ag

	Selênio:
	0,01 mg/l Se

	Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno:
	0,5 mg/l - LAS

	Sulfetos com H2S:
	0,002 mg/l S

	Tálio :
	0, 1 mg/l Tl

	Urânio Total:
	0,5 mg/l U

	Zinco:
	0,17 mg/l Zn

	Aldrin:
	0,003 - ug/l

	Clordano
	0,004 ug/l 

	DDT: 
	0,001 ug/l 

	Demeton:
	0,1 ug/l

	Dieldrin:
	0,003 ug/l

	Endossulfan:
	0,034 ug/l

	Endrin:
	0,004 ug/l

	Epóxido de Heptacloro:
	0,001 ug/l

	Heptacloro:
	0,001 ug/l

	Metoxicloro:
	0,03 ug/l

	Lindano (gama - BHC):
	0,004 ug/l

	Dodecacloro + Nonadoro:
	0,001 ug/l

	Gution:
	0,01 ug/l

	Malation:
	0,1 ug/l

	Toxafeno:
	0,005 ug/l

	Compostos organofosforados e carbamatos totais:
	10,0 ug/l em Paration

	2,4 .- D:
	10,0 ug/l 

	2, 4, 5 - TP:
	10,0 ug/l 

	2, 4, 5 - T: 
	10,0 ug/l 


Art. 9o - Para as águas de Classe 6, são estabelecidos os limites ou condições seguintes: 

a) materiais flutuantes: virtualmente ausentes:

b) óleos e graxas: toleram-se iridicências;

c) substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes;

d) corantes artificiais: virtualmente ausentes;

e) substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes;

f) coliformes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 ml em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver na região meio disponível para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de 20.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês;

g) DBO5 dias a 20°C até 10 mg/l O2 (suprimir)
h) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/l O2 ;

i) pH: 6,5, a 8,5, não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 0,2 unidades;

j) Para sobrevivência das comunidades aquáticas não deve ser verificado efeito tóxico agudo a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico.
ÁGUAS SALOBRAS

Art. 10 - Para as águas de Classe 7, são estabelecidos os limites ou condições seguintes: 
a) DBO5dias a 20°C até 5 mg/l O2;(suprimir)
b) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/l O2;

c) pH: 6,5 a 8,5 

d) óleos e graxas: virtualmente ausentes: 

e) materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 

f) substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes; 

g) substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes;

h) coliformes; para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecidoa a legislação específica vigente o Art. 26 desta Resolução. Para o uso de criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana e que serão ingeridas cruas, não deverá ser excedido uma concentração média de 14 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros com não mais de 10% das amostras excedendo 43 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros. Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais, colhidas em qualquer mês; no caso de não haver na região, meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de até 5.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais, colhidas em qualquer mês; 
i) coliformes termotolerantes; para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecidoa a o Art. 26 desta Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000. Para o uso de criação natural e/ou intensiva de espécies moluscos bivalvos destinados à alimentação humana, a média geométrica da densidade de coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 mililitros. Após a avaliação inicial da área de criação de moluscos bivalvos deverá ser mantido um monitoramento anual com um mínimo de 5 amostras para verificar se as condições sanitárias da área não foram alteradas, e a cada três anos a aprovação da área deverá ser reavaliada. Os locais de coleta devem ser adjacentes  às fontes poluidoras atuais ou potenciais, e as coletas devem representar as condições adversas de ocorrência de poluição e que serão ingeridas cruas, não deverá ser excedido uma concentração média de 14 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros com não mais de 10% das amostras excedendo 43 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros  Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com intervalos mínimos de 2 meses. mensais, colhidas em qualquer mês; no caso de não haver na região, meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de até 5.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais, colhidas em qualquer mês;menos restritivo????
j) Para proteção das comunidades aquáticas não deve ser verificado efeito tóxico crônico a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico.
k) substâncias potencialmente prejudiciais (teores concentrações máximas) ;

	Amônia não ionizável
	0,4 mg/L NH3. 

	Arsênio:
	0,05 mg/L As

	Cádmio:
	0,005 mg/L Cd

	Cianetos:
	0,005 mg/L CN

	Chumbo:
	0,0l mg/L Pb

	Cobre:
	0,05 mg/L Cu

	Cromo hexavalente
	0,05 mg/L Cr

	Índice de fenóis
	0,001 mg/LC6H5OH

	Fluoretos
	1,4 mg/L F

	Mercúrio
	0,0001 mg/L Hg

	Níquel:
	0,1 mg/L Ni

	Sulfetos como H2S:
	0,002 mg/L S

	Zinco :
	0,17 mg/L Zn

	Aldrin:
	0,003 ug/L

	Clordano:
	0,004 ug/L

	DDT:
	0,001 ug/L

	Demeton:
	0,1 ug/L

	Dieldrin :
	0,003 ug/L

	Endrin :
	0,004 ug/L

	Endossulfan:
	0,034 ug/L

	Epóxido de heptacloro
	0,001 ug/L

	Gution:
	0,01 ug/L

	Heptacloro:
	0,001 ug/L

	Lindano (gama . BHC)
	0,004 ug/L

	Malation
	0,1 ug/L 

	Metoxicloro
	0,03 ug/L

	Dodecacloro + Nonacloro
	0,001 ug/L

	Paration
	0,04 ug/L

	Toxafeno:
	0,005 ug/L

	Compostos organofosforados e carbamatos totais
	10,0 ug/Lem Paration

	2,4 - D:
	10,0 ug/L

	2, 4, 5 – T:
	10,0 ug/L

	2, 4, 5 - TP:
	10,0 ug/L


Art.11 - Para as águas de Classe 8, são estabelecidos os limites ou condições seguintes: 

a) pH: 5 a 9 

b) OD, em qualquer amostra, não inferior a 3,0 mg/l O2; 

c) óleos e graxas: toleram-se iridicências; 

d) materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 

e) substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes; 

f) substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de navegação: virtualmente ausentes; 

g) coliformes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 coliformes ou fecais por 100 ml em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice será de 20.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês;

Do Controle da Qualidade da Água

Art. 12 – Os limites dos parâmetros padrões de qualidade das águas estabelecidos nesta Resolução constituem-se em limites individuais para cada substância. Considerando eventuais ações interações sinergéticas entre as mesmas, estas ou outras não especificadas, não poderão conferir às águas características capazes de causarem causar efeitos que restrinjam seus usos previstos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida.

§ 1º - As substâncias potencialmente prejudiciais a que se refere esta Resolução, deverão ser investigados sempre que houver suspeita da sua presença.

§ 1º - O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser investigado monitorado periodicamente, bem como aqueles para os quais haja suspeita da sua presença ou não conformidade.

§ 2º - Considerando as limitações de ordem técnica para a quantificação dos níveis dessas substâncias, os laboratórios dos organismos competentes deverão estruturar-se para atenderem às condições propostas. Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para quantificar as concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos e/ou biota aquática deverão ser investigados quanto a presença eventual dessas substâncias.
§ 2º - Os parâmetros indicadores de qualidade de água poderão também ser investigados nos sedimentos e na biota aquática.

§ 3º - Os organismos e comunidades aquáticas poderão também ser usados como indicadores da qualidade do ambiente aquático.

§ 4º - As possíveis interações entre as substâncias deverão poderão ser investigadas por meio de utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos ou outros métodos cientificamente reconhecidos .

§ 5º - A avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de que tratam os §§ 1º e 4º será realizada pelo órgão ambiental competente, podendo ser executada em laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá adotar os procedimentos de controle de qualidade analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis.

§ 5º - A avaliação dos valores dos parâmetros indicadores de qualidade de água de que tratam os § 1º e 4º será realizada pelo órgão de controle ambiental competente (A responsabilidade pela coleta das amostras, análises laboratoriais e interpretação dos seus resultados é do órgão ambiental competente. As análises necessárias poderão ser realizadas)???? podendo ser executada em laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverão adotar os procedimentos de controle de qualidade analítica necessários e estabelecidos pelo órgão ambiental. ao atendimento das condições exigíveis.
Art. 13 - Os limites estabelecidos para os parâmetros (os padrões) relacionados em cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência.

§ 1º Os limites de DBO, estabelecidos para as todas as Classes 2 e 3, excetuadas as classes especiais e “I”, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre que os teores as concentrações mínimoas de OD, previstoas, não serão desobedecidoas em nenhum ponto do mesmo, nas condições críticas de vazão (Qcrit. = Q 7,10, onde Q 7.10, é a média das mínimas de 7 (sete) dias consecutivos em 10 (dez) anos de recorrência de cada seção do corpo receptor) de vazão de referência.

§ 2º - Nos cursos de água onde não haja alteração do regime hídrico devido à existência de barragens de acumulação (reservatórios), os limites dos parâmetros relativos às séries nitrogenadas e fosfatadas poderão ser elevados, desde que estudos ambientais específicos que considerem também a poluição difusa comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos para os usos previstos em seu enquadramento, nas condições de vazão de referência.
§ 3º - A vazão de referencia do corpo hídrico deverá ser estabelecida pelo respectivo comitê de bacia ou, na ausência desse, pelo órgão gestor de recursos hídricos em conjunto com o órgão ambiental competente.

§ 4º - Na ocorrência eventual de vazões inferiores à vazão de referência, poderão ser adotadas medidas excepcionais de emergência tais como: racionamento de uso e redução da carga poluidora lançada, pelo prazo necessário ao retorno das condições de normalidade.

*** A questão dos esgotos sanitários é séria, e poderia inviabilizar o parágrafo 2. Se for adotada uma vazão de referência Q95, em 5% dos dias do ano, isto é, em torno de 18 dias, necessitaríamos de ter o racionamento. O que fazer com os esgotos sanitários? Não se pode reduzir as atividades geradoras de efluentes, neste caso. Racionar a água de abastecimento seria a solução? Isto não causaria um sensível problema político e de relacionamento entre os prestadores de serviços e a população? Todos os anos, por 18 dias? Neste período, as ETEs podem, por exemplo, estar trabalhando com uma maior eficiência, não trazendo a necessidade de se reduzir a vazão de lançamento.  Em corpos d’água de grande vazão, vazões inferiores à vazão de referência podem não ocasionar restrição aos usos. Ademais, a vazão de referência embute, em si, um risco decidido pelo Comitê. Se houver racionamento, o risco será menor do que o definido, dificultando a percepção clara, pelos membros do Comitê, de qual o risco que se está assumindo.

§ 5º Quando não estiver previsto um dos usos constantes da classe de enquadramento, seus limites podem ser flexibilizados/alterados conforme os limites individuais mais restritivos dos demais para cada usos da respectiva classe, constantes no anexo desta resolução.????
*** A ausência de um ou mais usos podem tornar por demais restritivos os limites da classe, com efeitos até problemáticos para controle da qualidade exigida. Por exemplo, se não há recreação num determinado trecho de rio enquadrado na Classe 2, o limite para coliformes pode ser mais relaxado. A exigência da obediência a tal limite pode levar, por exemplo, à cloração dos efluentes das estações de tratamento de esgotos, com consequências piores, como a formação de THM’s. Permitir limites maiores pode eliminar a necessidade de cloração e garantir uma condição global de qualidade melhor, já que os THM’s são persistentes e os microrganismos são rapidamente eliminados por morte natural.

Art. 14 - Para os efeitos desta Resolução, consideram-se virtualmente ausentes teores desprezíveis quantidades insignificantes de poluentes, cabendo aos órgãos de controle ambiental competente, quando necessário, estabelecer limites quantificá-los para cada caso.

Art. 14 - Cabe ao órgão ambiental competente, quando necessário, quantificar os valores dos poluentes considerados virtualmente ausentes.

Art. 15 - O órgão ou entidade ambiental competente poderá acrescentar outros parâmetros ou tornar mais restritivos os limites estabelecidos nesta Resolução, tendo em vista as condições locais.

Art. 16 - Não há impedimento no aproveitamento de águas de melhor qualidade em usos menos exigentes, desde que tais usos não prejudiquem a qualidade estabelecida para essas águas.

Art. 17 - Não será permitido o lançamento de poluentes nos mananciais sub-superficiais O lançamento de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar poluição das águas subterrâneas, que restrinja os usos previstos para as mesmas.

Art. 18 - Nas águas de Classe Especial não serão tolerados lançamentos de águas residuárias, domésticas e industriais, lixo e outros resíduos sólidos, substâncias potencialmente tóxicas, defensivos agrícolas, fertilizantes químicos e outros poluentes, mesmo tratados. Caso sejam utilizadas para o abastecimento doméstico deverão ser submetidas a uma inspeção sanitária preliminar.

Art. 18 Nas águas de Classe Especial não serão tolerados permitidos lançamentos de efluentes ou de resíduos domésticos, agropecuários, de aqüicultura, industriais e outros poluentes, mesmo tratados. (*)

Art. 19 - Nas águas das Classes 1 a 8 somente serão tolerados lançamentos de efluentes despejos que, além de atenderem ao disposto no Art. 21 desta Resolução, não venham a fazer com que os limites estabelecidos para as respectivas Classes sejam ultrapassados e estejam em consonância com os planos para efetivação do enquadramento. (*)

Art. 19 - Nas águas das Classes 1 a 8 serão tolerados lançamentos de efluentes despejos, que além de atenderem atendam ao disposto no Art. 21 desta Resolução, não venham a fazer com que os limites estabelecidos para as respectivas classes sejam ultrapassados.????

Parágrafo único – Os valores estabelecidos no Art. 21 poderão ser modificados desde que os limites estabelecidos pelas respectivas classes ou pelos planos para efetivação do enquadramento não sejam ultrapassados.????

DO ENQUADRAMENTO

Art. 20 - Tendo em vista os usos fixados para as Classes, os órgãos competentes enquadrarão as águas e estabelecerão programas de controle de poluição para a efetivação dos respectivos enquadramentos, obedecendo ao seguinte: 

Art. 20 - Deverão ser adotadas as normas e procedimentos definidos na Resolução nº 12, de 19 de julho de 2000, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, para o estabelecimento do enquadramento dos corpos de água do território nacional.

§ 1º - O enquadramento do corpo hídrico será definido pelos usos mais restritivos da água, atuais ou pretendidos.

§ 2º - Nas bacias hidrográficas em que a qualidade dos corpos de água esteja em desacordo com os usos pretendidos, deverão ser estabelecidas metas progressivas intermediárias de melhoria da qualidade da água para efetivação dos respectivos enquadramentos, excetuados os parâmetros que excedam aos limites devido às condições naturais.

a) O corpo de água que, na data de enquadramento, apresentar condição em desacordo com a sua classe (qualidade inferior à estabelecida,), será objeto de providências com prazo determinado visando a sua recuperação, excetuados os parâmetros que excedam aos limites devido às condições naturais; 

b) o enquadramento das águas federais na classificação será procedido pela SEMA, ouvidos o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográfica; - CEEIBH e outras entidades públicas ou privadas interessadas; 

c) o enquadramento das águas estaduais será efetuado pelo órgão estadual competente, ouvidas outras entidades públicas ou privadas interessadas;

a) os órgão competentes definirão as condições especificas de qualidade dos corpos de água intermitentes; 

§ 3º - O conjunto de parâmetros selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento do corpo de água deverá ser representativo dos impactos ocorrentes e que afetam os usos pretendidos.

§ 4o - Dentre os parâmetros selecionados, devem ser avaliados, no mínimo: OD, DBO, fósforo total, coliformes termotolerantes, temperatura, pH, clorofila “a” e turbidez.????

*** Deve-se levar em conta que é difícil, em condições de planejamento, prever condições futuras de pH e Clorofila ‘a’. Talvez fosse mais fácil obrigar a levar em conta nitrogênio e fósforo total.

§ 5o – Com base nos parâmetros selecionados, de acordo com o parágrafo 3º, dar-se-ão as ações prioritárias de prevenção, controle ou recuperação da qualidade da água na bacia, em consonância com as metas progressivas estabelecidas pelo Comitê da bacia em seu Plano de Recursos Hídricos, ou no plano para efetivação do enquadramento.

§ 6o – As ações de gestão da bacia referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como: a outorga e cobrança pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, como o licenciamento, termos de compromisso e o controle da poluição, deverão estar baseadas nas metas progressivas intermediárias e final aprovadas para a respectiva bacia hidrográfica.

§ 7º – As metas de qualidade da água deverão ser atingidas em regime de vazão de referência, a ser definida pelo Comitê de bacia ou, na ausência desse, pelo órgão gestor de recursos hídricos em conjunto com o órgão ambiental competente;

§ 8º - e) Os corpos de água já enquadrados na legislação anterior, na data da publicação desta Resolução, serão objetos de reestudo análise, a ser realizada pelo comitê de bacia ou órgão competente, a fim de a ela se adaptarem.

§ 9º - Em corpos de água intermitentes ou com regime de vazão que apresente diferença sazonal significativa, as metas estabelecidas poderão variar ao longo do ano, e alguns usos poderão ser restringidos em detrimento de outros considerados prioritários.

*** Ficou bom este artigo, mas talvez possa ser mais expandido para o caso de rios intermitentes, que são uma problemática bastante complexa. Ademais, a maior parte de nossos rios tem sazonalidade bem definida, mesmo os perenes. No caso de rios intermitentes. O importante, no caso de rios intermitentes, é se ter usos diferenciados, no caso de seca. Por exemplo, mesmo que ele seja Classe 2, no período de seca (ausência de vazão), não deverão ser permitidos usos como abastecimento doméstico  e recreação de contato primário. Mesmo a proteção das comunidades aquáticas fica prejudicada. Teremos apenas um filete de esgoto tratado correndo na calha vazia do rio, sujeito a infiltração e evaporação. Talvez apenas o uso para irrigação poderia ser feito. Mas é melhor que o Órgão Ambiental Estadual (ou Comitê), defina, caso a caso, os usos a serem permitidos. Pode-se ter aqui uma visão mais de reúso de efluentes, que de corpo receptor. Isto vai evitar a situação de exigências de ETEs com efluentes que tenham a qualidade de um corpo d’água de Classe 2, o que é, na maior parte das vezes, inviável.

DAS CONDIÇÕES DE EMISSÃO

*** Pode ser conveniente alterar:

regime de lançamento: fixar 1,5 vezes para todos os lançamentos não faz muito sentido. Para lançamentos pequenos, 1,5 vezes pode ser muito pouco e para lançamentos grandes pode ser muito! Podemos sugerir algo em função da razão de diluição. 

amônia: o limite de 5 mg/l N inviabiliza a utilização de lagoas como forma de tratamento de esgotos. Ou se sugere a retirada desse parâmetro, que parece ser a posição da SABESP, ou se altera o limite para 20 mg/l. Amônia não consta no limite da classe. Lá está como Amônia não ionizável. Esta é mais uma razão para retirá-la.

Art. 21 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água se os valores médios (diário, semanal, ...????) dos parâmetros que caracterizam os efluentes obedecerem às seguintes condições:?????
Art. 21 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam às seguintes condições: 

a) pH entre 5 a 9;

b) temperatura : inferior a 40°C, sendo que a elevação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C;

c) materiais sedimentáveis: até 1 ml/litro em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor;??????

e) óleos e graxas:

- óleos minerais até 20 mg/L

- óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/L;

f) ausência de materiais flutuantes;

g) valores máximos admissíveis das seguintes substâncias:

	Amônia: 
	5,0 mg/L N  ou 20,0 ????

	Arsênio total:
	0,5 mg/L As

	Bário:
	5,0 mg/ Ba

	Boro :
	5,0 mg/L B

	Cádmio :
	0,2 mg/L Cd

	Cianetos:
	0,2 mg/L CN

	Chumbo:
	0,5 mg/L Pb

	Cobre:
	1,0 mg/L Cu

	Cromo hexavalente :
	0,5 mg/L Cr

	Cromo trivalente :
	2,0 mg/L Cr

	Estanho :
	4,0 mg/L Sn

	Índice de fenóis:
	0,5 mg/LC6H5OH

	Ferro solúvel:
	15,0 mg/L Fe

	Fluoretos:
	10,0 mg/L F

	Manganês solúvel:
	1,0 mg/L Mn revisar ou eliminar

	Mercúrio:
	0,01 mg/L Hg

	Níquel:
	2,0 mg/L Ni

	Prata :
	0, 1 mg/L Ag

	Selênio:
	0,05 mg/L Se

	Sulfetos:
	1,0 mg/L S

	Sulfitos:
	1,0 mg/L S03

	Zinco:
	5,0 mg/L Zn

	Compostos organofosforados e carbamatos totais:
	1,0 mg/L em Paration

	Sulfeto de carbono:
	1,0 mg/L

	Tricloroeteno:
	1,0 mg/L

	Clorofórmio:
	1,0 mg/L

	Tetracloreto de Carbono:
	1,0 mg/L

	Dicloroeteno:
	1,0 mg/L

	Dicloroeteno:
	

	Compostos organoclorados não listados acima (pesticidas, solventes, etc).
	0,05 mg/L

	Outras substâncias em concentrações que poderiam ser prejudiciais:
	De acordo com limites a serem fixados pelo CONAMA.


h) Tratamento especial se provierem de hospitais e outros estabelecimentos nos quais haja despejos infectados com microorganismos patogênicos.

*** sempre haverá organismos patogênicos, não há necessidade de destacar esta questão.

i) Além de atenderem ao disposto nesse artigo e, considerando eventuais interações entre as substâncias no efluente, este não devera causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade permissível, estabelecidos pelo órgão ambiental competente, os quais devem se basear em resultados de ensaios ecotoxicologicos com organismos aquáticos ????
§ 1º - O órgão ambiental competente poderá, a seu critério, fixar condições para o lançamento de efluentes diferentes das relacionadas no caput, para cada fonte de lançamento individualmente, inclusive acrescentando outros parâmetros e limites de controle que levem em consideração as características das fontes geradoras e dos efluentes, a tecnologia de tratamento disponível e a capacidade de assimilação do corpo de água receptor, objetivando maximizar o ganho ambiental.

(Da forma como o artigo 21 está redigido não há liberdade para o órgão ambiental fixar condições específicas que levem em consideração as características dos efluentes e do ambiente local, nem tão pouco de fixar limites de lançamento superiores aos do artigo 21. Na realidade, os limites para lançamento do artigo 21 deveriam ser considerados apenas como uma referência, um ponto de partida, não como limites fixos. Os que não podem ser ultrapassados são apenas os limites de qualidade da água dos corpos receptores)

(Com a inclusão do parágrafo 1º, o texto permite que futuramente possa ser adotado, a critério do órgão ambiental, planos baseados em economia ambiental que maximizem o ganho ambiental, como por exemplo os certificados de poluição, para um conjunto de fontes de lançamento de efluentes em um determinado corpo de água)

§ 2º - O órgão ambiental competente fixará os critérios para apuração da média dos parâmetros que caracterizam os efluentes, para cada fonte ou conjunto de fontes de lançamento, para fins de atender ao estabelecido no caput.

(O órgão ambiental competente estabeleceria através de normas os critérios gerais de controle dos lançamentos de efluentes e, critérios específicos, quando do licenciamento ou renovação das licenças, para cada fonte lançadora, tais como parâmetros a serem monitorados, freqüência de amostragem, etc, como inclusive já vem sendo praticado)
Art. 22 – Para efeito de controle das condições de emissão, não será permitida a diluição de efluentes industriais com águas de melhor qualidade não poluídas, tais como as águas de abastecimento, do mar e de refrigeração.

(Obs.: A inclusão das águas de refrigeração impediria que as descargas contínuas das válvulas de fundo das torres de resfriamento, que objetivam controlar o ciclo de concentração, fossem misturadas aos efluentes de outras fontes para tratamento conjunto).águas de purga sim, outras de refrigeração não???

Parágrafo Único – Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes despejos efluentes ou emissões individualizadas, os limites constantes desta regulamentação aplicar-se-ão a cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental competente.

Art. 23 - Os efluentes não poderão conferir ao corpo de água receptor características em desacordo com as metas progressivas intermediárias e final do seu enquadramento nos termos desta resolução.

§ 1º - Resguardados os padrões de qualidade do corpo de água receptor, demonstrado por estudo de impacto ambiental, conforme especificado pelo órgão ambiental competente e realizado pelo entidade empreendedor responsável pela emissão, a autoridade competente poderá autorizar lançamentos acima dos limites estabelecidos no Art. 21, fixando o tipo de tratamento e as condições para este lançamento.(*)

§ 1º - O órgão ambiental competente poderá autorizar lançamentos em condições diferentes das relacionadas no caput do Art. 21 ou daquelas por ele fixadas e fixar condições específicas para esses lançamentos, desde que sejam resguardados os padrões de qualidade do corpo de água receptor, demonstrado por estudo especificado pelo órgão ambiental e realizado pelos interessados.

(Obs.: O “espírito” do texto anterior não foi alterado, mas tão somente a redação)

§ 2o - Na zona de mistura dos efluentes serão tolerados valores em desacordo com os previstos na respectiva classe de enquadramento, desde que os inconvenientes a seguir relacionados não ocorram, o que pode, a critério do órgão ambiental competente, ser objeto de estudo especificado pelo mesmo e realizado pelo interessado pelo lançamento dos efluentes:

§ 2o - Na zona de mistura dos efluentes serão tolerados valores em desacordo com os previstos na respectiva classe de enquadramento, desde que:

a) não haja comprometimento dos usos preponderantes dos recursos hídricos;????
b) não comprometam a integridade do corpo d’água como um todo;

c) não causem efeitos tóxicos agudos aos organismos aquáticos que passem através da zona de mistura;

d) não exista risco significativo à saúde humana, considerando as possíveis exposições da população;

e) não gerem cor, odor ou depósitos objetáveis.

§ 3o - Quando a vazão do corpo de água estiver abaixo da vazão de referência, poderão ser estabelecidas restrições aos lançamentos para que não sejam atingidos efeitos tóxicos agudos.

Art. 24 - Os métodos de coleta e análise das águas devem ser os especificados nas normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO ou, na ausência delas, no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-WPCF, última edição, ressalvado o disposto no Art. 12. O índice de fenóis deverá ser determinado conforme a última edição ??? o método 510 B do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 16a edição, de 1985.

Art. 24 Os métodos de coleta e análise das águas devem ser os especificados nas normas aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou, na ausência delas, no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF), ou qualquer outra norma internacionalmente reconhecida, sempre em sua última edição, ressalvado o disposto no Artigo 12.  

Art. 25 Omissis

??????????????? prazo de adaptação a esta resolução

BALNEABILIDADE

Art. 26 Revogado
Art. 27 Revogado

Art. 28 Revogado 

Art. 29 Revogado

Art. 30 Revogado

Art. 31 Revogado

Art. 32 Revogado

Art. 33 Revogado

Art. 34 Revogado

DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 35 - Ao órgão ambiental competente cabe a aplicação desta Resolução, cabendo-lhes a fiscalização para o cumprimento da legislação, bem como a aplicação das penalidades previstas inclusive a interdição de atividades industriais poluidoras.

Art. 36 - Na inexistência de entidade estadual encarregada do controle ambiental ou se, existindo, apresentar falhas, omissões ou prejuízo sensíveis aos usos estabelecidos para as águas, a Secretaria Especial do Meio Ambiente o IBAMA deverá poderá agir diretamente, em caráter supletivo, em conformidade com a Lei nº 6938, de 1981.

Art. 37 - Os órgãos ambientais competentes estaduais de controle ambiental dos Estados e do Distrito Federal manterão a Secretaria Especial do Meio Ambiente o IBAMA e a ANA informados sobre os enquadramentos dos corpos d’água que efetuarem, bem como das as normas e padrões complementares que estabelecerem estabelecidas para o controle e monitoramento da qualidade da água e das condições de lançamento de efluentes nos corpos de água.

Parágrafo único - As informações sobre os efluentes e as obtidas no monitoramento das águas deverão ser integradas ao Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH).

Art. 38 –- Os estabelecimentos industriais, O responsável pelo empreendimento que causa ou possa causar poluição das águas, devem informar ao órgão de controle ambiental competente, o volume e o tipo de seus efluentes, os equipamentos e dispositivos antipoluidores existentes, bem como seus planos de ação de emergência, sob pena das sanções cabíveis, ficando o referido órgão obrigado a enviar cópia dessas informações ao IBAMA, à STI (MIC), ao IBGE (SEPLAN) e ao DNAEE (MME).

Parágrafo único – Os empreendimentos com processo de licenciamento ambiental em andamento ou concluído ficarão dispensados da exigência estabelecida no caput.

Art. 39 – A União, os Estados, Territórios e o Distrito Federal e os Municípios, através dos respectivos órgãos ambientais competentes, deverão exercer sua atividade orientadora, fiscalizadora e punitiva das atividades potencialmente poluidoras instaladas em seu território, ainda que os corpos de água prejudicados não sejam de seu domínio ou jurisdição.

Art. 40 - O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos infratores as sanções previstas na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e sua regulamentação pelo Decreto nº 88.351, de 01 de junho de 1983 pela legislação vigente.

Art. 41 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARINA SILVA

Presidente do CONAMA

100

