[image: image1.wmf]
Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
	Procedência: GT revisão da Resolução 020/86

Data: 12 e 13 de junho de 2003
Processo no 02000.002378/2002-43

Assunto: Dispõe sobre alteração na Resolução 020/86, sobre Classificação e Enquadramento de corpos de água.


PROPOSTA DE RESOLUÇÃO - Versão 3 – 3a Reunião

Preto – Texto original

Azul – Modificações aprovadas na 3ª reunião do GT

Verde – Tópicos ainda em discussão

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de se atualizar a Resolução CONAMA nº 020/86, visando sua melhor aplicação, RESOLVE:

Art. 1º Alterar e incluir os seguintes Considerandos à Resolução CONAMA nº 020/86 que passam a ter as seguintes redações:

“Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Considerando que o enquadramento expressa metas a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias para efetivação do enquadramento; (aprovado na 3a reunião)

Considerando a vigência da Resolução CONAMA 274, de 29 de novembro de 2000, que revogou os artigos 26 a 34 da Resolução CONAMA 020/86, referentes a balneabilidade; 

Considerando a necessidade de compatibilização com as demais normas de usos da água vigentes no país; (aprovado na 3a reunião)

RESOLVE estabelecer a seguinte classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional e as diretrizes para o enquadramento e controle da qualidade dos recursos hídricos”.

Art. 2º Alterar o caput e incisos dos Artigos .....................................da Resolução CONAMA nº 020/86 que passam a ter as seguintes redações:(*)

DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

“Art.1o São classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em nove onze classes, as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional: (*)

ÁGUAS DOCES

I - Classe Especial - águas destinadas:

a) ao abastecimento doméstico para consumo humano, sem previa ou com simples desinfecção, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade;
b) Omissis 
c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral, conforme definido na Lei nº 9.985, de 18/07/2000. (aprovado na 3a reunião)
ll – Classe 1 – águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento doméstico para consumo humano, após tratamento simplificado, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade;

b) Omissis
c) à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho), conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29.11.00; (aprovado na 3a. reunião)
d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película
e) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) ou cultivo de espécies de organismos aquáticos destinados à alimentação humana. (aprovado na 3a reunião)
III– Classe 2 – águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento doméstico para consumo humano, após tratamento convencional, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade;

b) Omissis
c)  à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho), conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29.11.00; (aprovado na 3a reunião)

d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à irrigação de parques e jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto. (aprovado na 3a reunião)
e) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) ou cultivo de espécies de organismos aquáticos destinados à alimentação humana. (aprovado na 3a reunião)
f) à dessedentação de animais. (aprovado na 3a reunião)
g) às atividades de pesca.????

IV – Classe 3 – águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento doméstico para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade;

b) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, ä exceção das especificadas na classe 2, e de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; (aprovado na 3a reunião)
c) dessedentação de animais;
d) à recreação de contato secundário.

e) à sobrevivência das comunidades aquáticas;?????

V – Classe 4 - águas que podem ser destinadas:
Omissis

Omissis

Omissis
ÁGUAS SALINAS

VI - Classe Especial - águas destinadas à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e dos ecossistemas em unidades de conservação de proteção integral, conforme definido na Lei nº 9.985, de 18/07/2000. (aprovado na 3a reunião)
VII - VI  - Classe 5 - águas que podem ser destinadas:

a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29.11.00. (aprovado na 3a reunião)
b) Omissis 

c) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) ou cultivo de espécies de organismos aquáticos destinados à alimentação humana. (aprovado na 3a reunião)
d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento avançado, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade.

VIII - VII - Classe 6 - águas que podem ser destinadas:
a) à navegação comercial;

b) Omissis
c) Omissis
Obs. Há sugestão da CETESB para criação de mais uma classe para as águas salinas e outra para as salobras, no entanto não temos informação cientifica suficiente.??

ÁGUAS SALOBRAS

IX - Classe Especial - águas destinadas à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e dos ecossistemas em unidades de conservação de proteção integral, conforme definido na Lei nº 9.985, de 18/07/2000. (aprovado na 3a reunião)
X - VIII - Classe 7 - águas que podem ser destinadas: 
a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA n° 274, de 29.11.00; (aprovado na 3a reunião)
b) Omissis
c) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) ou cultivo de espécies de organismos aquáticos destinados à alimentação humana. (aprovado na 3a reunião)
d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento avançado, observado o disposto na legislação vigente sobre padrões de potabilidade.

XI - IX - Classe 8 - águas que podem ser destinadas:

a) à navegação comercial;
b) Omissis

c) Omissis

Obs. Há sugestão da CETESB para criação de mais uma classe para as águas salinas e outra para as salobras, no entanto não temos informação cientifica suficiente.??

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º - Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:

a) ÁGUAS DOCES: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 %o.

b) ÁGUAS SALOBRAS: águas com salinidade superior a 0,5 %o e inferior a 30 %o.

c) ÁGUAS SALINAS: águas com salinidade igual ou superior a 30 %o.

d) AQÜICULTURA: cultivo de organismos aquáticos de interesse econômico.(aprovado na 3a reunião)
e) CARGA POLUIDORA: quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um corpo receptor, expressa em unidade de massa por tempo. (aprovado na 3a reunião)

f) CLASSE de QUALIDADE: conjunto de limites e condições de qualidade de água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros; (aprovado na 3a reunião)

g) CLASSIFICAÇÃO: qualificação das águas doces, salobras e salinas com base em função dos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros. (aprovado na 3a reunião)

h) COLIFORMES TERMOTOLERANTES: subgrupo das bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2(C em 24 horas, tendo como principal representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal. (aprovado na 3a reunião)

i) CONDIÇÃO: qualificação do nível de qualidade apresentada por um segmento de corpo d'água, num determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança adequada, frente às Classes de Qualidade. (aprovado na 3a reunião)

j) CONDIÇÕES DE EMISSÃO: condições e padrões de emissão adotados para o controle de lançamentos de efluentes no corpo receptor. (aprovado na 3a reunião)

e) CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA: conjunto de medidas operacionais que visam a melhoria e a  conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo hídrico.
f) CORPO RECEPTOR: corpo hídrico que recebe o lançamento de um efluente.
g) DESINFECÇÃO: remoção ou inativação de organismos potencialmente patogênicos.
k) EFEITO TÓXICO AGUDO: efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes físicos ou químicos, usualmente letalidade ou alguma outra manifestação que a antecede, em um curto período de exposição. (aprovado na 3a reunião)

l) EFEITO TÓXICO CRÔNICO: efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes físicos ou químicos que afetam uma ou várias funções biológicas dos organismos, como a reprodução, o crescimento, o comportamento, etc., em um período de exposição que pode abranger a totalidade de seu ciclo de vida ou parte dele. (aprovado na 3a reunião)

h) EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO: conjunto de medidas necessárias para colocar e/ou manter a condição de um segmento de corpo d'água em correspondência com a sua classe.  alcance da meta final do enquadramento. 
i) ENQUADRAMENTO: estabelecimento da meta ou objetivo do nível de qualidade da água (classe) a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo d'água, de acordo com os usos pretendidos, ao longo do tempo.
m) ensaios ecotoxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos. (aprovado na 3a reunião)
n) ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos visando avaliar o potencial de risco à saúde humana. (aprovado na 3a. reunião)
o) MONITORAMENTO: medição ou verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de água, que pode ser continua ou periódica, utilizada para acompanhamento da condição do corpo hídrico. (aprovado na 3a. reunião)

p) PADRÃO: valor limite adotado como requisito legal de um parâmetro de qualidade de água ou efluente. (aprovado na 3a. reunião)

q) PLANO PARA EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO: conjunto de medidas ou ações progressivas necessárias para o atendimento das metas intermediárias e final de qualidade de água do corpo hídrico. (aprovado na 3a. reunião)

r) TRATAMENTO AVANÇADO: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica. (aprovado na 3a. reunião)

s) TRATAMENTO CONVENCIONAL: clarificação efetuada por métodos, tais como: coagulação, floculação, decantação e filtração, seguida de desinfecção e correção de pH. (aprovado na 3a reunião)

t) TRATAMENTO SIMPLIFICADO: clarificação por meio de filtração e desinfecção e correção de pH quando necessário. (aprovado na 3a reunião)

u) VAZÃO DE REFERÊNCIA: vazão mínima utilizada como referência (disponibilidade hídrica) para a distribuição dos direitos de uso da água, tanto para captação quanto para lançamento de efluentes e outras interferências no corpo de água, a ser adotada a critério do comitê de bacia ou, na ausência desse, do órgão gestor de recursos hídricos, ouvido o órgão ambiental. (aprovado na 3a reunião)

j) ZONA DE MISTURA: Região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial de um efluente.

k) ZONA DE MISTURA: trecho Região após o ponto de lançamento do efluente onde ainda não há mistura completa do efluente no corpo hídrico, e dentro da qual certos padrões de qualidade de água aplicáveis poderão ser excedidos.

l) ZONA DE MISTURA: Área a jusante do ponto de lançamento onde o efluente é diluído pelo corpo hídrico e dentro da qual certos padrões de qualidade de água aplicáveis poderão ser excedidos.

DAS CLASSES DE QUALIDADE

Art. 3o - Para Nas águas de Classe Especial, são estabelecidos os limites e/ou condições seguintes: deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de água.

COLIFORMES: para o uso de abastecimento sem prévia desinfecção os coliformes totais deverão estar ausentes em qualquer amostra.

Parágrafo único. para o uso de abastecimento para consumo humano, E. coli ou coliformes termotolerantes deverão estar ausentes em qualquer amostra, bem como serem atendidos os padrões de potabilidade estabelecidos na legislação específica. 

AGUAS DOCES

Art. 4o – Omissis

a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis
f) Coliformes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMA n° 274, de 29.11.00; (aprovado na 3a reunião)  As águas utilizadas para a irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas que se desenvolvam rentes ao solo e que são consumidas cruas, sem remoção de casca ou película, não devem ser poluídas por excrementos humanos, ressaltando-se a necessidade de inspeções sanitárias periódicas. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes fecais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês.; no caso de não haver na região meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de 1.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês.
g) Omissis
h) Omissis
i) Omissis
j) Cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L;
l) Omissis
m)  Para proteção das comunidades aquáticas, não deve ser verificado efeito tóxico crônico a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico ou outro método cientificamente reconhecido. (aprovado na 3a reunião)
n)  Ovos de helmintos: ausentes;

o) Substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos): Parâmetros de qualidade de água:

	Classe 1

	Parâmetros
	Valor máximo**

	
	Sólidos dissolvidos totais 
	500 mg/L 

	
	Clorofila a
	10 μg/L

	
	Densidade de cianobactérias
	20.000 cel/mL ou 2 mm3/L

	
	Substâncias Químicas Inorgânicas
	

	
	Alumínio dissolvido
	0,1 mg/L AI 

	
	Amônia não ionizável ionizada  
	0,02 mg/L NH3 

	
	Arsênio total
	0,05 mg/L As 0,01 mg/L As 

	
	Bário total
	1,0 mg/L Ba 0,7 mg/L Ba 

	
	Berílio total
	0,1 mg/L Be  0,004 mg/L Be

	
	Boro total
	0,75 mg/L B  0,5 mg/L B

	
	Cádmio total
	0,001 mg/L Cd 

	
	Cianeto total
	0,01 mg/L CN 

	
	Chumbo total
	0,03 mg/L Pb 0,01mg/L Pb 

	
	Cloreto total
	250 mg/L Cl 

	
	Cloro residual total
	0,01 mg/L Cl 

	
	Cobalto total
	0,2 mg/L Co 

	
	Cobre total
	0,02 mg/L Cu 

	
	Cromio hexavalente
	0,05 mg/L Cr 

	
	Cromio trivalente
	0,5 mg/L Cr 

	
	Estanho 
	2,0 mg/L Sn ?????

	
	Ferro solúvel  dissolvido
	0,3 mg/L Fe

	
	Fluoreto total
	1,4 mg/L F 

	
	Fosfato  Fósforo total (ambiente Lêntico)
	0,025 mg/L P 

	
	Fósforo total (tributários de ambiente Lêntico)
	0,05 mg/L P

	
	Fósforo total (ambiente Lótico)
	0,1 mg/L P 

	
	Lítio total
	2,5 mg/L Li 

	
	Manganês total
	0,1 mg/L Mn 

	
	Mercúrio total
	0,0002 mg/L Hg 

	
	Níquel total
	0,025 mg/L Ni 

	
	Nitrato  
	10,0 mg/L N 

	
	Nitrito 
	1,0 mg/L N 

	
	Nitrogênio total (como N)
	1,0 mg/L ???

	
	Prata total
	0,01 mg/L Ag 

	
	Selênio total
	0,01 mg/L Se

	
	Sulfato
	250 mg/L SO4 

	
	Sulfeto (H2S não dissociado)
	0,002 mg/L S 

	
	Urânio total
	0,02 mg/L U 

	
	Vanádio total
	0,1 mg/L V 

	
	Zinco total
	0,18 mg/L Zn 

	
	Substâncias Químicas Orgânicas
	

	
	1,1 dicloroeteno
	0,0003 mg/L  ?????

	
	1,2 dicloroetano
	0,01 mg/L

	
	2,4,6 triclorofenol
	0,01 mg/L

	
	Benzeno
	0,01 mg/L 0,005 mg/L

	
	Benzo-a-pireno
	0,00001 mg/L

	
	Benzo (b) fluoranteno
	0,01 μg/L 

	
	Benzo (k) fluoranteno
	0,01 μg/L 

	
	Criseno
	0,01 μg/L

	
	Dibenzo (a,h) antraceno
	0,01 μg/L

	
	Indeno (1,2,3cd) pireno
	0,01 μg/L

	
	Bifenilas policloradas (PCB’s)
	0,001 μg/L 

	
	Diclorometano
	0,02 mg/L

	
	Estireno
	0,02 mg/L

	
	Índice de fenóis
	0,001 mg/L C6H5 OH

	
	2 clorofenol
	0,1-10 μg/L  ????

	
	2,4 diclorofenol
	0,3 - 40 μg/L  ???

	
	Pentaclorofenol
	0,01 mg/L 0,009 mg/L

	
	Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno
	0,5 mg/L LAS

	
	Tetracloreto de carbono
	0,003 mg/L 0,002 mg/L 

	
	Tetracloroeteno
	0,01 mg/L

	
	Triclorobenzeno total
	0,02 mg/L

	
	Tricloroeteno
	0,03 mg/L

	
	Agrotóxicos
	

	
	2, 4, 5 – T
	2,0 μg/L

	
	2, 4, 5 – TP
	10,0 μg/L

	
	2,4 – D
	4,0 μg/L

	
	Aldrin
	0,01 μg/L

	
	Atrazina 
	2 μg/L

	
	Carbaril
	0,02 μg/L

	
	Clordano (cis + trans)
	0,04 μg/L

	
	Compostos organofosforados e e carbamatos totais
	10,0 μg/L em Paration

	
	DDT (4,4’DDT+4,4’DDE+4,4’DDD)
	0,002 μg/L

	
	Demeton
	0,1 μg/L

	
	Dieldrin
	0,005 μg/L

	
	Dodecacloro + Nonadoro  Mirex (dodecacloro pentaciclodecano)
	0,001 μg/L

	
	Endossulfan
	0,056 μg/L

	
	Endrin
	0,004 μg/L

	
	Glifosato
	65 μg/L

	
	Gution
	0,005 μg/L

	
	Heptacloro epóxido + Heptacloro
	0,01 μg/L   0,004 μg/L  

	
	Heptacloro
	0,01 μg/L

	
	Lindano (-BHC)
	0,02 μg/L

	
	Metolacloro
	10 μg/L

	
	Metoxicloro
	0,03 μg/L

	
	Paration
	0,04 μg/L

	
	Simazina
	2 μg/L

	
	Toxafeno
	0,01 μg/L ??????

	
	Trifluralina
	0,2 μg/L

	
	Benzidina
	0,1 μg/L

	
	Acrilamida
	0,5 μg/L

	
	Dioxina-furanos
	????????????

	
	Antimônio
	0,05mg/L

	
	Cloreto de Vinila
	1,0 mg/L

	
	Hexaclorobenzeno
	5,0 mg/L

	
	Xileno
	0,3 μg/L

	
	Tolueno
	2,0 μg/L


Art 5º - Omissis 

a) omissis
b) Coliformes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a legislação específica vigente o Art. 26 desta Resolução. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 E. coli ?? ou coliformes termotolerantes fecais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 6 (seis) amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de até 5.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral.
c) Cor verdadeira: até 75 mg Pt/L
d) omissis

e) omissis

f) omissis
g)  Para proteção das comunidades aquáticas, não deve ser verificado efeito tóxico crônico a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico ou outro método cientificamente reconhecido. (aprovado na 3a reunião)   
h) parâmetros  de qualidade de água:(não usar tabela nesse artigo)

	Classe 2

	Parâmetros
	Valor máximo

	
	Clorofila a
	10 ou 30 μg/L

	
	Densidade de cianobactérias
	20000 ou 100000 cel/mL ou 10 mm3/L

	
	Nitrogênio total
	1,2 mg/L N

	
	Fósforo total (lentico-lótico????)
	0,1mg/L P  ???


Art. 6º - Omissis

a) Omissis
b) Omissis
c) Omissis
d) Omissis
e) Omissis 
f) número de E. coli ?? ou coliformes termotolerantes fecais até 4.000 por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 6 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, índice limite será de até 20.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral.
g) Omissis 
h) Omissis
i) Omissis
j) Cor verdadeira: até 75 mg Pt/L

l) Omissis

m) Para proteção das comunidades aquáticas, não deve ser verificado efeito tóxico agudo a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico ou outro método cientificamente reconhecido. (aprovado na 3a reunião)
n)  Ovos de helmintos: um ovo/100ml;
o) Substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos):  Parâmetros de qualidade de água:

	Classe 3 

	Parâmetros
	Valor máximo 

	
	Sólidos dissolvidos totais
	500 mg/L 

	
	Clorofila a
	60 μg/L ????

	
	Densidade de cianobactérias
	100000 ou 1.000.000 cel/mL ou 100 mm3/L

	
	Substâncias Químicas Inorgânicos
	

	
	Alumínio dissolvido
	0,1 mg/L AI 

	
	Amônia não ionizada
	1,5 mg/L NH3   ?????

	
	Arsênio total
	0,05 mg/L As

	
	Bário total
	1,0 mg/L Ba

	
	Berílio total
	0,1 mg/L Be

	
	Boro total
	0,75 mg/L B

	
	Cádmio total
	0,01 mg/L Cd  0,002 mg/L Cd

	
	Cianeto total
	0,2 mg/L CN

	
	Chumbo total
	0,05 mg/L Pb

	
	Cloreto total
	250 mg/L Cl

	
	Cobalto total
	0,2 mg/L Co

	
	Cobre total
	0,5 mg/L Cu  0,02mg/L Cu

	
	Cromio hexavalente
	0,05 mg/L Cr  0,016 mg/L Cr

	
	Cromio trivalente
	0,5 mg/L Cr

	
	Estanho
	2,0 mg/L Sn

	
	Ferro solúvel dissolvido
	5,0 mg/L Fe

	
	Fluoreto total
	1,4 mg/L F

	
	Fosfato total Fósforo total 
	0,025 mg/L P ?????

	
	Fósforo total   ????
	0,150 mg/L P   ????

	
	Lítio total
	2,5 mg/L Li

	
	Manganês total
	0,5 mg/L Mn

	
	Mercúrio total
	0,002 mg/L Hg

	
	Níquel total
	0,025 mg/L Ni

	
	Nitrato
	10,0 mg/L N

	
	Nitrito
	1,0 mg/L N

	
	Nitrogênio Amoniacal
	1,0 mg/L N

	
	Nitrogênio Total  ????
	1,8 mg/L  ????

	
	Prata total
	0,05 mg/L Ag

	
	Selênio total
	0,01 mg/L Se

	
	Sulfato total
	250 mg/L SO4

	
	Sulfeto (como H2S não dissociado)
	0,3 mg/L S

	
	Urânio total
	0,02 mg/L U

	
	Vanádio total
	0,1 mg/L V

	
	Zinco total
	5 mg/L Zn  0,12 mg/L Zn

	
	Substâncias Químicas Orgânicas
	

	
	1,1 dicloroeteno
	0,0003 mg/L


	
	1,2 dicloroetano
	0,01 mg/L

	
	2,4,6 triclorofenol
	0,01 mg/L

	
	Benzeno
	0,01 mg/L

	
	Benzo-a-pireno
	0,00001 mg/L

	
	Bifenilas policloradas (PCB’S)
	0,001 μg/L

	
	Índice de fenóis
	0,3 mg/L C6H5 OH

	
	Pentaclorofenol
	0,01 mg/L

	
	Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno
	0,5 mg/L LAS

	
	Tetracloreto de carbono
	0,003 mg/L

	
	Tetracloroeteno
	0,01 mg/L

	
	Tricloroeteno:
	0,03 mg/L

	
	Agrotóxicos
	

	
	2, 4, 5 – T
	2,0 μg/L

	
	2, 4, 5 – TP
	10,0 μg/L

	
	2,4 - D
	20,0 μg/L

	
	Aldrin
	0,03 μg/L

	
	Atrazina
	2 μg/L

	
	Carbaril
	70,0 μg/L

	
	Clordano
	0,3 μg/L

	
	Compostos organofosforados e carbamatos totais
	100,0 μg/L em Paration

	
	DDT (4,4’DDT+4,4’DDE+4,4’DDD)
	1,0 μg/L

	
	Demeton
	14,0 μg/L

	
	Dieldrin
	0,03 μg/L

	
	Dodecacloro + Nonadoro Mirex (dodecacloro pentaciclodecano)
	0,001 μg/L

	
	Endossulfan (sulfato)
	150,0 μg/L   0,22 μg/L

	
	Endrin
	0,2 μg/L

	
	Glifosato
	???? 65 μg/L

	
	Gution
	0,005 μg/L

	
	Heptacloro epóxido
	0,1 μg/L

	
	Heptacloro
	0,1 μg/L

	
	Lindano (-BHC)
	3,0 μg/L

	
	Metoxicloro
	30,0 μg/L

	
	Paration
	100,0 μg/L

	
	Toxafeno
	5,0 μg/L


Art. 7º - Omissis

a) Omissis

b) Omissis

c) Omissis

d) Omissis

e) Omissis

f) Omissis

g) Omissis

ÁGUAS SALINAS

Art. 8º - omissis
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis
f) coliformes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a o Art. 26 desta Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000. Para o uso de criação natural e/ou intensiva ou cultivo de espécies moluscos bivalvos destinados à alimentação humana e que serão ingeridas cruas, a média geométrica da densidade de coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 mililitros. não deverá ser excedida uma concentração média de 14 coliformes fecais por 100 mililitros, com não mais de 10% das amostras excedendo 43 coliformes fecais por 100 mililitros. Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes fecais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; 

g) DBO5 dias a 20°C até 5 mg/L O2; (substituir por carbono orgânico dissolvido ou parâmetro equivalente)

h) omissis;

i) omissis
j) Para proteção das comunidades aquáticas, não deve ser verificado efeito tóxico crônico a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico ou outro método cientificamente reconhecido. (aprovado na 3a reunião)
p) substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos): Parâmetros de qualidade de água:

	Classe 5

	Parâmetros
	Valor máximo 

	Alumínio: 
	1,5 mg/L AI 

	Amônia não ionizável:
	0,4 mg/L NH3.

	Arsênio:
	0,05 mg/L As

	Bário:
	1,0 mg/L Ba

	Berílio:
	1,5 mg/L Be

	Boro:
	5,0 mg/L B

	Cádmio:
	0,005 mg/L Cd

	Chumbo:
	0,01 mg/L Ph

	Cianetos:
	0,005 mg/L CN

	Cloro residual:
	0,01 mg/L Cl

	Cobre :
	0,05 mg/L Cu

	Cromo hexavalente:
	0,05 mg/L Cr

	Estanho:
	2,0 mg/L Sn

	Índice de fenóis:
	0,001 mg/L C6H5 OH

	Ferro:
	0,3 mg/L Fe

	Fluoretos:
	1,4 mg/L F

	Manganês:
	0,1 mg/L Mn

	Mercúrio:
	0,0001 mg/L Hg

	Níquel:
	0,1 mg/L Ni

	Nitrato :
	10,0 mg/L N

	Nitrito :
	1,0 mg/L N

	Prata:
	0,005 mg/L Ag

	Selênio:
	0,01 mg/L Se

	Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno:
	0,5 mg/L  LAS

	Sulfetos com H2S:
	0,002 mg/L S

	Tálio :
	0, 1 mg/L Tl

	Urânio Total:
	0,5 mg/L U

	Zinco:
	0,17 mg/L Zn

	Aldrin:
	0,003 μg/L

	Clordano
	0,004 μg/L

	DDT: 
	0,001 μg/L

	Demeton:
	0,1 μg/L

	Dieldrin:
	0,003 μg/L

	Endossulfan:
	0,034 μg/L

	Endrin:
	0,004 μg/L

	Epóxido de Heptacloro:
	0,001 μg/L

	Heptacloro:
	0,001 μg/L

	Metoxicloro:
	0,03 μg/L

	Lindano (gama - BHC):
	0,004 μg/L

	Dodecacloro + Nonadoro:
	0,001 μg/L

	Gution:
	0,01 μg/L

	Malation:
	0,1 μg/L

	Toxafeno:
	0,005 μg/L

	Compostos organofosforados e carbamatos totais:
	10,0 μg/L em Paration

	2,4 .- D:
	10,0 μg/L

	2, 4, 5 - TP:
	10,0 μg/L

	2, 4, 5 - T: 
	10,0 μg/L


	1,1 dicloroetano (g/L)
	3

	1,2 dicloroetano (g/L)
	10

	2 clorofenol (g/L)
	150,0

	2,4 - D (g/L)
	10

	2,4 diclorofenol (g/L)
	290

	2,4,5 - TP (g/L)
	10

	2,4,6 triclorofenol (g/L)
	2,4

	3,3 diclorobenzidina (g/L)
	0,028

	4,4' DDT+4,4' DDE + 4,4' DDD (g/L)
	0,00022

	Acrilamida (g/L)
	0,5

	Alaclor (g/L)
	2

	Aldrin + dieldrin (g/L)
	0,0019

	Amônia não ionizada (mg/L NH3)
	0,02

	Antimônio total  (mg/L Sb)
	0,05

	Arsênio total (mg/L As)
	0,00014

	Atrazina (g/L)
	1,8

	Bário total (mg/L Ba)
	1

	Bentazona (g/L)
	30

	Benzeno (g/L)
	5

	Benzeno-b-fluoranteno (g/L)
	0,18

	Benzeno-k-fluoranteno (g/L)
	0,18

	Benzidina (g/L)
	0,0002

	Benzo-a-antraceno (g/L)
	0,18

	Benzo-a-pireno (g/L)
	0,018

	Berílio total (mg/L Be)
	0,1

	Bifenilas policloradas (PCBs) (g/L)
	0,000064

	Boro total (mg/L B)
	0,75

	Cádmio total (mg/L Cd)
	0,0088

	Carbaril (g/L)
	0,32

	Chumbo total (mg/L Pb)
	0,0081

	Cianeto total (mg/L CN)
	0,001

	Clordano cis+trans (g/L)
	0,00081

	Cloreto de vinila (g/L)
	2

	Clorofila-a (g/L)
	7

	Cobre total (mg/L Cu)
	0,0031

	Criseno (g/L)
	0,18

	Crômio total (mg/L Cr)
	0,050

	Demeton (g/L)
	0,1

	Dibenzo (a,h)antraceno (g/L)
	0,18

	Diclorometano (g/L)
	20

	Dioxinas e furanos (g/L)
	5,1x10-9

	Endossulfan alfa+beta+sulfato (g/L)
	0,0087

	Endrin (g/L)
	0,0023

	Estireno (g/L)
	20

	Etilbenzeno (g/L)
	25

	Ferro dissolvido (mg/L Fe)
	0,3

	Fluoreto total (mg/L F)
	1,4

	Fósforo total (mg/L P)
	0,030

	Glifosato  (g/L)
	65

	Gution (g/L)
	0,01

	Heptacloro + heptacloro epóxido (g/L)
	0,000039

	Hexaclorobenzeno (g/L)
	1

	Indeno (1,2,3,cd) Pireno (g/L)
	0,18

	Lindano (gama-HCH) (g/L)
	0,063

	Malation (g/L)
	0,1

	Manganês total (mg/L Mn)
	0,1

	Mercúrio total (mg/L Hg)
	0,0001

	Metolacloro (g/L)
	7,8

	Metoxicloro (g/L)
	0,03

	Mirex (dodecacloro pentaciclodecano)  (g/L)
	0,001

	Molinato (g/L)
	6

	Monocloroamina (g/L)
	3

	Monoclorobenzeno (g/L)
	25

	Níquel total (mg/L Ni)
	0,0082

	Nitrobenzeno (g/L)
	30

	Nitrogênio total (mg/L N)
	0,40

	Óxido de tributil estanho  (g/L)
	0,01

	Paration (g/L)
	0,04

	Pendimetalina (g/L)
	20

	Pentaclorofenol (g/L)
	3

	Permitrina (g/L)
	20

	Prata total (mg/L Ag)
	0,019

	Propanil (g/L)
	20

	Selênio total (mg/L Se)
	0,01

	Simazina (g/L)
	2

	Sulfato total (mg/L SO4)
	250

	Sulfeto  (como H2S)  (mg/L S)
	0,002

	Tetracloroeteno (tetracloroetileno) (g/L)
	3,3

	Tetraclorometano (g/L)
	1,6

	Tolueno (g/L)
	215

	Toxafeno (g/L)
	0,0002

	Triclorobenzenos totais (g/L)
	5,4

	Tricloroeteno (tricloroetileno) (g/L)
	30

	Trifluralina (g/L)
	0,2

	Trihalometanos (g/L)
	100

	Urânio total (mg/L U)
	0,02

	Xilenos (g/L)
	0,3

	Zinco total (mg/L Zn)
	0,09


Art. 9o - omissis
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis
f)  coliformes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 coliformes termotolerantes ou fecais por 100 ml em 80% ou mais de pelo menos 5 6 amostras mensais colhidas em qualquer mês ; no caso de não haver na região meio disponível para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de 20.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral.
g) DBO5 dias a 20°C até 10 mg/L O2 (substituir por carbono orgânico dissolvido ou parâmetro equivalente)

h) omissis
i) omissis
ÁGUAS SALOBRAS

Art. 10 - omissis
a) DBO5 dias a 20°C até 10 mg/L O2 (substituir por carbono orgânico dissolvido ou parâmetro equivalente)
b) Omissis
c)  Omissis
d)  omissis
e)  omissis
f)  omissis
g)  omissis
h)  coliformes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a o Art. 26 desta Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000. Para o uso de criação natural e/ou intensiva de espécies ou cultivo de moluscos bivalvos destinados à alimentação humana e que serão ingeridas cruas, a média geométrica da densidade de coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 mililitros.  não deverá ser excedido uma concentração média de 14 coliformes fecais por 100 mililitros com não mais de 10% das amostras excedendo 43 coliformes fecais por 100 mililitros  Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes fecais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais, colhidas em qualquer mês; no caso de não haver na região, meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de até 5.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais, colhidas em qualquer mês;

i) Para proteção das comunidades aquáticas, não deve ser verificado efeito tóxico crônico a organismos, comprovado por ensaio ecotoxicológico ou outro método cientificamente reconhecido. (aprovado na 3a. reunião)
j)  Substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos); Parâmetros de qualidade de água 
	Classe 7

	Parâmetros
	Valor máximo 

	Amônia não ionizável
	0,4 mg/L NH3. 

	Arsênio:
	0,05 mg/L As

	Cádmio:
	0,005 mg/L Cd

	Cianetos:
	0,005 mg/L CN

	Chumbo:
	0,0l mg/L Pb

	Cobre:
	0,05 mg/L Cu

	Cromo hexavalente
	0,05 mg/L Cr

	Índice de fenóis
	0,001 mg/LC6H5OH

	Fluoretos
	1,4 mg/L F

	Mercúrio
	0,0001 mg/L Hg

	Níquel:
	0,1 mg/L Ni

	Sulfetos como H2S:
	0,002 mg/L S

	Zinco :
	0,17 mg/L Zn

	Aldrin:
	0,003 μg/L

	Clordano:
	0,004 μg/L 

	DDT:
	0,001 μg/L

	Demeton:
	0,1 μg/L

	Dieldrin :
	0,003 μg/L

	Endrin :
	0,004 μg/L

	Endossulfan:
	0,034 μg/L

	Epóxido de heptacloro
	0,001 μg/L

	Gution:
	0,01 μg/L

	Heptacloro:
	0,001 μg/L

	Lindano (gama . BHC)
	0,004 μg/L

	Malation
	0,1 μg/L

	Metoxicloro
	0,03 μg/L

	Dodecacloro + Nonacloro
	0,001 μg/L

	Paration
	0,04 μg/L

	Toxafeno:
	0,005 μg/L

	Compostos organofosforados e carbamatos totais
	10,0 μg/L em Paration

	2,4 - D:
	10,0 μg/L

	2, 4, 5 – T:
	10,0 μg/L

	2, 4, 5 - TP:
	10,0 μg/L


	1,1 dicloroetano (g/L)
	3

	1,2 dicloroetano (g/L)
	10

	2 clorofenol (g/L)
	150,0

	2,4 - D (g/L)
	10

	2,4 diclorofenol (g/L)
	290

	2,4,5 - TP (g/L)
	10

	2,4,6 triclorofenol (g/L)
	2,4

	3,3 diclorobenzidina (g/L)
	0,028

	4,4' DDT+4,4' DDE + 4,4' DDD (g/L)
	0,00022

	Acrilamida (g/L)
	0,5

	Alaclor (g/L)
	2

	Aldrin + dieldrin (g/L)
	0,0019

	Amônia não ionizada (mg/L NH3)
	0,02

	Antimônio total  (mg/L Sb)
	0,05

	Arsênio total (mg/L As)
	0,00014

	Atrazina (g/L)
	1,8

	Bário total (mg/L Ba)
	1

	Bentazona (g/L)
	30

	Benzeno (g/L)
	5

	Benzeno-b-fluoranteno (g/L)
	0,18

	Benzeno-k-fluoranteno (g/L)
	0,18

	Benzidina (g/L)
	0,0002

	Benzo-a-antraceno (g/L)
	0,18

	Benzo-a-pireno (g/L)
	0,018

	Berílio total (mg/L Be)
	0,1

	Bifenilas policloradas (PCBs) (g/L)
	0,000064

	Boro total (mg/L B)
	0,75

	Cádmio total (mg/L Cd)
	0,0088

	Carbaril (g/L)
	0,32

	Chumbo total (mg/L Pb)
	0,0081

	Cianeto total (mg/L CN)
	0,001

	Clordano cis+trans (g/L)
	0,00081

	Cloreto de vinila (g/L)
	2

	Clorofila-a (g/L)
	7

	Cobre total (mg/L Cu)
	0,0031

	Criseno (g/L)
	0,18

	Crômio total (mg/L Cr)
	0,050

	Demeton (g/L)
	0,1

	Dibenzo (a,h)antraceno (g/L)
	0,18

	Diclorometano (g/L)
	20

	Dioxinas e furanos (g/L)
	5,1x10-9

	Endossulfan alfa+beta+sulfato (g/L)
	0,0087

	Endrin (g/L)
	0,0023

	Estireno (g/L)
	20

	Etilbenzeno (g/L)
	25

	Ferro dissolvido (mg/L Fe)
	0,3

	Fluoreto total (mg/L F)
	1,4

	Fósforo total (mg/L P)
	0,030

	Glifosato  (g/L)
	65

	Gution (g/L)
	0,01

	Heptacloro + heptacloro epóxido (g/L)
	0,000039

	Hexaclorobenzeno (g/L)
	1

	Indeno (1,2,3,cd) Pireno (g/L)
	0,18

	Lindano (gama-HCH) (g/L)
	0,063

	Malation (g/L)
	0,1

	Manganês total (mg/L Mn)
	0,1

	Mercúrio total (mg/L Hg)
	0,0001

	Metolacloro (g/L)
	7,8

	Metoxicloro (g/L)
	0,03

	Mirex (dodecacloro pentaciclodecano)  (g/L)
	0,001

	Molinato (g/L)
	6

	Monocloroamina (g/L)
	3

	Monoclorobenzeno (g/L)
	25

	Níquel total (mg/L Ni)
	0,0082

	Nitrobenzeno (g/L)
	30

	Nitrogênio total (mg/L N)
	0,40

	Óxido de tributil estanho  (g/L)
	0,01

	Paration (g/L)
	0,04

	Pendimetalina (g/L)
	20

	Pentaclorofenol (g/L)
	3

	Permitrina (g/L)
	20

	Prata total (mg/L Ag)
	0,019

	Propanil (g/L)
	20

	Selênio total (mg/L Se)
	0,01

	Simazina (g/L)
	2

	Sulfato total (mg/L SO4)
	250

	Sulfeto  (como H2S)  (mg/L S)
	0,002

	Tetracloroeteno (tetracloroetileno) (g/L)
	3,3

	Tetraclorometano (g/L)
	1,6

	Tolueno (g/L)
	215

	Toxafeno (g/L)
	0,0002

	Triclorobenzenos totais (g/L)
	5,4

	Tricloroeteno (tricloroetileno) (g/L)
	30

	Trifluralina (g/L)
	0,2

	Trihalometanos (g/L)
	100

	Urânio total (mg/L U)
	0,02

	Xilenos (g/L)
	0,3

	Zinco total (mg/L Zn)
	0,09


Art.11 - omissis
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) omissis
e) omissis
f) omissis
g) coliformes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 coliformes termotolerantes fecais por 100 mL em 80% ou mais de pelo menos 5 6 amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver, na região, meios disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice será de 20.000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês; coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral.
Do Controle da Qualidade da Água

Art. 12 – Os limites dos parâmetros padrões de qualidade das águas estabelecidos nesta Resolução constituem-se em limites individuais para cada substância. Considerando eventuais ações interações sinergéticas entre as mesmas, estas ou outras não especificadas, não poderão conferir às águas características capazes de causarem efeitos que restrinjam seus usos previstos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida.

§ 1º - As substâncias potencialmente prejudiciais a que se refere esta Resolução, deverão ser investigados sempre que houver suspeita da sua presença.

§ 1º - O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodicamente, bem como aqueles para os quais haja suspeita da sua presença ou não conformidade.

§ 2º - Considerando as limitações de ordem técnica para a quantificação dos níveis dessas substâncias, os laboratórios dos organismos competentes deverão estruturar-se para atenderem às condições propostas. Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para quantificar as concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos e/ou biota aquática deverão poderão ser investigados quanto à presença eventual dessas substâncias.

§ 3º - Os organismos e comunidades aquáticas poderão também ser usados como indicadores da qualidade do ambiente aquático.

§ 4º - As possíveis interações entre as substâncias poderão ser investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos ou outros métodos cientificamente reconhecidos.

§ 5º - A avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de que tratam os §§ 1º a 4º será realizada pelos órgãos competentes, podendo ser executada em laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá adotar os procedimentos de controle de qualidade analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis.

Art. 13 - Os limites estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência.

§ 1º Os limites de DBO, estabelecidos para as todas as Classes 2 e 3, excetuadas as classes especiais e “1”, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre que os teores as concentrações mínimoas de OD, previstoas, não serão desobedecidoas em nenhum ponto do mesmo, nas condições críticas de vazão (Qcrit. = Q 7,10, onde Q 7.10, é a média das mínimas de 7 (sete) dias consecutivos em 10 (dez) anos de recorrência de cada seção do corpo receptor) de vazão de referência.

§ 2º - Nos ambientes lóticos, os limites dos parâmetros relativos às séries nitrogenadas e fosfatadas poderão ser elevados, desde que estudos ambientais específicos que considerem também a poluição difusa comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos para os usos previstos em seu enquadramento, nas condições de vazão de referência.
§ 3º - A vazão de referencia do corpo hídrico deverá ser estabelecida pelo respectivo comitê de bacia ou, na ausência desse, pelo órgão gestor de recursos hídricos, em conjunto com o órgão ambiental competente.

§ 4º - Na ocorrência eventual de vazões inferiores à vazão de referência, poderão ser adotadas medidas excepcionais de emergência, pelo prazo necessário ao retorno das condições de normalidade.

§ 5º Quando não estiver previsto um dos usos constantes da classe de enquadramento, seus limites podem ser flexibilizados/alterados conforme os limites individuais mais restritivos dos demais usos da respectiva classe.

Art. 14 - Para os efeitos desta Resolução, consideram-se virtualmente ausentes teores desprezíveis de poluentes, cabendo aos órgãos de controle ambiental, quando necessário, quantificá-los para cada caso. Cabe aos órgãos competentes, quando necessário, quantificar os valores dos poluentes considerados virtualmente ausentes.

Art. 15 - Os órgãos de controle ambiental competentes poderão acrescentar outros parâmetros ou tornar mais restritivos os limites estabelecidos nesta Resolução, tendo em vista as condições locais.

Art. 16 - omissis

Art. 17 - Não será permitido o lançamento de poluentes nos mananciais sub-superficiais O lançamento de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar poluição das águas subterrâneas.

Art. 18 - Nas águas de Classe Especial não serão tolerados permitidos lançamentos de efluentes ou de resíduos domésticos, agropecuários, de aqüicultura, industriais e outros poluentes, mesmo tratados. águas residuárias, domésticas e industriais, lixo e outros resíduos sólidos, substâncias potencialmente tóxicas, defensivos agrícolas, fertilizantes químicos e outros poluentes, mesmo tratados. Caso sejam utilizadas para o abastecimento doméstico deverão ser submetidas a uma inspeção sanitária preliminar.

Art. 19 - Nas águas das Classes 1 a 8 serão tolerados lançamentos de efluentes despejos que, além de atenderem ao disposto no Art. 21 desta Resolução, não venham a fazer com que os limites estabelecidos para as respectivas Classes sejam ultrapassados e estejam em consonância com os planos para efetivação do enquadramento.

DO ENQUADRAMENTO

Art. 20 - Tendo em vista os usos fixados para as Classes, os órgãos competentes enquadrarão as águas e estabelecerão programas de controle de poluição para a efetivação dos respectivos enquadramentos, obedecendo ao seguinte: 

a) O corpo de água que, na data de enquadramento, apresentar condição em desacordo com a sua classe (qualidade inferior à estabelecida,), será objeto de providências com prazo determinado visando a sua recuperação, excetuados os parâmetros que excedam aos limites devido às condições naturais; 

b) o enquadramento das águas federais na classificação será procedido pela SEMA, ouvidos o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográfica; - CEEIBH e outras entidades públicas ou privadas interessadas; 

c) o enquadramento das águas estaduais será efetuado pelo órgão estadual competente, ouvidas outras entidades públicas ou privadas interessadas;

d) os órgão competentes definirão as condições especificas de qualidade dos corpos de água intermitentes; 

e) os corpos de água já enquadrados na legislação anterior, na data da publicação desta Resolução, serão objetos de reestudo a fim de a ela se adaptarem.

f) enquanto não forem feitos os enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, as salinas classe 5 e as salobras classe 7, porem, aquelas enquadradas na legislação anterior permanecerão na mesma classe até o reenquadramento.

g) os programas de acompanhamento da condição dos corpos de água seguirão normas e procedimentos a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Art. 20 - Deverão ser adotadas as normas e procedimentos definidos na Resolução nº 12, de 19 de julho de 2000, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, para o estabelecimento do enquadramento dos corpos de água do território nacional.

§ 1º - O enquadramento do corpo hídrico será definido pelos usos mais restritivos da água, atuais ou pretendidos.

§ 2º - Nas bacias hidrográficas em que a qualidade dos corpos de água esteja em desacordo com os usos pretendidos, deverão ser estabelecidas metas progressivas intermediárias de melhoria da qualidade da água para efetivação dos respectivos enquadramentos, excetuados os parâmetros que excedam aos limites devido às condições naturais.

§ 3º - O conjunto de parâmetros selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento do corpo de água deverá ser representativo dos impactos ocorrentes e que afetam os usos pretendidos.

§ 4o – Com base nos parâmetros selecionados, de acordo com o parágrafo 3º, dar-se-ão as ações prioritárias de prevenção, controle e recuperação da qualidade da água na bacia, em consonância com as metas progressivas estabelecidas pelo Comitê da bacia em seu Plano de Recursos Hídricos, ou no plano para efetivação do enquadramento.

§ 5o – As ações de gestão da bacia referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como: a outorga e cobrança pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, como o licenciamento, termos de compromisso e o controle da poluição, deverão estar baseadas nas metas progressivas intermediárias e final aprovadas para a respectiva bacia hidrográfica.

§ 6º – As metas de qualidade da água deverão ser atingidas em regime de vazão de referência, a ser definida pelo Comitê de bacia ou, na ausência desse, pelo órgão gestor de recursos hídricos em conjunto com o órgão ambiental competente;

§ 7º - e) Os corpos de água já enquadrados na legislação anterior, na data da publicação desta Resolução, serão objetos de reestudo análise, a ser realizada pelo comitê de bacia ou órgãos competentes, a fim de a ela se adaptarem.

§ 8º - Em corpos de água intermitentes ou com regime de vazão que apresente diferença sazonal significativa, as metas estabelecidas poderão variar ao longo do ano, e alguns usos poderão ser restringidos em detrimento de outros.

DAS CONDIÇÕES DE EMISSÃO

Art. 21 - omissis

a) omissis
b) omissis
c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor;??????

e) óleos e graxas:

- óleos minerais até 20 mg/L, excetuada a água de processo ou de produção descartada continuamente em plataformas marítimas de petróleo, localizadas na zona econômica exclusiva, para as quais o valor médio(???) do teor de óleos e graxas será de até 40 mg/L, prescindindo das condições anteriores;??

- óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/L; 

f) omissis
g) valores máximos admissíveis das seguintes substâncias: 

	Amônia: Nitrogênio Amoniacal Total
	5,0 mg/L N ou 20,0 mg/L N  ????

	Arsênio total:
	0,5 mg/L As

	Bário total
	5,0 mg/L Ba

	Boro total
	5,0 mg/L B

	Cádmio total
	0,2 mg/L Cd

	Cianeto total
	0,2 mg/L CN

	Chumbo total
	0,5 mg/L Pb

	Cobre total
	1,0 mg/L Cu

	Cromio hexavalente :
	0,5 mg/L Cr

	Cromio trivalente :
	2,0 mg/L Cr

	Estanho total
	4,0 mg/L Sn

	Índice de fenóis totais
	0,5 mg/LC6H5OH

	Ferro solúvel dissolvido
	15,0 mg/L Fe

	Fluoreto total
	10,0 mg/L F

	Manganês solúvel dissolvido
	1,0 mg/L Mn revisar ou eliminar

	Mercúrio total
	0,01 mg/L Hg

	Níquel total
	2,0 mg/L Ni

	Prata total
	0, 1 mg/L Ag

	Selênio total
	0,05 mg/L Se

	Sulfeto
	1,0 mg/L S

	Sulfito ???
	1,0 mg/L SO3

	Zinco total
	5,0 mg/L Zn

	Compostos organofosforados e carbamatos totais ???
	1,0 mg/L em Paration

	Sulfeto de carbono ???
	1,0 mg/L

	Tricloroeteno
	1,0 mg/L

	Clorofórmio ???
	1,0 mg/L

	Tetracloreto de Carbono
	1,0 mg/L

	Dicloroeteno
	1,0 mg/L

	Compostos organoclorados não listados acima (pesticidas, solventes, etc).
	0,05 mg/L

	Outras substâncias em concentrações que poderiam ser prejudiciais
	De acordo com limites a serem fixados pelo CONAMA órgão competente.


h) Tratamento especial se provierem de hospitais e outros estabelecimentos nos quais haja despejos infectados com microorganismos patogênicos. ?????????????

i) Além de atenderem ao disposto nesse artigo e considerando eventuais interações entre as substâncias no efluente, este não devera causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade permissível, estabelecidos pelo órgão ambiental competente, os quais devem se basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos com organismos aquáticos ????
Art. 22 – Para efeito de controle das condições de emissão, não será permitida a diluição de efluentes industriais com águas de melhor qualidade não poluídas, tais como as águas de abastecimento, do mar e de refrigeração.

Parágrafo Único – Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes despejos efluentes ou emissões individualizadas, os limites constantes desta regulamentação aplicar-se-ão a cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental competente.

Art. 23 - Os efluentes não poderão conferir ao corpo de água receptor características em desacordo com as metas progressivas intermediárias e final do seu enquadramento nos termos desta resolução.

§ 1º - Resguardados os padrões de qualidade do corpo de água receptor, demonstrado por estudo de impacto ambiental, conforme especificado pelo órgão ambiental competente e realizado pelo entidade empreendedor responsável pela emissão, a autoridade competente poderá autorizar lançamentos acima dos limites estabelecidos no Art. 21, fixando o tipo de tratamento e as condições para este lançamento.

§ 2o - Na zona de mistura dos efluentes serão tolerados valores em desacordo com os previstos na respectiva classe de enquadramento, desde que os inconvenientes a seguir relacionados não ocorram, o que pode, a critério do órgão ambiental competente, ser objeto de estudo especificado pelo mesmo e realizado pelo interessado pelo lançamento dos efluentes:

§ 2o - Na zona de mistura dos efluentes serão tolerados valores em desacordo com os previstos na respectiva classe de enquadramento, desde que:

a) não haja comprometimento dos usos preponderantes dos recursos hídricos;????

b) não comprometam a integridade do corpo d’água como um todo;

c) não causem efeitos tóxicos agudos aos organismos aquáticos que passem através da zona de mistura;

d) não exista risco significativo à saúde humana, considerando as possíveis exposições da população;

e) não gerem cor, odor ou depósitos objetáveis.

§ 3o - Quando a vazão do corpo de água estiver abaixo da vazão de referência, poderão ser estabelecidas restrições aos lançamentos para que não sejam atingidos efeitos tóxicos agudos.

Art. 24 - Os métodos de coleta e análise das águas devem ser os especificados nas normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO ou, na ausência delas, no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-WPCF, última edição, ressalvado o disposto no Art. 12 ???????. O índice de fenóis deverá ser determinado conforme a última edição ??? o método 510 B do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 16a edição, de 1985.

Art. 25 Omissis

BALNEABILIDADE

Art. 26 Revogado
Art. 27 Revogado

Art. 28 Revogado 

Art. 29 Revogado

Art. 30 Revogado

Art. 31 Revogado

Art. 32 Revogado

Art. 33 Revogado

Art. 34 Revogado

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 35 - Ao órgão de controle ambiental competente compete cabe a aplicação desta Resolução, cabendo-lhes a fiscalização para o cumprimento da legislação, bem como a aplicação das penalidades previstas inclusive a interdição de atividades industriais poluidoras.

Art. 36 - Na inexistência de entidade estadual encarregada do controle ambiental ou se, existindo, apresentar falhas, omissões ou prejuízo sensíveis aos usos estabelecidos para as águas, a Secretaria Especial do Meio Ambiente o IBAMA deverá poderá agir diretamente, em caráter supletivo, em conformidade com a Lei nº 6938, de 1981.

Art. 37 - Os órgãos estaduais de controle ambiental ambientais competentes dos Estados e do Distrito Federal manterão a Secretaria Especial do Meio Ambiente o IBAMA e a ANA informados sobre os enquadramentos dos corpos d’água que efetuarem, bem como das as normas e padrões complementares que estabelecerem estabelecidas para o controle e monitoramento da qualidade da água e das condições de lançamento de efluentes nos corpos de água.

Parágrafo único - As informações sobre os efluentes e as obtidas no monitoramento das águas deverão ser integradas ao Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH).

Art. 38 –- Os estabelecimentos industriais, O responsável pelo empreendimento que causa ou possa causar poluição das águas, devem informar ao órgão de controle ambiental competente, o volume e o tipo de seus efluentes, os equipamentos e dispositivos antipoluidores existentes, bem como seus planos de ação de emergência, sob pena das sanções cabíveis, ficando o referido órgão obrigado a enviar cópia dessas informações ao IBAMA, à STI (MIC), ao IBGE (SEPLAN) e ao DNAEE (MME).

Parágrafo único – Os empreendimentos com processo de licenciamento ambiental em andamento ou concluído ficarão dispensados da exigência estabelecida no caput.
Art. 39 – A União, os Estados, Territórios e o Distrito Federal e os Municípios, através dos respectivos órgãos ambientais competentes, deverão exercer sua atividade orientadora, fiscalizadora e punitiva das atividades potencialmente poluidoras instaladas em seu território, ainda que os corpos de água prejudicados não sejam de seu domínio ou jurisdição.

Art. 40 - O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos infratores as sanções previstas na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e sua regulamentação pelo Decreto nº 88.351, de 01 de junho de 1983 pela legislação vigente.

Art. 41 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARINA SILVA

Presidente do CONAMA

100

