[image: image1.wmf]


[image: image7.png]E. coff (org.100 g)

1,00E+06 Nivel de rechazo p

E. coli en verduras

1,00E+05

Acetable

1,00E+04 condicionalmente

1,00E+03

7

1,00E+02 -
|

1,00E+01 -

==F

* DOE+00

Lechugas Lechugas Rabanitos Rabanitos Lechugas
irrigadas por irrigadas por irrigados por irrigados por  procedentes de
surcos goteo sSUrcos goteo mercados





MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA SANITARIA
MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 

COORDENAÇÃO GERAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

CONTRIBUIÇÕES DO SETOR SAÚDE:  RESOLUÇÃO CONAMA N.° 20/1986

Grupo Técnico da Resolução  CONAMA n.° 20/1986

Guilherme Franco Netto - Coordenador Geral da Vigilância Ambiental em Saúde (CGVAM)

Marta Helena Dantas
- Coordenadora Técnica da CGVAM

Nolan Ribeiro Bezerra  - Consultora Técnica da CGVAM

Isaias Pereira da Silva - Consultor Técnico da CGVAM

Ivens Drumond 
- Consultor da CGVAM

Johnny Ferreira Santos - Coordenador Geral da Engenharia Sanitária (CGESA)
Miguel Leite - CGESA/FUNASA

Fernanda Nogueira Bittencourt –CGESA/FUNASA
Técnicos Convidados:

Paula Bevilacqua 
Universidade Federal de Viçosa

Rafael Kopschitz Bastos 
Universidade Federal de Viçosa

Sandra Feliciano Azevedo
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Vera Huszar
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional

Luiz Gomes Ferreira Júnior
Fundação Nacional de Saúde/ Coordenação Regional de Saúde do Rio Janeiro

Olaf Malm
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Marcos von Sperling
Universidade Federal de Minas Gerais 

Cristina  Sisino
Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz






















REVISÃO DA RESOLUÇÃO CONAMA N.° 20/1986

PROPOSTAS DA FUNASA E DO GRUPO DE TRABALHO DO CONAMA

TEXTO-SUBSÍDIO PARA REVISÃO DA RESOLUÇÃO CONAMA N.° 20/1986

1. Balanço comparativo (quantitativo) entre parâmetros e padrões de substâncias químicas - Portaria 1469 x Resolução CONAMA 20 

A fim de facilitar a discussão, encontra-se anexa uma tabela comparativa Portaria 1469 x resolução CONAMA 20. A tabela foi construída, propositalmente, de acordo com a organização da Portaria, ou seja:  substâncias químicas que representam risco à saúde - inorgânicas, orgânicas/agrotóxicos, além de padrão de aceitação para consumo. Da tabela anexa, podemos, sinteticamente, extrair (salvo erros de conta): 

SUBST.
1469 MS + CONAMA 20 (1)
1469 MS (2)
CONAMA 20

(3)
só 1469 MS (4)
só CONAMA 20 (5)
1469. MS > CONAMA 20 (6)
1469 MS < CONAMA 20 (7)
1469 MS = CONAMA 20 (8)

INOR
25
14
24
1
11
6
3
4

ORG
15
13
10
5
2
5
2
1

AGROTOX
33
25
21
12
8
11
1
-

ACEITAÇÃO (9)
16
15
9
7
1
3
-
5

(1) total de substâncias que constam  na Portaria 1469 e na Resolução CONAMA 20

(2) número de substâncias que constam Portaria 

(3) número de substâncias que na Resolução

(4) número de substâncias que constam apenas na Portaria

(5) número de substâncias que constam apenas na Resolução

(6) número de substâncias cujo padrão-limite estabelecido na Portaria é mais flexível que o correspondente na Resolução classe 2 

(7) número de substâncias cujo padrão-limite estabelecido na Portaria é mais rigoroso que o correspondente na Resolução classe 2 

(8) Número de substâncias cujo padrão-limite estabelecido na Portaria é o mesmo que o correspondente na Resolução classe 2 

(9) Excluídos da comparação: cor, OD, SD e turbidez  fazem ou deveriam fazer parte de monitoramento de rotina, desde o ponto de vista  de controle operacional de uma ETA. 

Substâncias inorgânicas 

· A Portaria 1469 inclui padrão-limite para 14 substâncias inorgânicas, enquanto a Resolução CONAMA, para 24 substâncias. 

· Apenas uma substância, o Antimônio, consta apenas na Portaria 1469, tendo sido incorporada ao padrão de potabilidade em sua recente revisão (ou seja , não constava na Portaria 36), em função de estudos toxicológicos mais recentes e de sua classificação pelo IARC como possivelmente carcinogênico para os seres humanos. 

· As dez substâncias que só constam na Resolução CONAMA, não constam na Portaria 1469 por não apresentarem risco evidente ou considerável à saúde humana. Cabe destacar que a Prata constava na Portaria 36, mas foi excluída da Portaria 1469 por não ser considerada uma substância perigosa para a saúde humana, nas concentrações habitualmente encontradas na água para consumo humano.

· Das substâncias comuns à Portaria 1469 e Resolução CONAMA 20 (13): 

· quatro apresentam o mesmo padrão-limite(Cromo, Nitrato, Nitrito e Selênio); 

· seis apresentam padrão mais flexível na Portaria, sendo:

·  os padrões para fluoreto muito próximos  

· os padrões para Cádmio, Mercúrio e Cianetos, na ordem de 5-7 vezes superiores na Portaria

· o padrão para Cobre, 100 vezes superior na Portaria;

· o padrão para Cloro residual 500 vezes superior na Portaria, muito embora esta comparação faça pouco sentido.  

· três apresentam padrão mais rigoroso na Portaria, na ordem de 1,5-5 vezes inferior (Bário, Chumbo e Arsênio)

· Na “contabilidade” acima,  cabe também observar que a Resolução CONAMA inclui padrão para Cromo III e VI, enquanto a Portaria 1469 refere-se à Cromo total. : 

Substâncias orgânicas 

· A Portaria 1469 inclui padrão-limite para 13 substâncias orgânicas, enquanto a Resolução CONAMA, para 10 substâncias. 

· Cinco substâncias constam apenas na Portaria 1469, sendo que todas não constavam na Portaria 36 e foram incorporadas à 1469 (Acrilamida, Cloreto de Vinila, Diclorometano, Estireno, Triclorobenzeno). 

· Duas substâncias constam apenas na Resolução CONAMA 20, sendo que já não constavam na Portaria 1469 (PCB’s) ou constavam como padrão de aceitação (fenóis).

· Das substâncias comuns à Portaria 1469 e Resolução CONAMA 20 (8): 

· uma apresenta o mesmo padrão-limite (1,2 dicloroetano); 

· cinco apresentam padrão mais flexível na Portaria, sendo:

· os padrões para tricloroeteno e tetracloroeteno, na ordem de 2-4 vezes superiores na Portaria

· o padrão para 2,4,6 triclorofenol 20 vezes superior na Portaria, sendo esta substância um produto secundário da ozonização.

· os padrões para benzo-a-pireno e 1,1 dicloroeteno, 20 e 100 vezes superiores na Portaria

· duas apresentam padrão mais rigoroso na Portaria, sendo 0,67 (tetracloroeteno) e 2 (benzeno) vezes inferiores.

Agrotóxicos  

· A Portaria 1469 inclui padrão-limite para 25 agrotóxicos, enquanto a Resolução CONAMA, para 21.

· Doze substâncias constam apenas na Portaria 1469, sendo que apenas uma já constava na Portaria 36 (Hexaclorobenzeno); portanto foram incorporadas à Portaria 1469 onze novos agrotóxicos (Alaclor, Atrazina, Bentazona, Endosulfan, Glifosato, Metolacloro, Molinato, Pendimetalina, Permetrina, Propanil, Simazina) 

· Oito substâncias constam apenas na Resolução CONAMA 20, sendo que já não constavam na Portaria 36 (2, 4, 5 – T, 2, 4, 5 – TP, Carbaril, Demeton, Dodecacloro + Nonadoro, Gution, Paration, Toxafeno).

· Das substâncias comuns à Portaria 1469 e Resolução CONAMA 20 (13), apenas uma apresenta padrão mais rigorosos na Portaria 1469, porém bem próximo ao da resolução CONAMA (pentaclorofenol);

· Todas as demais apresentam-se com padrão mais flexível na Portaria, sendo que:

· sete apresentam padrão de 3-10 vezes superior na Portaria:

· quatro apresentam padrão de 150-1.000 vezes superior na Portaria

· Em relação ao organofosforados e carbamatos, a Resolução CONAMA apresenta padrão expresso em paration, enquanto a Portaria 1469 recomenda método semi-quantitativo (% inibição enzimática) 

2. Critérios empregados na revisão da Portaria 36/90 ( Portaria 1469/2000 

No que se refere aos critérios adotados para a revisão dos parâmetros e padrões de substancias orgânicas/agrotóxicos (Portaria 36 (agrotóxicos), destacam-se: 

· Análise das evidências epidemiológicas e toxicológicas dos riscos de saúde associados às diversas substâncias 
· Potencial tóxico das substâncias químicas que podem estar presentes na água (naturalmente ou por contaminação), levando em consideração a classificação das respectivas substâncias pelo IARC (International Agency for Research on Cancer). 

· Possibilidade de obtenção de padrões analíticos e limitação de técnicas analíticas atualmente empregadas. 

· Uso das substâncias químicas no tratamento da água (acrilamida – presente em coagulantes ), em processos industrais ou em equipamentos e instalações (cloreto de vinila – utilizado na produção de PVC)

· Em relação aos agrotóxicos:
· Foram incluídos vários princípios ativos baseados na comercialização destes produtos no Brasil e na permissão de seu uso de acordo com o registro no Ministério da Saúde, informações do Ministério do Meio Ambiente e IBAMA. Foram priorizados os produtos que estão entre os 50 mais utilizados, principalmente os herbicidas que significam mais de 60% de todos os agrotóxicos comercializados no país. O glifosato, apesar de não possuir toxicidade elevada, foi incluído como medida cautelar de saúde pública, por apresentar-se como um dos herbicidas mais utilizados no Brasil

· Alguns inseticidas organoclorados, que não são mais comercializados no país, foram mantidos devido as suas propriedades acumulativas e/ou de elevada persistência no ambiente (Aldrin e Dieldrin, Clordano, DDT, Endrin) .
· Os inseticidas organofosforados e carbamatos merecem atenção devido à sua importância toxicológica e larga utilização. No entanto, dados os problemas analíticos em sua detecção, foi recomendado o emprego do método semi-quantitativo de  determinação de inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase. 

A adoção de tais critérios (e considerando a obsolescência da Portaria 36/90 face à velocidade da indústria de substâncias químicas/agrotóxicos) resultou na inclusão de 17 novas substâncias/princípios ativos na Portaria 1469. 

3. Reflexões sobre a compatibilidade entre a Portaria 1469 (Portaria 36 revisada) e Resolução CONAMA 20 (em revisão).  

Tomando como ponto de partida para reflexão os seguintes artigos da Portaria 1469: 

Art. 9º Ao(s) responsável(is) pela operação de sistema de abastecimento de água incumbe:

(...) 

III. manter avaliação sistemática do sistema de abastecimento de água, sob a perspectiva dos riscos à saúde, com base na ocupação da bacia contribuinte ao manancial, no histórico das características de suas águas, nas características físicas do sistema, nas práticas operacionais e na qualidade da água distribuída;

V. promover, em conjunto com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, as ações cabíveis para a proteção do manancial de abastecimento e de sua bacia contribuinte, assim como efetuar controle das características das suas águas, nos termos do artigo 19 deste Anexo, notificando imediatamente a autoridade de saúde pública sempre que houver indícios de risco à saúde ou sempre que  amostras coletadas apresentarem resultados em desacordo com os limites ou condições da respectiva classe de enquadramento, conforme definido na legislação específica vigente;

Art. 19. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistemas e de soluções alternativas de abastecimento supridos por manancial superficial devem coletar amostras semestrais da água bruta, junto do ponto de captação, para análise de acordo com os parâmetros exigidos na legislação vigente de classificação e enquadramento de águas superficiais, avaliando a compatibilidade entre as características da água bruta e o tipo de tratamento existente.

Depreende-se pois que, se hoje fossem aplicadas a Portaria 1469 e a Resolução CONAMA, semestralmente teriam de ser coletadas amostras da água  bruta a serem analisadas para os parâmetros listados na Resolução CONAM:

· 24 substâncias inorgânicas, dentre as quais 11 não apresentam interesse do ponto de vista de risco à saúde humana. Além disso o Antimônio, de interesse quando se trata de água para consumo humano, poderia não ser monitorado. 

· 10 substâncias orgânicas, sendo que duas não constam na Portaria 1469 (PCB’s e fenóis), porém não seriam analisadas outras cinco (Acrilamida, Cloreto de Vinila, Diclorometano, Estireno, Triclorobenzeno), consideradas relevantes quando se trata de água para consumo humano 

· 21 agrotóxicos , sendo que oito não constam na Portaria 1469; por outro lado, não seriam analisadas outras doze substâncias, consideradas relevantes quando se trata de água para consumo humano 

· 9 parâmetros de importância organoléptica, sendo que a Portaria 1469 inclui 15.

Em relação às substâncias inorgânicas, uma tese defensável poderia ser a de que o monitoramento “extra” de onze substâncias não seria demais, até porque a exigência é de amostragem semestral e o “espírito” dos artigos acima citados é o de estabelecer a co-responsabilidade dos prestadores de serviço na atenção e cuidados do manancial. De mais a mais, sempre resta a possibilidade de rever planos de amostragem de acordo com o artigo 30 da Portaria 1469: 
Art. 30. O responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água pode solicitar à autoridade de saúde pública a alteração na freqüência mínima de amostragem de determinados parâmetros estabelecidos nesta Norma.

Por outro lado, caberia sim, considerar a inclusão do Antimônio na Resolução CONAMA. 

Em relação às substâncias orgânicas/agrotóxicos, a situação é inversa: a Resolução CONAMA “peca por omissão”. Neste caso, a inclusão ou não de novas substâncias na resolução CONAMA, deve considerar critérios semelhantes ao utilizado quando da revisão da Portaria 36, ou seja: (i) análise da toxicidade das substâncias e dos riscos de saúde/impactos ambientais associados aos múltiplos usos da água; (ii) intensidade de uso das substâncias químicas no país e probabilidade de ocorrência na água. 

De toda sorte, vale lembrar a muito provável obsolescência da Resolução CONAMA, datada de 1986, face a agilidade da indústria química. Portanto, uma revisão geral das substâncias orgânicas/agrotóxicos torna-se mesmo indispensável. 

Cabe também lembrar que a Lei 9433 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, em seu Art. 1  estabelece que : 

(...)

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;

Em relação às substâncias que não constam na Portaria 1469, em primeiro lugar caberia “validar” sua manutenção na Resolução pensando-se nos demais usos. De resto, poder-se-ia optar por sua manutenção sob a mesma ótica aludida para as substâncias inorgânicas em “excesso”, ou alternativamente criar-se um parágrafo nos seguintes moldes 

· em relação ao abastecimento para consumo humano devem ser observados os parâmetros e respectivos padrões estabelecidos em legislação específica 

Quanto aos padrões propriamente ditos, e em geral, quando o padrão Resolução for mais rígido que o da Portaria (casos mais freqüentes), não se vislumbra qualquer impasse, pois, em todo caso ,estar-se-ia atento aos objetivos estabelecidos nos artigos 9 e 19 da Portaria: avaliar preventivamente, ou de forma a orientar medidas corretivas, indícios de risco á saúde e a compatibilidade entre as características da água bruta e o tipo de tratamento existente. 
Quando o quando o padrão Resolução for mais flexível que o da Portaria, caberia uma observação à exemplo do artigo sugerido acima, ou simplesmente adotar na Resolução o padrão Portaria, partindo-se do pressuposto da remoção zero em processos convencionais de tratamento de água. . 

4. Considerações finais

Finalmente há que se considerar uma tese, também defensável, de que não faz sentido estabelecer padrões-limite na água bruta destinada ao abastecimento para consumo humano, em conjunto com outros usos possíveis, pois estar-se-ia ferindo o conceito de tratabilidade da água. Se for este um entendimento a ser considerado, caberia um artigo genérico, tal como;

· No caso de abastecimento para consumo humano devem ser observadas as normas específicas da ABNT relativas ao tratamento de água e a legislação vigente sobre potabilidade da água. 

Autor:

Rafael K. X. Bastos 

Universidade Federal de Viçosa

Departamento de Engenharia Civil

E. mail: rkxb@ufv.br 

Telefone: (31) 38992826

Introdução

Foram consultados os documentos EPA Water Quality Criteria de Nov de 1980 e o de Nov 2002 (EPA-822-R-02-047) anexo e também observar o novíssimo WHO Guidelines for Drinking-water Quality (2003) http://www.who.int/water_sanitation_health/GDWQ/Updating/3rdedition.htm, versus Portaria n.° 1469 e buscando as tendências de aumento de rigor ou relaxamento consegui chegar às sugestões abaixo para águas classe 1. Estabeleci também as razões de sensibilidade para os ambientes doce versus salino para metais que poderia subsidiar os valores para águas salinas (classe 5):

· Ag, Se, e PCB’s: Organismos toleram concentrações 2 vezes maiores em águas salinas.

· CrIII: Organismos toleram concentrações 3 vezes maiores em águas salinas.

· Pb: Organismos toleram concentrações 4 vezes maiores em águas salinas.

· CrVI: Organismos toleram concentrações 10 (5 a 20) vezes maiores em águas salinas.

· Cd; Organismos toleram concentrações 20 vezes maiores em águas salinas.

· Zn e Cu ; Organismos toleram concentrações 1,5 e 2 vezes maiores em águas doces.

· As: Organismos toleram concentrações 4,5 vezes maiores em águas doces.

· Ni: Organismos toleram concentrações 7 vezes maiores em águas doces

Poderia fazer o mesmo para alguns orgânicos, mas preciso mais uns dias. 

Quanto a padrões de lançamento creio que o Marcos está mais apto a responder.

Desculpe o atraso e estar incompleto mas é um trabalho complicado.

Autor: Olaf Malm

Universidade Federal do Rio de Janeiro

e-mail: olaf@biof.ufrj.br

Telefone: (021) 216496650
Parâmetro
Unidade
Padrão para corpo d’água classe
Padrão de lançamento



1
2
3
4


pH
-
6,0 a 9,0
6,0 a 9,0
6,0 a 9,0
6 a 9
6,0 a 9

Substâncias potencialmente prejudiciais

Alumínio
mgAl/l
0,1





Arsênio
mgAs/l
0,05





Bário
mgBa/l
1,0





Berílio
mgBe/l
0,1





Boro
mgB/l
0,75





Cádmio
mgCd/l
0,001





Cianetos
mgCN/l
0,01





Chumbo
mgPb/l
0,003 0,03





Cobalto
mgCo/l
0,2





Cobre
mgCu/l
0,01 0,02





Cromo VI
mgCr/l
0,01 0,05





Cromo III
mgCr/l
0,08 0,5





Estanho
mgSn/l
2,0





Índice de fenóis
mgC6H5OH/l
0,001





Ferro solúvel
mgFe/l
0,3





Fluoretos
mgF/l
1,4





Lítio
mgLi/l
2,5





Manganês
mgMn/l
0,1





Mercúrio
mgHg/l
0,0002





Níquel
mgNi/l
0,05 0,025





Prata
mgAg/l
0,01





Selênio
mgSe/l
0,005 0,01





Urânio total
mgU/l
0,02





Vanádio
mgV/l
0,1





Zinco
mgZn/l
0,12 0,18





1,1 dicloroeteno
(g/l
0,3 





1,2 dicloroetano
(g/l
0,4 10 





2,4,6 triclorofenol
(g/l
10 





Benzeno
(g/l
5 10 





Benzo-a-pireno
(g/l
0,005 0,01 





Bifenilas policloradas (PCB’S)
(g/l
0,0001 0,001 





Cianetos
(g/l
0,005 0,01 CN





Índice de fenóis
(g/l
1 C6H5 OH





Pentaclorofenol
(g/l
10 





Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno
mg/l
0,5 LAS





Sulfactantes
mg/L
0,5 





Tetracloreto de carbono
(g/l
3 





Tetracloroeteno
(g/l
10 





Tricloroeteno:
(g/l
30 





Agrotóxicos
(g/l






2, 4, 5 – T
(g/l
2





2, 4, 5 – TP
(g/l
10





2,4 .- D
(g/l
4 





Aldrin
(g/l
0,056 0,01 





Atrazina
(g/l






Carbaril
(g/l
0,02 





Clordano
(g/l
0,004 0,04 





Compostos organofosforados e carbamatos totais
(g/l
10 em Paration





DDT
(g/l
0,001 0,002 





Demeton
(g/l
0,1 





Dieldrin
(g/l
0,056 0,005 





Dodecacloro + Nonadoro
(g/l
0,001 





Endossulfan
(g/l
0,056 





Endrin
(g/l
0,04 0,004 





Fluoridone
(g/l






Glifosato
(g/l






Gution
(g/l
0,005 





Heptacloro epóxido
(g/l
0,004 0,01 





Heptacloro
(g/l
0,004 0,01 





Lindano (-BHC)
(g/l
0,02 





Metoxicloro
(g/l
0,03 





Paration
(g/l
0,04 





Toxafeno
(g/l
0,01 





Trifuralina
(g/l






Introdução 

Segue a classificação das águas doces em função dos usos preponderantes. Valores máximos aceitáveis. 
Uso

Clorofila-a

(μg/L)
Densidade de cianobactérias

(cel./mL)
Fósforo total (μg/L)
Nitrogênio total (μg/L)

Abastecimento para consumo humano
após tratamento simplificado

após tratamento convencional
5
10.000
30
650



30


100.000

1.000.000
100
1200





150
1800


após tratamento

avançado
60




Preserv. equil. natural das comum. aquáticas

10
20.000
60
1000

Preserv. equil. natural

em unidades de conserv.

10
20.000
60
1000

Proteção de comunidades aquáticas

30
100.000
100
1200

Recreação de contato primário

30
50.000*
100
1200

Irrigação
parques e jardins, etc.

hortaliças consumidas cruas, etc.

hortaliças e plantas frutíferas, etc
30

30

60
50.000*

50.000*

1.000.000


100

100

150
1200

1200

1800



Criação natural e/ou intensiva de espécies (aqüicultura)

30
100.000
100
1200

Atividades de pesca artesanal

30
100.000
100
1200

Dessedentação animal
criação intensiva após tratamento simplificado

criação extensiva
10

30
20.000

50.000
60

100
1000

1200

Navegação

>60
>1000.000
>150
>1800

Harmonia Paisagística

60
1.000.000
150
1800

Recreação de contato secundário

60
1.000.000
150
1800

Usos menos exigentes

>60
>1000.000
>150
>1800

OBS.: 

1- Após minuciosa revisão dos dados de mais de 100 ecossistemas aquáticos brasileiros/ano e também da literatura internacional, não foi possível estabelecer limites máximos para nitrato e amônio (NH4+). Não observamos nenhuma forte correlação entre as concentrações destes nutrientes com os demais nutrientes indicadores de eutrofização (fósforo total e nitrogênio total) assim como com concentrações de clorofila-a e densidade de cianobactérias. Portanto, à luz do conhecimento atual, não há condições de se estabelecer limites para esses nutrientes para os diferentes usos dos ecossistemas aquáticos. Cabe ressaltar que os principais trabalhos internacionais que classificam as águas quanto ao estado trófico também não inserem valores de nitrato e amônio (Nürnberg, 1996;  Salas e Martino, 1991; Vollenweider & Kerekes 1982 (última versão da OECD). 

2- Sugerimos valores máximos de cianobactérias de 50.000cel./mL para as condições: recreação de contato primário, irrigação de parques e jardins; campos de esporte e lazer com os quais o público possa vir a ter contato direto; irrigação de hortaliças consumidas cruas e dessedentação animal em criação extensiva, porque já há suficiente informações que demonstram que: a) no caso de contato primário, onde pode ocorrer entrada de cianobactérias também por vias respiratórias, o efeito de suas toxinas é mais pronunciado que apenas por ingestão oral; b) já foi também demonstrado efeitos bastante deletérios para hortaliças irrigadas com água contaminada com cianobactérias tóxicas assim como a possível acumulação de toxinas nas células desses vegetais que serão consumidos crus; c) para a dessendetação de animais, mesmo em criação extensiva deve-se considerar os mesmo níveis de risco para mamíferos em geral. 

3- Não há condições de se estabelecer limites para os usos de navegação e outros usos menos exigentes, pois essas atividades podem ser exercidas em ambientes hipereutróficos e não há nenhum dado na literatura que estabeleças limites máximos aceitáveis para esse grau de trofia. 

Autores:

Sandra Azevedo

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho

E-mail: sazevedo@biof.ufrj.br
Fone: (021) 2562664

Vera Huszar

Universidade Federal do Rio de Janeiro- Museu Nacional

E-mail: vhuszar@gbl.com.br

Fone (021) 25688262

REVISÃO DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86

PROPOSTAS DA FUNASA E DO GRUPO DE TRABALHO DO CONAMA

Classificação das águas doces em função dos usos preponderantes – atual Resolução CONAMA 20/86

Uso
Classe






Doces
Salinas
Salobras


Espe-cial
1
2
3
4

5
6

7
8

Abastecimento doméstico
X (a)
X (b)
X (c)
X (c)








Preserv. equil. natural das comun. aquáticas
X











Proteção das comunidades aquáticas

X
X



X


X


Recreação de contato primário

X
X



X


X


Irrigação

X (d)
X (e)
X (f)








Criação natural e/ou intensiva de espécies (aquicultura)

X
X



X


X


Dessedentação de animais



X








Navegação




X


X (g)


X (g)

Harmonia paisagística




X


X


X

Recreação de contato secundário







X


X

Usos menos exigentes




X







(a) sem prévia ou com simples desinfecção;

(b) após tratamento simplificado;

(c) após tratamento convencional;

(d) hortaliças consumidas cruas e frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película;

(e) hortaliças e plantas frutíferas;

(f) culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras

(g) navegação comercial

Classificação das águas doces em função dos usos preponderantes – Propostas Grupo FUNASA

Uso
Classe






Doces
Salinas
Salobras


Espe-cial
1
2
3
4
Espe-cial
5
6
Espe-cial
7
8

Abastecimento para consumo humano
X (a)
X (a)
X (b)
X (b) (c)


X (c)


X (c)


Preserv. equil. natural das comun. aquáticas
X




X


X



Preserv. equil. natural em unidades de conserv.
X




X


X



Proteção das comunidades aquáticas

X
X



X


X


Recreação de contato primário

X
X



X


X


Irrigação

X (d)
X (e)
X (f)








Criação natural e/ou intensiva de espécies (aquicultura)


X



X


X


Atividades de pesca artesanal


X









Dessedentação de animais
X
X (g)
X (g) (h)









Navegação




X


X


X

Harmonia paisagística




X


X


X

Recreação de contato secundário



X



X


X

Usos menos exigentes




X







(a) após tratamento simplificado;

(b) após tratamento convencional;

(c) após tratamento avançado

(d) parques e jardins, campos de esporte e lazer com os quais o público possa vir a ter contato direto

(e) hortaliças consumidas cruas e frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película;

(f) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas ä exceção das especificadas na classe 2, de culturas arbóreas, cerealíferas, forrageiras;

(g) em criação intensiva após tratamento simplificado

(h) em criação extensiva

PARÂMETROS DE INTERESSE PARA ESGOTOS SANITÁRIOS (atual Resolução CONAMA 20/86)

A tabela apresenta apenas os parâmetros de interesse direto para o caso de esgotos sanitários

Categoria
Parâmetro
Unidade
Águas doces
Águas salinas
Águas salobras




1
2
3
4
5
6
7
8

Físicos
Cor
mgPt-Co/l
nível natur.
75
75
-
-
-
-



Turbidez
UNT
40
100
100
-
-
-
-



Sólidos dissolvidos totais
mg/l
500
500
500
-
-
-
-


Biológicos
Coliformes totais
org/100ml
1000
5000
20000
-
5000
20000
5000
20000


Coliformes termotolerantes
org/100ml
200
1000
4000
-
1000
4000
1000
4000

Químicos
DBO5
mg/l
3
5
10
-
5
10
5
-


OD
mg/l
(6
(5
(4
(2
(6
4
(5
(3


pH
-
6,0 a 9,0
6,0 a 9,0
6,0 a 9,0
6  a 9
6,5 a 8,5
6,5 a 8,5
6,5 a 8,5
5 a 9

Subst.pot..prejud.
Amônia livre
mgNH3/l
0,02
0,02
-
-
0,4
-
-
-


Amônia total
mgN/l
-
-
1,0
-
-
-
0,4
-


Nitrato
mgN/l
10
10
10
-
10
-
-
-


Nitrito
mgN/l
1,0
1,0
1,0
-
1,0
-
-
-


Fosfato total
mgP/l
0,025
0,025
0,025
-
-
-
-
-


Sulfatos
mgSO4/l
250
250
250
-
-
-
-
-


Sulfetos (H2S não dissoc.)
mgS/l
0,002
0,002
0,3
-
0,002
-
0,002
-


Sulfitos
mgSO3/l
-
-
-
-
-
-
-
-


Cloro residual
mgCl/l
0,01
0,01
-
-
0,01
-
-
-

PARÂMETROS DE INTERESSE PARA ESGOTOS SANITÁRIOS (Propostas Grupo FUNASA)

Categoria
Parâmetro
Unidade
Águas doces
Águas salinas
Águas salobras




1
2
3
4
5
6
7
8

Físicos
Cor
mgPt-Co/l










Turbidez
UNT










Sólidos dissolvidos totais
mg/l









Biológicos
E. coli ou colif. termotol.
org/100ml
200 (b)
1000 (b)
10.000
-
(b)
?
(b)
?


Clorofila a (a)
(g/l
10
30
60
-
-
-
-
-


Densid. de cianobactérias
células/mL
20000
100.000
1.000.000
-
-
-
-
-

Químicos
DBO5
mg/l
3
5
10
-
5
10
5
-


OD
mg/l
(6
(5
(4
(2
(6
(4
(5
(3


pH
-









Subst.potenc..prejud.
Amônia livre
mgNH3/l










Amônia total
mgN/l










Nitrato
mgN/l
10
10
10
-
10
-
-
-


Nitrito
mgN/l
1,0
1,0
1,0
-
1,0
-
-
-


Nitrogênio total (a)
mgN/l
1,0
1,2
1,8
-
-
-
-
-


Fosfato total
mgP/l
-
-
-
-
-
-
-
-


Fósforo total (a)
mgP/l
0,06
0,10
0,15
-
-
-
-
-


Sulfatos
mgSO4/l










Sulfetos (H2S não dissoc.)
mgS/l










Sulfitos
mgSO3/l










Cloro residual
mgCl/l









(a) Duas propostas: (i) valor incluído nos padrões, permitindo flexibilização caso o corpo d´água não seja sensível a problemas de eutrofização ou (ii) incluir apenas caso o corpo d´água seja sensível a eutrofização. A segunda proposta resolve os problemas de incompatibilidade entre N total e nitratos (cujo valor, de 10 mg/l, é superior ao valor proposto para N total). Os valores foram propostos pela Sandra Azevedo, e não foram ainda discutidos pelo grupo.

(b) Para recreação de contato primário, observar a legislação vigente para balnneabilidade

Valores não preenchidos: não foram ainda analisados

Valores em vermelho: novos parâmetros, , ou valores alterados, comparados com a atual Resolução CONAMA 20/86

· (valores com o símbolo “ - “): não há valor limite

Tabela 8 – Critérios e padrões microbiológicos para frutas e hortaliças

Grupo de Alimentos
Microrganismo
Tolerância para Amostra
Tolerância para Amostra Representativa




n
c
m
M

1 – FRUTAS, PRODUTOS DE FRUTAS e SIMILARES







a) frescas, “in natura”, inteiras, selecionadas ou não
Coliformes a 45oC/g

Salmonella sp/25 g
5 x 102
ausente
5

5
2

0
2 x 102
ausente
2 x 103
-









b) frescas, “in natura”, preparadas (descascadas ou seleccionadas ou fracionadas) sanificadas, refrigeradas ou congeladas, para consumo direto
Coliformes a 45oC/g

Salmonella sp/25 g
102
ausente
5

5
2

0
102
ausente
5 x 102
-









2 – HORTALIÇAS, LEGUMES E SIMILARES, INCLUINDO COGUMELOS (FUNGOS COMESTÍVEIS)






a) frescas, “in natura”, inteiras, selecioandas ou não, com exceção de cogumelos
Coliformes a 45oC/g

Salmonella sp/25 g
103
ausente
5

5
2

0
103
ausente
5 x 103
-









b) frescas, “in natura”, preparadas (descascadas ou seleccionadas ou fracionadas) sanificadas, refrigeradas ou congeladas, para consumo direto, com exceção de cogumelos
Coliformes a 45oC/g

Salmonella sp/g
5 x 10

ausente
5

5
2

0
10

ausente
102
-









c) cogumelos (fungos comestíveis) “in natura”
Coliformes a 45oC/g

Estaf. Coag. positiva/g

Salmonella sp/25 g
5 x 102
5 x 102
ausente
5

5

5
2

2

0
5 x 102
5 x 102
ausente
2 x 103
103

-









3 – RAÍZES, TUBÉRCULOS E SIMILARES







a) frescas, “in natura”, preparadas (descascadas ou selecionadas ou fracionadas) sanificadas, refrigeradas ou congeladas, para consumo direto
Coliformes a 45oC/g

Salmonella sp/25 g
5 x 102
ausente
5

5
2

0
102
ausente
103
-

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 1999).
Autor: Marcos von Sperling

Universidade federal de Minas Gerais

e-Mail: marcos@desa.ufmg.br
Fone: (31) 32381935
Planilha dos elementos químicos relacionados à revisão da Resolução CONAMA nº 20/86 e o tipo e grau de remoção no tratamento de água

Elemento químico
Limite nas águas
Referência
Tratamento (% remoção)
Método de análise
Referência


Naturais
Tratada









Convencional
Avançado



Arsênio
Águas superficiais, até 0,002 mg/l, em águas subterrâneas pode exceder a 0,1 mg/l
< 0,01 mg/l - Portaria 1469
Standard Methods
Uso de sulfato férrico ou sulfato de alumínio, com abrandamento por cal (70% no limite até  0,5 mg/l)
Osmose reversa -100% 

ou troca iônica-100%  
Absorção atômica
Canadian Guidelines

Bário
-
< 0,7 mg/l - Portaria 1469
-
Abrandamento por cal-90% (SM) 
Osmose reversa acima de 90% e troca iônica 98% até o limite de 7mg/l (CG)
Absorção atômica
Standard Methods e Canadian Guidelines

Boro
Acima de 0,5 mg/l em águas superficiais
< 1,0 mg/l
Guia OMS
-
Troca iônica  100%
Espectrome-tria de massa
Canadian Guidelines e Di Bernardo

Cádmio
-
< 0,005 mg/l - Portaria 1469
-
Abrandamento por cal 98% no pH de 8,5  a 11 até o limite de 0,03 mg/l. Coagulação por sulfato férrico 90% em pH acima de 8.
Troca iônica 99% e osmose reversa 90%
Absorção atômica
Canadian Guidelines

Cianeto
Abaixo de 0,01mg/l em águas superficiais
<0,07 mg/l- Portaria 1469
CG
Oxidação por cloro 90%
Ozonização -100%, troca iônica e osmose reversa acima de 90%.
Eletrométrico seletivo, colorimetria até 0,02mg/l e Absorção atômica até 0,0005mg/l
Standard Methods e Canadian Guidelines

Chumbo
-
<0,01 mg/l - Portaria 1469
-
abrandamento por cal 70% com pH acima de 8
Osmose reversa 

( 70 a 100%), troca iônica usando resina positiva
Espectrome-tria por absorção atômica, limite de identificação até 0,001mg/l
Standard Methods e Canadian Guidelines

Cobalto
<0,1 mg/l p/água de irrigação FAO/ONU
-
Standard Methods 
?
?
Espectrome-tria absorção atômica por chama.
Standard Methods

Cobre
Abaixo de 0,005 mg/l
< 2,0mg/l portaria 1469 e

< 4,0 mg/l - e GUIA OMS
Guia OMS
Tratamento convencional completo-50%
Abrandamento, osmose reversa e destilação
Absorção atômica no limite 0,001mg/l e espectrometria de massa
Canadian Guidelines

Cromo trivalente
existe na água natural e pouco encontrado em redes de água potável- 0,1 mg/l água de irrigação FAO/ONU- 
-
Standard methods 
Coagulação por sulfato de alumínio 90% no pH de 7,5 a 8,5, usando coagulação com sulfato férrico - 90% no pH de 6,5 a 9,3 até o limite de 0,15mg/l. Abrandamento 90% em pH acima de 10,5 (Obs 1)
Troca iônica e osmose reversa 
Absorção atômica e

Método colorimétrico 
Canadian Guidelines

Cromo hexavalente
?
<0,05 mg/l  Portaria 1469 e <0,16 mg/l   e GUIA OMS
Guia OMS
Sulfato férrico 95% no pH de 7 a 9. 
Troca iônica e osmose reversa 
Método colorimétrico
Di Bernardo

Estanho
0,0001 mg/l em águas superficiais e até 0,1 mg/l águas subterrâneas (Standard Methods)- 
Não existe restrição ao consumo –

GUIA OMS
Guia OMS
-
-
Absorção atômica
Standard Methods

Fluoretos
< 10 mg/l em águas subterrâneas. 
< 1,5mg/l – Portaria 1469
Guia OMS
-
Troca iônica - 70% ou osmose-reversa - 70%
Eletrometrico ou colorimétrico
Standard Methods

Lítio
<0,003 mg/l águas superficiais, <0,1 mg/l águas subterrâneas e limite 2,5 mg/l águas de irrigação - FAO/ONU - Standard Methods
?
Standard

Methods
Não existe informação sobre tipo de tratamento indicado
Não existe informação sobre tipo de tratamento indicado
Método de fotometria por chama
Standard Methods

Níquel
<0,002 mg/l –águas superficiais e <0,1mg/l águas subterrânea
<0,02 mg/l -critério sanitário devido a problemas para sensibilidade pessoal (GUIA OMS), 0,1 mg/l MCL - água potável EPA/USA
Standard Methods
Tratamento convencional completo - 50%
?
Espectrometria por absorção atômica
Standard Methods

Fosfato
0,01 a 1,0 mg/l águas subterrâneas, em condições usuais não causa problemas tóxicos.
-
www.lafacu.

com/universidades
-
-
Colorimétrico
Standard Methods

Mercúrio
0,001 mg/l - Águas superficiais e 0,0005 a 0,001 mg/l - Águas subterrâneas naturais (Standard Methods)
0,001 mg/l água potável (GUIA OMS) e Portaria 1496 e 0,002 mg/l água potável EPA/USA
Standard Methods e

Guia OMS 
Coagulação por sulfato férrico 97% pH 8 para mercúrio inorgânico e 40% para mercúrio orgânico. Abrandamento 80% no pH de 10,7 a 11,4, para mercúrio inorgânico
Carvão ativado 95% para mercúrio orgânico e inorgânico, troca iônica 98% e osmose reversa 80%. 
Absorção atômica
Canadian Guidelines

Nitrato
Águas subterrâneas
Até 45mg/l
Canadian Guidelines
Não tem
Troca iônica 70% ou Osmose Reversa 50%
Método colorimétrico ou cromatografia
Standard Methods e Canadian Guidelines

Nitrito
Pouco encontrado em águas naturais
Até 3,2 mg/l
Canadian Guidelines
Oxidação transformando nitrito em nitrato seguida por tratamento avançado para remoção do nitrato
Troca iônica 70% ou Osmose reversa
Método colorimétrico
Guia OMS

Prata
Não existe águas superficiais < 0,0003 mg/l, águas subterrâneas < 0,0001 mg/l. 
0,00023 mg/l água potável EPA(USA) - Standard Methods Sem critério sanitário  para presença na água potável -GUIA OMS
Standard Methods e

Guia OMS 
completo e abrandamento-  50 %
Carvão ativado-25%, troca iônica 95%
Absorção atômica
Standard Methods e Di Bernardo

Selênio
não existe em águas superficiais, < 0,0002 mg/l, águas subterrâneas < 0,0001 mg/l
0,005 mg/l água potável MCL e 0,002 mg/l águas de irrigação EPA(USA) - Standard Methods- 0,01 mg/l  presença na água potável GUIA OMS
Standard Methods

Guia OMS
Coagulação com sulfato férrico 85% redução no pH de 5,5 e abrandamento, 45% de remoção com pH 11,5
Troca iônica 97% com limite de 0,1mg/l
Absorção atômica
Standard Methods e Canadian Guidelines

Urânio
0,14 mg/l limite urânio natural na água potável (GUIA OMS)
< 0,02 mg/l

(Canadian Guidelines)
Canadian Guidelines e Guia OMS
Completo 25% e abrandamento por cal 50%
Troca iônica 90%
Espectrometria de massa
Standard Methods

Vanádio
Águas superficiais <0,0009 e águas subterrâneas <0,1 mg/l e águas irrigação <0,1 mg/l EPA (USA) - Standard Methods
?
Standard Methods


-
-
Absorção atômica
Standard Methods

Obs: Não se deve fazer pré cloração em águas com presença de cromo trivalente, sob o risco do mesmo se tornar cromo hexavalente que é tóxico.

REFERÊNCIAS:

Standard Methods(SM)- 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods for the examination of water and wastewater.20. ed. Washington: American Public Health Association,1998.

Guia OMS.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE. Guia para la calidad Del água potable. V.1.Washington: OPAS,1985.136 p[Publ. Cient. 481]. 

Canadian Guideline.

DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE. Guidelines For Canadian Drinking Water Quality, 6. ed. Ottawa: 1996,90 p

DI BERNARD
DI BERNARD, LUIZ. Métodos e Técnicas de tratamento de água. V. I e II.Rio de Janeiro: ABES, 1993.

Portaria 1469

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Norma de Qualidade da Água para consumo humano. Brasília: FUNASA, 2000. [Portaria GM nº1469 de 29/12/2000]. 

Autor: Luiz Gomes Ferreira Júnior 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenação Regional de Saúde do Rio Janeiro 

E-mail:usanebsj@alternativa.com.br

ANEXOS

avaliação da contaminação de hortaliças irrigadas 

com  esgotos sanitários 

Rafael K. X. Bastos (*)

Engenheiro Civil (UFJF), Especialização em Engenharia de Saúde Pública 

(ENSP/FIOCRUZ), Ph.D. em Engenharia Sanitária (University of Leeds), 

Professor Adjunto - Departamento de Engenharia Civil, 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), Chefe da Divisão de Água e Esgotos da UFV
Júlio César l. Neves 

Universidade Federal de Viçosa-MG, Brasil
Paula D. Bevilacqua

Universidade Federal de Viçosa-MG, Brasil

Carolina V. Silva 

Universidade Federal de Viçosa-MG, Brasil

Geisla R.M. Carvalho 

Universidade Federal de Viçosa-MG, Brasil

(*) Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Engenharia Civil, 36571-000, Viçosa - MG. Fone/Fax: (0XX31) 3899-2356. e-mail: rkxb@ufv.br
RESUM0

O trabalho foi desenvolvido na unidade experimental de tratamento e utilização agrícola de águas residuárias da Universidade Federal de Viçosa , situada no bairro Violeira, na cidade de Viçosa , Estado de Minas Gerais, Brasil. Os efluentes de três lagoas de estabilização em escala piloto foram utilizados para a irrigação de alfaces. A qualidade bacteriológica dos efluentes das três lagoas em série foi de: 2,1x 105 E.coli/100mL, 2,9x 103 E.coli/100mL e 1,6x 101 E.coli/100mL (média geométrica)  Salmonellae sp, ovos de helmintos e cistos de protozoários, apresentaram-se em baixas densidades e, ou, de forma errática no esgoto bruto e no efluente do reator, mas estiveram sistematicamente ausentes já no efluente da primeira lagoa . Alfaces irrigadas com os referidos efluentes,  revelaram densidades bacterianas da ordem de, respectivamente, 3,3 x 103 E.coli/g, 2,8 x 102 E.coli/g e não detectáveis à 3,0. A irrigação com o efluente da terceira lagoa resultou em alfaces de qualidade bacteriológica similar à do controle (alfaces irrigadas com água), superior à de alfaces regularmente comercializadas na feira livre local e plenamente aceitável pelos critérios da legislação brasileira; a irrigação com o efluente da segunda lagoa, com qualidade bacteriológica ligeiramente inferior à preconizada pela OMS para a irrigação irrestrita, resultou em alfaces de qualidade bem próxima à aceitável. Os resultados sugerem a plena possibilidade de produção de hortaliças de acordo com os padrões sanitários nacionais e internacionais e, em termos de riscos potenciais de saúde, contribuem para corroborar as recomendações da OMS para irrigação irrestrita. 

Palavras Chave: Águas residuárias; irrigação; contaminação de hortaliças.

INTRODUÇÃO

Um dos aspectos mais relevantes da utilização de esgotos com fins produtivos, o de saúde pública, constitui ainda objeto de controvérsias no seio da comunidade técnico-científica internacional, persistindo polêmicas em relação aos riscos admissíveis e, por conseguinte, quanto à qualidade dos efluentes, necessária e suficiente para a garantia da proteção à saúde. O consenso vai somente até o reconhecimento de que a irrigação com águas residuárias sem tratamento apresenta riscos reais de transmissão de doenças e que qualquer prática de irrigação com esgotos envolve algum risco de saúde pública. Entretanto, persistem polêmicas quanto aos níveis de riscos admissíveis e, por conseguinte, quanto ao grau de tratamento e a qualidade dos efluentes necessários e suficientes para a garantia da segurança sanitária (Rose et al., 1989; Asano et al., 1992; Hespanhol & Prost, 1993)

De um lado, encontram-se as normas e padrões que preconizam a utilização de efluentes para a irrigação irrestrita com qualidade microbiológica próxima dos padrões de potabilidade de água, ou seja a, a virtual ausência de indicadores e patogênicos, incluindo vírus e protozoários (ASANO, et al., 1992; USEPA,1992). Em geral estão baseados nos primeiros critérios da Califórnia (1969) e encontram-se justificados na teoria que se convencionou chamar de “risco nulo” (Shuval, 1987). 

Os critérios sugeridos pela Organização Mundial da Saúde (WHO,1989), foram desenvolvidos a partir de modelos teóricos e evidências epidemiológicas, além das informações disponíveis sobre a eficiência de remoção de patógenos, principalmente por meio de lagoas de estabilização. Com base nesta abordagem, os riscos de transmissão de doenças associados à irrigação com esgotos sanitários foram assim categorizados, de acordo com os respectivos agentes etiológicos: (i) alto risco - helmintos; (ii) médio - bactérias e protozoários; (iii) baixo - vírus. Por conseguinte, as recomendações da OMS restringiram-se à sugestão de padrões bacteriológicos e parasitológicos, respectivamente, para irrigação irrestrita, de 103 CF/100 mL e 1 ovo de helmintos /L. Em outro extremo, encontram-se abordagens bem mais restritivas, usualmente derivadas de padrões americanos, que estabelecem, para a irrigação irrestrita, a virtual ausência de indicadores e patogênicos, incluindo vírus e protozoários (ASANO, et al., 1992;USEPA,1992) 

Desde sua publicação, ambos têm servido de referência e sido adotados como normas em diversos países, seja como meras cópias, seja adaptados à particularidades locais (SHUVAL, 1987, HESPANHOL & PROST, 1993; BLUMENTHAL et al, 2000). Salvo exceções, observa-se que a maioria dos países em desenvolvimento tendem a adotar o “padrão OMS”, por vezes, pragmaticamente enfatizando a restrição de cultivos em lugar do estabelecimento de padrões explícitos de qualidade microbiológica. Entretanto, a fácil violação de tais recomendações tem sido apontada como uma fragilidade deste tipo de abordagem. Em contrapartida, países industrializados ou com maior disponibilidade de recursos financeiros tendem a seguir o “padrão Califórnia”, as vezes tornando-o ainda mais exigente, pela inclusão explícita de limites para outros organismos patogênicos (vírus, Giardia , etc), ou pela restrição de cultivos aliada à padrões microbiológicos rigorosos. Em algumas normas, o cultivo de hortaliças é expressamente proibido, em qualquer hipótese. 

Diversos estudos vêm sendo conduzidos no sentido da avaliação da recomendações da OMS, desde o ponto de vista de riscos potenciais e reais à saúde (AYRES et al., 1992; BASTOS & MARA, 1995; BLUMENTHAL et al, 1992; 1996). O estado da arte do conhecimento sobre os riscos de saúde associados à utilização de esgotos sanitários para irrigação, sugere as seguintes observações em relação às recomendações originais da OMS: (i) validação do padrão bacteriológico (103 CF/100 mL) para irrigação irrestrita; (ii) a propriedade do estabelecimento de um padrão parasitológico mais exigente (( 0,1 ovo de helmintos /L) para a irrigação irrestrita; (iii) a propriedade do estabelecimento de um padrão bacteriológico ((104 CF/100 mL) para a irrigação restrita; (iii) a confirmação da inexistência de justificativas epidemiológicas para o estabelecimento de um padrão explícito para vírus; (iv) a persistência de dúvidas em relação à necessidade de um padrão explícito para protozoários .(BLUMENTHAL, et  al, 2000). 

Padrões de qualidade microbiológica de efluentes para irrigação só estarão revestidos de credibilidade definitiva, após exaustivas demonstrações de sua suficiência como medida de proteção da saúde. Torna-se, assim, necessário testar sua validade sob diferentes condições, tais como: clima, culturas irrigadas, métodos de irrigação e qualidade de efluentes. Evidências conclusivas de transmissão de doenças (riscos reais de saúde) apenas podem ser obtidas por meio de complexos estudos epidemiológicos e, assim sendo, a avaliação de riscos potenciais (ex.: qualidade de produtos irrigados) não deixa de representar uma ferramenta valiosa (ROSE, 1986). 

Embora os registros sobre utilização agrícola de esgotos sanitários no país sejam escassos, as estatísticas de tratamento de esgotos e informações sobre a qualidade de hortaliças comercializadas em diversas regiões, sugerem que seja esta uma prática disseminada, ao menos de forma indireta. Por outro lado, são ainda mais escassas as informações locais sobre a qualidade sanitária de produtos agrícolas irrigados com esgotos sanitários. Pretende-se, pois, neste projeto, contribuir para a discussão em torno do padrão de qualidade de efluentes para irrigação, necessário e suficiente para a devida proteção à saúde e adequado à realidade nacional. 

Descrição da unidade experimental

A ETE experimental é constituída por um reator anaeróbio em escala real, pré-fabricado em aço, seguido de uma série de três lagoas de estabilização em escala piloto, pré-fabricadas em fibra de vidro, com TDH de 9,0 dias cada. Os efluentes de cada lagoa foram utilizados como água de irrigação de alfaces, de acordo com o seguinte delineamento experimental: T1- parcelas irrigadas com efluente da primeira lagoa (L1); T2 - parcelas irrigadas com efluente da segunda lagoa (L2);T3- parcelas irrigadas com efluente da terceira lagoa (L3);T4- parcelas irrigadas com água de poço e comprovadamente isenta de contaminação (controle). Cada tratamento (T) recebeu quatro repetições, distribuídas aleatoriamente em quatro blocos (B), perfazendo 16 parcelas de irrigação de 2,88m2 (1,2 x 2,4 m) com 36 plantas cada. A irrigação foi realizada com regadores manuais, simulando, do ponto de vista do contato água de irrigação-planta e do potencial contaminação, o método mais desfavorável - irrigação por aspersão.

Coleta de amostras e análises laboratoriais

Amostras de hortaliças.

Amostras compostas por tratamento - folhas de alfaces retiradas aleatoriamente de cada pé - foram coletadas em 12 eventos de amostragem mais próximos da época de colheita. Para efeito de comparação, alfaces comercializadas na feira livre de Viçosa foram regularmente analisadas durante o período do experimento 
Subamostras de 25 g eram diluídas por enxaguadura (agitação manual) em 225 mL de água destilada estérilizada , a partir do que eram preparadas séries de diluição para a análise de coliformes, utilizando o método cromogênico (Colilert( e, ou, Fluorocult(). A pesquisa de Salmonella obedeceu ao seguinte protocolo: pré-enriquecimento, enriquecimento seletivo, plaqueamento diferencial, confirmação de colônias típicas em testes bioquímicos e testes sorológicos somático e flagelar polivalente (VANDERZANT & SPLITTSTOESSER, 1992, ICMSF,1974). Para a análise parasitológica, eram realizadas duas lavagens: a primeira por enxaguadura em 500 mL de água destilada e na segunda, cada folha era esfregada com um pincel chato no 16 em um  recipiente de vidro com 500 mL de água destilada. As águas de lavagem eram deixadas em repouso em cálice cônico por 24 horas, após filtragem em gaze de oito dobras. O sedimento obtido era então analisado ao microscópio por exame direto após centrifugação-flotação em sulfato de zinco.(OLIVEIRA & GERMANO, 1992).

Amostras de águas residuárias.
Essencialmente, as análises bacteriológicas seguiram as prescrições do Standard Methodos for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1999). A pesquisa de coliformes foi realizada utilizando o método cromogênico (Colilert( e, ou, Fluorocult(). A pesquisa de Salmonella seguiu basicamente o protocolo descrito para a análise de hortaliças. As análises parasitológicas foram realizadas com o emprego do método de Bailenguer modificado (AYRES & MARA, 1996). 

resultados E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 encontram-se os resultados resumidos do monitoramento bacteriológico do esgoto sanitário e das hortaliças irrigadas com os efluentes das lagoas de estabilização, ambos expressos em termos de médias geométricas correspondentes ao período de irrigação.

Tabela 1 :Qualidade bacteriológica das águas residuárias e das alfaces irrigadas

Esgoto (org./100 mL) *

EB
RA
L1
L2
L3

CT
E.coli
CT
E.coli
CT
E.coli
CT
E.coli
CT
E.coli

9,4x107
1,7x107
9,9x106
6,9x106
6,9x105
2,1x105
3,2x104
2,9x103
1,2x103
1,6x101

Alfaces (org./g) **


Controle (1) 
L1 (2)
L2 (2)
L3 (2)


CT
E.coli
CT
E.coli
CT
E.coli
CT
E.coli


›1,4x102
ND-4,4 
›1,3x104
3,3 x103
›4,4x103
2,8 x102
›1,4x102
ND-3,0

EB: esgoto bruto; RA: efluente do reator anaeróbio; Li: efluentes da série de lagoas; CT: coliformes totais; *média geométrica de 12 amostras; **média geométrica ou intervalo mínimo-máximo de 12 amostras compostas nas repetições de cada tratamento. (1) parcelas irrigadas com água; (2) parcelas irrigadas com os efluentes das lagoas.

No esgoto bruto e no efluente do reator, Salmonella sp e parasitas (ovos de Ascaris, Ancylostoma, cistos de Giardia e Entamoeba) foram, respectivamente, consistente e eventualmente detectados. Já no efluente da lagoa 1 e nas alfaces irrigadas com os efluentes da três lagoas, Salmonella sp e parasitas estiveram sistematicamente ausentes.

O sistema de lagoas de estabilização demonstrou um excelente desempenho de remoção bacteriana (99,9998%), o que pode ser creditado às suas próprias características ─ profundidade relativamente reduzida (h=0,90), intensa produção de algas e elevação significativa do pH e OD. Em cerca de 18 dias de TDH, o sistema já produz um efluente final próximo ao recomendado para a irrigação irrestrita. Com 9,0 dias de TDH, ovos de helmintos foram removidos à níveis não detectáveis.

Na Tabela 2, apresentam-se os resultados do monitoramento de alfaces comercializadas na feira livre de Viçosa. 

Tabela 4: Qualidade microbiológica de alfaces comercializadas na feira livre de Viçosa. 

Data
CT*
E.coli*
Salmonellae sp
Parasitologia

No de ovos

20.08 
7,7 x 102
ND
( - )


27.08 
>2,2 x 102
7,4 x 101
( - )


01.09 
>2,2 x 102
9,0 x 101
( - )


08.09 
>2,2 x 10³
8,2 x 101
( - )


15.09 
>2,2 x 102
9,0 x 101
( - )


22.09 
>2,2 x 102
8,1 x 101
( + )


29.09 
>2,2 x 102
7,4 x 101
( - )


13.10
NR
NR
NR
Enterobius vermiculares (2)

20.10 
>1,6 x 102
1,6 x 101
( - )


24.10
NR
NR
NR
Enterobius vermiculares (1)

27.10 
>1,6 x 102
3,2 x 101
( - )


* org/g 

A fim de auxiliar a discussão, inclui-se, sinteticamente, a legislação brasileira sobre padrão microbiológico de hortaliças, recente mente atualizado (ANVISA, 2001) (Tabela 3) .

Tabela 3: Padrão microbiológico brasileiro para hortaliças 

Grupo
Microrganismo
Tolerância para amostra indicativa
Tolerância para Amostra Representativa




n
c
m
M

I
Salmonella sp / 25 g
ausência
5
0
ausência
-

II
Coliformes a 45oC/g
102
5
2
10
102


Salmonella sp / 25 g
ausência
5
0
ausência
-

I: frescas, "in natura", inteiras, selecionadas ou não; II: frescas, "in natura", preparadas (descascadas ou selecionadas ou fracionadas) sanificadas, refrigeradas ou congeladas, para consumo direto; n: no de amostras a serem colhidas aleatoriamente de um mesmo lote e analisadas individualmente; c: no máximo aceitável de unidades de amostras com contagem entre os limites de m e M; m: limite que em um plano de três classes separa o lote aceitável do lote com; M: limite que em um plano de duas classes separa o produto aceitável do inaceitável; em um plano de três classes, M separa o lote com qualidade intermediária aceitável do lote inaceitável; valores maiores que M são inaceitáveis

Na tabela acima, amostra indicativa seria uma amostra composta por um número de unidades amostrais inferior ao estabelecido em plano amostral e amostra representativa seria aquela constituída por um determinado número de unidades amostrais estabelecido de acordo com o plano amostral. Para hortaliças é estabelecido um número mínimo de cinco “unidades amostrais”, dentre as quais duas poderiam apresentar densidades de coliformes termotolerantes entre 10 –102 org./100mL, sendo 102 org./100mL o limite máximo em qualquer unidade do lote.

No plano de amostragem das alfaces irrigadas com esgotos, considerando o conjunto dos resultados como uma amostra representativa da época da colheita e a julgar pela média geométrica da contaminação resultante de cada tratamento, nota-se que: (i) a irrigação com o efluente da terceira lagoa, de excelente qualidade (101 E. coli/100 mL), resultou em alfaces de qualidade bacteriológica similar à do controle (alfaces irrigadas com água) e plenamente aceitável pelos critérios da legislação brasileira; (ii) a irrigação com o efluente da segunda lagoa, com qualidade bacteriológica (2,9 x103 E. coli/100 mL) ligeiramente inferior à preconizada pela OMS para a irrigação irrestrita (103 CF/100mL), resultou em alfaces de qualidade (2,8x102 E.coli/ g e ausência de Salmonella sp.) próxima à aceitável pela legislação brasileira (102 CF/ g e ausência de Salmonella sp.); (iii) a irrigação com o efluente da primeira lagoa, contendo em média 2,1x105 E.coli /100 mL, resultou em uma densidade média de 3,3x103 E.coli /g na superfície das alfaces, o que classificaria o lote como inaceitável

Dos resultados obtidos, poder-se-ia inferir que a irrigação com efluentes de acordo com o padrão recomendado pela OMS para irrigação irrestrita (média geométrica de 103 CF/100 mL durante o período de irrigação), resultaria em qualidade de hortaliças aceitável para consumo, de acordo com a legislação brasileira, diga-se de passagem, mais rigorosa que os critérios adotados internacionalmente: 103 CF/g (ICMSF, 1986). Em que pese o número limitado de dados, tal inferência pode ser ilustrada como na Figura 2 e encontra respaldo em publicações anteriores (BASTOS & MARA, 1995; CASTRO DE ESPARZA & SAÉNZ, 1990).  

[image: image2.wmf]y = 0,8088x - 0,4799

R

2

 = 0,7794

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

1

2

3

4

5

6

7

Log EC alfaces  

log EC efluente  

 

Figura 2 –  Estimativa da densidade de E.coli na superfície das alfaces a 

partir da qualidade do efluente utilizado para irrigação 

No plano de amostragem implementado para as alfaces comercializadas na feira livre de Viçosa, considerando individualmente cada evento de amostragem como uma amostra representativa de um lote – feira livre, o padrão coliformes foi sistematicamente atendido, porém as amostras dos dias 22.09, 13.10 e 24.10 seriam inaceitáveis devido à presença de organismos patogênicos. Comparando a qualidade das alfaces regularmente comercializadas na feira livre com as irrigadas experimentalmente, poder-se-ia especular, em uma abordagem conservadora, que a comercialização de alfaces irrigadas com efluentes de acordo de acordo com o padrão OMS para irrigação irrestrita, não representaria qualquer fator adicional de risco à saúde aos que a população de Viçosa já se encontre eventualmente exposta pelo consumo de hortaliças. 

 CONCLUSÕES 

Os resultados destes experimentos de avaliação dos riscos potenciais de saúde decorrentes da irrigação irrestrita com esgoto sanitário, sugerem a validação dos critérios recomendados pela OMS. Ademais, recentes revisões dos critérios recomendados pela OMS, sugerem a não-existência de riscos reais de saúde, mesmo quando do consumo de hortaliças irrigadas com 104 CF/100 mL.(BLUMENTHAL, et  al, 2000) Resultados adicionais devem ser buscados por meio da repetição dos experimentos, além de variações incluindo outros tipos de cultura que apresentem contato diferenciado com a água de irrigação e com o solo. 

Agradecimentos. – Este trabalho é parte de um projeto de pesquisa no âmbito do PROSAB - Programa de Pesquisa em Saneamento Básico, financiado e gerenciado pela FINEP- Financiadora .de Estudos e Projetos do Ministério de Ciência e Tecnologia. Os autores agradecem o apoio, aporte de recursos e de bolsas de pesquisa. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001. Aprova o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. 

APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 19.ed. Washington, DC: APHA, 1995
ASANO, T.; LEONG, L.Y.C.; RIGBY, M.G.; SAKAJI, R.H. Evaluation of the California wastewater reclamation criteria using enteric virus monitoring data. Water Science and Technology, 26 (7-8), 1513 – 1524, 1992. 
Ayres, R & Mara, D. Analysis of wastewater for use in agriculture. A laboratory manual of parasitological and bacteriological techniques. WHO (1996), Geneva.

Ayres, R. M.; STOTT, R.; LEE, D.L.; MARA, D.D.. Contamination of lettuce with nematode eggs by spray irrigation with treated and untreated wastewater. Water Science and Technology, 26 (7-8), 1515 – 1623, 1992. 

BASTOS, R.K.X. & MARA, D.D. The bacterial quality of salad crops drip and furrow irrigated with waste stabilization pond effluent: an evaluation of the WHO guidelines. . Water Science and Technology, 31 (12), 425 – 430, 1995. 

Blumenthal,U.J.; ABISUDJAK, B.; CIFUENTES, E.; BENNET, S.; RUIZ-PALCIOS, G. Recent epidemiological studies to test microbiological quality guidelines for wastewater use in agriculture and aquaculture. Public Health Reviews, 19, 237 – 250, 1992. 

Blumenthal,U.J.; MARA, D.D.; Ayres, R. M.; .CIFUENTES, E.; PEASEY, A.; STOTT, R.; LEE, D.L.; RUIZ-PALACIOS, G. Evaluation of the WHO nematode egg guidelines for restricted and unrestricted irrigation. Water Science and Technology, 33 (10 - 11), 277 – 283, 1996. 

Blumenthal,U.J.; PEASEY, A.; RUIZ-PALACIOS, G.; MARA, D.D. Guidelines for wastewater reuse un agriculture and aquaculture: recommended revisions based on new research evidence WELL Study, Task No 68 , Part I. WELL, 2000, London. 

CASTRO DE ESPARZA,M.L., SAÉNZ, R.F.  Evaluacion de riesgos para la salud por el uso de aguas residuales en agricultura, vol. 1, Aspectos microbiologicos. CEPIS, 1990, Lima, Peru.

HESPANHOL, H.;  PROST, A. M.E. WHO guidelines and national standards for reuse and water quality. . Water Resarch, 26 (6), 863-86, 1993.
INTERNATIONAL COMISSION ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS FOR FOOD. Microorganisms in Food, 2. Sampling for microbiological analysis: principles and especific applications. University of Toronto Press, 1974,Toronto.

INTERNATIONAL COMISSION ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS FOR FOOD. Microorganisms in Food, 2. Sampling for microbiological analysis: principles and especific applications.2nd ed. University of Toronto Press, 1986,Toronto.

OLIVEIRA, C.A. F. & GERMANO, P.M. Estudo da ocorrência de enteroparsitas na região metropolitana de São Paulo – SP, Brasil II. Pesquisa de helmintos. Revista de Saúde Pública, 26 (4), 283 – 289, 1992. 

ROSE, J.B. Microbiological aspects of wastewater reuse for irrigation. CRC Crit. Rev. Environ. Control, 16, 231-256, 1986. 

ROSE, J.B.; DE LEON, R.; GERBA, C.P.  Giardia and virus monitoring of sewage effluent  in the State of Arizona . Water Science and Technology, 21 (3), 43-47, 1989.
SHUVAL, H.I... Wastewater reuse for irrigation : evolution of health standards. Water Quality Bulletin, 12 (2), 69-83+90, 1987.
VANDERZANT, C. & SPLITTSTOESSER, D.F.(eds). Compendium of methods for microbiology examination of foods, 3rd ed. APHA,1992, Washington D.C. 
U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Guidelines for water reuse . Technical Report EPA/625/R-92/004. USEPA ,1992, Washington, D.C. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health guidelines for use of wastewater in agriculture and acquaculture. Technical Report Series. 778. WHO, 1989, Geneva.

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA PARA A IRRIGAÇÃO DE HORTALIÇAS

Rafael K.X. Bastos

Universidade Federal de Viçosa

Departamento de Engenharia Civil

e-mail: rkxb@mail.ufv.br

1. INTRODUÇÃO

Via de regra, os recursos hídricos prestam-se a múltiplos usos, tais como a geração de energia, a irrigação, a criação de animais, o abastecimento para consumo humano e fins industriais, a recreação e a pesca, a composição e harmonia paisagística e até mesmo a recepção de efluentes domésticos e industriais, desde que de forma controlada.

A cada uso corresponde uma certa demanda de água, em quantidade e qualidade necessárias e suficientes.

O conceito de qualidade da água é um conceito relativo, associado com os usos desejados de uma determinada fonte. Uma mesma água pode ser considerada “boa” para um determinado fim (por exemplo, para utilização industrial) e “ruim” para outro (por exemplo, para o consumo humano). Da mesma forma, o conceito de poluição deve ser entendido como perda de qualidade de água, ou seja, alterações em suas características que comprometam um ou mais usos do manancial, dados ou desejados (von Sperling, 1993).

Entretanto, a concentração demográfica, a expansão industrial, as atividades agropecuárias, enfim, o uso e a ocupação do solo na bacia hidrográfica de um manancial podem introduzir na água substâncias em “excesso” ou indesejáveis, comprometendo diversos usos. De forma análoga, a captação de água para suprir uma demanda específica pode comprometer a oferta de água para outros fins. Portanto, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água, ou entre as funções de um recurso hídrico como manancial de abastecimento e corpo receptor, podem fazer dos usos múltiplos usos conflitantes.

A agricultura irrigada é, de longe, a atividade que mais consome água no mundo: estima-se que a irrigação responda por 80% do consumo de água, enquanto os usos industrial e humano correspondem a 10-12% e 8-10%, respectivamente. No Brasil, o consumo de água para irrigação corresponde à cerca de 60% do consumo total (Pereira Jr., 1998).

Quanto à deterioração da qualidade da água, basta citar as estatísticas disponíveis sobre a realidade do tratamento de esgotos sanitários no país: apenas cerca de 10% dos municípios brasileiros dispõem de estações de tratamento de esgotos (ETE’s) e somente cerca de 15% de todo o volume de esgotos coletados no país recebe algum tratamento (Figura 1) (Heller & Araújo, 1997).

[image: image3.wmf]
Fonte: Heller (1999).

Figura 1 – Cobertura do esgotamento sanitário no país. População abastecida (%).
Tais números, per si, revelam uma realidade preocupante em termos de impactos ambientais e de saúde pública.

À respeito, vários estudos sobre a qualidade de águas de irrigação ou de hortaliças comercializadas em diversas regiões do país, confirmam a prática disseminada de irrigação com águas contaminadas com esgotos sanitários (Tabelas 1 e 2).

Tabela 1 – Qualidade bacteriológica de águas utilizadas para irrigação de hortaliças

CF/100 ml
E. coli/100 ml
Salmonellae                          (% amostras positivas)
Referência

1,0 x 102 – 3,0 x 104
4,0 x 102 – 3,0 x 104
53
Bastos & Perin (1995)1

8,4 x 102 – 1,8 x 104
1,2 x 103 – 1,1 x 104
43


4,6 x 102 – 9,9 x 103
1,2 x 103 – 9,9 x 103
33


1,5 x 104 – 1,3 x 105
-
-
Chagas (1982)2

3,6 x 104 – 1,2 x 105
-
-


1,1 x 103 – 3,2 x 104
-
-
Barros et al. (1999)3

1 pesquisa em três águas de irrigação em Viçosa-MG.

2 pesquisa em dez águas de irrigação em dois municípios no RN.

3 pesquisa em cinco águas de irrigação em dois municípios na PB.

Tabela 2 – Qualidade microbiológica de hortaliças comercializadas em São Paulo

Protozoários
Alface Lisa
Alface Crespa
Escarola
Agrião


F
%
F
%
F
%
F
%

Entamoeba sp 
4
8,0
7
14,0
5
10,0
13
26,0

Giárdia sp
2
4,0
5
10,0
6
12,0
12
24,0

Endolimax sp
2
4,0
3
60,0
0
0,0
17
34,0

Iodamoeba sp
0
0,0
1
2,0
4
8,0
4
8,0

Chilomastix sp
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
4,0











Helmintos









Ancilostomídeos
8
16,0
7
14,0
12
24,0
17
34,0

Ascaris sp
4
8,0
4
8,0
10
20,0
16
32,0

Trichocephalus sp
2
4,0
2
4,0
0
0,0
3
6,0

Taenia sp
0
0,0
1
2,0
2
4,0
2
4,0

Hymenolepis sp
0
0,0
2
4,0
4
8,0
7
14,0

Strongyloides sp
2
4,0
4
8,0
1
2,0
8
16,0

Toxocara sp
2
4,0
0
0,0
1
2,0
2
4,0

Enterobius sp
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
2,0

Fasciola sp
1
2,0
0
0,0
0
0,0
3
6,0

F = freqüência; N = 50 (total de amostras).

Fonte: Oliveira & Germano (1992a,b).

A tênue linha que separa as possibilidades múltiplas do conflito, requer racionalidade no uso da água, o que inclui necessariamente disciplina de uso, preservação da qualidade da água, controle de perdas e desperdícios e reciclagem.

O enorme déficit de tratamento de esgotos no país exigirá um esforço planejado com vistas à superação de um quadro de sérios danos ambientais e riscos de saúde pública. Neste sentido, merece destaque a possibilidade da utilização agrícola de esgotos sanitários, dados seus inegáveis atrativos: economia significativa de fertilizantes, alívio na demanda de água para irrigação e preservação da oferta para outros fins. Aliás, não se trata de advogar o “reuso” agrícola de esgotos sanitários, uma vez que, de fato, constitui uma prática centenária e disseminada mundo afora (Bastos, s.p.).

No Brasil, pouco ou quase nada se tem registrado sobre o reuso direto de esgotos sanitários para irrigação, o que não quer dizer que não ocorra, de forma indiscriminada e sem controle; mas, o reuso indireto é com certeza prática corrente, haja vista a quase-inexistência de tratamento de esgotos no país. Na América Latina são vários os exemplos significativos de utilização agrícola de esgotos sanitários, com destaque para o México, Chile e Peru (Leon & Moscoso, 1996). No Peru, o Programa Nacional de Reuso de Águas Residuárias para Irrigação prevê a implantação por etapas de 18.000 ha de área irrigada, entretanto, dos 4.300 ha hoje irrigados, cerca de 70% são utilizados para o cultivo de hortaliças, em sua grande maioria com águas residuárias sem tratamento (Tabela 3).

Tabela 3 – Irrigação com esgotos sanitários no Peru

Cultura
Produtividade (kg/ha)
Área      (ha)
Produção         (t/ano)
Efluente

Algodão
3.500
200
100
Tratado

Milho
10.500
600
3.700
Tratado/bruto

Cana-de-açúcar
18.000
260
4.700
Bruto

Alfafa
20.000
20
400
Tratado

Hortaliças
40.000
2.900
116.000
bruto

Fonte: Moscoso (1991).
Trata-se, pois, de advogar o reuso controlado, ou seja, otimizado do ponto de vista agrícola e seguro do ponto de vista sanitário. Observados os cuidados necessários e vencidas as resistências de natureza cultural, o reuso apresenta-se como uma solução sanitariamente segura, economicamente viável e ambientalmente sustentável.

2. NORMAS E CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE ÁGUAS PARA A IRRIGAÇÃO DE HORTALIÇAS

2.1. Águas superficiais

Na Tabela 4, apresenta-se um resumo do especificado para irrigação na Resolução CONAMA 20/86, a qual enquadra as águas superficiais de acordo com a qualidade da água e respectivos usos possíveis.

Tabela 4 – Padrões de qualidade de águas para irrigação (Resolução CONAMA 20/86)

Culturas Irrigadas
Critério/Padrão*

Hortaliças consumidas cruas, frutas que se desenvolvem rente ao solo e, ou, são ingeridas sem remoção de película.
Águas não devem ser poluídas por fezes humanas.

Outras hortaliças e plantas frutíferas.
< 1.000 CF/100 mL

< 5.000 CT/100 mL

Culturas arbóreas e cerealíferas
< 4.000 CF/100 mL

< 20.000 CT/100 mL

* em 80% das amostras, mínimo de cinco amostras mensais.

CT = coliformes totais; CF = coliformes fecais.

Na legislação vigente está implícita uma lógica correta, ao estabelecer uma relação direta entre os padrões de exigência e os riscos potenciais de transmissão de doenças. Para a situação mais desfavorável (hortaliças e frutas que se desenvolvem rente ao solo e são ingeridas cruas) exige-se a virtual ausência de bactérias indicadoras de contaminação. Entretanto, verifica-se uma aparente contradição ao se exigir uma qualidade de água similar aos padrões de potabilidade e, ao mesmo tempo, permitir o contato primário (imersão total do corpo) em águas com até 1.000 CF/100 mL. Já na classe seguinte (classe 2), permite-se a irrigação das demais hortaliças e plantas frutíferas com água contendo até 1.000 CF/100 mL, o mesmo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para a irrigação irrestrita (inclusive de culturas ingeridas cruas) com esgotos sanitários tratados (OMS, 1989); águas de classe 3, com no máximo 4.000 CF/100 mL, poderiam ser utilizadas para irrigar culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras.

2.2. Utilização agrícola de esgotos sanitários

Em geral, as normas vigentes especificam padrões de qualidade microbiológicos (recorrendo aos organismos indicadores de contaminação, ou mesmo exigindo a identificação de organismos patogênicos) e os tratamentos mínimos requeridos para os efluentes, de acordo com o tipo de cultura a ser irrigada e, por vezes, com o método de irrigação empregado.

Uma distinção básica presente em várias normas, reside na qualidade dos efluentes requerida para o que se convencionou denominar irrigação irrestrita e irrigação restrita. Irrestrita refere-se à irrigação com efluentes de alta qualidade de toda e qualquer cultura, inclusive aquelas consumidas cruas, além de campos esportivos e parques públicos. Irrigação restrita refere-se à utilização de efluentes de pior qualidade, com restrições impostas às culturas a serem irrigadas e aos métodos de irrigação a serem empregados.

Nas Tabelas 5 e 6 são apresentados, respectivamente, os critérios recomendados pela Organização Mundial de Saúde e exemplos de normas vigentes em diversos países.

Tabela 5 - Recomendações da OMS sobre a qualidade microbiológica de águas residuárias empregadas na agricultura

Cultura Irrigada
Nematodas Intestinais *
Coliformes Fecais
Tratamento Requerido

I
( 1 ovo/litro
( 1000/100ml
Série de lagoas de estabilização que permitam a obtenção da qualidade indicada ou tratamento equivalente

II
( 1 ovo/litro
nenhum padrão recomendado
Lagoas de estabilização com 8-10 dias de tempo de detenção ou eliminação equivalente de ovos de helmintos e coliformes fecais

III
não aplicável
não aplicável
Tratamento prévio de acordo com as exigências do método de irrigação; no mínimo sedimentação primária.

I:
irrigação de culturas ingeridas cruas, campos de esportes e parques públicos

II:
irrigação de cereais, culturas industriais, forrageiras, pastagem e árvores.

III:
irrigação localizada das culturas tipo (II) quando agricultores e público em geral não são expostos a riscos.

* Ascaris, Trichuris, Ancilostoma e Necator

Fonte: OMS (1989)
A maioria destas normas estabelece padrões bastante exigentes e parecem estar baseadas nas pioneiras regulamentações do estado da Califórnia, cuja característica de destaque é a exigência de 2,2 coliformes/100ml para irrigação irrestrita. Esta, obviamente, só pode ser atendida através de rigorosos processos de tratamento terciário, incluindo a desinfecção, como, aliás, discriminado em diversas normas. Algumas incluem padrões específicos para patogênicos (inclusive vírus) enquanto outras chegam a ser extremamente rigorosas mesmo para a irrigação restrita ou proíbem expressamente o cultivo de hortaliças (Bastos & Mara, 1993).

Os critérios da OMS sustentam-se, dentre outros argumentos, no entendimento de que a simples presença de um microorganismo patogênico nos efluentes utilizados para irrigação não implica necessariamente na imediata transmissão de doenças, caracterizando apenas um risco potencial. O risco real (na linguagem epidemológica, risco atribuível) de um indivíduo ser infectado dependeria ainda da combinação de diversos fatores, dentre os quais, a resistência dos organismos patogênicos ao tratamento de esgotos e às condições ambientais, a dose infectiva e patogenicidade dos agentes infecciosos, a suscetibilidade e grau de imunidade do hospedeiro, o grau de exposição humana aos focos de transmissão, além da existência de outras vias concorrentes de transmissão de determinada doença (Mara & Cairncross, 1989; OMS, 1989). 

Por outro lado, na tentativa de identificar riscos reais, diversos autores e estudos recorrem à sistematização das principais características dos diversos grupos de agentes etiológicos e suas respectivas doenças, e à busca de evidências concretas de transmissão de doenças através de extensa pesquisa bibliográfica e estudos de caso. A análise conjunta destes dois aspectos permitiu a formulação do seguinte modelo epidemológico de riscos advindos de reuso com águas residuárias brutas: alto risco: doenças causadas por helmintos; risco médio: bactérias e protozoários; baixo risco: doenças viróticas (Shuval et al., 1986).

O entendimento de que a utilização de esgotos para irrigação envolve riscos de saúde parece ser unânime; a controvérsia reside na definição dos riscos aceitáveis, ou seja, na definição dos padrões de qualidade e graus de tratamento de esgotos que garantam a segurança sanitária. A “absolutização” dos riscos potenciais de saúde decorrentes de reuso de águas residuárias naturalmente leva à formulação de padrões de qualidade de efluentes extremamente exigentes, o que na visão de vários autores expressa o princípio do “risco nulo” (Shuval, 1987).

Os critérios da OMS, sustentados nos argumentos epidemológicos citados anteriormente, sugerem um padrão parasitológico bastante exigente (( 1 ovo de helmintos/litro), sendo bem mais permissivos quanto aos limites bacteriológicos: 103CF/100 ml.

De toda sorte, a discrepância entre os padrões vigentes revela a polêmica, ainda presente, em torno da avaliação dos riscos de saúde inerentes à utilização agrícola de esgotos sanitários. Em outras palavras, que padrões microbiológicos seriam aceitáveis para a irrigação de diferentes tipos de cultura, sendo a irrigação de hortaliças um dos pontos de corte mais nítidos (Bastos & Mara, 1993).

2.3. Avaliação da qualidade microbiológica de águas de irrigação – organismos indicadores de contaminação

2.3.1. Águas superficiais

Na avaliação de águas in natura, a interpretação básica do emprego de organismos indicadores é o de que sua presença indica poluição de origem fecal e, portanto, o risco de contaminação, ou seja, da presença de organismos patogênicos. Além disso, o emprego de densidades de organismos (número de organismos/100 mL) como indicadores do grau de contaminação de uma água deve guardar uma relação semiquantitativa com a presença de patógenos, de forma a se aferir os riscos potenciais de saúde (Cabelli, 1982) e, neste sentido, o número 1.000 CF/100 mL apresenta uma razão de ser. 

Senão vejamos: considerando que o esgoto sanitário bruto contém de 107-108 CF/100 mL (von Sperling, 1995), para que as águas de um corpo receptor mantenham 103 CF/100 mL seria necessária uma diluição da ordem de 1:103; considerando agora que as bactérias patogênicas encontram-se em densidades bem mais reduzidas no esgoto bruto, por exemplo, na ordem de 103 Salmonellae/100 mL, com tal fator de diluição, estas praticamente “desapareceriam” na água, reduzindo significativamente o risco de exposição do hospedeiro ao contato e, portanto, da transmissão de doenças. De fato, diversos estudos constatam uma associação entre a presença de Salmonellae e densidades de coliformes acima de 1.000 CF/100 mL (Dulonp et al., 1950; Moriñigo, 1990; Bastos & Perin, 1995).

Por outro lado, reconhecidamente, o grupo dos coliformes totais inclui espécies de origem não-exclusivamente fecal, podendo ocorrer naturalmente no solo, na água e em plantas (OMS, 1995). Apesar da denominação, o grupo dos coliformes fecais também inclui bactérias de origem não-exclusivamente fecal (Bagley & Seidler, 1977; Seidler, 1977; Duncan & Hazell, 1972) e, principalmente em países de clima tropical, mesmo que originalmente introduzidas na água por poluição fecal, podem adaptar-se ao meio aquático (Lopes-Torrez, 1977). Por isto, a tendência atual é de se referir ao grupo como coliformes termotolerantes (OMS, 1995; Cerqueira, 1999). 

Dentre os CF, normalmente presentes em esgotos sanitários, predomina a E. coli, bactéria de origem exclusivamente fecal, sendo por isso utilizada com mais propriedade como indicadora de contaminação de águas naturais (Hofstra & Held, 1988; Cerqueira, 1999; Bastos et al., 2000). Não obstante, pelo fato de que a presença de coliformes termotolerantes, na maioria das vezes e principalmente quando em densidades elevadas, guarda uma relação direta com a presença de E. coli seu emprego como indicador de contaminação de águas in natura ainda é aceitável (OMS, 1995).

Pelo exposto, depreende-se que a legislação existente demanda revisões e atualizações: coliformes totais podem ver-se desprovidos de maior significado sanitário; os padrões vigentes soam por demais rigorosos, tanto em relação aos valores máximos permitidos, quanto às culturas a serem irrigadas; poder-se-ia pensar em 103 CF/100 mL, ou preferencialmente E. coli, para a irrigação de hortaliças em geral.

2.3.2. Utilização agrícola de esgotos sanitários

Partindo do pressuposto de que a irrigação com esgotos brutos é de todo desaconselhável, o emprego dos organismos indicadores de contaminação na avaliação dos riscos de saúde associados a irrigação com esgotos tratados, deve estar baseada no seguinte entendimento: a ausência dos indicadores deve expressar a ausência dos patogênicos, ou seja, sua remoção através dos processos de tratamento. Além disso, a seleção dos organismos indicadores da qualidade necessária e suficiente dos efluentes, encontra-se estritamente associada à definição dos padrões de qualidade aceitáveis, ou seja, à definição dos níveis de riscos aceitáveis.

Reconhecidamente, os processos convencionais de tratamento não são suficientes para atender os critérios da OMS e muito menos os padrões mais exigentes. Além disso, os coliformes não se prestam como indicadores plenos da remoção da ampla variedade de patógenos através dos processo de tratamento de esgotos. Desta forma, a recusa das “evidências epidemiológicas” apresentadas pela OMS, implica necessariamente não só na adoção de tratamentos rigorosos, como também no monitoramento dos efluentes para os mais diversos organismos patogênicos, incluindo vírus, protozoários e helmintos, pois neste caso, a utilização de organismos indicadores de contaminação torna-se extremamente limitada (Bastos, 1993).

Por outro lado, os padrões da OMS são perfeitamente possíveis de serem atendidos com o emprego de lagoas de estabilização. Diversos estudos comprovam que efluentes de lagoas contendo 103 CF/100 mL encontram-se virtualmente isentos de bactérias patogênicas e vírus; por sua vez, o padrão 1 ovo de helmintos/L é entendido como um indicador da remoção dos demais organismos sedimentáveis (OMS, 1989), muito embora haja alguma controvérsia neste sentido. De qualquer maneira, em se tratando de irrigação de hortaliças, uma vez satisfeito o padrão exigido de 1.000 CF/100 mL. O padrão parasitológico estaria automaticamente atendido (Bastos, s.p.).

3. PADRÕES DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICOS DE HORTALIÇAS


Nas Tabelas 7 e 8 encontram-se as recomendações internacionais e a normatização nacional de padrões microbiológicos de hortaliças.

Tabela 7 – Critérios de qualidade microbiológica para hortaliças

Organismo
Tamanho da Amostra (Unid.)
No de Amostras entre Limites Mínimo e Máximo
Padrão (org./g)




Mínimo
Máximo

E. coli
5
2
10
103

Coliformes fecais
5
2
102
104

Salmonella
10
0
0
0

Fonte: ICMSF (1986).

Embora os coliformes fecais (CF) constem como indicadores de contaminação de hortaliças, E. coli é reconhecidamente o indicador mais preciso da qualidade microbiológica destes produtos (ICMSF, 1986; Splittsoesser, 1980; Hofstra & Veld, 1988). Em linhas gerais, observadas as particularidades das normas apresentadas, pode-se dizer que 103 CF/g, ou preferivelmente E. coli, associado à ausência de Salmonela, seja o ponto de corte para aceitabilidade de hortaliças para consumo humano.

4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE HORTALIÇAS IRRIGADAS

O entendimento básico para o emprego de organismos indicadores de contaminação deve ser o de que a presença dos indicadores em uma certa densidade, e não sua mera presença, deve guardar uma relação semi-quantitativa com a presença de organismos patogênicos. Neste sentido, diversos estudos sugerem a maior probabilidade de detecção de salmonela em hortaliças quando da presença de coliformes fecais e, principalmente E. coli, em 

densidades superiores a 103 org./g (Castro de Esparza & Sáenz, 1990; Bastos, 1992), substanciando, assim, os padrões de qualidade citados.

Outros estudos sugerem que existe uma certa correspondência entre a densidade de E. coli/100 mL na água de irrigação e na densidade resultante destes organismos/g de hortaliças irrigadas, muito embora tal afirmativa seja de difícil generalização (Bastos, 1992; Barros et al., 1999).

Neste sentido, vários outros trabalhos confirmam que a irrigação com efluentes de acordo com os critérios bacteriológicos recomendados pela OMS (< 103 CF/100 mL) resultam em hortaliças de qualidade aceitável. 
Por exemplo, Bastos & Mara (1995), avaliaram a qualidade microbiológica de alfaces e rabanetes irrigados com efluentes de lagoas de estabilização, os quais apresentaram uma qualidade ligeiramente inferior à recomendada: 1,7 -5,0 x 103 E. coli/100 ml e 0,1 - 0,3 Salmonella sp/100 ml. Um resumo dos resultados é apresentado na Figura 2.


Os níveis de contaminação resultantes encontraram-se dentro da faixa qualificada como aceitável pelos critérios internacionais de classificação de qualidade microbiológica de alimentos (ICMSF, 1986). É de ressaltar que não se detectou a presença de Salmonela.

[image: image4.wmf]y = 0,8088x - 0,4799

R

2

 = 0,7794

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

1

2

3

4

5

6

7

Log EC alfaces  

log EC efluente  

[image: image5.wmf][image: image6.wmf]58

26

15

8

2

31

66

32

19

12

4

40

15

4

7

4

2

8

0

10

20

30

40

50

60

70

Sudeste

Centro-

Oeste

Sul

Nordeste

Norte

BRASIL

Pop. total

Pop. urbana

Cidades com tratamento


Figura 2 - Níveis de contaminação de hortaliças irrigadas com efluentes de lagoas de estabilização.


De maneira análoga, Castro de Esparza & Sáenz (1990) sugerem que para que não se encontre Salmonellae em verduras irrigadas com águas residuárias, o limite de CF deve ser de 104 org./100 ml.

No que diz respeito ao padrão parasitológico recomendado pela OMS, Ayres et al. (1992) e Stott et al. (1996) realizaram uma série de estudos sobre a contaminação de alfaces irrigadas com águas residuárias de diversas qualidades. Pode-se observar (Tabela 9) que não se chegou a detectar ovos de helmintos em alfaces irrigadas com águas de acordo com o padrão recomendado (< 1 ovo de helminto/litro).

Tabela 9 - Níveis de contaminação de hortaliças irrigadas com diferentes quali-dades de água

Água de Irrigação (no ovos/litro)
Qualidade das Alfaces              (no ovos/planta)

Água inoculada: 500 A. galli
22,0

Água inoculada: 50 A. galli
1,0-2,0

Água inoculada: 10 A. galli
0,2-0,1

Água inoculada: <1 A. galli
0,1-0,3

Água residuária bruta: > 100: A. lumbricoides
50

Efluente de lagoa anaeróbica: 14-18 A. lumbricoides
0,5

Efluente de lagoa facultativa: <1 A. lumbricoides
0

Fonte: Ayres et al. (1992) e Stot et al. (1996).

Do exposto, poder-se-ia inferir que 103 E. coli/100 mL apresenta-se como um bom indicador da qualidade de águas de irrigação de hortaliças (sejam águas superficiais ou efluentes tratados em lagoas de estabilização) e, conseqüentemente, da garantia da qualidade microbiológica dos produtos irrigados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AYRES, R.M.; STOTT, R.; MARA, D.D.; LEE, D.L. Wastewater reuse in agriculture and the risk of intestinal nematode infection. Parasitology Today, v.8, n.1, p.32-35, 1992.

BAGLEY, S.T. & SEIDLER, R.J. Significance of faecal coliform-positive Klebsiella. Applied Microbiology, v.33, n.5, p.1141-1148, 1977.

BARROS, A.J.M.; CEBALLOS, B.S.O.; KÖNING, A.; GHEYI, H.R. Avaliação sanitária e físico-química das águas para irrigação de hortaliças no agreste e brejos paraibanos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.3, n.2, p.217-221, 1999.

BASTOS, R.K.X. Avaliação da qualidade microbiológica das águas residuárias com vistas à sua utilização na agricultura – Organismos indicadores de contaminação. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DESINFECÇÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUÁRIAS EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, 1993, Belo Horizonte-MG. Anais... Belo Horizonte-MG: ABES/UFMG, 1993. p.173-83.

BASTOS, R.K.X. Bacteriological aspects of drip and furrow irrigation with treated wastewater. England, UK: University of Leeds, 1992. Thesis (Ph.D.) – University of Leeds, 1992.

BASTOS, R.K.X. Evaluación de riesgos de salud por el uso de aguas residuales en la agricultura. Las directrices sanitarias de la OMS. Hoje de Divulgación Técnica. Lima-Peru: CEPIS/OMS (submetido para publicação).

BASTOS, R.K.X. Utilização agrícola de esgotos sanitários. Viçosa-MG: UFV, [s.p.], 120p.

BASTOS, R.K.X. & MARA, D.D. Avaliação dos critérios e padrões de qualidade microbiológica de esgotos sanitários tendo em vista sua utilização na agricultura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 17, Natal-RN, 1993. Anais... Rio de Janeiro: ABES, Tomo 1, v.2, 1993. p.422-439.

BASTOS, R.K.X. & MARA, D.D. The practice of discontinuing wastewater irrigation as an additional safety factor in reducing potential health risks. 3nd IAWQ International Specialist Conference. Waste Stabilization Ponds. Technology y Applications. João Pessoa, Brazil, 1995.

BASTOS, R.K.X.; NASCIMENTO, I.E.; CARVALHO, G.M.; SILVA, C.V. Coliformes como indicadores da qualidade da água: alcance e limitações. In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL, 25., Porto Alegre, Dezembro de 2000. (trabalho submetido para apresentação).

BASTOS, R.K.X. & PERIN, C. Qualidade de águas superficiais para irrigação. Uma avaliação dos padrões vigentes e do emprego de organismos indicadores de contaminação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 18, 1995. Salvador-BA. Anais... Rio de Janeiro-RJ: ABES, 1995 (em disquete).

BRASIL. Consulta Pública no 5, de 21 de outubro de 1999, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Regulamento técnico – princípios gerais para o estabelecimento de critérios e padrões microbiológicos para alimentos. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 28 de outubro de 1999, p.42-53.

BRASIL. Resolução CONAMA no 20, de 18 de junho de 1986. Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília-DF, p.11-35, 1986.

CABELLI, V.J. Microbial indicator system for assessing water quality. Antonie Van Leewenhock, v.48, p.613-617, 1982.

CARRILLO, M.; ESTRADA, E.; HAZEN, T.C. Survival and enumeration of the faecal indicators Bifidobacterium adolescentis and Escherichia coli in a tropical rain forest wastehed. Applied and Environmental Microbiology, v.50, n.9, p.468-476, 1985.

CASTRO DE ESPARZA, M.L. & SÁENZ, R.F. Evaluación de los riesgos para la salud por el uso de aguas residuales en agricultura. Lima: CEPIS, v.1, Aspectos microbiológicos, 1990. 97p.

CERQUEIRA, D.A.; BRITO, L.L.A.; GALINARI, P.C.; AMARAL, G.C.M. Perfis de ocorrências de coliformes termotolerantes e Escherichia coli em diferentes amostras de água. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 20, 1999. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ABESA, 1999a, p.1251-1257 (CD room).

CERQUEIRA, D.A. & SÁ HORTA, M.C. Coliformes fecais não existem. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 20, 1999. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ABESA, 1999b, p.1239-1244 (CD room).

CHAGAS, S.D. Bactérias indicadoras de poluição fecal em águas de irrigação de hortas que abastecem o Município de Natal-RN. Natal: Centro de Ciências da Saúde/UFRGN, 1982. 52p.

DUNCAN, W.D. & RAZELL, W.E. Klebsiella biotypes among coliforms isolated from forest environments and farm produce. Applied Microbiology, v.24, n.6, p.933-938, 1972.

DUNLOP, S.G.; TWEDT, R.M.; WANG, L.W.L. Salmonella in irrigation water. v.23, n.9, p.1118-1121, 1950.

HELLER, L. Quadro sanitário brasileiro: conseqüências ambientais, epidemiológicas e sociais. Ação Ambiental, ano II, n.6, jun./jul., p.8-9, 1999.

HELLER, L. & ARAÚJO, S.F.D. Estatísticas sobre cobertura populacional de saneamento no Brasil: Uma leitura crítica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 18, Foz do Iguaçu-SC, setembro de 1997. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 1997.

HOFSTRA, H. & HUISIN’T VELD, J.H.D. Methods for the detection and isolation of Escherichia coli including pathogenic strains. Journal of Applied Bacteriological Symposium Supplement, p.197S-212S, 1988.

ICMSF. International Comission on Microbiological Specifications for Foods. Microrganisms in foods 2. Sampling for microbiological analysis: principles and specific applications. 2.ed., Toronto: University of Toronto Press, 1986.

LEÓN, G.S. & MOSCOSO, J.C. Curso de tratamiento y uso de aguas residuales. Lima-Peru: CEPIS/OPS, 1996. 151p.

LOPEZ-TORREZ, A.J.; HAZEN, T.C.; TORANZOS, G.A. Distribution in situ, survival and activity of Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in a tropical rainforest watershed. Current Microbiology, v.15, p.213-218, 1987.

MARA, D.D. & CAIRNCROSS, S. Guidelines for the safe use of wastewater and excreta in agriculture and aquaculture. Geneva: World Health Organization, 1989. 187p.

MORIÑIGO, A.M.; CORNAX, R.; MUÑOZ, A.M.; ROMERO, P.; BARREGO, J.J. Relationships between Salmonella spp and indicator microorganisms in polluted natural waters. Water Research, v.24, n.1, p.117-120, 1990.

OLIVEIRA, C.A.F. & GERMANO, P.M. Estudo da ocorrência de enteroparasitas em hortaliças comercializadas na região metropolitana de São Paulo-SP, Brasil. I. Pesquisa de helmintos. Rev. Saúde Pública, v.26, n.4, p.283-289, 1992a.

OLIVEIRA, C.A.F. & GERMANO, P.M. Estudo da ocorrência de enteroparasitas em hortaliças comercializadas na região metropolitana de São Paulo-SP, Brasil. II. Pesquisa de helmintos. Rev. Saúde Pública, v.26, n.5, p.332-335, 1992b.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías para la calidad del agua potable. Vol. 1, Recomendaciones. 2.ed., Genebra: OMS, 1995. 195p.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD-OMS. Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura. Ginebra: OMS, 1989. 90p. (Serie Informes Tecnicos, 778).

PEREIRA JÚNIOR, J.S.P. Por que gerir os recursos hídricos? Agroanalysis, v.18, n.3, p.14-16, 1998.

SANTIAGO-MERCADO, J. & HAZEN, T.C. Comparison of four membrane filter methods for faecal coliform enumeration in tropical waters. Applied and Environmental Microbioloby, v.53, n.12, p.2922-2928, 1987.

SHUVAL, H.I.; ADIN, A.; FATTAL, B.; RAWITZ, E.; YEKUTIEL, P. Wastewater irrigation in developing countries: Health effects and technical solutions. Washington, DC: The World Bank, 1986 (Technical Paper, 51).

SHUVAL, H.I. Wastewater reuse for irrigation: evolution of the health standards. Water Quality Bulletin, v.12, n.2, p.b69-83+90, 1987.

SPLITTSOESSER, D.F. & MUNDT, J.O. Fruits and vegetables. In: Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. Washington, DC: American Public Health Association Incorporation, 1976.

STOTT, R.; AYRES, R.M.; LEE, D.L.; MARA, D.D. An experimental evaluation of potentials risks to human health from parasitic nematodes in wastewater treated waste stabilization ponds and used for crop irrigation. Leeds, UK: University of Leeds, 1996 (Research Monographs in Tropical Public Health Engineering, n.6).

von SPERLING, E. Considerações sobre a saúde de ambientes aquáticos. Enge nharia Sanitária e Ambiental, Encarte da Revista BIO, ano II, n.3,p.53-56, 1993.

von SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais, 1995. 240p. (Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, v.1).

� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED CorelDraw.Gráficos.8  ���





 Inaceitável





 Recomendável





 Aceitável





Alfaces


Irrigadas


por sulcos





Alfaces irrigadas por gotejamento





Rabanetes irrigados por sulcos





Rabanetes irrigados por gotejamento





Alfaces procedentes de mercados








_994684033.unknown

_1088629225.xls
Plan4 (2)

		





Gráfico4

		240000

		350000

		540000

		79000

		240000

		13000

		4300

		4900

		3300

		17000

		2

		7.8

		33

		13



830

1400

4400

2000

14000

9900

120

99

120

1200

1.1

1.1

1.1

3



Gráfico5

		4.38

		4.54

		5.73

		3.9

		4.38

		3.11

		3.63

		3.69

		3.52

		4.23

		0.3

		0.89

		1.52

		1.11



Log EC alfaces

log EC efluente

y = 0,8088x - 0,4799
R2 = 0,7794

2.92

3.15

3.64

3.3

4.15

3.4

2.08

1.2

2.08

3.08

0.04

0.04

0.04

0.5



Plan1

		

				Ferm. Lactose								LMX						ESG		ALF		ESG 1		ALF 1

				CT		CF		EC				CT		EC				240000		830		4.38		2.92

				9200		9200		9200				490		170				350000		1400		4.54		3.15

				490		490		490				230		0				540000		4400		5.73		3.64

				24000		24000		24000				790		20				79000		2000		3.9		3.3

				1700		340		1300				220		45				240000		14000		4.38		4.15

				780		450		780				2200		1700				13000		9900		3.11		3.4

				2100		2300		0				46		18				4300		120		3.63		2.08

				1100		450		*				1600		1600				4900		99		3.69		1.2

				11000		11000		*				920		280				3300		120		3.52		2.08

				2900		610		*				1600		1600				17000		1200		4.23		3.08

				5400		700		*				920		130				2		1.1		0.3		0.04

				5400		790		*				1600		1600				7.8		1.1		0.89		0.04

				1100		220		*				640		330				33		1.1		1.52		0.04

				16000		16000		*				40		20				13		3		1.11		0.5

				1700		1100		1100				5400		1300

				3500		170		170				16000		2400

				2400		490		270				16000		9200

				2400		2400		110				330		330

				130		2		0				1700		1700

				24000		9200		9200				270		110

				130		130		130				16000		16000

				24000		24000		1600				220		110

				5400		2200		130				3500		3500

				170		110		110				2400		230

				700		230		78				5400		790

				1300		230		45				3500		3500

				17		0		0				1600		1600

				230		20		20				490		330

				7900		3400		2700				1300		490

				200		200		0				700		330

				200		0		0				1600		1600

				780		450		450				1600		920

				130		130		20				1600		1600

				2800		2200		120				1600		1600

				4600		4600		200				1600		1600

				1300		1300		780				9200		5400

				1400		1100		220				3500		45

				2400		2400		40				16000		1300

				330		310		45				2400		490

				2400		2400		92				16000		1300

				16000		16000		37				9200		2200

				5400		5400		20				1600		1600

				9200		1400		2400				1600		21

				2200		1700		170				1600		220

				16000		16000		150				1600		490

				1300		1300		21				1600		1600

				7900		7900		170				16000		2400

				4900		4900		200				1700		490

				340		270		45				3100		1100

				460		230		230				3300		1700

				700		130		0				7000		1100

				490		170		68				35000		24000

				130		45		20				3500		130

				1600		33		33				950		78

				79		22		0				1100		790

				1700		700		220				2400		20

				2200		1100		0				790		45

				2400		490		0				790		68

				1300		110		0				700		230

				2400		140		140				490		330

				790		220		170				92		40

				130		79		17				92		0

				270		220		170				78		78

				1600		540		350				1600		11

				130		33		33				15		0

				1600		1600		1600				9.1		0

				3500		220		330				1600		1600

				3500		390		470				1100		68

				480		140		140				16000		490

				490		330		170				1600		1600

				920		920		0				16000		16000

				920		540		0				330		78

				54000		54000		4100				330		68

				1700		450		200				4900		3300

				28000		12000		18000				24000		24000

				3300		680		680				3500		1300

				130000		79000		22000				2700		780

				790		330		330				4900		3300

				33000		33000		17000				2400		1300

				3500		1700		1700				680		450

				680		400		400				1300		1300

				95000		95000		70000				1700		200

				2400		2400		2400				16000		3500

				1700		170		93				1600		920

				16000		16000		16000				1600		1600

				330		170		170				16000		2800

				1300		1300		1300				400		210

				7900		1300		180				5400		3500

				3300		1300		180				1200		1700

				3300		1300		180				2400		490

				680		680		0				16000		16000

				460		460		460				16000		16000

				1600		1600		1600				16000		16000

				16000		16000		16000				16000		16000

				200		0		0				9200		790

				2400		1300		0				3500		3500

				1100		3300		140				16000		3500

				92000		92000		3700				16000		700

				54000		54000		1300				9200		140

				3300		780		400				3500		3500

				24000		24000		680				1300		490

				2200		950		0				16000		16000

				1600		70		49				790		68

				330		330		0				9200		2400

				950		230		20				16000		3500

				*		13		13				1600		920

				*		1300		78				150		100

				*		250		45				1100		220

				*		130		78				790		68

				*		82		18				3500		490

				16000		16000						170		45

				16000		5400						700		78

				16000		1300						3500		1700

				14000		3300						1100		330

												9200		68

				CT X CF								5400		2200

				9200		9200						2400		20

				490		490						9200		5400

				24000		24000						480		110

				1700		340						16000		3500

				780		450						83		0

				2100		2300						7900		3300

				1100		450						3100		180

				11000		11000						7900		680

				2900		610						1300		200

				5400		700						200		180

				5400		790						2100		200

				1100		220						680		200

				16000		16000						1300		180

				1700		1100						450		200

				3500		170						9200		180

				2400		490						1600		1600

				2400		2400

				130		2

				24000		9200

				130		130

				24000		24000

				5400		2200

				170		110

				700		230

				1300		230

				17		0

				230		20

				7900		3400

				200		200

				200		0

				780		450

				130		130

				2800		2200

				4600		4600

				1300		1300

				1400		1100

				2400		2400

				330		310

				2400		2400

				16000		16000

				5400		5400

				9200		1400

				2200		1700

				16000		16000

				1300		1300

				7900		7900

				4900		4900

				340		270

				460		230

				700		130

				490		170

				130		45

				1600		33

				79		22

				1700		700

				2200		1100

				2400		490

				1300		110

				2400		140

				790		220

				130		79

				270		220

				1600		540

				130		33

				1600		1600

				3500		220

				3500		390

				480		140

				490		330

				920		920

				920		540

				54000		54000

				1700		450

				28000		12000

				3300		680

				130000		79000

				790		330

				33000		33000

				3500		1700

				680		400

				95000		95000

				2400		2400

				1700		170

				16000		16000

				330		170

				1300		1300

				7900		1300

				3300		1300

				3300		1300

				680		680

				460		460

				1600		1600

				16000		16000

				200		0

				2400		1300

				1100		3300

				92000		92000

				54000		54000

				3300		780

				24000		24000

				2200		950

				1600		70

				330		330

				950		230

				16000		16000

				16000		5400

				16000		1300

				14000		3300

				CT X EC

				9200		9200

				490		490

				24000		24000

				1700		1300

				780		780

				2100		0

				1700		1100

				3500		170

				2400		270

				2400		110

				130		0

				24000		9200

				130		130

				24000		1600

				5400		130

				170		110

				700		78

				1300		45

				17		0

				230		20

				7900		2700

				200		0

				200		0

				780		450

				130		20

				2800		120

				4600		200

				1300		780

				1400		220

				2400		40

				330		45

				2400		92

				16000		37

				5400		20

				9200		2400

				2200		170

				16000		150

				1300		21

				7900		170

				4900		200

				340		45

				460		230

				700		0

				490		68

				130		20

				1600		33

				79		0

				1700		220

				2200		0

				2400		0

				1300		0

				2400		140

				790		170

				130		17

				270		170

				1600		350

				130		33

				1600		1600

				3500		330

				3500		470

				480		140

				490		170

				920		0

				920		0

				54000		4100

				1700		200

				28000		18000

				3300		680

				130000		22000

				790		330

				33000		17000

				3500		1700

				680		400

				95000		70000

				2400		2400

				1700		93

				16000		16000

				330		170

				1300		1300

				7900		180

				3300		180

				3300		180

				680		0

				460		460

				1600		1600

				16000		16000

				200		0

				2400		0

				1100		140

				92000		3700

				54000		1300

				3300		400

				24000		680

				2200		0

				1600		49

				330		0

				950		20





Gráfico1

		9200

		490

		24000

		1700

		780

		2100

		1100

		11000

		2900

		5400

		5400

		1100

		16000

		1700

		3500

		2400

		2400

		130

		24000

		130

		24000

		5400

		170

		700

		1300

		17

		230

		7900

		200

		200

		780

		130

		2800

		4600

		1300

		1400

		2400

		330

		2400

		16000

		5400

		9200

		2200

		16000

		1300

		7900

		4900

		340

		460

		700

		490

		130

		1600

		79

		1700

		2200

		2400

		1300

		2400

		790

		130

		270

		1600

		130

		1600

		3500

		3500

		480

		490

		920

		920

		54000

		1700

		28000

		3300

		130000

		790

		33000

		3500

		680

		95000

		2400

		1700

		16000

		330

		1300

		7900

		3300

		3300

		680

		460

		1600

		16000

		200

		2400

		1100

		92000

		54000

		3300

		24000

		2200

		1600

		330

		950

		16000

		16000

		16000

		14000



CT/100mL

CF/100mL

9200

490

24000

340

450

2300

450

11000

610

700

790

220

16000

1100

170

490

2400

2

9200

130

24000

2200

110

230

230

0

20

3400

200

0

450

130

2200

4600

1300

1100

2400

310

2400

16000

5400

1400

1700

16000

1300

7900

4900

270

230

130

170

45

33

22

700

1100

490

110

140

220

79

220

540

33

1600

220

390

140

330

920

540

54000

450

12000

680

79000

330

33000

1700

400

95000

2400

170

16000

170

1300

1300

1300

1300

680

460

1600

16000

0

1300

3300

92000

54000

780

24000

950

70

330

230

16000

5400

1300

3300



Gráfico2

		9200

		490

		24000

		1700

		780

		2100

		1700

		3500

		2400

		2400

		130

		24000

		130

		24000

		5400

		170

		700

		1300

		17

		230

		7900

		200

		200

		780

		130

		2800

		4600

		1300

		1400

		2400

		330

		2400

		16000

		5400

		9200

		2200

		16000

		1300

		7900

		4900

		340

		460

		700

		490

		130

		1600

		79

		1700

		2200

		2400

		1300

		2400

		790

		130

		270

		1600

		130

		1600

		3500

		3500

		480

		490

		920

		920

		54000

		1700

		28000

		3300

		130000

		790

		33000

		3500

		680

		95000

		2400

		1700

		16000

		330

		1300

		7900

		3300

		3300

		680

		460

		1600

		16000

		200

		2400

		1100

		92000

		54000

		3300

		24000

		2200

		1600

		330

		950



CT/100mL

EC/100mL

9200

490

24000

1300

780

0

1100

170

270

110

0

9200

130

1600

130

110

78

45

0

20

2700

0

0

450

20

120

200

780

220

40

45

92

37

20

2400

170

150

21

170

200

45

230

0

68

20

33

0

220

0

0

0

140

170

17

170

350

33

1600

330

470

140

170

0

0

4100

200

18000

680

22000

330

17000

1700

400

70000

2400

93

16000

170

1300

180

180

180

0

460

1600

16000

0

0

140

3700

1300

400

680

0

49

0

20



Gráfico3

		490

		230

		790

		220

		2200

		46

		1600

		920

		1600

		920

		1600

		640

		40

		5400

		16000

		16000

		330

		1700

		270

		16000

		220

		3500

		2400

		5400

		3500

		1600

		490

		1300

		700

		1600

		1600

		1600

		1600

		1600

		9200

		3500

		16000

		2400

		16000

		9200

		1600

		1600

		1600

		1600

		1600

		16000

		1700

		3100

		3300

		7000

		35000

		3500

		950

		1100

		2400

		790

		790

		700

		490

		92

		92

		78

		1600

		15

		9.1

		1600

		1100

		16000

		1600

		16000

		330

		330

		4900

		24000

		3500

		2700

		4900

		2400

		680

		1300

		1700

		16000

		1600

		1600

		16000

		400

		5400

		1200

		2400

		16000

		16000

		16000

		16000

		9200

		3500

		16000

		16000

		9200

		3500

		1300

		16000

		790

		9200

		16000

		1600

		150

		1100

		790

		3500

		170

		700

		3500

		1100

		9200

		5400

		2400

		9200

		480

		16000

		83

		7900

		3100

		7900

		1300

		200

		2100

		680

		1300

		450

		9200

		1600



CT/100mL

EC/100mL

170

0

20

45

1700

18

1600

280

1600

130

1600

330

20

1300

2400

9200

330

1700

110

16000

110

3500

230

790

3500

1600

330

490

330

1600

920

1600

1600

1600

5400

45

1300

490

1300

2200

1600

21

220

490

1600

2400

490

1100

1700

1100

24000

130

78

790

20

45

68

230

330

40

0

78

11

0

0

1600

68

490

1600

16000

78

68

3300

24000

1300

780

3300

1300

450

1300

200

3500

920

1600

2800

210

3500

1700

490

16000

16000

16000

16000

790

3500

3500

700

140

3500

490

16000

68

2400

3500

920

100

220

68

490

45

78

1700

330

68

2200

20

5400

110

3500

0

3300

180

680

200

180

200

200

180

200

180

1600




_979464384.doc



