[image: image1.wmf]
Ministério Do Meio Ambiente

Conselho Nacional Do Meio Ambiente – CONAMA

Dispõe sobre alteração da Resolução CONAMA 226/97, que trata sobre qualificação do óleo diesel.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de julho de 1990, e em seu Regimento Interno, e

Considerando a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, como parte integrante da Política Nacional de Meio Ambiente;

Considerando as prescrições do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE, instituído pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente por meio da Resolução CONAMA nº 18, de 6 de junho de 1986, e demais Resoluções complementares, sua atualização e a complementação de seus procedimentos de execução; 

Considerando que há uma redução na contaminação ambiental quando da utilização pelos veículos automotores de combustíveis de melhor qualidade, resolve:
Art. 1º
Ficam substituídas as Tabelas I e III do Anexo B da Resolução CONAMA nº 226, de 01 de julho de 1997, pelas tabelas constantes dos Anexos A e B desta Resolução.

§ 1º A Tabela I passa a vigorar conforme tabela no Anexo A..

§ 2º A Tabela III passa a vigorar conforme tabela no Anexo B.

Art. 2º
 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ SARNEY FILHO

ANEXO A

TABELA I - QUALIDADE MÍNIMA PARA O ÓLEO DIESEL COMERCIAL
	CARACTERÍSTICAS
	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÕES(1)
	MÉTODO ASTM

	TIPOS
	
	A
	B
	C
	D
	

	APARÊNCIA:

-Aspecto
	
	Límpido e isento de impurezas
	Visual

	Cor ASTM, máx
	
	3,0
	D 1500

	COMPOSIÇÃO:

-Enxofre, máx
	% massa
	0,10
	0,20
	0,35
	0,50
	D 1552, D2622 ou D4294

	VOLATILIDADE:

-Destilação:

50% recuperados

85% recuperados,

90% recuperados max

-Ponto de fulgor, mín

-Densidade a 20ºC/4ºC
	°C

°C
	245-320

-

360

-

0,8200 a 0,8600
	245-320

-

360

-

0,8200 a 0,8700
	245-310

370

-

-

0,8200 a 0,8800
	245-320

370

-

-

0,8200 a 0,8800
	D 86

D 93

D 1298 ou D 4052

	FLUIDEZ:

-Viscosidade a 40 ºC

-Ponto de entupimento de filtro a frio, máx
	CSt

°C
	1,6 - 6,0

(2)
	1,6 - 6,0

(2)
	1,6 - 6,0

(2)
	1,6 – 6,0

(2)
	D 445

IP 309

	CORROSÃO:

-Corrosividade ao cobre (3 hs a 50 ºC), máx
	
	2
	2
	2
	2
	D 130

	COMBUSTÃO:

-Cinzas, máx

-RCR, nos 10% finais da destilação, máx

-Número de cetano, mín

-Índice de cetano calculado mínimo
	% massa

% massa
	0,020

0,25

42 (3)

45
	0,020

0,25

42 (3)

45
	0,020

0,25

40 (3)

45
	0,020

0,25

40 (3)

45
	D 482

D 524

D 613

D 4737

	CONTAMINANTES:

-Água e sedimentos
	% volume
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	D 1796


(1) Todos os Limites especificados são valores absolutos de acordo com a Norma ASTM E-29.

(2) Conforme Tabela II.

(3) No caso das refinarias brasileiras que não possuem motor CFR, é dispensada a determinação do número de cetano. Entretanto, o óleo diesel deverá ter número de cetano assegurado conforme especificações.

ANEXO B

TABELA III - PROGRAMA DE MELHORIA DO ÓLEO DIESEL/CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

	TIPO DE ÓLEO DIESEL
	JAN/2000
	JAN/2002

	DIESEL A (0,10% de enxofre)
	-
	Região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, São José dos Campos e Campinas,

	DIESEL B (0,20% de enxofre)
	São Paulo, Santos, Cubatão, Rio de Janeiro, Salvador, Aracajú, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, São José dos Campos, Campinas, Belo Horizonte e Belém
	Regiões metropolitanas de Rio de Janeiro, Salvador, Aracajú, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Belém

	DIESEL C (0,35% de enxofre)
	-
	demais regiões

	DIESEL D (0,50% de enxofre)
	demais regiões
	extinto


Aprovada na 58a Câmara Técnica de Controle Ambiental, em 03 de julho de 2001 e na 64a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 05 de julho de 2001. Aprovada na 31ª Reunião Ordinária realizada em 25.10.2001.

