Notas: 

1. Alguns parâmetros tiveram seu lugar alterado na tabela, em virtude de a nova classificação proposta pretender agrupá-los de acordo com sua natureza (biológicos, orgânicos, inorgânicos e agrotóxicos).

2. Todas as alterações propostas, de caráter mais restritivo, foram grafadas em vermelho.

3.   As alterações que flexibilizam valores estão grafadas em azul.
4.   Todos os valores mantidos e textos originais estão grafados em preto.


	Art. 4º - Para as águas de classe 1, são estabelecidos os limites e/ou condições seguintes: 

CONAMA 20/86

PROPOSTA

Clorofila a

10µg/L

Densidade de cianobactérias
20.000cel/mL ou 2mm3/L

Alumínio dissolvido:
0,1 mg/l Al
0,1 mg/l Al
Amônia não ionizável:
0,02 mg/l NH3.
Substituída por Nitrogênio amoniacal total (houve subgrupo de trabalho específico sobre este tema) 

Antimônio 
0,005mg/L

Arsênio total:
0,05 mg/l As
0,01mg/L As

0,14 mg/L (a)

Bário total:
1,0 mg/l Ba.
0,7mg/L Ba

Berílio total:
0,1 mg/l Be
0,04 mg/L Be

Boro total:
0,75 mg/l B
0,5 mg/L B

Benzeno: 
0,01 mg/l
0,005mg/L

Benzo-a-pireno:
0,00001 mg/l
0,05µg/L

0,018µg/L(a)
Benzo (a) antraceno

0,05µg/L

0,018µg/L(a)
Benzo (b) fluoranteno

0,05µg/L

0,018µg/L(a)
Benzo (k) fluoranteno
0,05µg/L

0,018µg/L(a)
Criseno

0,05µg/L

0,018µg/L(a)
Dibenzo (a,h) antraceno

0,05µg/L

0,018µg/L(a)
Diclorometano

0,02 mg/L 

Estireno

0,02 mg/L

Indeno (1,2,3cd) pireno

0,05µg/L

0,018µg/L(a)
Tributilestanho

0,063µg/L TBT

Triclorobenzeno total 

0,02mg/L

Cádmio total:
0,001 mg/l Cd
0,001 mg/LCd
Cianeto livre :
0,01 mg/l CN
0,005mg/LCN

Chumbo total:
0,03 mg/l Pb
0,01 mg/L Pb

Cloreto total:
250 mg/l CI
250 mg/l CI
Cloro Residual total:
0,01 mg/l Cl
0,01 mg/l Cl
Cobalto total:
0,2 mg/l Co
0,05mg/L

Cobre dissolvido:
0,02 mg/l Cu
0,009mg/L

Cromio Trivalente:
0,5 mg/l Cr
0,5 mg/l Cr
Cromio Hexavalente:
0,05 mg/l Cr
0,05 mg/l Cr
2 Clorofenol

150µg/L
1,1 dicloroeteno :
0,0003 mg/l
0,003mg/L

Valor proposto pela CETESB,

pois em nenhum lugar do 

mundo se legisla para este composto, níveis tão baixos. 

Deve-se tratar de um erro. 

A Portaria 1469  e a OMS 

propõem 30 ug/L;

A EPA propõe  7 ug/L para consumo de água e 3 ug/L para pesca,  e o Canadá, 14 ug/L.

O valor acatado pelo GT  partiu

de proposta formulada pela CETESB.

1,2 dicloroetano:
0,01 mg/l
0,01 mg/l
Estanho;
2,0 mg/l Sn
Considerou-se que este parâmetro não tem implicações toxicológicas, motivo pelo qual foi substituído por Tributilestanho

Índice de Fenóis:

Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-amonoantipirina)
0,001 mg/l C6H5OH
0,003mg/L C6H5OH 

Por sugestão da CETESB, acatada pelo GT, o nome da substância foi substituído por fenóis totais (substâncias que reagem com 4-amonoantipirina) e propõe um valor genérico, expresso como C6H5OH, para proteção da vida aquática e contato secundário. 

Legislação comparada:

Para proteção da vida aquática: 

Austrália propõe o valor de 320 ug/L; 

Africa do Sul; 60 ug/L e o Canadá 4 ug/L

Para dessedentação de animais o Canadá propõe 2 ug/L

Para recreação de contato secundário a Europa (1987) propõe 50 ug/L
Ferro solúvel Ferro dissolvido:
0,3 mg/l Fe
0,3 mg/l Fe
Fluoreto total:
1,4 mg/l F
1,4 mg/l F
Fosfato total:
0,025 mg/l P
O fósfato foi substituído por fósforo, havendo sido consideradas as seguintes situações:

Fósforo total (ambiente lêntico) : 0,020mg/L P

Fósforo total (ambiente intermediário): 0,025mg/L P

Fósforo total (ambiente lótico):0,1mg/L P

Considerou-se que o valor para ambientes lóticos pode ser superior aos demais, dada a baixa permanência nas agues, que se renovam com maior velocidade neste ambiente.

Lítio total:
2,5 mg/l Li
2,5 mg/l Li
Manganês total :
0,1 mg/l Mn
0,1 mg/l Mn
Mercúrio total:
0,0002 mg/l Hg
0,0002 mg/l Hg
Níquel total:
0,025 mg/l Ni
0,025 mg/l Ni
Nitrato:
10 mg/l N
10 mg/l N
Nitrito:
1,0 mg/l N
1,0 mg/l N
Nitrogênio amoniacal total:
13,3 mg/L N, para pH ( 7,5

5,6 mg/L N, para 7,5 ( pH ( 8,0

2,2 mg/L N, para 8,0 ( pH ( 8,5

1,0 mg/L N, para pH ( 8,5

Estes valores foram adotados por consenso entre os membros do subgrupo que analisou o tema.
Prata total :
0,01mg/l Ag
0,01mg/l Ag
Pentaclorofenol:
0,01 mg/l
0,01 mg/l 

3,0mg/L(a)
Selênio total:
0,01mg/l Se
0,01mg/l Se
Sólidos dissolvidos totais:
500 mg/l
500 mg/l
Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno :
0,5 mg/l LAS
0,5 mg/l LAS
Sulfato total :
250 mg/l SO4
250 mg/l SO4
Sulfeto (H2S não dissociado):
0,002 mg/l S
0,002 mg/l S
Tetracloroeteno:
0,01 mg/l
0,01 mg/l

3,3mg/L(a)
Tricloroeteno:
0,03 mg/l
0,03 mg/l
Tetracloreto de carbono:
0,003 mg/l
0,002 mg/l

0,0016mg/L(a)
2,4 - Diclorofenol

290µg/L

2, 4, 6 triclorofenol:
0,01 mg/l
0,01 mg/l 

2,4mg/L (a)

3,3 Diclorobenzidina

0,028µg/L(a)
Urânio total:
0,02 mg/l U
0,02 mg/l U
Vanádio total:
0,1 mg/l V
0,1 mg/l V
Zinco total:
0,18 mg/l Zn
0,18 mg/l Zn
Acrilamida 

0,5 µg/L

Alacloro

20 µg/L

Aldrin + Dieldrin:
0,01 mg/l
0,005mg/L

Benzidina

0,001 µg/L

0,0002µg/L(a)
Clordano (cis+trans):
0,04 µg/l
0,04 µg/l
DDT(p,p”- DDT+p,p”-DDE+p,p”-DDD);
0,002 µg/l
0,002 µg/l
Dieldrin:
0,005 µg/l
(somou-se à Aldrin)
Endrin:
0,004 µg/l
0,004 µg/l
Endossulfan(( + ( + sulfato):
0,056 µg/l
0,056 µg/l
Etilbenzeno

90,0 µg/l

Glifosato

65 µg ou 280µg
Epôxido de Heptacloro:
0,01 µg/l
Somou-se à Heptacloro
Heptacloro Epóxido + Heptacloro:
0,01 µg/l
0,01 µg/L

0,000039µg/L(a)
Hexaclorobenzeno

0,0065 µg/L

0,00029µg/L(a)
Lindano (gama.BHC)
0,02 µg/l
0,02 µg/l
Metoxicloro:
0,03 µg/l
0,03 µg/l
Dodecacloro Pentaciclodecano  + Nonacloro:
0,001 µg/l
0,001 µg/l
Bifenilas Policloradas (PCB'S):
0,001 µg/l
0,001 µg/l

0,000064µg/L(a)
Toxafeno:
0,01 µg/l
0,01 µg/l

0,00028µg/L(a)
Trifluralina

0,2µg/L
Xileno

200µg/L
Demeton (Demeton-O + Demeton-S):
0,1 µg/l
0,1 µg/l
Gution:
0,005 µg/l
0,005 µg/l
Malation:
0,1 µg/l
0,1 µg/l
Metolacloro

10µg/l

Paration:
0,04 µg/l
0,04 µg/l
Simazina

2,0µg/L
Tolueno

2,0µg/L
Carbaril:
0,02 µg/l
0,02 µg/l
Compostos organofosforados e carbamatos totais:
10,0 µg/l em Paration
Suprimido

2,4 - D:
4,0 µg/l
30µg/l

2,4,5 - TP:
10,0 µg/l
10,0 µg/l
2,4,5 - T:
2,0 µg/l
2,0 µg/l
(a) Valores para corpos de água da classe 1 onde há atividade de pesca e cultivo de organismos destinados ao consumo intensivo.
Art. 5º - Para as águas de Classe 2, são estabelecidos os mesmos limites ou condições da Classe 1, à exceção dos seguintes: 
Art. 6º - Para as águas de Classe 3 são estabelecidos os limites ou condições seguintes: 
 

CONAMA 20/86

PROPOSTA

Clorofila a

60µg/L

Densidade de cianobactérias
1000.000cel/mL ou 10mm3/L

Alumínio dissolvido:
0,1 mg/l Al
0,2 mg/l Al
Arsênio total:
0,05 mg/l As
0,05 mg/l As
Bário total:
1,0 mg/l Ba
1,0 mg/l Ba
Berílio total:
0,1 mg/l Be
0,1 mg/l Be
Boro total:
0,75 mg/l B
0,75 mg/l B
Cádmio total:
0,01 mg/l Cd
0,01 mg/LCd
Cianeto livre :
0,2g/l CN
0,022mg/LCN

Chumbo total:
0,05 mg/l Pb
0,05 mg/l Pb
Cloreto total:
250 mg/l Cl
250 mg/l Cl
Cobalto total:
0,2 mg/l Co
0,2 mg/l Co
Cobre dissolvido:
0,5 mg/l Cu
0,013mg/LCu

Cromio Trivalente:
05 mg/l Cr
0,05 mg/l Cr
Cromio Hexavalente:
0,05 mg/l Cr
0,05 mg/l Cr
1,1 dicloroeteno :
0,003mg/L
0,3µg/L

1,2 dicloroetano:
0,01 mg/l
0,01 mg/l
Estanho;
Considerou-se que este parâmetro não tem implicações toxicológicas, motivo pelo qual foi substituído por Tributilestanho

Índice de Fenóis:

Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-amonoantipirina)
0,3mg/L C6H5OH
Por sugestão da CETESB, acatada pelo GT, o nome da substância foi substituído por fenóis totais (substâncias que reagem com 4-amonoantipirina)

0,01mg/L C6H5OH
Ferro solúvel Ferro dissolvido:
5,0 mg/l Fe
5,0 mg/l Fe
Fluoreto total:
1,4 mg/l F
1,4 mg/l F
Fosfato total:
0,025mg/L P

O fósfato foi substituído por fósforo, havendo sido consideradas as seguintes situações:

Fósforo total (ambiente lêntico) : 0,05mg/L P

Fósforo total (ambiente intermediário): 0,075mg/L P
Fósforo total (ambiente lótico):0,15mg/L P

Lítio total:
2,5 mg/l Li
2,5 mg/l Li
Manganês total :
0,5 mg/l Mn
0,1 mg/l Mn
Mercúrio total:
0,002 mg/l Hg
0,0002 mg/l Hg
Níquel total:
0,025 mg/l Ni
0,025 mg/l Ni
Nitrato:
10 mg/l N
10 mg/l N
Nitrito:
1,0 mg/l N
1,0 mg/l N
Nitrogênio amoniacal total:
1,0mg/LN

13,3 mg/L N, para pH ( 7,5

5,6 mg/L N, para 7,5 ( pH ( 8,0

2,2 mg/L N, para 8,0 ( pH ( 8,5

1,0 mg/L N, para pH ( 8,5

Prata total :
0,05mg/l Ag
0,05mg/l Ag
Pentaclorofenol:
0,01 mg/L 
0,01 mg/L 
Selênio total:
0,01mg/l Se
0,05mg/l Se
Sólidos dissolvidos totais:
500 mg/l
500 mg/l
Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno :
0,5 mg/l LAS
0,5 mg/l LAS
Sulfato total :
250 mg/l SO4
250 mg/l SO4
Sulfeto (H2S não dissociado):
0,3 mg/l S
0,3 mg/l S
Tetracloroeteno:
0,01 mg/l
0,01 mg/l
Tricloroeteno:
0,03 mg/l
0,03 mg/l
Tetracloreto de carbono:
0,01 mg/l
0,01 mg/l
2, 4, 6 triclorofenol:
0,01 mg/l
0,01 mg/l 
Urânio total:
0,02 mg/l U
0,02 mg/l U
Vanádio total:
0,1 mg/l V
0,1 mg/l V
Zinco total:
5 mg/l Zn
5 mg/l Zn
Aldrin + Dieldrin:
0,03µg/L

0,03µg/L

Atrazina

2µg/L
Clordano (cis+trans):
0,3 µg/l
0,3 µg/l
DDT(p,p”- DDT+p,p”-DDE+p,p”-DDD);
1,0 µg/l
1,0 µg/l
Dieldrin:
0,03µg/L
(somou-se à Aldrin)
Endrin:
0,2 µg/l
0,2 µg/l
Endossulfan(( + ( + sulfato):
150 µg/l
0,22 µg/l

Glifosato

280µg
Epôxido de Heptacloro:
Somou-se à Heptacloro
Heptacloro Epóxido + Heptacloro:
0,1 µg/L
0,1 µg/L
Lindano (gama.BHC)
3,0 µg/l
3,0 µg/l
Metoxicloro:
30,0 µg/l
30,0 µg/l
Dodecacloro Pentaciclodecano  + Nonacloro:
0,001 µg/l
0,001 µg/l
Bifenilas Policloradas (PCB'S):
0,001 µg/l
0,001 µg/l
Toxafeno:
5,0µg/l

0,21 µg/l

Demeton (Demeton-O + Demeton-S):
14,0 µg/l
14,0 µg/l
Gution:
0,005 µg/l
0,005 µg/l
Malation:
100,0 µg/l
100,0 µg/l
Paration:
35,0 µg/l
100,0 µg/l
Carbaril:
70,0µg/l
70,0µg/l
Compostos organofosforados e carbamatos totais:
100,0 µg/l em Paration
Suprimido

2,4 - D:
20,0µg/l
70µg/l

2,4,5 - TP:
10,0 µg/l
10,0 µg/l
2,4,5 - T:
2,0 µg/l
2,0 µg/l
 

Art. 7º - omissis
ÁGUAS SALINAS
Art. 8º - Para as águas de Classe 1, são estabelecidos os limites ou condições seguintes: 

CONAMA 20/86

PROPOSTA

Alumínio dissolvido:
1,5 mg/l AI
Amônia não ionizável:
0,4 mg/l NH3
Substituída por hidrogênio amoniacal total
Arsênio total :
0,05 mg/l As
0,01 mg/l As

0,14µg/l As (a)

Bário total:
1,0 mg/l Ba
1,0 mg/l Ba

Berílio total:
1,5 mg/l Be
5,3µg/l Be
Benzeno

700µg/l 
51µg/l (a)
Benzo(a)antraceno

0,018µg/l (a)
Benzo(b)fluoranteno

0,018µg/l (a)
Benzo(k) fluoranteno

0,018µg/l (a)
Benzo(a)pireno

0,018µg/l (a)
Boro total:
5,0 mg/l B
5,0 mg/l B
Cádmio total:
0,005 mg/l Cd
0,005 mg/l Cd
Carbaril

0,32µg/l

Chumbo total:
0,01 mg/l Pb
0,01 mg/l Pb
Cianetos:
0,005 mg/l CN
0,005 mg/l CN
Cloro residual total:
0,01 mg/l Cl
0,01 mg/l Cl
Cobre dissolvido:
0,05 mg/l Cu
0,005 mg/l Cu

Criseno

0,018µg/l (a)
Cromio hexavalente:
0,05 mg/l Cr
0,05 mg/l Cr

Dibenzo(a,h)antraceno

0,018µg/l (a)
Estanho:
2,0 mg/l Sn
Substituído por tributilestanho
Índice de fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina):
0,001 mg/l C6H5OH
60µg/l C6H5OH
Fósforo Total
0,062 mg/l P

Ferro dissolvido:
0,3 mg/l Fe
0,3 mg/l Fe

Fluoreto total:
1,4 mg/l F
1,4 mg/l F
Manganês total:
0,1 mg/l Mn
0,1 mg/l Mn
Mercúrio total:
0,0001 mg/l Hg
0,0002 mg/l Hg

Níquel total:
0,1 mg/l Ni
0,025 mg/l Ni

Nitrato:
10,0 mg/l N
10,0 mg/l N
Nitrito:
1,0 mg/ N
1,0 mg/ N
Nitrogênio amoniacal total
0,40 mg/ N

Prata total:
0,005 m/l Ag
0,005 m/l Ag
Selênio total:
0,01 mg/l Se
0,01 mg/l Se
Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total e fósforo reativo total)
0,031 mg/l P

Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno:
0,5 mg/l - LAS
0,2 mg/l - LAS

Sulfetos com (H2S não dissociado):
0,002 mg/l S
0,002 mg/l S
Tálio total:
0,1 mg/l Tl
0,1 mg/l Tl
Urânio Total:
0,5 mg/l U
0,5 mg/l U
Zinco total:
0,17 mg/l Zn
0,09 mg/l Zn

1,1 dicloroeteno :
3µg/L(a)

1,2 dicloroetano:
37µg/L(a)

2 Clorofenol

150µg/L
2,4 - Diclorofenol

290µg/L
2,4,6 Triclorofenol

2,4µg/L(a)
3,3 Diclorobenzidina

0,028µg/L(a)
Aldrin + Dieldrin:
0,003 µg/l
0,0019 µg/l

Clordano (cis+trans):
0,004 µg/l
0,004 µg/l
DDT (p,p’-DDT+p,p’-DDE+p,p’-DDD):
0,001 µg/l
0,001 µg/l
Demeton (Demeton-O + Demeton-S):
0,1 µg/l
0,1 µg/l
Dieldrin:
0,003 µg/l
Foi somado a Aldrin 

Endossulfan (( + ( + sulfato):
0,034 µg/l
0,01 µg/l

Endrin:
0,004 µg/l
0,004 µg/l

Etilbenzeno

25µg/L
Epóxido de Heptacloro (Heptacloro hepóxido + Heptacloro):
0,001 µg/l
0,001 µg/l

0,000039µg/L(a)
Heptacloro:
0,001 µg/l
Indeno (1,2,3cd) pireno

0,018µg/L(a)
Metoxicloro:
0,03 µg/l
0,03 µg/l

Lindano (gama - BHCHCH):
0,004 µg/l
0,004 µg/l

Dodecacloro + Nonadoro Pentaciclodecano:
0,001 µg/l
0,001 µg/l

Gution:
0,01 µg/l
0,01 µg/l

Malation:
0,1 µg/l
0,1 µg/l

Paration:
0,04 µg/l
Monoclorobenzeno

25µg/l

Pentaclorofenol

7,9µg/l
3,0µg/L(a)
Bifenilas Policloradas – PCB’s

0,03µg/l
0,000064µg/L(a)
Tetracloroeteno

3,3µg/L(a)
Tolueno

215µg/l

Tributilestanho

0,01 µg/l

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB)

80 µg/l

Tricloroeteno

30,0µg/l

Toxafeno:
0,005 µg/l
 0,0002µg/l

Compostos organofosforados e carbamatos totais:
10,0 µg/l em Paration
2,4 .- D:
10,0 µg/l
30,0 µg/l

2, 4, 5 - TP:
10,0 µg/l
10,0 µg/l
2, 4, 5 - T
10,0 µg/l
10,0 µg/l
Hexaclorobenzeno

0,00029µg/L(a)
(a) Valores para corpos de água da classe 1 onde há atividade de pesca e cultivo de organismos destinados ao consumo intensivo.
Art.8º A (novo) – Classe 2 - Salinas

Art. 9º - Para as águas de Classe 3, são estabelecidos os limites ou condições seguintes: 
ÁGUAS SALOBRAS
Art. 10 - Para as águas de Classe 1, são estabelecidos os limites ou condições seguintes: 
CONAMA 20/86

PROPOSTA

Alumínio dissolvido
0,1mg/L

Arsênio:
0,05 mg/l As
0,01mg/L As

0,000014(a) 

Berílio total:
1,5 mg/l Be
5,3µg/l Be
Benzeno

700µg/l 
51µg/l (a)
Benzidina

0,0002µg/l (a)
Benzo(a)antraceno

0,018µg/l (a)
Benzo(b)fluoranteno

0,018µg/l (a)
Benzo(k) fluoranteno

0,018µg/l (a)
Benzo(a)pireno

0,018µg/l (a)
Boro 
0,5 mg/l B
Carbaril

0,02µg/l

Cádmio total:
0,005 mg/l Cd
0,005 mg/l Cd
Cianeto livre:
0,005 mg/l CN
0,005 mg/l CN

Chumbo total:
0,01 mg/l Pb
0,01 mg/l Pb
Cobre:
0,05 mg/l Cu
0,005 mg/l Cu
Criseno:

0,018µg/l (a)
Cromo hexavalente:
0,05 mg/l Cr
0,05 mg/l Cr

Dibenzeno (a,h) antraceno

0,018µg/l (a)
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-amonoantipirina)Índice de fenóis:
0,001 mg/l C6H5OH
60µg//l C6H5OH

Ferro dissolvido 

0,3mg/L

Fluoreto total:
1,4 mg/l F
1,4 mg/l F

Fósforo total
0,124mg/L P

Manganês total:
0,1mg/L 

Mercúrio total :
0,0001 mg/l Hg
0,0002 mg/l Hg

Níquel total:
0,1 mg/l Ni
0,025 mg/l Ni

Nitrato:
0,40 mg/l N
Nitrito:
0,07 mg/ N
Nitrogênio amoniacal total
0,40 mg/ N

Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total e fósforo reativo total)
0,062 mg/l P

Prata total:
0,005 m/l Ag
Selênio total:
0,01 mg/l Se
Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno:
0,2 mg/l - LAS

Sulfetos (como H2S não dissociado):
0,002 mg/l S
0,002 mg/l S

Zinco total:
0,17 mg/l Zn
0,09 mg/l Zn

1,1 dicloroeteno :
3µg/L(a)

1,2 dicloroetano:
37µg/L(a)

2 Clorofenol

150µg/L
2,4 - Diclorofenol

290µg/L
2,4,6 Triclorofenol

2,4µg/L(a)
3,3 Diclorobenzidina

0,028µg/L(a)
Aldrin + Dieldrin:
0,003 µg/l
0,0019 µg/l

Clordano (cis+trans):
0,004 µg/l
0,004 µg/l
DDT (p,p’-DDT+p,p’-DDE+p,p’-DDD):
0,001 µg/l
0,001 µg/l
Dieldrin:
0,003 µg/l
Somou-se a Aldrin

Endrin:
0,004 µg/l
0,004 µg/l

Endossulfan (( + ( + sulfato):
0,034 µg/l
0,01 µg/l 
Etilbenzeno

25,0 µg/l

Epóxido de heptacloro:
0,001 µg/l
Somou-se a heptacloro

Gution:
0,01 µg/l
0,01 µg/l

Heptacloro epóxido + Heptacloro:
0,001 µg/l
0,001 µg/l

0,000039µg/L(a)
Indeno (1,2,3cd) pireno

0,018µg/L(a)
Lindano (gama . BHC):
0,004 µg/l
0,004 µg/l
Malation:
0,1 µg/l
0,1 µg/l
Metoxicloro:
0,03 µg/l
0,03 µg/l
Dodecacloro Pentaciclodecano+ Nonacloro:
0,001 µg/l
0,001 µg/l

Monoclobenzeno

25,0 µg/l

Paration:
0,04 µg/l
0,04 µg/l

Pentaclorofenol

7,9µg/l
3,0µg/L(a)
Bifenilas Policloradas – PCB’s

0,03µg/l
0,000064µg/L(a)
Tetracloroeteno

3,3µg/L(a)
Tolueno

215,0µg/l

Tributilestanho

0,063 µg/l

Triclorobenzenos totais

80 µg/l

Tricloroeteno

30,0µg/l(a)

Toxafeno:
0,005 µg/l
0,0002 µg/l

Compostos organofosforados e carbamatos totais:
10,0 µg/l em Paration
2,4 - D:
10,0 µg/l
10,0 µg/l
2, 4, 5 - T:
10,0 µg/l
10,0 µg/l
2, 4, 5 - TP:
10,0 µg/l
10,0 µg/l
Hexaclorobenzeno

0,00029µg/L(a)

Art. 10 A – (novo) – Classe 2

Art.11 - Para as águas de Classe 8, são estabelecidos os limites ou condições seguintes: 
Art. 21 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam às seguintes condições: 

CONAMA 20/86

PROPOSTA

Amônia:
5,0 mg/l N
Substituída por Nitrogênio Amoniacal total
Arsênio total:
0,5 mg/l As
0,5 mg/l As
Bário total:
5,0 mg/ Ba
5,0 mg/ Ba
Boro total:
5,0 mg/l B
5,0 mg/l B
Cádmio total:
0,2 mg/l Cd
0,2 mg/l Cd
Cianeto total:
0,2 mg/l CN
0,2 mg/l CN
Chumbo total:
0,5 mg/l Pb
0,5 mg/l Pb
Cobre dissolvido:
1,0 mg/l Cu
1,0 mg/l Cu
Cromio hexavelente:
0,5 mg/l Cr
0,5 mg/l Cr
Cromio trivalente:
2,0 mg/l Cr
2,0 mg/l Cr
Estanho total:
4,0 mg/l Sn
4,0 mg/l Sn
Índice de fenóis totais (substâncias que reagem com 4 – aminoantipirina):
0,5 mg/l C6H5OH
0,5 mg/l C6H5OH
Ferro dissolvidosolúvel:
15,0 mg/l Fe
15,0 mg/l Fe
Fluoreto total:
10,0 mg/l F
10,0 mg/l F
Manganês dissolvidosolúvel:
1,0 mg/l Mn
2,0 mg/l Mn

No Rio Grande do Sul, a legislação  já adota o limite de 2,0mg/l Mn, que é adotado em alguns Estados americanos (Kentucky e Pensilvânia, como média para trinta dias. O USEPA não define padrão de descarte para o manganês, que não é considerado prioritário.

Por consenso, o GT acolheu a adoção limite 2,0mg/l Mn.
Mercúrio total:
0,01 mg/l Hg
0,01 mg/l Hg
Níquel total:
2,0 mg/l Ni
2,0 mg/l Ni
Nitrogênio amoniacal total
20,0 mg/l N

Prata total:
0,1 mg/l Ag
0,1 mg/l Ag

Selênio total:
0,05 mg/l Se
0,30 mg/l Se

Sulfeto:
1,0 mg/l S
1,0 mg/l S

Sulfito:
1,0 mg/l S03
Zinco total:
5,0 mg/l Zn
5,0 mg/l Zn

Compostos organofosforados e carbonatos totais:
1,0 mg/l em Paration
Sulfeto de carbono:
1,0 mg/l
Tricloroeteno:
1,0 mg/l
1,0 mg/l
Clorofórmio :
1,0 mg/l
1,0 mg/l
Tetracloreto de Carbono:
1,0 mg/l
1,0 mg/l
Dicloroeteno:
1,0 mg/l
1,0 mg/l
Compostos organoclorados não listados acima (pesticidas, solventes, etc):
0,05 mg/l
0,05 mg/l
outras substâncias em concentrações que poderiam ser prejudiciais: de acordo com limites a serem fixados pelo CONAMA.
de acordo com limites a serem fixados pelo órgão competente



 

PAGE  
9

