[image: image2.wmf] 

Substância

Unidade

Concentração 

no Lodo

Benzenos clorados 

1,2-Diclorobenzeno

mg/kg

1,00

1,3-Diclorobenzeno

mg/kg

1,00

1,4-Diclorobenzeno

mg/kg

1,00

Hexaclorobenzeno

mg/kg

0,50

lindano 

mg/kg

0,10

Esters de ftalatos 

Di-n-butil ftalato

mg/kg

300

Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)

mg/kg

300

Di-n-octil ftalato

mg/kg

300

Fenóis não clorados 

4 metil fenol

mg/kg

1,00

3 metil fenol

mg/kg

1,00

2 metil fenol

mg/kg

1,00

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

  Benzo(a)antraceno

mg/kg

1,00

  Benzo(a)pireno

mg/kg

1,00

  Benzo(b)fluoranteno

mg/kg

1,00

  Benzo(k)fluoranteno

mg/kg

1,00

  Dibenzo(a,h)antraceno

mg/kg

1,00

  Indeno(1,2,3-c,d)pireno

mg/kg

1,00

  Naftaleno

mg/kg

1,00

  Fenantreno

mg/kg

1,00

  Pireno

mg/kg

1,00

PCBs (somatória de congêneres) 

mg/kg

0,50


Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

VERSÃO 5 LIMPA com correções do sub-grupo do Sul
Procedência: 6a Reunião do GT Lodo de Esgoto e sub-grupo do Sul
Data: 28 e 29 de Setembro de 2004

Processo n° 02000.002533/2003-11

Assunto: Regulamentação do uso agrícola de lodo de esgoto

Define procedimentos, padrões e requisitos para o uso agrícola do lodo de esgoto procedente de estações de tratamento de esgoto sanitário

INDICE

1FUNDAMENTO LEGAL - CONSIDERANDOS
2

1.1LEIS E DECRETOS FEDERAIS
3

1.2NORMAS ABNT
3

2OBJETIVO
3

3APLICABILIDADE DA NORMA
4

4DEFINIÇÕES 
4

5QUALIDADE DO LODO
10

5.1CARACTERIZAçÃO DE LODO DE ESGOTO PARA USO AGRICOLA 
11

5.1.1Potencial Agronômico
11

5.1.2Elementos (e substancias) potencialmente tóxicos
11

5.1.3Sanitaria
13

5.1.4Atratividade a vetores
15

5.2Monitoramento da Qualidade do LODO DE ESGOTO
16

5.2.1Lotes de lodo com teores de metais pesados superiores ao níveis de alerta
19

6CONDIÇÕES DE USO
19

6.1Projeto AGRONÔMICO
20

6.2ASPECTOS LOCACIONAIS
20

6.3Culturas INaptas para utilização de LODO DE ESGOTO 
21

6.4Taxas de aplicação
22

6.4.1Taxa de aplicação em função do nitrogênio disponível
22

6.4.2Taxa de aplicação em função de outros nutrientes
22

6.4.3Taxa de aplicação em função do Poder de Neutralização do Lodo
23

6.4.4Taxa de aplicação em função do Máximo Acúmulo de Metais Pesados no Solo
23

7GERENCIAMENTO DO LODO
24

7.1Carregamento e transporte do Lodo de esgoto 
24

7.2Critérios de estocagem na PROPRIEDADE
25

7.3Exigências quanto à operação
25

8OUTROS MONITORAMENTOS
26

8.1Monitoramento da Área de Aplicação
26

8.2Outros monitoramentos
27

8.3Documento de controle do tratamento e aplicação do lodo (NÃO DISCUTIDO)
27

9RESPONSABILIDADE
28

10SISTEMÁTICA DO LICENCIAMENTO
29

11REVISÃO PERIÓDICA DA NORMA
29


1 FUNDAMENTO LEGAL - CONSIDERANDOS


O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 tendo em vista o disposto nos Decretos nº 99.280, de 07 de junho de 1990, e 181, de 24 de julho de 1991 e Decretos Legislativos nºs 051, de 29 de maio de 1996, e 91, de 1998,

1.1 LEIS E DECRETOS FEDERAIS

Decreto no 24.643/34 - Código de Águas

Lei no 4.771/65 - Código Florestal Brasileiro

Lei no 6.938/81 e Decreto no 99.274/90 - Política Nacional do Meio Ambiente

Lei no 7.803/89 - altera o Código Florestal Brasileiro

Lei no 9605/00 – Lei de crimes ambientais

1.2 NORMAS ABNT

NBR 10.004 - Resíduos sólidos

NBR 10.005 - Lixiviação de resíduos

NBR 10.006 - Solubilização de resíduos

NBR 10.007 - Amostragem de resíduos

NBR 12.988 - Líquidos livres- Verificação  em amostras de resíduos

NBR 11.174 - Armazenamento  de resíduos classe II, não inertes e classe III, inertes.

NBR 13.221 – Transporte de Resíduos 

NBR 13.894 – Tratamento no solo (landfarming) – Procedimento

2 OBJETIVO

Proposta 1

Art. 1o  Esta resolução estabelece padrões, requisitos e procedimentos para o uso de lodo de esgoto sanitário na agricultura, evitando riscos e visando benefícios ao ambiente, à saúde pública e à agricultura.

Proposta 2

Art. 1o  Esta resolução estabelece padrões, requisitos e procedimentos para o uso de lodo de esgoto sanitário em áreas agrícolas, de forma a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o meio ambiente, saude publica e agricultura e valorizar os beneficios de sua utilizacao ambientalmente adequada.

3 APLICABILIDADE DA NORMA

Art 2. Esta resolução se aplica exclusivamente a lodos gerados por sistemas de tratamento de esgotos sanitários.

§ 1o – Fica limitada a utilizacao de lodos de esgoto em área agrícolas, aos projetos que atendem aos padrões de qualidade do lodo e procedimentos operaconais estabelecidos por essa resolução, e proporcionam benefícios para o solo e culturas.

§ 2o – Esta resolução não se aplica a:

· projetos de aplicação de lodos no solo para fins de tratamento por meio de landfarming,

· lodo de ETEs de instalações hospitalares, 

· lodo de ETEs de instalações industriais,

· lodo de ETEs de portos e aeroportos.

· lodos classificados como perigosos  (segundo a NBR 10.004, CONAMA 23 e Convenção de Basiléia).

§ 3o – Esta resolução veta a utilização agrícola de: 

· resíduos de gradeamento, 

· resíduos de caixas de areia.

§ 4o – Esta resolução veta utilização agrícola direta de:

· lodos de sistema de tratamento individual (autofossa) antes de sua estabilização e higienização;

· material lipídico sobrenadante de decantadores primários, caixas de gordura e  reatores anaeróbicos;e

· Lodo de esgoto não estabilizado. 

4 DEFINIÇÕES 

Aplicação no solo

Ação de aplicar o lodo de esgoto sanitário uniformemente sobre a superfície do terreno (seguida ou não de incorporação), em sulcos, em covas ou por injeção subsuperficial. 

Áreas agrícolas

Áreas destinadas à produção agrícola, florestal ou pecuária,.

Atratividade de Vetores

Característica do lodo, não tratado ou tratado inadequadamente, de atrair roedores, insetos ou outros vetores de organismos patogênicos.

Proposta 3 – Região Sul 

Característica do lodo, não tratado ou tratado inadequadamente, de atrair roedores, insetos ou outros vetores de agentes patogênicos.

Concentração de microrganismos

Número de organismos presentes no lodo por unidade de massa dos sólidos totais (base seca). 

Efluente urbano

Efluente líquido predominantemente de origem doméstica.

Esgoto Sanitário

Proposta 1

Esgotos provenientes de áreas urbanas, incluindo esgotos domésticos, águas de infiltração e esgotos não domésticos coletados com autorização da operadora.

Proposta 2

Esgotos provenientes do sistema de coleta e transporte de áreas urbanas, predominantemente de origem doméstico, águas de infiltração e esgotos não domésticos coletados com autorização da operadora.

Proposta 3 – Região Sul – NBR 9896/1993

Água residuária que normalmente contém despejos líquidos provenientes de residências. Edifícios comerciais instituições diversas, bem como determinados despejos líquidos ou efluentes de tratamento de instalações industriais. A água residuária pode conter também pequenas quantidades de águas pluviais ou infiltração, proveniente do lençol freático. Freqüentemente, as expressões “esgoto” ou “esgoto sanitário” são aplicadas para indicar a canalização que transporta estas águas residuárias.

Fração de mineralização do nitrogênio do lodo 

Fração do nitrogênio total presente nos lodos que por meio do processo de mineralização será transformada em nitrogênio inorgânico (nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal) disponível para as plantas.

Lodo de esgoto

Resíduo de composição predominantemente orgânica gerada nos processos de tratamento de esgoto sanitário.

Proposta 2 – Região Sul – NBR 9896/1993

Lodo primário

Lodo proveniente de processo de tratamento primário.

Proposta 2 – Região Sul – NBR 9896/1993

Lodo obtido nos decantadores primários.

Lodo biológico ou secundário

Lodo originário dos sistemas biológicos de tratamento de esgotos ou de digestores de lodo.

Proposta 2 – Região Sul – NBR 9896/1993

Lodo obtido nos decantadores secundários

Lodo digerido

Lodo cuja biodegradação foi realizada por processos aeróbios ou anaeróbios. 

Proposta 2 – Região Sul – NBR 9896/1993

Lodo que passou pelo processo de digestão aeróbia, ou anaeróbia, no processo de tratamento de águas residuárias

Lodo estabilizado

Lodo que não apresenta potencial de geração de odores e atração de vetores.

Lodo higienizado

Lodo submetido  a processo de tratamento com eficiência de redução de patógenos.

Proposta 2 – Região Sul – NBR 9896/1993

Lodo submetido a processo de tratamento com eficiência para eliminar ou reduzir a densidade de patógenos, objetivando segurança sanitária.

Lote de lodo de esgoto

Quantidade de lodo de esgoto produzido por uma ou mais estações de tratamento, que  adequadamente homogeneizado possa ser caracterizado por um procedimento de amostragem capaz de representar o lote como um todo.

Monitoramento ambiental

Proposta 1

Conjunto de procedimentos sistemáticos objetivando avaliar compatibilidade dos procedimentos de utilização agrícola do lodo de esgoto com os critérios reguladores estabelecidos nesta resolução, visando valorizar os efeitos benéficos dos lodos de esgotos e controlar aqueles que, por ventura, sinalizam algum risco adverso ao sistema produtivo, ao ambiente e à saúde dos seres vivos.

Proposta 2 – Região Sul – NBR 9896/1993

Monitoramento – Medição repetitiva, discreta ou continua, ou observação sistemática da qualidade ambiental da água, ar ou solo.

Operadora de serviços de esgoto

Organização  pública ou privada que opera os serviços de esgotamento sanitário da localidade ou região.

Organismos patogênicos

Organismos capazes de causar doenças, estando incluídos, dentre outros, as bactérias, os vírus, os protozoários e os helmintos. 

Proposta 2 – Região Sul – NBR 9896/1993

Agente Patogênico

Bactérias, protozoários, fungos, vírus, helmintos e outros vermes, capazes de produzirem doenças infecciosas ao hospedeiro, em circunstâncias favoráveis, inclusive do meio ambiente. O agente patogênico se multiplica no organismo do hospedeiro podendo causar infecção. O mesmo que agente etiológico animado e agente infeccioso.

OBSERVAÇÃO: QUAL É O TERMO MAIS ADEQUADO ORGANISMO PATOGÊNICO OU AGENTE PATOGÊNICO (CONSULTAR DR. VANETE)

Proposta 2 – Região Sul – NBR 9896/1993

Organismo que ocasiona agravos à saúde e até mesmo a morte do homem e de outros animais.

Parcela

Área homogênea, definida com base na sua posição topográfica e tipo de solo, onde será feita a aplicação do lodo.

Patogenicidade

Proposta  – Região Sul – NBR 9896/1993

Capacidade de o agente patogênico provocar sintomas, em maior ou menor proporção, nos hospedeiros infectados.

Projeto agronômico

Projeto elaborado por profissional habilitado, visando a aplicação de lodo de esgoto em área agrícola ou florestal em concordância com os critérios, padrões e procedimentos definidos nesta resolução.

Rastreabilidade

Processo de controle e acompanhamento de todos os procedimentos entre geração do lodo de esgoto e aplicação nas áreas agrícola, visando identificar o destino dos lotes de lodo. 

Taxa anual de aplicação máxima

Proposta 1

É a máxima quantidade de lodo (base seca) em toneladas por hectare e por ano que pode ser aplicado ao solo de forma a garantir os critérios sanitários, agrícolas e ambientais.

Proposta 2

É a máxima quantidade de lodo (base seca), possível de ser aplicada, limitada pelo critério mais restritivo dentre os definidos nesta resolução em toneladas por hectares e por ano, que pode ser aplicada ao solo.

Proposta 3

Eliminar

Taxa de aplicação

Quantidade de lodo de esgoto ,expressa em toneladas (base seca) por hectare , calculada com base na concentração de nutrientes, metais pesados e poder de neutralizacao do lodo visando atender a demanda agronômica de nutrientes das culturas e manutenção da qualidade das áreas agrícolas onde será aplicado.

Tratamento biológico de esgoto

Tratamento de esgoto no qual  a redução da carga orgânica ocorre preponderantemente pela ação de microrganismos.

Proposta 2 – Região Sul – NBR 9896/1993

Forma de tratamento de água residuária, na qual a ação de microrganismos é intensificada para estabilizar e oxidar a matéria orgânica. Este tratamento é feito, principalmente, por filtração biológica, por lodos ativados e por processos diversos, como lagoa de estabilização e valo de oxidação.

Utilização Agrícola de lodo de esgoto

Emprego de lodo de esgoto sanitário em áreas agrícolas visando a reciclagem racional de carbono, nutrientes e outros elementos benéficos.
Unidade de gerenciamento de lodo – UGL

Estrutura (opcional) de natureza pública ou privada, localizada ou não dentro da ETE, responsável pelo recebimento, processamento, caracterização, transporte, destinação final e monitoramento dos efeitos ambientais, agronômicos e sanitários, do lodo de esgoto produzido por uma ou mais estações de tratamento de esgoto sanitário, garantindo a sua rastreabilidade.

5 QUALIDADE DO LODO

Os lodos de esgoto destinados a utilização agrícola devem ser caracterizados no mínimo quanto ao conteúdo de metais pesados, substancia potencialmente tóxicas, agentes patogênicos, potencial agronômico e atratividade a vetores.

Lodos de esgoto cujas características (concentracao de metais pesados e substancias tóxicas, agentes patogênicos e atratividade a vetores) excedam os limites máximos definidos nesta resolução serão considerados impróprios para utilização agrícolas, devendo receber destino alternativo adequado aprovado pelo órgão de controle ambiental.

A utilização em áreas agrícolas fica condicionada a lodos de esgoto submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores.

5.1 CARACTERIZAçÃO DE LODO DE ESGOTO PARA USO AGRICOLA 

5.1.1 Potencial Agronômico

A caracterização dos lodos de esgoto quanto ao potencial agronômico deve ser realizada em acordo com as metodologias descritas no anexo X e atender aos parâmetros definidos na tabela Tabela  X.

Tabela X. Relação de parâmetros para caracterização do potencial agronômico dos lodos destinados a utilização agrícola.

Carbono orgânico

Fósforo total

Nitrogênio Kjeldahl

pH em água (1:10)

Potássio total

Sódio total

Enxofre total

Cálcio total

Magnésio total

Umidade

Sólidos voláteis

5.1.2 Elementos (e substancias) potencialmente tóxicos

A caracterização dos lodos de esgoto quanto a concentração de elementos (e substancias) potencialmente tóxicas deve atender aos parâmetros definidos na tabela X, obtidos através dos procedimentos analíticos descritos no anexo X.

Tabela X. Relação parâmetros para caracterização de elementos e substancias potencialmente tóxicas em lodos destinados a utilização agrícola. Elementos (e substancias) potencialmente tóxicos a serem analisados

Elemento
Prop 2

(Prop de 28.09)
Prop1
Prop 3

Data aplicação
2005
2005
2005

Antimônio


16

Arsênio
75
75
120

Bário
1300

1300

Boro


--

Cádmio
20
85
26

Chumbo
750
840
350

Cobre
1500
4300
680

Cobalto


125

Crômio
1000

370

Mercúrio
16
57
5

Molibdênio
50
75
50

Níquel
420
420
180

Selênio
50
100
50

Vanadio


--

Zinco
3000
7500
2500

Proposta 1. 

Niveis atuais da norma EPA

Disposição em função da capacidade do solo

Proposta 2. Proposta 28.09

Proposta 3. 

Cálculo dos níveis a partir dos valores de alerta e de referência  para solo (níveis de fitotoxicidade) aprovados no Estado de São Paulo, considerando a aplicação de 5t lodo de esgoto/ano durante 50 anos (colocar densidade e 20cm).

[image: image1.wmf]
CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO

Aldrin

Clordano

Dieldrin

Endrin

Heptacloro

Mirex

Toxafeno

Proposta 3: Engloba as mesmas substâncias da Proposta 2 porém os valores numéricos a serem adotados serão aqueles estabelecidos para Massa Bruta na versão da NBR 10.004 (Classificação de Resíduos Sólidos) que está em vigor até Novembro/2004. ???????? (Será novamente discutida no dia 29/09/2004).

5.1.3 Sanitaria

A caracterização dos lodos de esgoto quanto a presença de agentes patogênicos deve atender aos parâmetros definidos na tabela X. Para a caracterização da presença de patógenos (patogenicidade) do lodo deverão ser realizadas as análises relacionadas na Tabela X, atendendo as metodologias descritas no anexo XXXXX.

Tabela X. Relação parâmetros para caracterização do perfil sanitário de lodos destinados a utilização agrícola.

PARÂMETROS

Coliformes Termotolerantes

Ovos Viáveis de Helmintos

Salmonela

Vírus entéricos

A caracterização sanitária do lodo de esgoto restringe-se  exclusivamente para lotes de lodo gerados nas mesmas condições da amostra analisada e ao período compreendido entre as campanhas de análises para sua classificação. 

Lodos classe A

Serao considerados classe A os lotes de lodo de esgoto submetidos a tratamento para reducao de patogenos aprovado como processo de redução adicional aprovado pelo Orgão de Controle Ambiental ou atenda aos limites máximos de agentes patogênicos definidos na tabela X quando de sua liberação das UGLs

Tabela X. Valores máximos de presença de agentes patogênicos no momento da liberação dos lotes da UGL para classificação dos lodos de esgoto como classe A :

PARÂMETROS
MÁXIMO ADMISSÍVEL

Coliformes Termotolerantes
103NMP/g de Matéria Seca

Ovos Viáveis de Helmintos
menor que 1 ovo a cada 4 g de Matéria Seca

Salmonella
Ausência em 10 g de Matéria Seca

Vírus entéricos
menor que 1 UFP ou UFF por 4 g de Matéria Seca

NMP: Número Mais Provável

UFP: Unidade Formadora de Foco

UFP: Unidade Formadora de Placa

Lodos Classe B


Serão considerados classe B os lotes de lodo de esgoto submetidos a tratamento para redução de patógenos aprovados pelo Orgão de Controle Ambiental e que atenda aos limites máximos de agentes patogênicos definidos na tabela X quando de sua liberação das UGLs

Tabela X. Valores máximos de presença de agentes patogênicos no momento da liberação dos lotes da UGL para classificação dos lodos de esgoto como classe B :

PARÂMETROS
MÁXIMO ADMISSÍVEL

Coliformes Termotolerantes
2 103NMP/g de Matéria Seca

Ovos Viáveis de Helmintos
menor que 10 ovo a cada 1 g de Matéria Seca

Salmonella
Ausência em 10 g de Matéria Seca

Vírus entéricos
menor que 1 UFP ou UFF por 4 g de Matéria Seca

NMP: Número Mais Provável

UFP: Unidade Formadora de Foco

UFP: Unidade Formadora de Placa

5.1.4 Atratividade a vetores

Para fins de utilização agrícola, o lodo de esgoto será adequado quanto a atratividade a vetores quanto atender a um dos seguintes critérios:

considerado estável se: (definir Indicador por processo – ver EPA)

6. Classificacao dos lodos de esgoto quanto a presenca de orgamismos patogenicos

REVER CRITÉRIOS DE RESTRIÇÃO DE USO LODO CLASSE B

O lodo de esgoto não poderá ser aplicado:

Proposta 1

· em parques e jardins públicos onde haja contato direto com a população, 

Proposta 2

· em parques e jardins públicos onde haja contato direto com a população, exceto no plantio feito em covas.

No Anexo X estão apresentados processos de redução de patógenos como capazes de promover redução adicional de patógenos. Novos processos para redução de patógenos poderão ser avaliados e aprovados pelo órgão ambiental competente.

5.2 Monitoramento da Qualidade do LODO DE ESGOTO

A freqüência de amostragem para fins de avaliação (monitoramento) da qualidade (potencial agronômico, metais pesados, presença de agentes patogênicos e atratividade a vetores) dos lodos de esgoto destinados a uso agrícola  ser orientada em função do volume processado pela UGL, de acordo com as faixas definidas na tabela tabela X.

As amostragens para  avaliação (monitoramento) da qualidade do lodo de esgoto deverão ser efetuadas nos lotes de lodo considerados prontos para liberação da UGL, de acordo com a tecnologia de processamento adotada.

As amostragens destinadas a avaliação (monitoramento) da qualidade dos lotes de lodo deverão ser realizadas em numero de subamostras, local e profundidade definidos na tabela X

Tabela X.  Freqüência e critérios para amostragem para monitoramento da qualidade dos lotes de lodo destinados a utilização agrícola.

Quantidade de lodo destinado para aplicação na agricultura em toneladas/ano (base seca)
Freqüência

de monitoramento do lodo
Número de subamostras
Local
Profundidade

Até 60 toneladas (M.S.) / ano *
Anual, preferencialmente anterior ao período de maior demanda pelo lodo de esgoto




De 60 a 300 toneladas (M.S.) / ano *
Semestral, preferencialmente  anterior aos períodos de maior demanda 




300 a 1 500 toneladas (M.S.) / ano
Trimestral 




 1500 toneladas (M.S.) / ano
Bimestral 




Para as UGLs que concentram a liberação dos lotes de lodo para utilização agrícola uma vez ao ano, as amostragens poderão ser realizadas  No caso de que aplicam lodo de esgoto uma vez por ano, a freqüência de monitoramento poderá ser de uma amostra composta antes da aplicação (retirar).


Estas freqüências são válidas desde que os valores para elementos (e substâncias) potencialmente tóxicos (definir na próxima reunião o critério para patógenos) sejam inferiores a 80% dos limites estabelecidos por esta resolução. Caso contrario, a freqüência deverá ser aumentada, a critério do órgão ambiental, e o gestor deverá implementar as medidas adequadas para reduzir estes valores.

Proposta 1


A critério do Orgão de controle ambiental, poderão ser exigidas amostragens de monitoramento mais freqüentes, visando acompanhar e registrar de forma confiável a variabilidade na concentração de componentes limitantes para a utilização agrícola dos lotes de lodo, em especial concentração de metais pesados e de nitrogênio.

 Controle Ambiental pode requerer monitoramentos mais freqüentes, caso constatado que os constituintes do lodo variam significativamente ao longo do tempo. Neste caso, a amostragem e a análise devem ser feitas com freqüência suficiente para documentar uma estimativa confiável dos componentes limitantes da taxa de aplicação do lodo.

Proposta 2


Em função das diferenças regionais, alguns dos elementos (e substâncias) potencialmente tóxicos poderão ser incluídos e ter sua freqüência de análise reduzida ou aumentada a critério do órgão ambiental da lista de elementos a serem analisados mediante apresentação de estudos comprobatórios. Esta freqüência não poderá ser menor que

UGLs que realizam mistura de lodos gerados em mais de uma ETE, deverão monitorar individualmente os lodos de cada ETE antes da homogeinização e liberação dos lotes para a utilização agrícola. Fica vetada misturas de lodos que não atendam aos padrões de qualidade definidos nesta resolução 

As análises para caracterização e monitoramento da qualidade dos lotes de lodo de esgoto deverão ser realizadas em oficiais e / ou credenciados e certificados pelo INMETRO.


A utilização agrícola do lodo deverá ser associada aos resultados das análises destes parâmetros, e, uma vez que a composição do lodo pode variar em função das características do esgoto, do sistema de tratamento (aeróbio ou anaeróbio) e do processo de higienização adotados, estas variações devem ser mensuradas com freqüência, a fim de assegurar qualidade e viabilidade do produto a ser utilizado na agricultura.

Os laudos analíticos comprobatórios da compatibilidade dos lotes de lodo aos parâmetros de qualidade definidos nesta resolução deverão ser mantidos em arquivo  e disponíveis para os orgão de controle ambiental pelo responsável pela solicitação da autorização por um período de, no mínimo, cinco anos, contados da data do monitoramento.


O Anexo X apresenta recomendações para o acompanhamento da operação de ETEs (ETE – Estação de Tratamento de Esgotos), tendo em vista avaliar a necessidade de realização de análises adicionais para caracterização do lodo.

OBS: Se a Proposta 1 para concentração de metais pesados não for retirada, serão mantidas as Propostas 2 e a Proposta 3. Caso esta seja retirada, fica estabelecido consenso para a Proposta 2.

5.2.1 Lotes de lodo com teores de metais pesados superiores ao níveis de alerta


Lotes de lodo com teores de metais pesados superiores ao níveis de alerta e inferiores aos níveis máximos admissíveis poderão liberados mediante autorização do Orgão de Controle Ambiental e apresentação de medidas visando a redução dos níveis destes elementos na ETE.

6 CONDIÇÕES DE USO

6.1 Projeto AGRONÔMICO

A utilização agrícola dos lotes de lodo de esgoto em conformidade os requisitos de qualidade definidos nos parágrafos XXXXX (qualidade) fica condicionada a elaboração de projeto agronômico realizado por engenheiro agrônomo ou florestal atendendo as especificações definidas no anexo X, os critérios de avaliação e seleção dos sítios de aplicação e taxas de utilização compatíveis com os critério estabelecidos nesta resolução.

Os projetos agronômicos deverão ser elaborados individualmente para cada propriedade agrícola que utilizara lodo de esgoto, considerando a aptidão das áreas e das espécies a ser cultivas e a composição dos lotes de lodo, especialmente no tocante a metais pesados e teor de nitrogênio disponível.

A liberação dos lotes de lodo nas UGLS deve ser condicionada a entrega de copia do projeto agronômico de aplicação de lodo de esgoto.

Os projetos agronômicos deverão ser mantidos disponíveis a qualquer momento para consulta e avaliação pelo órgão ambiental competente.

6.2 ASPECTOS LOCACIONAIS

As propriedades agrícolas destinadas a utilização do lodo de esgoto deverao ser avaliadas e selecionadas em função de aspectos locacionais e aptidão do solo (parcelas de aplicação), em acordo com os seguintes critérios:

Aspectos locacionais:

· Observação a aspectos referentes à legislação vigente, especialmente a Legislação Florestal,

· Observação de raio mínimo de 100 m de minas, nascentes, canais, açudes, lagos, lagoas, áreas de inundação, poços do tipo cacimba, residências e áreas de frequentação pública;

· Observação de  distâncias mínima de 15 (quinze) metros de vias de domínio público e de 10 (dez) metros de drenos interceptadores e divisores de águas superficiais de jusante e de trincheiras drenantes de águas subterrâneas e superficiais.

· Nas bacias de mananciais de abastecimento público, observação de um raio mínimo de 2000 m das áreas de influencia direta de mananciais e de 200 m para as áreas de influencia indireta.

· Facilidade de acesso durante o periodo de aplicação

· Direção predominante dos ventos ????

· Aprovação e consentimento documentado dos proprietários

· devem ser mantidas  zonas de proteção de modo a não causar incômodos à vizinhança pela emissão de odores e 

Aptidao das parcelas destinada a aplicação de lodo de esgoto.

· a declividade das parcelas destinadas à aplicação do lodo não deve ultrapassar 10% para aplicação superficial sem incorporação, 15% para aplicação superficial com incorporação e 18% para aplicação subsuperficial, em covas ou sulcos;

· e vetada a utilização de lodo em parcelas com solos rasos e neossolos.

· e vetada a utilização de lodo em solos com caráter gleico (flutuacção do lencol freático em profundidades inferiores a 1m)

· e vetada a utilização de lodo de esgoto em áreas inundáveis

· e vetada a utilização de lodo de esgoto em solos arenosos (<15% de argila) em declividades superiores a 10%, exceto quando da apresentação medidas de manejo atenuantes em projeto especifico.

6.3 Culturas INaptas para utilização de LODO DE ESGOTO 

E vetada a a utilização do lodo de esgoto em pastagens, espécies olerícolas, tubérculos e raízes e demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo.

Pastagens poderão ser implantadas após 24 meses e olerícolas, tubérculos,raízes e demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo somente poderão ser cultivadas em solos onde foi aplicado lodo de esgoto após um período mínimo de 48 meses após a aplicação.

6.4 Taxas de aplicação

As taxas de aplicação de lodo aos solos deverão ser definidas em função da recomendação agronômica de nutrientes, especialmente nitrogênio, da espécie cultivada, do poder de neutralização dos lodos e do acumulo de metais pesados nos solos, adotando-se como taxa máxima de aplicação o valor mais restritivo calculado de acordo com os critérios apresentados a seguir:

6.4.1 Taxa de aplicação em função do nitrogênio disponível


A taxa de aplicação de lodo não deverá fornecer quantidade de nitrogênio disponível superior a metade da recomendação agronômica estadual oficial de adubação, podendo ser calculado através da formula a seguir: 

                                           N recomendado (kg/ha)

Taxa de aplicação (t/ha) =  x 0,5

                                                    Ndisp (kg/t bs)

A fração do N total dos lodos considerada disponível para as plantas cultivadas após aplicação do lodo (Ndisp) devera ser determinada através de ensaio de mineralização especifico, realizado de acordo com as metodologias definidas nos anexos X e Y.

6.4.2 Taxa de aplicação em função de outros nutrientes

Outros nutrientes além do N poderão eventualmente ser utilizados para definição da taxa de aplicação, desde que devidamente justificada e atendendo ao critério de taxa mais restritiva definida no ítem xxxxx

6.4.3 Taxa de aplicação em função do Poder de Neutralização do Lodo

A taxa de aplicação não devera exceder as quantidades limitantes determinadas através de ensaios de elevação de pH  de modo a garantir que o pH final da mistura solo-lodo não ultrapasse o limite de 7,0 (determinação em CaCl2). Estes ensaios deverão ser realizados de acordo com a metodologia apresentada no anexo X, no mínimo com uma unidade de solo predominantes na região. No ensaio deverá ser utilizado o solo predominante na região.

Nos casos em que a taxa de aplicação venha a ser definida em função da poder de neutralização do lodo, o projeto agronômico deverá apresentar ensaio de incubação  especifico, realizado com o solo do local de aplicação.

6.4.4 Taxa de aplicação em função do Máximo Acúmulo de Metais Pesados no Solo

As taxas de aplicação devem respeitar  os limites máximos de  aplicação e acumulo de metais no solo definidos nas Tabela X. A carga acumulada deve ser calculada com base na soma das cargas de cada aplicação realizada, considerando o teor de metal no lodo e as taxas de cada aplicação.

Tabela X. Taxas de aplicação máxima de metais em solos agrícolas tratados com lodo


Proposta 2.


VA
VR
VA-VR
Quantidade máxima anual de aplicação
Quantidade máxima Acumulada de metais 


mg/kg


Kg/há
kg/ha 

Arsênio
15
3,5
11,5
Dividir 250
29,9

Bário*
200
75
125

325

Cádmio
3
0,5
2,5

6,5

Chumbo*
70
17
53

137,8

Cobalto
25
13
12

31,2

Cobre*
130
35
95

247

Cromo*
100
40
60

156

Mercúrio
0,5
0,05
0,45

1,17

Molibdênio
30
25
5

13

Níquel
30
13
17

44,2

Selênio
5
0,25
4,75

12,35

Zinco
300
60
240

624

Nas áreas onde a taxa cumulativa máxima de qualquer elemento atinja os limites definidos nas tabelas acima, novas aplicações de lodo somente poderão ser efetuadas mediante comprovação analítica de que a(s) concentração(ões) destes elementos no solo, sejam inferiores aos valores de alerta definidos pelo Órgão de Controle Ambiental, observando-se os resultados analíticos do solo superficial (camada 0-20 cm) de acordo com as metodologias definidas no anexo X.

7 GERENCIAMENTO DO LODO

7.1 Carregamento e transporte do Lodo de esgoto 


A operadora dos serviços de esgoto é responsável pelo procedimento de carregamento e transporte do lodo de esgoto.

· o equipamento de transporte do lodo deve ser operado de forma a evitar derramamentos;

· devem ser evitados problemas de odor e outros incômodos;

· possuir caminhões claramente identificados, com nome e telefone para contato;

· manter contato adequado com o transportador, uma vez que a responsabilidade pelo projeto continua sendo do gerador de lodo;

Completar com a Norma da ABNT e Norma IAP: vedado, lona, trave, etc

7.2 Critérios de estocagem na PROPRIEDADE

A estocagem do lotes de lodo de esgotonas propriedades agrícolas deve se restringir a um período máximo de 15 dias, observando-se os seguintes critérios na definição do local de estocagem:

· a declividade da área não pode ser superior a 5 %.

· distância mínima do local de armazenagem a rios, poços, minas e cursos d´água, canais, lagos e residências de 100m, podendo ser maior, conforme determinação do código florestal.

E proibida a estocagem diretamente sobre o solo de lodo de esgoto contendo líquidos livres.
Para identificação da presença de líquidos livres adotar a norma ABNT NBR 12.988 – Líquidos livres – Verificação em Amostra de Resíduos.

7.3 Exigências quanto à operação


O transporte, manuseio e a aplicação dos lotes de lodo de esgoto devem ser efetuados feitos atendendo às seguintes exigências:

· o proprietário, arrendatário, operadores e transportadores informados das restrições de uso da área e do lodo;

· demarcar os limites da área de aplicação de lodo;

· manter práticas adequadas de conservação de solo;

· não aplicar lodo em condições de chuvas;

· efetuar a incorporação do lodo no solo, sempre que possível, imediatamente após a sua aplicação.

Proposta 1

· Fica vetada a aplicação manual do lodo classe B.

Proposta 2

· Retirar

· evitar a aplicação manual e a realização de cultivo ou outro trabalho manual na área que recebeu o lodo, por um período de 30 dias após a aplicação;

· os operadores deverão usar equipamentos de proteção individual conforme legislação trabalhista e ser devidamente orientados quanto aos procedimentos de higiene e segurança;

· usar equipamento adequado e regulado de forma a garantir a  taxa de aplicação prevista no projeto; 

· tomar medidas adequadas para restringir o acesso do público às áreas de aplicação de lodo, durante um período de 12 meses após a última aplicação. Estas medidas devem, necessariamente, incluir a colocação de sinalização indicando as atividades que estão sendo realizadas em cada local;

· o proprietário ou arrendatário deve notificar à UGL quaisquer situações de desconformidade com a execução do projeto.

8 OUTROS MONITORAMENTOS

8.1 Monitoramento da Área de Aplicação

Para o monitoramento do solo deverá ser observada a metodologia no Anexo X.

· O solo da área de aplicação deverá ser caracterizado inicialmente quanto aos parâmetros de fertilidade, Sodio, condutividade elétrica e metais pesados;

· Nova amostragem para determinação dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser feita antes de cada aplicação no caso de lodo de esgoto com estabilização alcalina; 

· Nos outros casos, a amostragem para determinação dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser feita no mínimo a cada 3 anos; 

· As determinações de metais deverão ser realizada nos seguintes casos:

- sempre que estes metais forem considerados poluentes limitantes da taxa de aplicação ou

- a partir da data em que a carga acumulada teórica para qualquer um dos metais monitorados alcançar 50% e 80% do máximo permissível estabelecido na Tabela X, para verificar se as aplicações subsequentes são apropriadas.

· as determinações de metais deverão ser realizadas em amostras coletadas numa faixa de 20 cm de solo cujo ponto central é a profundidade de aplicação do lodo de esgoto, assim como em faixa de 20 cm de solo abaixo da anterior, conforme procedimento estabelecido no Anexo X.

8.2 Outros monitoramentos


 A critério do Órgão de Controle Ambiental, poderão ser requeridos monitoramentos adicionais, incluindo-se o monitoramento das águas subterrâneas, subsuperficiais ou de cursos d’águas superficiais.

8.3 Documento de controle do tratamento e aplicação do lodo (NÃO DISCUTIDO)


O gerador do lodo deverá encaminhar ao responsável pela aplicação, declaração baseada no modelo apresentado no Anexo X, contendo informações sobre a qualidade do lodo, em especial quanto ao tratamento para redução de patógenos e vetores adotado, os laudos das análises realizadas e orientações quanto à aplicação.


O aplicador, num prazo de até quinze dias após a aplicação, deverá devolver ao gerador cópia do documento adequadamente preenchido e assinado. O gerador deverá manter a cópia em arquivo por um período de cinco anos.


Para fins de registro das análises realizadas e dados da operação da aplicação dos lodos, devem ser mantidos registros, compreendendo os elementos descritos a seguir:

a) origem do lodo;

b) caracterização do lodo;

c) data de aplicação do lodo;

d) localização da aplicação do lodo (local, campo, ou número da parcela);

e) massa de lodo aplicado em toneladas secas por hectare;

f) totais anuais de lodo aplicado em toneladas secas por hectare;

g) totais acumulados, desde o início da aplicação, em quilogramas por hectare, de cada metal avaliado;

h) método de aplicação;

i) tipo de vegetação existente ou cultura a ser implantada no local;

j) totais anuais de nitrogênio disponível, para as plantas, no lodo (Ndisp) em kg/tonelada;

k) quantidade de nitrogênio disponível para as plantas aplicada no solo, por período de cultivo e 

l) observações quanto à ocorrência de chuvas por ocasião da aplicação e condições do solo quanto a erosões.


Os ítens de (a) a (g) deverão ser mantidos em arquivo pelo responsável pela aplicação ou pelo proprietário do terreno, indefinidamente. Os ítens (h), (i), (j) e (k) devem ser mantidos em arquivo por um período de cinco anos contados a partir da data de registro.

9 RESPONSABILIDADE

São responsabilidade (consultar serviço jurídico):

· da UGL e/ou da prestadora de serviço de saneamento, o gerenciamento (armazenamento, transporte, operação) e monitoramento do uso agrícola do lodo de esgoto;

· do gerador do lodo, enviar periodicamente, ao Órgão Ambiental, uma cópia dos registros de operação (anexo X) e resultados dos monitoramentos (art Y);

· - do engenheiro agrônomo ou florestal, o projeto agronômico comprovado por meio de apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica;

· -do aplicador, seguir as definições do projeto agronômico. 

10 SISTEMÁTICA DO LICENCIAMENTO


O licenciamento ambiental das unidades de gerenciamento de lodo (UGL) deve obedecer aos mesmos procedimentos adotados para as demais atividades poluidoras degradantes e/ou modificadoras do meio ambiente, exigidos pelos órgãos ambientais estaduais.


As áreas de aplicação não serão objeto de licenciamento ambiental específico.

11 REVISÃO PERIÓDICA DA NORMA


Os critérios técnicos adotados poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e, a necessidade de preservação ambiental e de saúde pública.

Versão 5 da Proposta de resolução CONAMA que dispõe sobre uso agrícola de lodo de esgoto,

resultado da 6a Reunião do GT Lodo de Esgoto com correções do sub-grupo do Sul – 28 e 29 de setembro de 2004



