PROPOSTA DA CETESB

10o GT Uso Agrícola de Lodo de Esgoto -  6 e 7 de abril de 2005

AMOSTRAGEM PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICA DE LODO DE ESGOTO A SER APLICADO NA AGRICULTURA

1 - Caracterização


Deverão ser coletadas pelo menos 15 amostras num período de 3 meses. Essa amostragem deverá ser planejada de forma que as coletas sejam realizadas a intervalos abrangendo todo esse intervalo de tempo.


Quando o material amostrado for hetereogêneo (tais como pilhas de lodo em processo de compostagem ou secagem ao ar), para que sejam obtidos resultados representativos, iguais quantidades do material deverão ser coletados em diferentes pontos. Essas subamostras serão então combinadas e analisadas como uma amostra única, no conjunto de 15 amostras. 

2 - Monitoramento


O lodo de esgoto deverá ser periodicamente monitorado para verificação da qualidade microbiológica, através da coleta e análise de uma amostra, em quadruplicata. A freqüência desse monitoramento é definida em função da quantidade de lodo de esgoto aplicada (Tabela ........). Além disso, essa qualidade deverá ser verificada antes da primeira aplicação e quando o lodo for vendido ou distribuído.

3 - Procedimento de coleta


As coletas de lodo de esgoto destinadas a análises microbiológicas deverão ser realizadas conforme descrito na publicação da agência ambiental americana (USEPA) "Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge" - EPA/625/R-92/013, de julho de 2003.


A quantidade mínima de amostra a ser coleta é de 1000g (peso úmido).

