
Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA

	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

VERSÃO 13 LIMPA

Procedência: 15a Reunião da CT Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos

Data: 14 e 15 de setembro de 2005

Processo n° 02000.002533/2003-11

Assunto: Regulamentação do uso agrícola de lodo de esgoto


Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados.

__________________________________________

O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 tendo em vista o disposto nos Decretos nº 99.280, de 07 de junho de 1990, e 181, de 24 de julho de 1991 e Decretos Legislativos nºs 051, de 29 de maio de 1996, e 91, de 1998,

Considerandos a serem discutidos na próxima reunião da Câmara Técnica

Considerando a necessidade de dispor os lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto sanitário de forma adequada à proteção do meio ambiente e da saúde da população;

Considerando que o lodo de esgoto sanitário constitui fonte de matéria orgânica e de nutrientes para as plantas e que sua aplicação no solo traz benefícios à agricultura;

Considerando que o lodo de esgoto é um resíduo que pode conter elementos químicos e patógenos perigosos à saúde e ao meio ambiente;

Considerando que o uso agrícola do lodo de esgoto é uma alternativa que apresenta vantagens ambientais quando comparado a outras práticas de destinação final;

Considerando que a aplicação do lodo de esgoto na agricultura se enquadra nos princípios de reutilização de resíduos de forma ambientalmente adequada, resolve:

__________________________________________

Seção I - Disposições preliminares

Art. 1o Esta resolução estabelece critérios e procedimentos para o uso, em áreas agrícolas, de lodo gerado em estação de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, visando benefícios à agricultura e evitando riscos à saúde pública e ao ambiente.

__________________________________________

Art. 2o Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições:

Observação APROMAC

Uma revisão geral da proposta pode indicar a necessidade de inclusão de alguns termos relevantes.

__________________________________________

Agentes patogênicos: Bactérias, protozoários, fungos, vírus, helmintos, capazes de provocar doenças ao hospedeiro.

__________________________________________

Aplicação no solo: Ação de aplicar o lodo de esgoto sanitário uniformemente :

· sobre a superfície do terreno (seguida ou não de incorporação);

· em sulcos;

· em covas;

· por injeção subsuperficial. 

__________________________________________

Áreas agrícolas: Áreas destinadas à produção agrícola e florestal. 

__________________________________________

Áreas de aplicação do lodo de esgoto: áreas agrícolas em que o lodo é aplicado. 

__________________________________________

Atratividade de Vetores: Característica do lodo, não tratado ou tratado inadequadamente, de atrair roedores, insetos ou outros vetores de agentes patogênicos. 

__________________________________________

Carga acumulada teórica de uma substância inorgânica 

= Somatório das cargas aplicadas 

= Somatório (Taxa de aplicação X Concentração da substância inorgânica no lodo aplicado).

__________________________________________

Concentração de microrganismos: Número de microrganismos presentes no lodo por unidade de massa dos sólidos totais (base seca). 

__________________________________________

Esgoto sanitário: Despejo líquido constituído de esgotos predominantemente domésticos, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária.

__________________________________________

Fração de mineralização do nitrogênio do lodo: Fração do nitrogênio total nos lodos, que, por meio do processo de mineralização, será transformada em nitrogênio inorgânico disponível para plantas.

__________________________________________

Lodo de esgoto: Resíduo gerado nos processos de tratamento de esgoto sanitário.

__________________________________________

Lodo estabilizado: Lodo que não apresenta potencial de geração de odores e atração de vetores de acordo com os níveis estabelecidos nesta norma.

__________________________________________

Lodo higienizado: Lodo submetido a processo de tratamento de redução de patógenos de acordo com os níveis estabelecidos nesta norma.

__________________________________________

Lote de lodo de esgoto: Quantidade de lodo de esgoto destinado para uso agrícola, gerada por uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE ou UGL no período compreendido entre duas amostragens subseqüentes, caracterizada físico-quimica e microbiologicamente.

__________________________________________

Parcela: Área homogênea, definida para fins de monitoramento, com base nos critérios definidos no anexo 3 desta resolução.

__________________________________________

Produto derivado: Produto destinado a uso agrícola que contenha lodo de esgoto em sua composição. - 

__________________________________________

Projeto agronômico: Projeto elaborado por profissional habilitado visando a aplicação de lodo de esgoto em DETERMINADA área agrícola, observando os critérios e procedimentos estabelecidos nesta resolução.

__________________________________________

Rastreabilidade: Processo de controle e acompanhamento de todos os procedimentos entre a geração do lodo de esgoto e a aplicação do lodo de esgoto.

__________________________________________

Taxa de aplicação: Quantidade de lodo aplicada em toneladas (base seca) por hectare, calculada com base nos critérios definidos nesta resolução.

__________________________________________

Unidade de gerenciamento de lodo – UGL: UNIDADE responsável pelo recebimento, processamento, caracterização, transporte, destinação final e monitoramento dos efeitos ambientais, agronômicos e sanitários do lodo de esgoto produzido por uma ou mais estações de tratamento de esgoto sanitário, PODENDO SER UMA ORGANIZAÇÃO DE NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA.

__________________________________________

Art 3o OS LODOS GERADOS EM sistemas de tratamento de esgoto, PARA TEREM APLICAÇÃO AGRÍCOLA, DEVERÃO ser submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores.

__________________________________________

§ 1o Esta resolução não se aplica a lodo de estação de tratamento de efluentes de processos industriais,

__________________________________________

§ 2o Esta resolução veta a utilização agrícola de: 

a) LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE INSTALAÇÕES HOSPITALARES, 

b) LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE PORTOS E AEROPORTOS,

c) resíduos de gradeamento, 

d) resíduos de desarenador.

e) material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de gordura e dos reatores anaeróbicos,

f) lodos provenientes de sistema de tratamento individual coletados por veículos, antes de seu tratamento por uma ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, 

g) lodo de esgoto não estabilizado.

__________________________________________

ART. 4º OS LOTES DE LODO DE ESGOTO E DE PRODUTOS DERIVADOS, PARA O USO AGRÍCOLA, DEVEM RESPEITAR OS LIMITES ESTABELECIDOS POR ESTA RESOLUÇÃO NO ARTIGO 9º, TABELAS 2 e 3. 

__________________________________________

Parágrafo único. Não poderão ser misturados lodos que não atendam as características definidas nesta resolução nos artigo 9º, TABELAS 2 e 3.

__________________________________________

Art. 5º PARA O USO DE LODO DE ESGOTO como componente de produtos derivados destinados para uso agrícola, O LOTE DEVERÁ ATENDER AOS limites para as substâncias potencialmente tóxicas, definidos nesta resolução no artigo 9º , TABELA 2

__________________________________________

Art. 6o A caracterização do lodo de esgoto deve incluir os seguintes aspectos:

I - Potencial agronômico

II - Presença de substancias inorgânicas e orgânicas potencialmente tóxicas 

III - Presença de agentes patogênicos

IV - Estabilidade

__________________________________________

EM ABERTO

§ 1o Para a caracterização do potencial agronômico do lodo deverão ser determinados, de acordo com os métodos analíticos descritos nos anexos 1, 2 e 3, os seguintes parâmetros: carbono orgânico, fósforo total, nitrogênio Kjeldahl, nitrogênio amoniacal e nitrogênio nitrato/nitrito, pH em água (1:10), potássio total, sódio total, enxofre total, cálcio total, magnésio total, umidade e sólidos voláteis e totais.

EM ABERTO – Proposta São Paulo

§ 1o Para a caracterização do potencial agronômico do lodo deverão ser determinadosos seguintes parâmetros: carbono orgânico, fósforo total, nitrogênio Kjeldahl, nitrogênio amoniacal e nitrogênio nitrato/nitrito, pH em água (1:10), potássio total, sódio total, enxofre total, cálcio total, magnésio total, umidade e sólidos voláteis e totais.

EM ABERTO – Proposta CNI

§ 1o Para a caracterização do potencial agronômico do lodo deverão ser determinados os seguintes parâmetros: carbono orgânico, fósforo total, nitrogênio Kjeldahl, nitrogênio amoniacal e nitrogênio nitrato/nitrito, pH em água (1:10), potássio total, sódio total, enxofre total, cálcio total, magnésio total, umidade e sólidos voláteis e totais, COM BASE EM MÉTODOS ANALÍTICOS...

__________________________________________

EM ABERTO

§ 2o Para a caracterização química do lodo deverão ser determinadas, de acordo com os métodos analíticos e de amostragem descritos nos anexos 1 e 3, as seguintes substâncias  potencialmente tóxicas Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromio, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Selênio e Zinco.

EM ABERTO – Proposta São Paulo

§ 2o Para a caracterização química do lodo deverão ser determinadas as seguintes substâncias  potencialmente tóxicas Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromio, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Selênio e Zinco.

__________________________________________

§ 3º A CRITÉRIO DO ÓRGÃO AMBIENTAL LICENCIADOR PODERÃO SER EXIGIDAS ANÁLISES DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS LISTADAS NO ANEXO V PARA A CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS.

__________________________________________

EM ABERTO

§ 5o Para a caracterização do lodo quanto à presença de agentes patogênicos deverão ser determinadas, de acordo com os métodos analíticos e de amostragem descritos nos anexos 1 e 3, as concentrações dos seguintes microrganismos : coliformes termotolerantes, ovos viáveis de helmintos, samonela e virus entéricos.

EM ABERTO – Proposta São Paulo

§ 4o Para a caracterização do lodo quanto à presença de agentes patogênicos deverão ser determinadas as concentrações dos seguintes microrganismos : coliformes termotolerantes, ovos viáveis de helmintos, samonela e virus entéricos.

__________________________________________

§ 5o Para fins de utilização agrícola, o lodo de esgoto será considerado estável se A RELAÇÃO ENTRE 

Sólidos voláteis E sólidos totais FOR INFERIOR A 0,70

__________________________________________

Art. 7º O Órgão Ambiental Competente poderá solicitar outros ensaios e análises  não listados nesta Resolução, DEVIDAMENTE MOTIVADOS.

__________________________________________

Parágrafo único. Em função das características específicas da bacia de esgotamento sanitário e DOS efluentes não domésticos RECEBIDOS, as UGL’s poderão requerer, junto ao órgão ambiental, dispensa ou alteração da lista  de substâncias a serem analisadas nos lotes de lodo.

__________________________________________

Seção II – Freqüência de monitoramento do lodo de esgoto

__________________________________________

Art. 8º O MONITORAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DO LODO DE ESGOTO DEVERÁ SER FEITO COM A FREQÜÊNCIA DEFINIDA NA TABELA 1.

__________________________________________

Tabela 1. Freqüência de monitoramento 

	Quantidade de lodo destinado para aplicação na agricultura em toneladas/ano (base seca)
	Freqüência de monitoramento 

	Até 60 
	Anual, preferencialmente anterior ao período de maior demanda pelo lodo de esgoto

	De 60 a 240 
	Semestral, preferencialmente anterior aos períodos de maior demanda 

	De 240 a 1 500 
	Trimestral 
	

	DE 1500 a 15.000 
	Bimestral 
	

	ACIMA de 15.000
	Mensal
	


__________________________________________

§ 1o A caracterização do lodo, representada por uma amostragem, é válida exclusivamente para o lote gerado no período compreendido entre esta amostragem e a subseqüente. 

__________________________________________

§ 2o Caso os valores para substâncias potencialmente tóxicas alcancem 80% dos limites estabelecidos por esta resolução, a freqüência de monitoramento poderá ser aumentada, a critério do órgão ambiental, e o gestor deverá implementar as medidas adequadas para reduzir estes valores.

__________________________________________

§ 3o A critério do órgão ambiental competente, as freqüências de amostragem podem ser reduzidas ou aumentadas, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS.

__________________________________________

§ 4o As análises químicas e biológicas previstas nesta resolução devem ser realizadas em  laboratórios que adotem  os procedimentos de controle de qualidade analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis.

__________________________________________

Seção III - Requisitos de qualidade do lodo destinado a agricultura

__________________________________________

Art. 9º OS LOTES DE LODO DE ESGOTO E DE PRODUTOS DERIVADOS, PARA O USO AGRÍCOLA, DEVEM RESPEITAR OS LIMITES MÁXIMOS DE CONCENTRAÇÃO DAS TABELAS 2 E 3.

__________________________________________

TABELA 2 – LODOS DE ESGOTO – SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS

	Substâncias Inorgânicas
	Concentração Máxima permitida no lodo (mg/kg, base seca) 

	Arsênio
	41

	Bario
	1300

	Cádmio
	39

	Chumbo
	300

	Cobre
	1500

	Cromio
	1000

	Mercúrio
	17

	Molibdênio
	50

	Níquel
	420

	Selênio
	100

	Zinco
	2800


__________________________________________

TABELA 3. CLASSES DE LODO – AGENTES PATOGÊNICOS

	TIPO DE LODO
	Concentração de patógenos

	A
	Coliformes Termotolerantes
103NMP/g de MS

Ovos viáveis de helmintos
< 1 ovo / 4g ST

Salmonella
ausência em 10 g de MS

Vírus
< 1 UFP ou UFF / 4g de MS

	B
	Coliformes Termotolerantes
104NMP/g de MS

Ovos viáveis de helmintos
< 3 ovos / 1g ST


ST: Sólidos Totais

MS: Matéria Seca

NMP: Número Mais Provável

UFF: Unidade Formadora de Foco

UFP: Unidade Formadora de Placa

__________________________________________

Seção IV - Culturas aptas de receberem lodo de esgoto

__________________________________________

Art 10 É proibida a utilização de qualquer classe de lodo de esgoto em pastagens e cultivo de olerícolas, tubérculos e raízes, e demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo e culturas inundadas.

__________________________________________

§ 1o Em solos onde foi aplicado lodo de esgoto, as pastagens poderão ser implantadas após 24 meses da última aplicação.

__________________________________________

§ 2o Em solos onde foi aplicado lodo de esgoto, somente poderão ser cultivadas olerícolas, tubérculos, raízes e demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo assim como cultivos inundáveis, após um período mínimo de 48 meses depois da última aplicação.

__________________________________________

Art. 11 Lodos enquadrados como classe A poderão ser utilizados para quaisquer culturas, respeitadas as restrições de espécies definidas no ART 10 e as restrições locacionais e de aptidão do solo definidas no art. 13. 

__________________________________________

Art. 12 A utilização de lodo de esgoto enquadrado como Classe B é restrita ao cultivo de café, cana, silvicultura, culturas para produção de fibras e óleos, com a aplicação mecanizada, em sulcos ou covas, seguida de incorporação, respeitadas as restrições locacionais e de aptidão do solo definidas no art. 13 e de restrição de acesso público nas áreas de aplicação (Art 14 XI).

__________________________________________

Seção V - Restrições locacionais e de aptidão do solo das áreas de aplicação

__________________________________________

Art. 13 NÃO SERÁ PERMITIDA a aplicação de lodo de esgoto EM:

__________________________________________

I - Unidades de Conservação, REGULAMENTADAS pela Lei 9985/2000;

__________________________________________

II - Áreas de Preservação Permanente (APPs), conforme Lei 4.771/65; 

__________________________________________

III - Áreas de Proteção aos Mananciais (APMs) definidas POR  legislações estaduais e municipais e em outras áreas de captação de água para abastecimento público, a critério do órgão ambiental competente;

__________________________________________

IV - No interior da Zona de Transporte para fontes de águas minerais, balneários e estâncias de águas minerais e potáveis de mesa, definidos na Portaria DNPM 231/98;

__________________________________________

V - Num raio mínimo de 100 m de poços rasos e residências desde que não ocorra incômodos à vizinhança;

__________________________________________

VI - Numa distância mínima de 15 (quinze) metros de vias de domínio público e drenos interceptadores e divisores de águas superficiais de jusante e de trincheiras drenantes de águas subterrâneas e superficiais;

__________________________________________

VII - Em área agrícola cuja declividade das parcelas ultrapasse:

a) 10% no caso de aplicação superficial sem incorporação, 

b) 15% no caso de aplicação superficial com incorporação,

c) 18% no caso de aplicação subsuperficial e em sulcos, e no caso de aplicação superficial sem incorporação em áreas para produção florestal,

d) 25% no caso de aplicação em covas;

__________________________________________

VIII - Em parcelas com solos com menos de 50 cm de espessura até o horizonte C;

__________________________________________

IX - Em áreas onde a profundidade do nível do aqüífero freático seja inferior a 1,5 m na cota mais baixa do terreno.

RESOLUÇÃO DISCUTIDA E APROVADA ATÉ ESTE PONTO, COM EXCEÇÃO DOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS EM ABERTO.

Seção VII - Projeto agronômico e condições de uso

Art 10 Por ocasião do Licenciamento Ambiental, a UGL deverá indicar as áreas potenciais nas quais poderá ser aplicado o lodo de esgoto e seus produtos derivados, conforme anexo 9.

Art. 11 Toda aplicação de lodo de esgoto e produtos derivados em solos agrícolas deve ser obrigatoriamente condicionada à elaboração de um projeto agronômico para as áreas de aplicação, conforme roteiro no anexo 8, firmado por um engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, que atenda aos critérios e procedimentos estabelecidos nesta resolução.

§ 1o A UGL deverá encaminhar ao proprietário, arrendatário ou administrador da área, declaração baseada no modelo apresentado no anexo 6, contendo informações sobre as características do lodo, em especial quanto ao tratamento adotado para redução de patógenos e vetores, e orientações quanto à aplicação, para aprovação e consentimento do mesmo.

§ 2o O projeto agronômico e os resultados do monitoramento deverão ser mantidos em arquivo pela UGL, indefinidamente.

Art 12 Objetivando o controle e monitoramento do uso agrícola do lodo de esgoto, a UGL deverá informar ao IBAMA, por meio do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras-CTFAPP, as propriedades que receberam o lodo de esgoto e produtos derivados.

Parágrafo único O IBAMA estabelecerá, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação desta resolução, instrução normativa no âmbito de sua competência, contemplando as informações necessárias para a efetivação deste controle.

Seção VIII - Taxa de aplicaçâo

Art 13 Deverá ser adotado, para a taxa de aplicação máxima anual em base seca, o menor valor calculado de acordo com os critérios apresentados a seguir:

§ 1o A aplicação de lodo e produtos derivados em toneladas por hectare não deverá exceder o quociente entre a quantidade de nitrogênio recomendada para a cultura (em kg/ha), segundo a recomendação agronômica oficial do estado, e o teor de nitrogênio disponível no lodo (Ndisp em kg/t), calculado de acordo com o anexo 2.

                                                               N recomendado (kg/ha)

Taxa de aplicação (t/ha) = ---------------------------------

                                                    Ndisp (kg/t)

§ 2o O cálculo da taxa de aplicação deverá levar em conta os resultados dos ensaios de elevação de pH provocado pelo lodo (anexo 1) no solo predominante na região de modo a garantir que o pH final da mistura solo-lodo não ultrapasse o limite de 7,0 (determinação em CaCl2).

§ 3o Deverão ser respeitados os limites quanto à aplicação de substâncias inorgânicas no solo, considerando a Tabela 5.

Tabela 5. Cargas acumuladas teóricas permitidas de substâncias inorgânicas pela aplicação de lodo em solos agrícolas. 

Proposta CETESB/Pesquisadores para carga acumulada de metais pesados

	Substâncias inorgânicas
	Carga acumulada teórica permitida de substâncias inorgânicas pela aplicação do lodo (kg/ha) durante os sete anos após a publicação da Resolução

	Arsênio 
	30

	Bario 
	265

	Cádmio
	4

	Chumbo
	41

	Cobre
	137

	Cromio
	154

	Mercúrio
	1,2

	Molibdênio
	13

	Níquel
	74

	Selênio
	13

	Zinco
	445


Proposta SABESP para carga acumulada de metais pesados

	substâncias inorgânicas
	Carga acumulada teórica permitida de substâncias inorgânicas pela aplicação do lodo (kg/ha) 

	Arsênio
	41

	Bario
	

	Cádmio
	39

	Chumbo
	300

	Cobre
	1500

	Cromio
	

	Mercúrio
	17

	Molibdênio
	-

	Níquel
	420

	Selênio
	100

	Zinco
	2800


Art. 14 O manuseio e a aplicação do lodo e seus produtos derivados devem ser feitos atendendo às seguintes exigências:

I - manter o proprietário, arrendatário, operadores e transportadores informados das restrições de uso da área e do lodo;

II - Obedecer os limites da área de aplicação de lodo estabelecidos no projeto agronômico;

III - manter técnicas e práticas adequadas de conservação de solo e água;

IV - não aplicar lodo em condições de chuvas;

V - evitar a aplicação manual de lodo classe A

VI – para aplicação de lodo classe B fica obrigada a aplicação mecanizada, em sulcos ou covas, com incorporação do lodo de esgoto logo após a aplicação. 

VII - os operadores deverão usar equipamentos de proteção individual conforme legislação trabalhista e ser devidamente orientados quanto aos procedimentos de higiene e segurança;

VIII - usar equipamento adequado e regulado de forma a garantir a taxa de aplicação prevista no projeto; 

IX - evitar a realização de cultivo ou outro trabalho manual na área que recebeu o lodo, por um período de 30 dias após a aplicação;

X - em caso de colheita manual, a aplicação de lodo de esgoto classe B deverá ser feita no mínimo 8 meses antes da colheita.

XI – Para o lodo classe B, tomar medidas adequadas para restringir o acesso do público às áreas de aplicação de lodo, durante um período de 12 meses após a última aplicação. Estas medidas devem, necessariamente, incluir a colocação de sinalização indicando as atividades que estão sendo realizadas em cada local;

XII - o proprietário ou arrendatário deve notificar à UGL quaisquer situações de desconformidade com a execução do projeto agronômico.

Seção IX - Carregamento, transporte e estocagem

Art. 15 A UGL é responsável pelo procedimento de carregamento e transporte do lodo de esgoto, devendo respeitar  o disposto no anexo 7.

Art. 16 A estocagem do produto na propriedade deve se restringir a um período máximo de 15 dias, devendo atender aos seguintes critérios:

I - a declividade da área de estocagem não pode ser superior a 5 %.

II – a distância mínima do local de estocagem  a rios, poços, minas e cursos d´água, canais, lagos e residências deverá respeitar o disposto no art 9o 

III - É proibida a estocagem diretamente sobre o solo de lodo de esgoto contendo líquidos livres. Para identificação da presença de líquidos livres adotar a norma brasileira vigente.

Seção X - Monitoramento das áreas em que foi utilizado o lodo de esgoto

Art. 17 O solo agrícola deverá ser caracterizado, antes da primeira aplicação de lodo ou produto derivado, quanto aos parâmetros de fertilidade, sódio trocável, condutividade elétrica e substâncias inorgânicas e, monitorado pela UGL, observadas as metodologias constantes dos anexos 1 e 3.

§ 1o A utilização da área proposta para aplicação de lodo dependerá da avaliação da qualidade do solo, realizada mediante a comparação dos resultados analíticos com valores orientadores de qualidade de solo, a critério do órgão ambiental competente.. Para substâncias orgânicas, as concentrações permitidas no solo são as constantes na tabela 2 do anexo 5.

§2o O monitoramento dos parâmetros de fertilidade do solo deve ser feito no mínimo a cada 3 anos, enquanto houver aplicação de lodo ou produto derivado na área em questão.

§ 3o O monitoramento dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser feito antes de cada aplicação, no caso de lodo de esgoto com estabilização alcalina.

§ 4o O monitoramento de substâncias inorgânicas no solo deverá ser realizado nos seguintes casos:

I – A cada aplicação, sempre que estas substâncias inorgânicas forem consideradas poluentes limitantes da taxa de aplicação; 

II – Quando  a carga acumulada teórica adicionada para qualquer uma das substâncias inorgânicas monitoradas alcançar 80% da carga acumulada teórica permitida estabelecida na Tabela 5, do art. 11, para verificar se as aplicações subsequentes são apropriadas.

III – A cada 5 aplicações, nas camadas de 0-20 e 20-40 cm de profundidade dos solo.

§ 5o O monitoramento de substâncias orgânicas no solo deverá ser realizado sempre que estas substâncias forem detectadas na caracterização do lote de lodo, devendo ser observadas as concentrações constantes da tabela 2, do anexo 5. A freqüência deste monitoramento deve ser estabelecida pelo órgão ambiental competente.

§ 6o A critério do Órgão Ambiental Competente, podem ser requeridos monitoramentos adicionais, incluindo-se o monitoramento das águas subterrâneas ou de cursos d’águas superficiais.

Art 18 A aplicação de lodo de esgoto na agricultura deve ser interrompida nos locais em que forem verificados danos ambientais ou à saúde pública.

Seção XI - Responsabilidades

Art. 19 A aplicação de lodo de esgoto e produtos derivados no solo agrícola somente poderá ocorrer mediante a existência de uma UGL devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente.

§ 1o O licenciamento ambiental da UGL deve obedecer aos mesmos procedimentos adotados para as atividades potencialmente poluidoras e/ou modificadoras do meio ambiente, exigidos pelos órgãos ambientais competentes..

§ 2o As áreas de aplicação não serão objeto de licenciamento ambiental específico.

Complemento proposta IAP para agentes patogênicos

retirar § 2o tendo em vista o licenciamento obrigatório do lodo classe C

Art. 20 São de responsabilidade da UGL o gerenciamento (armazenamento, transporte e operação), bem como o monitoramento do uso agrícola do lodo de esgoto.

Parágrafo único O órgão ambiental competente poderá solicitar à UGL os resultados dos monitoramentos previstos nos artigos 6o e 17 desta Resolução.

Art. 21 São considerados responsáveis solidários pela qualidade do solo e das águas em áreas onde será aplicado o lodo de esgoto ou produto derivado:

I – a UGL que encaminhar o lodo de esgoto para aplicação no solo;

II – o proprietário da área de aplicação;

III – o detentor da posse efetiva; e

IV – quem da aplicação se beneficiar direta ou indiretamente.

Seção XII - Disposições finais

Art. 22 Os critérios técnicos adotados nesta resolução poderão ser reformulados e/ou complementados a qualquer tempo de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental e de saúde pública, devendo ser revisada obrigatoriamente 7 anos a partir de sua publicação. 

Parágrafo único Para reavaliação desta norma deverão ser realizados, de forma amostral, a critério dos órgãos de saúde das diversas esferas de governo, estudos de avaliação de risco à saúde humana abrangendo as diversas etapas, desde a geração do lodo até sua aplicação.

Art. 23 O não cumprimento do disposto nesta resolução sujeitará os infratores, entre outras, às sanções previstas na lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, e respectiva regulamentação.

Art. 24 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXOS

ANEXO 1: METODOLOGIA PARA AS ANÁLISES DE LODO E SOLO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

1. Análise de substâncias orgânicas e inorgânicas

As análises de substâncias inorgânicas a serem realizadas nas amostras de lodo e de solo devem permitir a determinação da totalidade da substância pesquisada que esteja presente na amostra bruta.

Para a determinação dos elementos: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se e Zn nas amostras de lodo e de solo, deve-se empregar os métodos estabelecidos no USEPA SW-846, última edição. Os resultados devem ser expressos em g ou mg do parâmetro por kg de lodo em base seca.

Para determinação das substâncias orgânicas no lodo e no solo, deverão ser adotados os métodos USEPA SW-846, última edição ou outros métodos internacionalmente aceitos.

2. Metodologia para determinação da fertilidade do solo – pH, matéria orgânica, P, Ca, K, Mg, Na, H+Al, S, CTC e V%.

As determinações de pH, matéria orgânica, P, Ca, K, Mg, Na, acidez potencial (H+Al), soma de bases (S), capacidade de troca catiônica (CTC) e porcentagem de saturação em bases (V%) nos solos deverão ser realizadas de acordo com procedimento estabelecido por Raij et al. (2001) ou EMBRAPA (1997).

3. Determinação de pH, umidade, carbono orgânico, N total, N Kjeldahl, N amoniacal, N nitrato/nitrito, P total, K total, Ca total, Mg total, S total, Na total, e Sólidos voláteis no lodo.

As determinações de pH, umidade, carbono orgânico, N total, N Kjeldahl, N amoniacal, N nitrato/nitrito, P total, K total, Ca total, Mg total, S total, Na total, e Sólidos voláteis no lodo deverão ser realizadas de acordo com os procedimentos adotados pela U.S. EPA (1986). Bigham (1996) apresenta a metodologia a ser adotada para carbono orgânico (Nelson & Sommers, 1996), P total (Kuo, 1996), N amoniacal (Bremner, 1996), N total (Bremner, 1996) e N nitrato/nitrito (Mulvaney, 1996). Para sólidos voláteis e N Kjeldahl adotar método estabelecido por APHA et alii (1992). Os resultados devem ser expressos em mg do parâmetro por kg de lodo em base seca.

4. Determinação de condutividade elétrica em solo

As determinações da condutividade elétrica no solo deverão ser realizadas de acordo com o procedimento estabelecido por Camargo et alii (1986) ou Raij et al. (2001) em extrato na relação 1:1.

5. Metodologias para a determinação de indicadores microbiológicos e patógenos

Coliformes termotolerantes:

· US Environmental Protection Agency. Environmental Regulations and Technology - Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge (Includind Domestic Septage). Under 40 CFR Part 503. Appendix F: Sample Preparation foe fecal coliform test and Salmonella sp Analysis, p. 137, EPA/625/R-92/013, 2003. (www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs ).

· CETESB. Coliformes fecais - Determinação em amostras de água pela técnica de tubos múltiplos com meio A1 - Método de ensaio. Norma Técnica CETESB L5-406, 1992, 20 p.

Salmonella 

· US Environmental Protection Agency. Environmental Regulations and Technology - Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge (Includind Domestic Septage). Under 40 CFR Part 503. Appendix F: Sample Preparation foe fecal coliform test and Salmonella sp Analysis, p. 137, EPA/625/R-92/013, 2003. (www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs ).

· CETESB . Salmonella - Isolamento e identificação - Método de Ensaio. Norma Técnica CETESB L5.218, 1987, 42p.

Ovos viáveis de helmintos:

· US Environmental Protection Agency. Environmental Regulations and Technology - Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge (Includind Domestic Septage). Under 40 CFR Part 503. Appendix I -Test Method for Detecting, Enumerating, and Determining the Viability of Ascaris Ova in Sludge, p. 166, EPA/625/R-92/013, 2003 (www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs).

Vírus entéricos

Os vírus entéricos a serem pesquisados preferencialmente serão: adenovírus e/ou vírus do Gênero Enterovirus (Poliovírus, Echovírus, Coxsackievírus).  Em situações especiais (surtos de diarréia, hepatite A e outras viroses de transmissão fecal-oral) deve-se pesquisar rotavírus, vírus da hepatite A e outros 

· US Environmental Protection Agency. Environmental Regulations and Technology - Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge (Includind Domestic Septage). Under 40 CFR Part 503. Appendix H -Method for the recovery and assay of total culturable viruses from sludge, p. 150, EPA/625/R-92/013, 2003 (www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs).

· CETESB. Método de concentração de lodo de esgoto para isolamento de enterovírus. Norma Técnica CETESB L5.506, 1988, 23p.

· CETESB.Identificação de Enterovírus - Método de Ensaio. Norma Técnica CETESB L5.504, 1985, 22p.

· Reação de amplificação em cadeia pela polimerase (PCR) para pesquisa de vírus DNA como adenovírus: Santos, F.M.; Vieira, M. J.; Monezi, T.A.; Hársi, C.M.; Mehnert, D.U. Discrimination of adenovirus types circulating in urban sewage and surface polluted waters in São Paulo city, Brazil.  Water Science Technologie, Water Supply vol. 4 (2): 79-85, 2004.

· Reação de transcrição reversa seguida de amplificação em cadeia pela polimerase (RT-PCR) para pesquisa de vírus RNA como Gênero Enterovirus (Poliovírus, Echovírus, Coxsackievírus), Rotavírus, Hepatite A e outros: ARRAJ, A., BOHATIER, J. LAVERAN, H. AND TRAORE, O. Comparison of bacteriophage and enteric virus removal in pilot scale activated sludge plants. J. Applied Microbiol. 98: 516-524, 2005.  FORMIGA-CRUZ, M., HUNDESA,ª CLEMENTE-CASARES, P., ALBINANA-GIMENEZ, N., ALLARD, A., GIRONEZ, R. Nested multiplex PCR assay for detection of human enteric viruses in shellfish and sewage.  J. Virol. Method,125: 111-118, 2005.

· Método de diluição end-point com cálculo de título por método de Reed-Muench e resultado expresso em DICT50 por 4 g (Ref.: Hawke, 1979); HAWKE, A. General principles underlying laboratory diagnosis of viral infections. In: E.H. LENNETTE; N.G. SCHMIDT (Ed.) – Diagnostic procedures for viral, rickettsial and chlamydial infections. Washington, D.C., APHA, 1979. p. 3-48.

· Resultado expresso em Unidades Formadoras de Focos (UFF) por 4 g: BARARDI, CRM, EMSLIE, K, VESEY, G; WILLIAMS, K.  Development of a rapid and sensitive quantitative assay for rotavirus based on flow cytometry. J. Virol. Method. 74: 31-38, 1998. MEHNERT, D.U.; STEWIEN, K.E.  Detection and distribution of rotaviruses in raw sewage and creeks in São Paulo, Brazil. Appl. Environ. Microbiol., 59: 140-3, 1993.

6. Metodologia para determinação da elevação de pH provocada por lodos tratados com cal 

A curva de elevação de pH será obtida por ensaio de incubação utilizando mistura solo-lodo conforme descrito a seguir:

Pesar 200 g do solo coletado no local onde se pretende fazer a aplicação do lodo e adicionar o correspondente às seguintes doses de lodo, em toneladas/ha (base seca): 0, 10, 20, 40, 80.

Homogeneizar a mistura e colocar em recipientes de material inerte.

Adicionar água de modo a manter a umidade a 70% da capacidade  máxima de retenção de água do solo, ao longo de todo o experimento.

Os recipientes devem ser mantidos cobertos de maneira a evitar ressecamento. O ensaio deve ser feito com três repetições.

Amostrar o solo dos tratamentos com a mistura solo/lodo nos tempos 7, 14, 30, 45 e 60 dias e determinar o pH em CaCl2, conforme Raij et al. (2001) ou EMBRAPA (1997), até que apresente valor constante em 3 determinações consecutivas.

A curva de elevação de pH será obtida através de gráfico da variação do pH final da mistura solo-lodo em função da dose (dose de lodo na abcissa e pH na ordenada).

ANEXO 2 - CÁLCULO DO NITROGÊNIO DISPONÍVEL NO LODO

Para o cálculo do nitrogênio disponível no lodo de esgoto, deverão ser utilizadas as seguintes taxas de mineralização:

Lodo não digerido 


40%

Lodo digerido aerobiamente

30%

Lodo digerido anaerobiamente

20%

Lodo compostado


10%

Caso seja de interesse da UGL, poderão ser utilizadas taxas de mineralização determinadas por meio de ensaios que adotem metodologias aceitas pelo órgão ambiental competente. 

O teor de N disponível do lodo é calculado pelas expressões:

· Fórmula para cálculo do Ndisp (mg/kg) para aplicação superficial

Ndisp = (FM/100) x (KKj-NNH3) + 0,5 X (NNH3) + (NNO3 + NNO2)

1 Fórmula para cálculo do Ndisp (mg/kg) para aplicação subsuperficial

Ndisp = (FM/100) x (NKj-NNH3) + (NNO3 + NNO2)

N disponível= N total.TMN/100

N disponível em kg t-1 de lodo

N total em kg t-1 de lodo

TMN = taxa de mineralização do nitrogênio

Dados necessários para o cálculo do Ndisp ;

· fração de mineralização do nitrogênio (FM) (%);

· Nitrogênio Kjeldahl (nitrogênio Kjeldahl = nitrogênio orgânico total + nitrogênio amoniacal (NKj) (mg/kg)

Nitrogênio amoniacal (NNH3)(mg/kg)

Nitrogênio Nitrato e Nitrito (NNO3 +  NNO2) (mg/kg)

As concentrações utilizadas nestes cálculos devem ser em mg do parâmetro por kg de lodo em base seca ou kg por tonelada base seca.

ANEXO 3 – METODOLOGIAS PARA AMOSTRAGEM DE SOLO E DE LODO

1. Amostragem de Solo

O número de amostras de solo deverá ser representativo da área a ser avaliada. A área amostrada deverá ser subdividida em parcelas homogêneas nunca superiores a 20 hectares considerando o histórico de disposição de lodo de esgoto ou seus produtos derivados, a topografia, o tipo de solo e o tipo de cultura.

As parcelas deverão ser identificadas em mapa, em escala compatível, para o planejamento e o acompanhamento do monitoramento.

Em relação ao local da amostragem, deverá ser observado o seguinte critério:

· para culturas perenes, a amostragem deverá ser efetuada nas faixas adubadas com lodo de esgoto ou seus produtos derivados;

· para culturas anuais, a amostragem deverá ser efetuada, aleatoriamente, em zigue-zague, em toda a área. No caso particular da cultura da cana-de-açúcar em soqueiras, a amostragem deverá ser efetuada nas faixas adubadas com lodo de esgoto ou seus produtos derivados.

O tipo de amostragem deve ser selecionado em função dos parâmetros a serem analisados:

· para substâncias não voláteis as amostras deverão ser compostas, para cada parcela homogênea, sendo que:

· para a profundidade de 0-20cm, deverão ser coletadas 10 (dez) sub-amostras formando 1(uma) amostra composta; 

· para a profundidade de 20-40cm, deverão ser coletadas 2 (duas) sub-amostras formando uma amostra composta;

· para cada parcela, as sub-amostras deverão se coletadas na mesma profundidade, colocadas em um recipiente de material inerte, para posterior homogeneização.

· para substâncias semi-voláteis ou voláteis, as amostras deverão ser simples, devendo ser coletada 1(uma) amostra na profundidade de 0-20cm e 1 (uma) amostra na profundidade de 20-40cm.

O coletor das amostras deverá utilizar luvas descartáveis e evitar a contaminação cruzada da amostra.

Os requisitos básicos para acondicionamento, preservação e validade de amostras de solo deverão ser seguidos para cada parâmetro físico ou químico a ser determinado, de acordo com as instruções dos respectivos laboratórios de análise, para garantir a integridade das amostras.

2. Amostragem de Lodo para Análise de Parâmetros Inorgânicos, Orgânicos e Microbiológicos

Toda a amostragem de lodo, tanto para caracterização inicial quanto para monitoramento, deverá atender aos requisitos estabelecidos na norma brasileira de amostragem de resíduos.

2.1 Amostragem de Lodo para Análise de Parâmetros Inorgânicos

2.1.1 Caracterização Inicial

Quando tratar-se de lodo digerido, a sua caracterização deverá ser feita por meio de análise de 4 (quatro) amostras simples, coletadas com defasagem mínima de 7 (sete) dias. 

Quando o material amostrado não for digerido ou for heterogêneo, tal como pilhas de lodo em processo de compostagem ou secagem ao ar, a caracterização de substâncias inorgânicas deverá ser realizada a partir da coleta de 4 (quatro) amostras compostas, formadas por sub-amostras de iguais quantidades do material coletadas em diferentes pontos da pilha de amostragem. 

2.1.2 Monitoramento

A freqüência de amostragem para fins de monitoramento deverá observar o estabelecido no Artigo 6º desta resolução. A amostragem deverá observar os mesmos procedimentos descritos no ítem 2.1.1.

2.2 Amostragem de Lodo para Análise de Parâmetros Orgânicos

Tanto a caracterização inicial quanto o monitoramento deverão seguir o estabelecido em relação à amostragem para análise de parâmetros inorgânicos, exceto no que se refere à formação de amostras compostas, visto que todas as amostras deverão ser simples.

2.3 Amostragem de Lodo para Análises Microbiológicas e Parasitológicas

2.3.1 Procedimento de coleta

As coletas de lodo de esgoto destinadas a análises microbiológicas deverão ser realizadas conforme descrito na publicação da agência ambiental americana (USEPA) "Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge" - EPA/625/R-92/013, de julho de 2003.

A quantidade mínima de amostras a ser coletada deverá ser de 1000g (peso úmido).

2.3.2 Caracterização inicial

Para caracterização inicial do lodo deverão ser coletadas pelo menos 15 amostras num período de 3 meses. Essa amostragem deverá ser planejada de forma que as coletas sejam realizadas a intervalos relativamente uniformes abrangendo todo esse período.

Quando o material amostrado for heterogêneo (pilhas de lodo em processo de compostagem ou secagem ao ar), para que sejam obtidos resultados representativos, iguais quantidades do material deverão ser coletadas em diferentes pontos. Essas sub-amostras serão então combinadas e analisadas como uma amostra única, no conjunto de 15 amostras. 

2.3.3 Monitoramento do lodo

Para monitoramento deverá ser coletada  uma amostra, em quadruplicata, de acordo com a freqüência estabelecida na Tabela 1 do Art 6o dessa Resolução. A qualidade do lodo deverá ser também verificada antes da primeira aplicação e quando o lodo for vendido ou distribuído. A amostragem deverá observar os mesmos procedimentos descritos no ítem 2.3.2.

ANEXO 5 – LISTAS DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS A SEREM DETERMINADAS NO LODO E NO SOLO

Tabela 1 - Substâncias orgânicas potencialmente tóxicas a serem determinadas no lodo.

	Substância

	Benzenos clorados
	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos

	1,2-Diclorobenzeno
	Benzo(a)antraceno

	1,3-Diclorobenzeno
	Benzo(a)pireno

	1,4-Diclorobenzeno
	Benzo(b)fluoranteno

	1,2,3-Triclorobenzeno
	Benzo(k)fluoranteno

	1,2,4-Triclorobenzeno
	Dibenzo(a,h)antraceno

	1,3,5-Triclorobenzeno
	Indeno(1,2,3-c,d)pireno

	1,2,3,4-Tetraclorobenzeno
	Naftaleno

	1,2,4,5-Tetraclorobenzeno
	Fenantreno

	1,2,3,5-Tetraclorobenzeno
	Pireno

	Esteres de ftalatos
	Lindano

	Di-n-butil ftalato
	Poluentes orgânicos persistentes (POP´s)

	Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)
	Aldrin

	Di-n-octil ftalato
	Dieldrin

	Fenóis não clorados
	Endrin

	4 metil fenol
	Clordano

	3 metil fenol
	Heptacloro

	2 metil fenol
	DDT

	2,4-Dimetilfenol
	Toxafeno

	Fenóis clorados
	Mirex

	2,4-Diclorofenol
	Hexaclorobenzeno 

	2,4,6-Triclorofenol
	PCB´s

	Pentaclorofenol
	Dioxinas e Furanos


* Poluentes constantes da Convenção de Estocolmo

Tabela 2 -  Concentrações permitidas de substâncias orgânicas em solos agrícolas.

	Substância
	Concentração Permitida no Solo (mg/kg)

	Benzenos clorados
	

	1,2-Diclorobenzeno
	0,1

	1,3-Diclorobenzeno
	0,1

	1,4-Diclorobenzeno
	0,1

	1,2,3-Triclorobenzeno
	0,05

	1,2,4-Triclorobenzeno
	0,05

	1,3,5-Triclorobenzeno
	0,05

	1,2,3,4-Tetraclorobenzeno
	0,05

	1,2,4,5-Tetraclorobenzeno
	0,05

	1,2,3,5-Tetraclorobenzeno
	0,05

	Ésteres de ftalatos
	

	Di-n-butil ftalato
	30

	Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)
	30

	Di-n-octil ftalato
	30

	Fenóis não clorados
	

	4 metil fenol
	0,1

	3 metil fenol
	0,1

	2 metil fenol
	0,1

	2,4-Dimetilfenol
	0,1

	Fenóis clorados
	

	2,4-Diclorofenol
	0,05

	2,4,6-Triclorofenol
	0,05

	Pentaclorofenol
	0,05

	Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
	

	Benzo(a)antraceno
	0,1

	Benzo(a)pireno
	0,1

	Benzo(b)fluoranteno
	0,1

	Benzo(k)fluoranteno
	0,1

	Dibenzo(a,h)antraceno
	0,1

	Indeno(1,2,3-c,d)pireno
	0,1

	Naftaleno
	0,1

	Fenantreno
	0,1

	Pireno
	0,1

	Lindano
	0,01


ANEXO 6 – MODELO DE DECLARAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO – UGL AO PROPRIETÁRIO DA ÁREA DE APLICAÇÃO DO LODO

O interessado de verá apresentar, à agência ambiental, a declaração a seguir devidamente preenchida e assinada pelo representante da UGL e pelo proprietário da área de aplicação. 

Modelo de declaração

Parte 1: (a ser preenchida pela Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL)

· Nome da (UGL): _________________________________________________________

· Endereço: ______________________________________________________________

· Indicar o método utilizado para redução de patógenos do lodo: ____________________

· Indicar a classe do lodo:       classe A        classe B       classe C 

· Indicar o processo utilizado para a redução de vetores: __________________________

· Indicar o teor de umidade do lodo: __________(%)

· Indicar a concentração de substâncias inorgânicas e agentes patogênicos:

	
	Unidade
	Concentração

( base seca)
	Data da  análise

	Arsênio 
	mg/kg
	
	

	Bário 
	mg/kg
	
	

	Cádmio 
	mg/kg
	
	

	Cromo 
	mg/kg
	
	

	Cobre 
	mg/kg
	
	

	Chumbo 
	mg/kg
	
	

	Mercúrio
	mg/kg
	
	

	Molibdênio 
	mg/kg
	
	

	Níquel 
	mg/kg
	
	

	Selênio 
	mg/kg
	
	

	Zinco 
	mg/kg
	
	

	Coliformes termotolerantes  
	NMP/g MS
	
	

	Virus entéricos 
	UFP/4g ou UFF/4g
	
	

	Ovos viáveis de helmintos


	n° de ovos viáveis/4g MS
	
	


· Indicar  a concentração de Ndisponível no lodo, em mg/kg (base seca), calculado conforme Anexo 2

data das análises _____________

Ndisponível _______________

· Indicar a Taxa de Aplicação: ___________________________________________________________

· Indicar o tipo de cultura na qual será aplicado o lodo: ________________________________________

· Indicar a denominação da área de aplicação: ______________________________________________

· Indicar o endereço do local de aplicação: _________________________________________________

· Campo/Parcela:______________________________________________________________________

· Área de aplicação: 
____________(hectares)

· Quantidade aplicada:
____________(m3 ou kg)

· Método de aplicação:
____________________________________________________________

· Informar método usado em campo para redução de atração de vetores (se aplicável): ___________

Obs: Em caso de diferentes culturas ou modos de aplicação, deverão ser preenchidas declarações correspondentes

Estou ciente que, no caso de falsidade das declarações aqui prestadas, poderei ser responsabilizado civil e criminalmente, conforme legislação pertinente em vigência.

Nome e assinatura do responsável pela UGL: ____________________________________

Data: _____________

Parte 2: (a ser preenchida pelo proprietário)

Eu, _________________________________, RG n° ________________________, proprietário da (sítio, fazenda,etc.) ____________________________, localizada (endereço) _____________________, coordenadas  geográficas  (UTM)_____________, concordo com a aplicação de lodo de esgoto em minha propriedade, comprometendo-me a seguir as orientações constantes do projeto elaborado pela UGL.

· Nome e assinatura do proprietário: ___ ____________________________________

· Data:___________________

ANEXO 7 – RECOMENDAÇÕES QUANTO AO TRANSPORTE.

· O lodo de esgoto somente será carregado e retirado da ETE mediante a apresentação pelo motorista do caminhão, do Termo de Responsabilidade (no 1º carregamento) e do Formulário de Controle de Retirada.

· O motorista deve estar devidamente cadastrado e credenciado na empresa geradora do lodo de esgoto.

· Para o transporte deverão ser utilizados caminhões com carrocerias totalmente vedadas, tais como os caminhões basculantes, equipados com sistema de trava para a impedir a abertura da tampa traseira, lona plástica para cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada e um par de luvas de látex.

· É proibido qualquer tipo de coroamento nos caminhões (altura da carga ultrapassando a altura da carroceria).

· Os caminhões devem possuir algum tipo de sistema de comunicação para uso imediato em caso de ocorrência de sinistro.

· Em caso de sinistro em vias públicas, com derramamento de lodo de esgoto, todos os procedimentos para limpeza são de responsabilidade da empresa transportadora do lodo de esgoto.

· Todos trabalhadores em contato com o lodo de esgoto deverão sempre utilizar luvas de proteção plásticas ou de couro. Também é requerido o uso de calçado adequado, sapatos ou botas de couro ou plástico, sendo proibido o uso de sandálias e outros calçados abertos.

· Ao término dos serviços lavar com água e sabão as luvas, os calçados e as mãos.

Termo de Responsabilidade do Transportador do lodo de esgoto

______________________, __ de ____________ de 200__.

Eu, ___________________________________, portador do documento de identidade Nº ________________, declaro ter sido contratado pela empresa __________________________ para realizar o transporte do produto lodo de esgoto  entre a Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia de Saneamento ___________ e a propriedade do usuário-aplicador situada ______________________________________________________________________________________.

Declaro que farei o transporte, em conformidade com as recomendações da Companhia de Saneamento _________, utilizando caminhões com carrocerias totalmente vedadas, equipados com sistema de trava para impedir a abertura da tampa traseira, lona plástica para cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada e um par de luvas de látex.

Informo estar ciente de que o produto somente poderá ser entregue na propriedade definida no Projeto de Agronômico Nº __________, sendo que qualquer problema que venha a ocorrer durante o transporte ou em decorrência dele será de minha inteira responsabilidade.

Controle de Retirada do lodo de esgoto


	Logotipo Cia. de Saneamento
	Título

Controle de Retirada do lodo de esgoto por Terceiros
	Documento



	
	
	Revisão/Data




	
Data: _____/____/_____                                                                Nº. 

Destino:_________________________________ _____  Cidade:________________________                                                 

Volume Retirado:______________________m3    Local de Retirada:   Aterro     Pátio Prensa 

Motorista:_____________________________    ______    RG:__________________________ 

Transportadora:_________________________       Placa do Veículo:_____________________

Motorista declara estar ciente das precauções para o transporte de lodo de esgoto descritas no verso:

                                                                                  Assinatura do motorista transportador

Via da portaria

Ao sair, é obrigatória a entrega deste boleto preenchido na portaria da ETE. 

	

	

	Logotipo Cia. de Saneamento
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO _______________

Data: ______/_____/______

Volume de lodo de esgoto retirado: ___________m³



	Precauções para o transporte do lodo de esgoto.

1. O caminhão ou camioneta deverá ter trava de carroceria e a carroceria deverá ser totalmente vedada.

2. A carroceria deverá estar coberta com lona plástica.

3. O veículo deverá ter durante a viagem, uma pá e/ou enxada e um cone de sinalização.

4. Para contato direto com o lodo de esgoto, usar luvas, e após este contato lavar as mãos e o calçado com água e sabão.

ETE ________. Endereço da ETE: ______________________

Via do motorista transportador


ANEXO 8 – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO AGRONÔMICO

Para a elaboração de projetos de aplicação de lodos de esgoto na agricultura, deve ser observado o seguinte roteiro:

1. Caracterização da instalação de tratamento de esgoto

Apresentar descrição do sistema de tratamento incluindo a localização da estação de tratamento, a sua capacidade operacional, as características da bacia de drenagem de esgoto, o tipo de tratamento, o fluxograma simplificado do processo, as várias unidades do sistema e o volume de lodo gerado.

2. Caracterização do lodo de esgoto

Apresentar caracterização do lodo, observando-se o estabelecido nos Artigos 4° , 5° e Anexo 3.

Apresentar o ensaio para determinação de elevação de pH provocada pela aplicação de lodo no solo, conforme Anexo 1, item 6, no caso de lodos tratados com cal. 

Apresentar de forma detalhada a descrição dos processos adotados para redução de agentes patogênicos e de atratividade de vetores, conforme Anexo 4.

3. Caracterização das áreas de aplicação de lodo

Apresentar nome e endereço do proprietário da área e declaração da UGL, conforme Anexo 6.

3.1 Localização

Apresentar plantas planialtimétricas de situação dos locais de aplicação propostos, com a escala mínima de 1:10.000, abrangendo até 500 m dos limites da aplicação, trazendo indicações dos seguintes elementos:

· indicação do uso do solo na área a ser utilizada para a aplicação;

· coordenadas geográficas (UTM) das áreas de aplicação;

· localização de nascentes e olhos d'água;

· localização de corpos d'água, indicando sua largura;

· localização de lagoas, lagos, reservatórios, captações, poços de abastecimento de água, residências;

· matas nativas remanescentes;

· levantamento das unidades de conservação incidentes;

· descrição da vizinhança e

· acessos ao local.

Nos locais onde não se dispuser do levantamento planialtimétrico na escala 1:10.000, serão aceitos, excepcionalmente, os levantamentos na escala 1:50.000, complementados por descrição detalhada da área e croqui com indicação das declividades das áreas de aplicação.

3.2 Caracterização do solo das áreas de aplicação de lodo

Apresentar caracterização do solo, observando-se o estabelecido no Artigo 17, devendo ser incluída planta com a localização dos pontos de amostragem.

4. Taxa de aplicação do lodo

Apresentar  a taxa de aplicação de lodo no solo observando o estabelecido no Artigo 13, para cada área.

5. Armazenamento e transporte do lodo.

Apresentar detalhamento dos sistemas de armazenamento e transporte de lodo, os quais deverão atender ao estabelecido nos Artigos 15 e 16 e no Anexo 7.

6. Planos de aplicação e manejo 

Apresentar  plano de aplicação do lodo e de manejo da área, atendendo ao Artigo 14, e incluindo ainda:

· descrição da seqüência da aplicação do lodo detalhando períodos previsto para a aplicação ao longo do ano;

· indicação em planta das culturas de cada parcela e

· descrição do manejo detalhando época de plantio e/ou desenvolvimento da cultura .

7. Relatório de operação 

Elaborar relatório de operação, onde devem constar os registros da operação, contemplando minimamente:

a) origem do lodo;

b) caracterização do lodo;

c) data da aplicação do lodo;

d) localização da aplicação do lodo (local, campo, ou no.  da parcela);

e) massa de lodo aplicado em toneladas (base seca) por hectare;

f) totais anuais de lodo aplicado em toneladas secas por hectare;

g) totais acumulados, desde o início da aplicação, em quilogramas por hectare, de cada metal avaliado;

h) método de aplicação;

i) tipo de vegetação existente ou cultura a ser implantada no local;

j) quantidade de nitrogênio disponível aplicado, em kg/hectare;

k) observações quanto à ocorrência de chuvas por ocasião da aplicação e condições do solo quanto a erosões.

O relatório deve ser mantido em arquivo pela UGL, indefinidamente. 

8. Monitoramentos

Apresentar descrição detalhada dos monitoramentos propostos para o acompanhamento da aplicação do lodo, observando-se o disposto nos Artigos 6° e 17. 

Deverão ser propostos  modelos de relatório dos monitoramentos, do lodo e do solo das áreas de aplicação, a serem efetuados pelo responsável pela aplicação do lodo.

9. Anotação de Responsabilidade Técnica

Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto agronômico proposto. No preenchimento da ART deverá ser indicado o responsável pelo projeto quanto à escolha do local, taxa de aplicação e escolha do tipo de cultura, trazendo a anotação de tipo 1 no campo 6.

10. Informações adicionais

A critério do órgão ambiental poderão ser exigidas informações adicionais que não constam deste roteiro.

Projeto Nº 





__________











Versão 13 da Proposta de Resolução CONAMA que dispõe sobre uso agrícola de lodo de esgoto,

resultado da 15a Reunião da CT Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos – 14 e 15/09/05

1

