## Slide 1
3ª Reunião do Grupo de Trabalho Água para revisão da
Resolução Conama nº 430/2011
14/05/2025
Eliane Ignotti
Coordenadora-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental
Ministério da Saúde
Thaianne Resende
Diretora de Qualidade Ambiental
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Nelson Menegon
Gerente de Divisão da Cetesb
ABEMA

## Slide 2
Discussão - Proposta de resolução e contribuições
Calendário
Planejamento dos trabalhos do GT
Encerramento

## Slide 3
4. Metodologia de Trabalho
O Grupo de Trabalho seguirá um cronograma estruturado para garantir a efetividade das discussões e a construção participativa da nova regulamentação.
Terceira reunião:
4.1. Análise da proposta revisada com base nas considerações das reuniões anteriores.
Quarta reunião (Reunião final):
4.2. Leitura final, resolução de dissensos e aprovação da proposta de revisão da Resolução Conama nº 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.
Planejamento dos trabalhos do GT

## Slide 4
Calendário de reuniões:
  1ª Reunião: 4/4 – tarde 
  Envio de contribuições até 15/4, publicação no Conama 16/4
  2ª Reunião 14/5 – sugestão dia todo 
  Envio de contribuições até 6/5, publicação no Conama 7/5
  3ª Reunião 4/6 – sugestão tarde 
  Envio de contribuições até 27/5, publicação no Conama 28/5
  4ª Reunião 3/7 – sugestão dia todo
Proposta de encaminhamento
  Envio de contribuições até XX/X, publicação no Conama XX/X

## Slide 5
Discussão das contribuições
Aprovado pelo GT
Dissenso no GT

## Slide 6
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar o disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário. |  | Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observado disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. |  | Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observado disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação | Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observado disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Art. 2º A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução, não podendo, todavia, causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas. |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima Art 2ª A disposição de efluentes no solo devem ser realizadas após tratamento a fim de evitar a poluição ou contaminação de águas poluidoras e subterrâneas | 

## Slide 7
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Art. 3º Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima Art 3º Considerando-se ao Ministério do Meio Ambiente a estrutura de Laboratórios capacitados para apoiar órgãos fiscalizadores e realizar monitoramento sistêmico da qualidade dos efluentes, visando proteger a saúde dos animais e a saúde humana: os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima I - São considerados parâmetros padrões para o laudo técnico: OD, PH, Nitrato, Amônia, Nitrito, Nitrogênio Orgânico, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal e Turbidez | 

## Slide 8
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima II - São considerados parâmetros microbiológicos: Coliformes Termotolerantes (Klebesiella, Escherichia, Ervenia e Enterobactérias); V.choeleare, virus HepatiteA, Rotavírus e Noravírus | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima § 2º Considerando-se os riscos inerentes as mudanças do clima e ao ciclo da água, serão realizados monitoramentos de produtos de uso agrícola bimestralmente após utilização de técnicas como pulverização aérea e terrestre. | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima I - são considerados parâmetros analíticos os produtos derivados das seguintes atividades: | 

## Slide 9
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima 1. aquicultura; 2. agroindústria; 3. indústria do couro; 4. indústria metal- mecânica (produção de ferro e aço) 5. indústria de minerais não mecânicos 6. indústria da madeira 7. indústria de sal 8. mineração 9. abastecimento de água 10. tratamento de esgoto 11. aterros de resíduos sólidos 12. irrigação 13. portos 14. estradas 15. aeroportos 16. barragens 17. serviços de saúde 18. turismo (hotéis e pousadas) 19. indústria farmacêutica 20. indústria produtora de agroquímicos | 

## Slide 10
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  | § 2º. Os efluentes oriundos de sistemas de drenagem urbana devem atender ao disposto na Seção IV. |  |  | § 2º. Os efluentes oriundos de sistemas de drenagem urbana devem atender ao disposto na Seção IV. (retomar, se for o caso, na debate da seção IV)
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima Das responsabilidades | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima a) ao Ministério do Meio Ambiente cabe a exigência de implementação da Gestão Integrada, programas de Gestão Ambiental e Gestão da Qualidade Ambiental de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima b) responsabilidade técnica dos laudos laboratoriais: profissional químico ou biólogo registrado em conselho de classe | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima c) responsável pelo empreendimento profissional engenheiro registrado em conselho de classe | 

## Slide 11
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima Da comunicação | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima a) ao Ministério do Meio Ambiente disponibilizar uma plataforma com resultados para possibilitar alertas ambientais ou de saúde em cooperação com o Ministério da Saúde | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima b) informações de no máximo 12 horas do risco para a população local | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima c) realizar Planos de Contingência junto a Defesa Civil e ao Ministério da Saúde | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima Realizar informes a nível estadual e municipal da apresentação de laudos para o Ministério do Meio Ambiente e Órgãos Estaduais: atividades industriais devem disponibilizar resultados trimestrais, desativadas de saúde deverão apresentar laudos semestrais. | 

## Slide 12
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Art. 4º Para efeito desta Resolução adotam-se as seguintes definições, em complementação àquelas contidas no art. 2º da Resolução CONAMA no 357, de 2005: |  |  |  |  | 
b) para áreas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com base em estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura definida pelo órgão ambiental; | b) para áreas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com base em estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura regulatória definida pelo órgão ambiental. | b) em ambientes marinhos, estuarinos e lênticos de água doce, a CECR deverá ser estimada com base no estudo de dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, com as isolinhas de diluição, sendo a CECR representada pelo valor da toxicidade crônica (CENO) mais restritiva, limitando a área de impacto definida pelo órgão ambiental. |  |  | b) em ambientes marinhos, estuarinos e lênticos de água doce, a CECR deverá ser estimada com base no estudo de dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, com as isolinhas de diluição, sendo a CECR representada pelo valor da toxicidade crônica (CENO) mais restritiva, limitando a área de impacto definida pelo órgão ambiental.
V - efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos; |  | V - efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos, inclusive a drenagem de águas pluviais urbanas; |  |  | V - efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos, inclusive a drenagem de águas pluviais urbanas;

## Slide 13
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
VI – emissário submarino: tubulação provida de sistemas difusores destinada ao lançamento de efluentes no mar, na faixa compreendida entre a linha de base e o limite do mar territorial brasileiro. | VI – emissário submarino: tubulação provida de sistemas difusores destinada ao lançamento de efluentes tratados no mar. |  |  |  | VI – emissário submarino: tubulação provida de sistemas difusores destinada ao lançamento de efluentes tratados no mar.
XIV - zona de mistura: região do corpo receptor, estimada com base em modelos teóricos aceitos pelo órgão ambiental competente, que se estende do ponto de lançamento do efluente, e delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e os do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro. | XIV - zona de mistura regulatória: região definida do corpo receptor, no entorno de uma descarga pontual e aprovada pelo órgão ambiental competente, na qual padrões de qualidade podem ser excedidos; |  |  |  | Proposição de um conceito. Avaliar retirar o "regulatória", para trabalhar somente com um conceito. Conceito na 357 foi revogado e o da 430 é o vigente.

## Slide 14
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 | XV - visualmente ausente: expressa a não detecção visual, sem o uso de instrumentação analítica, de materiais sedimentáveis em teste de 1 hora em cone Imhoff; |  |  |  | XV - visualmente ausente: expressa a não detecção visual, sem o uso de instrumentação analítica, de materiais sedimentáveis em teste de 1 hora em cone Imhoff;
 | XVI - representante legal: pessoa física designada em estatuto, contrato social ou ata, incumbida de representar pessoa jurídica, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais a pessoa jurídica; e |  |  |  | XVI - representante legal: pessoa física designada em estatuto, contrato social ou ata, incumbida de representar pessoa jurídica, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais a pessoa jurídica; e
 | XVII - responsável técnico - profissional legalmente habilitado, com registro vigente ou visto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e em gozo do legítimo exercício da profissão, responsável pelo acompanhamento técnico dos sistemas de tratamento e de lançamento de efluentes. | XVII - responsável técnico: profissional legalmente habilitado, com registro vigente ou visto no seu respectivo conselho de classe, e em gozo do legítimo exercício da profissão, responsável pelo acompanhamento técnico dos sistemas de tratamento e de lançamento de efluentes. |  |  | XVII - responsável técnico: profissional legalmente habilitado, com registro vigente ou visto no seu respectivo conselho de classe, e em gozo do legítimo exercício da profissão, responsável pelo acompanhamento técnico dos sistemas de tratamento e de lançamento de efluentes.

## Slide 15
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  | XVIII- águas pluviais urbanas: águas provenientes das precipitações atmosféricas que podem gerar escoamento superficial, infiltração no solo ou armazenamento temporário em corpos hídricos e infraestruturas urbanas, sendo passíveis de gerenciamento pelos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. |  |  | XVIII- águas pluviais urbanas: águas provenientes das precipitações atmosféricas que podem gerar escoamento superficial, infiltração no solo ou armazenamento temporário em corpos hídricos e infraestruturas urbanas, sendo passíveis de gerenciamento pelos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
 |  | XIX - coletor de tempo seco - coletor que compartilha a condução de águas pluviais e esgotamento sanitário levando o efluente misto a uma estação de tratamento de esgoto durante períodos de estiagem ou pouca chuva em função da capacidade de recepção da estação. |  |  | XIX - coletor de tempo seco - coletor que compartilha a condução de águas pluviais e esgotamento sanitário levando o efluente misto a uma estação de tratamento de esgoto durante períodos de estiagem ou pouca chuva em função da capacidade de recepção da estação.
 |  | XX - sistema unitário - conjunto de condutos, instalações e equipamentos para coletar, transportar e direcionar conjuntamente esgoto sanitário e águas pluviais, em rede hidráulica compartilhada, resultando na mistura entre eles. |  |  | XX - sistema unitário - conjunto de condutos, instalações e equipamentos para coletar, transportar e direcionar conjuntamente esgoto sanitário e águas pluviais, em rede hidráulica compartilhada, resultando na mistura entre eles.

## Slide 16
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima inclusão de um Capítulo (Capítulo II - DAS REFERENCIAS) | 
 |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima CONSTITUIÇÃO FEDERAL PORTARIA GM/MS Nº 888 / 2021 - Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. ABNT NBR ISO 9001:2015 -Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos ABNT NBR ISO 14001:2015 - Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração ABNT PR 2030-1:2024 - Ambiental, social e governança (ESG) Resolução CONAMA 357/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências Resolução CONAMA 396/2008- Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências Resolução CONAMA 454/2012 - Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional. Livro Perícia Ambiental Criminal – Domingos Tochetto, organizador e coordenador, Campinas, SP: Millennium Editora, 2014 Livro Curso de gestão ambiental -Arlindo Phillippi Jr, Marcelo de Andrade Romero, Gilda Collet Bruna, Barueri-SP: Mallone, 2013 Livro Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos- Luis Enrique Sánchez, São Paulo: Oficina dos Textos, 2006 Livro: Indicadores de sustentabilidade nos processos industriais- Maria Luiza de Moraes Leonel Padilha, Fernado Codelo Nascimento – São Paulo: SENAI, 2015 Livro: Economia ambiental: aplicações, políticas e teoria – Janet M. Thomas, Scott J. Callan - Cengage Learning, 2016 São Paulo (estado) Secretaria de Saúde. Coordenadoria de Controle de Doenças. Centro de Vigilância em Epidemiologia "Prof. Alexandre Vranjac" Guia de vigilância epidemiológica - São Paulo: CVE, 2012. Vários Colaboradores | 

## Slide 17
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Art. 6º Excepcionalmente e em caráter temporário, o órgão ambiental competente poderá, mediante análise técnica fundamentada, autorizar o lançamento de efluentes em desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução, desde que observados os seguintes requisitos: |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima REVOGAR | 
III - realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento; | III - realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, que ocorrerá às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento e que deverá conter, no mínimo: |  |  |  | 
 | a) o estudo de dispersão do efluente tratado, contemplando minimamente o cenário desfavorável em termos hidrodinâmicos e da condição do efluente; |  |  |  | 
 | b) programa de monitoramento dos efluentes bruto e tratado e da qualidade ambiental do meio receptor; e | b) programa de monitoramento dos efluentes bruto e tratado e da qualidade ambiental do corpo receptor; e |  |  | 

## Slide 18
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 | c) programa de manutenção do sistema. |  |  |  | 
§ 1º O órgão ambiental competente poderá exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de capacidade de suporte do corpo receptor. |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima § 1° Para fins de licenciamento faz-se obrigatória a apresentação de estudo da capacidade de suporte do polo receptor. | 
§ 2º O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde a montante, estimando a concentração após a zona de mistura. | § 2º O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde a montante, estimando a concentração após a zona de mistura regulatória. |  |  |  | Em aberto em função do dissenso sobre a definição de zona de mistura
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica aos casos em que o empreendedor comprove que não dispunha de condições de saber da existência de uma ou mais substâncias nos efluentes gerados pelos empreendimentos ou atividades. |  |  |  | Ana Marina Martins de Lima § 4° O empreendedor deve apresentar análise de verificação de todas as substâncias de efluentes gerados, cabe ao órgão ambiental por meio de laboratórios oficiais realizar uma análise de contraprova para parâmetros considerados críticos | 

## Slide 19
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 | § 5º O órgão ambiental competente deverá exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, que o empreendedor preencha e mantenha atualizada as informações relativas ao seu empreendimento no sistema de informações de efluentes existente no órgão ambiental ou no Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos. | Incluir § 5º Alterar o uso de Declaração pois o MMA desenvolveu um sistema de carga poluidora. Desta forma, foram incluídos os artigos 5º e 6º, que reforçam a necessidade dos empreendimentos licenciados disponibilizarem as respectivas informações de cargas poluidoras neste sistema, permitindo um controle da fonte poluidora mais eficaz e um acesso mais rápido e transparente dos dados pelos órgãos ambientais e sociedade. O MMA poderá disponibilizar o sistema àqueles estados, que não tiverem sistemas próprios. | Transferir os parágrafos 5 e 6 do artigo 7,respectivamente, para os parágrafos 1 e 2 do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7 se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28. |  | Transferir os parágrafos 5 e 6 do artigo 7,respectivamente, para os parágrafos 1 e 2 do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7 se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28.
 | § 6º Se o órgão ambiental competente já possuir sistema de informações próprio, as informações deste deverão ser integradas ao Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos, em até 18 meses após a disponibilização do sistema nacional. | Incluir § 6º Alterar o uso de Declaração pois o MMA desenvolveu um sistema de carga poluidora. Desta forma, foram incluídos os artigos 5º e 6º, que reforçam a necessidade dos empreendimentos licenciados disponibilizarem as respectivas informações de cargas poluidoras neste sistema, permitindo um controle da fonte poluidora mais eficaz e um acesso mais rápido e transparente dos dados pelos órgãos ambientais e sociedade. O MMA poderá disponibilizar o sistema àqueles estados, que não tiverem sistemas próprios. | Transferir os parágrafos 5 e 6 do artigo 7,respectivamente, para os parágrafos 1 e 2 do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7 se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28. |  | Transferir os parágrafos 5 e 6 do artigo 7,respectivamente, para os parágrafos 1 e 2 do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7 se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28.

## Slide 20
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Art. 13 Na zona de mistura serão admitidas concentrações de substâncias em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde que não comprometam os usos previstos para o mesmo. | Art. 13. O órgão ambiental competente poderá, quando julgar necessário, delimitar a zona de mistura regulatória, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo receptor. |  |  | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Ar. 13 Na zona de mistura serão admitidas concentrações de substâncias em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde que não comprometam os usos previstos para o mesmo. Nas regiões fluviais que sofrem influência da maré, as coletas de amostras devem ser realizadas sempre próximo à situação de maré de baixa-mar, visando dar representatividade à real situação sanitária de poluição do corpo hídrico. Ana Marina Martins de Lima Revogar ou alterar o Art 13 – Proibida a emissão de concentrações de substâncias em desacordo com os parâmetros estabelecidos para o corpo receptor. | A zona de mistura regulatória será delimitada pelo órgão ambiental competente, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo receptor, diante da Resolução 357/2005 e suas atualizações. (atentar ao conceito de zona de mistura)

## Slide 21
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de mistura deverão ser objeto de estudo, quando determinado pelo órgão ambiental competente, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. | Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de mistura regulatória deverão ser objeto de estudo, quando determinado pelo órgão ambiental competente, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. |  |  |  | Em aberto em função do dissenso sobre a definição de zona de mistura
Art. 16 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: |  |  |  |  | 
b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; | b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura regulatória; |  |  |  | Em aberto em função do dissenso sobre a definição de zona de mistura

## Slide 22
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; | c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar visualmente ausentes; |  |  |  | c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar visualmente ausentes;
 |  |  | g) Matéria Orgânica: |  | 
 |  |  | 1- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): máximo de 60 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de sistema de tratamento de efluentes com eficiência de remoção mínima de 80% de DBO ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos; ou |  | 

## Slide 23
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  |  | 2- Carbono Orgânico Total (COT): alternativamente poderá ser utilizado o COT para realizar o controle do lançamento de matéria orgânica no corpo receptor, em substituição à DBO, cabendo ao empreendedor apresentar estudo e equação de correlação entre DBO e COT, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Na ausência de estudo de correlação, o limite máximo estabelecido para o COT será igual a 50 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, podendo ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. |  | 
 |  |  | h) Nitrogênio Amoniacal: máximo de 20 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso do sistema de tratamento de efluentes ter uma eficiência de remoção mínima de 80%, desde que seja atendido o padrão de qualidade no corpo receptor, a jusante do lançamento; |  | 
 |  |  | i) Fósforo Total: máximo de 4 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso do sistema de tratamento de efluentes ter uma eficiência de remoção mínima de 80%, desde que seja atendido padrão de qualidade no corpo receptor, a jusante do lançamento. |  | 

## Slide 24
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
II - Padrões de lançamento de efluentes: TABELA I |  |  |  |  | 
§ 1º Os efluentes oriundos de sistemas de disposição final de resíduos sólidos de qualquer origem devem atender às condições e padrões definidos neste artigo. |  | § 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Tabela I deste Artigo poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais. |  |  | § 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Tabela I deste Artigo poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais.
§ 2º Os efluentes oriundos de sistemas de tratamemnto de esgotos sanitários devem atender às condições e padrões específicos definidos na Seção III desta Resolução. |  |  | § 2º Para Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários que atendam municípios com população inferior a 500 mil habitantes, deverão ser atendidos os limites para matéria orgânica: |  | § 2º Para Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários que atendam municípios com população inferior a 500 mil habitantes, deverão ser atendidos os limites para matéria orgânica:
 |  |  | 1- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): máximo de 90 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de sistema de tratamento de efluentes com eficiência de remoção mínima de 70% de DBO ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos; ou |  | 1- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): máximo de 90 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de sistema de tratamento de efluentes com eficiência de remoção mínima de 70% de DBO ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos; ou

## Slide 25
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  |  | 2- Carbono Orgânico Total: alternativamente poderá ser utilizado o COT para realizar o controle do lançamento de matéria orgânica no corpo receptor, em substituição à DBO, cabendo ao empreendedor apresentar estudo e equação de correlação entre DBO e COT, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Na ausência de estudo de correlação, o limite máximo estabelecido para o COT será igual a 70 mg/L, podendo ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. |  | 2- Carbono Orgânico Total: alternativamente poderá ser utilizado o COT para realizar o controle do lançamento de matéria orgânica no corpo receptor, em substituição à DBO, cabendo ao empreendedor apresentar estudo e equação de correlação entre DBO e COT, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Na ausência de estudo de correlação, o limite máximo estabelecido para o COT será igual a 70 mg/L, podendo ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos.
 |  |  | § 3º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total. |  | § 3º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total.
 |  |  | § 4º Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em termos de DBO5,20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabilização, a amostra do efluente deverá ser filtrada. |  | § 4º Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em termos de DBO5,20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabilização, a amostra do efluente deverá ser filtrada.

## Slide 26
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
§ 3º Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigências estabelecidas na Seção III desta Resolução, desde que atendidas as normas sanitárias específicas vigentes, podendo: |  |  | § 5º Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigências estabelecidas neste artigo, desde que atendidas as normas sanitárias específicas vigentes, podendo: |  | § 5º Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigências estabelecidas neste artigo, desde que atendidas as normas sanitárias específicas vigentes, podendo:
Art. 18. O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente. |  |  |  |  | 
 |  |  | § 6º - Em ambientes marinhos, estuarinos e lênticos de água doce, a CECR deverá ser estimada com base no estudo de dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, com as isolinhas de diluição, sendo a CECR representada pelo valor da toxicidade crônica (CENO) mais restritiva, limitando a área de impacto definida pelo órgão ambiental. A critério do órgão ambiental, essa avaliação também poderá ser feita em ambientes lóticos. A área de impacto deve ficar confinada à dimensão superficial que atenda às condições: |  | § 6º - Em ambientes marinhos, estuarinos e lênticos de água doce, a CECR deverá ser estimada com base no estudo de dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, com as isolinhas de diluição, sendo a CECR representada pelo valor da toxicidade crônica (CENO) mais restritiva, limitando a área de impacto definida pelo órgão ambiental. A critério do órgão ambiental, essa avaliação também poderá ser feita em ambientes lóticos. A área de impacto deve ficar confinada à dimensão superficial que atenda às condições:
 |  |  | a) ausência de efeitos tóxicos crônicos em porção significativa das seções transversal e longitudinal do recurso hídrico, de modo a permitir o trânsito e preservação dos organismos aquáticos; |  | a) ausência de efeitos tóxicos crônicos em porção significativa das seções transversal e longitudinal do recurso hídrico, de modo a permitir o trânsito e preservação dos organismos aquáticos;

## Slide 27
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  |  | b) a destinação da água do recurso hídrico, imediatamente à jusante ou na área de influência do lançamento, para qualquer um dos seguintes fins: aquicultura, proteção das comunidades aquáticas e pesca. |  | b) a destinação da água do recurso hídrico, imediatamente à jusante ou na área de influência do lançamento, para qualquer um dos seguintes fins: aquicultura, proteção das comunidades aquáticas e pesca.
Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando as características dos efluentes gerados e do corpo receptor. |  |  | Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades serão dispensados de realizar os ensaios de ecotoxicidade, com base nas características dos efluentes gerados, do corpo receptor e no histórico de toxicidade do efluente. | Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando as características dos efluentes gerados, do corpo receptor e impactos da toxicidade do efluente | 

## Slide 28
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Art. 20. O lançamento de efluentes efetuado por meio de emissários submarinos deve atender, após tratamento, aos padrões e condições de lançamento previstas nesta Resolução, aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura, e ao padrão de balneabilidade, de acordo com normas e legislação vigentes. | Art. 20. O sistema de tratamento de efluentes, seguido de lançamento por emissário submarino, deve ser licenciado pelo órgão ambiental competente e o efluente deve atender aos padrões e condições de lançamento previstos no artigo 22, após tratamento, aos padrões da classe do corpo receptor e ao padrão de balneabilidade, após o limite da zona de mistura regulatória, de acordo com normas e legislação vigentes. |  |  |  | Art. 20. O sistema de tratamento de efluentes, seguido de lançamento por emissário submarino, deve ser licenciado pelo órgão ambiental competente e o efluente deve atender aos padrões e condições de lançamento previstos no artigo 22, após tratamento, aos padrões da classe do corpo receptor e ao padrão de balneabilidade, após o limite da zona de mistura regulatória, de acordo com normas e legislação vigentes. (atentar ao conceito de zona de mistura)
Parágrafo Único. A disposição de efluentes por emissário submarino em desacordo com as condições e padrões de lançamento estabelecidos nesta Resolução poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme previsto nos incisos III e IV do art. 6º, sendo que o estudo ambiental definido no inciso III deverá conter no mínimo: | Revogar |  |  |  | 
I - As condições e padrões específicos na entrada do emissário; | Revogar |  |  |  | 
II - O estudo de dispersão na zona de mistura, com dois cenários: | Revogar |  |  |  | 
a) primeiro cenário: atendimento aos valores preconizados na Tabela I desta Resolução; | Revogar |  |  |  | 
b) segundo cenário: condições e padrões propostos pelo empreendedor; e | Revogar |  |  |  | 
III - Programa de monitoramento ambiental. | Revogar |  |  |  | 

## Slide 29
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições e padrões específicos: |  |  | Revogar | Não revogar | 
I - Condições de lançamento de efluentes: |  |  | Revogar | Não revogar | 
pH entre 5 e 9; |  |  | Revogar | Não revogar | 
b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; | b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura regulatória; |  | Revogar | Não revogar | Em aberto em função do dissenso sobre a definição de zona de mistura
c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; | c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar visualmente ausentes; |  | Revogar | Não revogar | 
d) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. |  |  | Revogar | Não revogar | 

## Slide 30
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e |  |  | Revogar | Não revogar | 
f) ausência de materiais flutuantes. |  |  | Revogar | Não revogar | 
 |  |  |  | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni g) Ausência de Coliformes Termotolerantes, a não ser quando a destinação final dos esgotos tratados é a disposição oceânica em emissários submarinos. | 
 |  |  |  | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Parágrafo Único: As especificações dos padrões para efluentes de tratamento de esgotos sanitários só será válida quando houver a totalidade dos esgotos chegando à ETE sendo coletada pelo Sistema Separador Absoluto. Quando isso não ocorrer, como no caso da coleta de tempo seco de esgotos, a ETE deverá utilizar os padrões para efluentes (Seção II) em função da ocorrência dos diferentes parâmetros encontrados na qualidade dos esgotos brutos afluentes à ETE. | 

## Slide 31
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
§ 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Seção II, art. 16, incisos I e II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total. |  |  | Revogar | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni § 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Seção II, art. 16, incisos I e II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais. | 
§ 2º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total. |  |  | Migrar para Artigo 16 | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni § 2º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que deverão ser atendidos e monitorados. | 
§ 3º Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em termos de DBO5,20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabilização, a amostra do efluente deverá ser filtrada. |  |  | Migrar para Artigo 16 |  | 

## Slide 32
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas e legislação vigentes. | Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura regulatória e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas e legislação vigentes. |  |  | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, sendo a zona de mistura definida de acordo com o Programa “US National Pollutant Discharge Elimination System – NPDES” da agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América | Em aberto em função do dissenso sobre a definição de zona de mistura
II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; | II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura regulatória; |  |  |  | Em aberto em função do dissenso sobre a definição de zona de mistura
III - após desarenação; |  |  | III - demanada bioquímica de oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): eficiência mínima de remoção de 20%. |  | III - demanada bioquímica de oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): eficiência mínima de remoção de 20%.

## Slide 33
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: virtualmente ausentes; e | IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: visualmente ausentes; e |  |  |  | IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: visualmente ausentes; e
V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 20%, após desarenação. |  |  | V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 50%. |  | V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 50%.
Finalização da 2ª Reunião do GT |  |  |  |  | 

## Slide 34
Continuidade das discussões das contribuições

## Slide 35
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) |  |  | 
 |  | Art. XX O lançamento de águas pluviais urbanas em corpos hídricos será admitido desde que atendidas as condições estabelecidas nesta Seção e demais normas aplicáveis ao lançamento das águas pluviais. |  |  | 
 |  | § 1º Para fins de controle da poluição difusa urbana, os responsáveis pela gestão dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deverão incluir nos seus planos de drenagem urbana a implantação de sistemas de tratamento e manejo de águas pluviais de acordo com os poluentes encontrados de acordo com o uso e ocupação do solo da bacia de drenagem e o uso da água do corpo receptor, preferencialmente adotando as soluções baseadas na natureza, como bacias de retenção, infiltração, jardins de chuva, trincheiras ou estruturas equivalentes; |  |  | 
 |  | § 2º As exigências deste artigo aplicam-se incialmente a áreas urbanas com população superior a 100 mil habitantes ou, podendo ser flexibilizadas para municípios de menor porte aprovado pelo órgão ambiental competente. |  |  | 

## Slide 36
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  | Art. XX O tratamento das águas pluviais consiste na redução das cargas de poluição difusa, preferencialmente a partir da abordagem das soluções baseadas na natureza, e deve: |  |  | 
 |  | I – considerar a qualidade da água a ser tratada, que varia conforme as fontes de poluição relacionadas ao uso e ocupação do solo na bacia de contribuição; |  |  | 
 |  | II – reduzir a carga de origem difusa minimizando impactos na qualidade da água do corpo receptor; |  |  | 
 |  | III – ser dimensionado para a primeira carga de lavagem (first flush); e |  |  | 
 |  | IV – basear-se na decantação dos poluentes ou infiltração das águas pluviais. |  |  | 

## Slide 37
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  | § 1º Outras formas de tratamento de águas pluviais podem ser necessárias de acordo com os poluentes encontrados. |  |  | 
 |  | § 2º Para coletores em tempo seco, os efluentes coletados devem ser encaminhados para o sistema de tratamento de esgotos, observando-se as condições de lançamento estabelecidas na Seção III. |  |  | 
 |  | Art. XX O prazo para adequação dos titulares e prestadores de serviços com sistema de drenagem urbana existente é de oito anos contados a partir da publicação dessa Resolução. |  |  | 
 |  | § 1º Os municípios que já tenham sistemas de amortecimento de água pluvial terão quatro anos para adequar seu sistema de modo a atender a esta Seção. |  |  | 
 |  | § 2º Os municípios que venham a construir novos sistemas de drenagem urbana deverão prever o atendimento ao disposto nesta Seção de forma imediata à utilização de seus sistemas. |  |  | 

## Slide 38
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Art. 24. Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o automonitoramento para controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos corpos receptores, com base em amostragem representativa dos mesmos. |  |  |  |  | 
 |  | § 3º No caso de lançamento de águas pluviais urbanas, podem ser definidos pontos estratégicos para o automonitoramento, aprovados pelo órgão ambiental competente. |  |  | 
Art. 25. As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em corpos hídricos devem ser realizadas de acordo com as normas específicas, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. |  |  |  | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Art. 25 As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em corpos hídricos devem ser realizadas de acordo com as normas específicas, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. As coletas de amostras de efluentes líquidos é feita, em geral, de forma pontual no tempo; visando garantir um controle contínuo, ao longo do tempo, da qualidade dos esgotos brutos e tratados nas estações de tratamento de esgotos das concessionárias de saneamento, das indústrias e das estações de tratamento de chorume, o monitoramento pontual dos esgotos brutos e tratados deve ser complementado por um monitoramento sensorizado, medindo-se pH e Condutividade Elétrica na entrada da ETE, e pH, Condutividade Elétrica e Turbidez na saída da ETE, com dados registrados a cada 15 minutos | 

## Slide 39
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
Art. 28. O responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, Declaração de Carga Poluidora, referente ao ano anterior. | Art. 28. O representante legal por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos é responsável pelo envio das informações relativas às condicionantes do licenciamento ambiental do seu empreendimento ao Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos ou ao sistema semelhante próprio do órgão ambiental competente. Melhorar a redação do artigo 28, esclarecendo que o empreendedor deverá registrar a sua carga poluidora no sistema desenvolvido pelo MMA ou no sistema próprio do estado. |  |  |  | 

## Slide 40
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
§ 1º A Declaração referida no caput deste artigo conterá, entre outros dados, a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes, baseada em amostragem representativa dos mesmos. | § 1º As informações referidas no caput devem compreender a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes, baseada em amostragem representativa, assim como a qualidade da água em dois pontos de amostragem, sendo um à montante e outro à jusante, para lançamento de efluente em ambientes lóticos e em quatro pontos de amostragem, sendo 500 metros à frente, 500 metros à direita, 500 metros atrás e 500 metros à esquerda do ponto médio dos difusores, para lançamento por emissário submarino em ambientes lênticos. Melhorar a redação do artigo 28, esclarecendo que o empreendedor deverá registrar a sua carga poluidora no sistema desenvolvido pelo MMA ou no sistema próprio do estado. |  | § 1º O órgão ambiental competente deverá exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, que o empreendedor preencha e mantenha atualizada as informações relativas ao seu empreendimento no sistema de informações de efluentes existente no órgão ambiental ou no Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos. Incluir os § 5º e § 6º do artigo 7º, respectivamente, para os § 1º e § 2º do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7º se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28. |  | 

## Slide 41
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
§ 2º O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais para a complementação e apresentação da declaração mencionada no caput deste artigo, inclusive dispensando-a, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. | § 2º O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais para a complementação das informações mencionadas no caput e no § 1º deste artigo, inclusive dispensando-as, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. Adequar a redação deste parágrafo com a alteração do caput do artigo. |  | § 2º Se o órgão ambiental competente já possuir sistema de informações próprio, as informações deste deverão ser integradas ao Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos, em até 18 meses após a disponibilização do sistema nacional. Incluir os § 5º e § 6º do artigo 7º, respectivamente, para os § 1º e § 2º do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7º se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28. |  | 

## Slide 42
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
§ 3º Os relatórios, laudos e estudos que fundamentam a Declaração de Carga Poluidora deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade, bem como uma cópia impressa da declaração anual subscrita pelo administrador principal e pelo responsável legalmente habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, os quais deverão ficar à disposição das autoridades de fiscalização ambiental. | § 3º Os relatórios, laudos e estudos que fundamentam a prestação de informações no Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos ou no sistema de informações próprio do órgão ambiental competente deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade e ficar à disposição das autoridades de fiscalização ambiental, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. Adequar a redação deste parágrafo com a alteração do caput do artigo. |  | § 3º As informações referidas no caput conterão a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes baseadas em amostragem e medição representativas. b.1 separar as caracterizações de efluentes e de corpo receptor em dois novos parágrafos, de forma a destacar a importância do órgão ambiental estadual exigir as duas caracterizações. b.2 excluir as especificações de amostragem de corpo receptor (montante e jusante e entorno do Emissário Submarino), alterando-as para amostragem representativa, de forma que o órgão ambiental estadual tenha autonomia para estabelecer os critérios que julgar necessários para essa caracterização. |  | 

## Slide 43
ARTIGO ORIGINAL | MMA | ANA/ ABEMA | ABEMA | MPF | DECISÃO DO GT
 |  |  | § 4º As informações referidas no caput conterão a caracterização qualitativa do corpo receptor baseada em amostragem representativa. Separar as caracterizações de efluentes e de corpo receptor em dois novos parágrafos, de forma a destacar a importância do órgão ambiental estadual exigir as duas caracterizações. |  | 
 |  |  | § 5º O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais para a complementação das informações mencionadas no caput e nos § 3º e § 4º deste artigo, inclusive dispensando-as, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. Adequar a redação deste parágrafo com a alteração do caput do artigo. |  | 

## Slide 44
Obrigada
Eliane Ignotti
Coordenadora-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental
Ministério da Saúde
Thaianne Resende
Diretora de Qualidade Ambiental
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima