## Plan1
Revisão da Resolução CONAMA 430/2011
| Versão Vigente |  | Versão Proposta
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 8o da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, Anexo à Portaria no 168, de 13 de junho de 2005, resolve:
Item | Artigo | Parágrafo | Comentário (justificativa para mudança) | Proposta | Proponente
119 | Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas e legislação vigentes. | III - demanada bioquímica de oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): eficiência mínima de remoção de 20%. | Em locais da costa, onde a dispersão de efluentes é favorecida por correntes marinhas, com impactos ambientais de menor magnitude no mar, pode-se flexibilizar os padrões de emissão anteriormente propostos. | III - Carbono Orgânico Total: eficiência mínima de remoção de 20%, podendo atingir uma remoção mínima de 10% em ambientes costeiros com elevada capacidade hdrodinâmica, comprovada por meio de estudos de dispersão do efluente. | CETESB/SABESP
121 | Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas e legislação vigentes. | V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 50%. |  | V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 50%, podendo atingir uma remoção mínima de 30% em ambientes costeiros com elevada capacidade hdrodinâmica, comprovada por meio de estudos de dispersão do efluente. | CETESB/SABESP
141 | Art. 29. Aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da publicação desta Resolução, contarem com licença ambiental expedida, poderá ser concedido, a critério do órgão ambiental competente, prazo de até três anos, contados a partir da publicação da presente Resolução, para se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos estabelecidos nesta norma. |  | De acordo com a empresa de saneamento do Estado de São Paulo, há necessidade de aumentar o prazo para adequação dos sistemas de tratamento de três para cinco anos, em função das necessidades de aquisição de novas áreas, desenvolvimento do projeto, contratação e implementação. | Art. 29. Aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da publicação desta Resolução, contarem com licença ambiental expedida, poderá ser concedido, a critério do órgão ambiental competente, prazo de até cinco anos, contados a partir da publicação da presente Resolução, para se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos estabelecidos nesta norma. | CETESB/SABESP