## Plan1
Revisão da Resolução CONAMA 430/2011
| Versão Vigente | Versão Proposta
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 8o da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, Anexo à Portaria no 168, de 13 de junho de 2005, resolve:
Item | Artigos / Parágrafos / Incisos / alíneas ORIGINAIS | MMA | Comentário (justificativa para mudança) | ANA/ ABEMA | Comentário (justificativa para mudança) | ABEMA | Comentário (justificativa para mudança) | MPF | Comentário (justificativa para mudança) | MS | Comentário (justificativa para mudança) | CETESB/SABESP | Comentário (justificativa para mudança) | Discussão MPF/CETESB | GT | Comentário durante a reunião do GT
1 | Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores, alterando parcialmente e complementando a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.
2 | Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar o disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário. |  |  | Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar o disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. | A alteração se refere a inclusão do lançamento de águas pluviais como potenciais poluidoras dos corpos hídricos, principalmente quando oriundas de centros urbanos. |  |  | Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observado disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação | [6 empty] | Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar o disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. | Aprovado pelo GT CNI: Levar decisão da CTQA a inclusão da Drenagem Pluvial Urbana
3 | Art. 2º A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução, não podendo, todavia, causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas. | [6 empty] | Ana Marina Martins de Lima Art 2ª A disposição de efluentes no solo devem ser realizadas após tratamento a fim de evitar a poluição ou contaminação de águas poluidoras e subterrâneas | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
4 | Art. 3º Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. | [6 empty] | Ana Marina Martins de Lima Art 3º Considerando-se ao Ministério do Meio Ambiente a estrutura de Laboratórios capacitados para apoiar órgãos fiscalizadores e realizar monitoramento sistêmico da qualidade dos efluentes, visando proteger a saúde dos animais e a saúde humana: os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
5 | Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, mediante fundamentação técnica:
6 | I - acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições do corpo receptor; ou
7 | II - exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes, compatível com as condições do respectivo corpo receptor.
8 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima I - São considerados parâmetros padrões para o laudo técnico: OD, PH, Nitrato, Amônia, Nitrito, Nitrogênio Orgânico, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal e Turbidez | [7 empty] | Não aprovado pelo GT Já contemplado no art. 16
9 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima II - São considerados parâmetros microbiológicos: Coliformes Termotolerantes (Klebesiella, Escherichia, Ervenia e Enterobactérias); V.choeleare, virus HepatiteA, Rotavírus e Noravírus | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
10 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima § 2º Considerando-se os riscos inerentes as mudanças do clima e ao ciclo da água, serão realizados monitoramentos de produtos de uso agrícola bimestralmente após utilização de técnicas como pulverização aérea e terrestre. | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
11 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima I - são considerados parâmetros analíticos os produtos derivados das seguintes atividades: | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
12 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima 1. aquicultura; 2. agroindústria; 3. indústria do couro; 4. indústria metal- mecânica (produção de ferro e aço) 5. indústria de minerais não mecânicos 6. indústria da madeira 7. indústria de sal 8. mineração 9. abastecimento de água 10. tratamento de esgoto 11. aterros de resíduos sólidos 12. irrigação 13. portos 14. estradas 15. aeroportos 16. barragens 17. serviços de saúde 18. turismo (hotéis e pousadas) 19. indústria farmacêutica 20. indústria produtora de agroquímicos | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
13 |  |  |  | § 2º. Os efluentes oriundos de sistemas de drenagem urbana devem atender ao disposto na Seção IV. | Incluir § 2º | [9 empty] | § 2º. Os efluentes oriundos de sistemas de drenagem urbana devem atender ao disposto na Seção IV. | Aprovado pelo GT CNI: Levar decisão da CTQA a inclusão da Drenagem Pluvial Urbana
14 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima Das responsabilidades | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
15 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima a) ao Ministério do Meio Ambiente cabe a exigência de implementação da Gestão Integrada, programas de Gestão Ambiental e Gestão da Qualidade Ambiental de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
16 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima b) responsabilidade técnica dos laudos laboratoriais: profissional químico ou biólogo registrado em conselho de classe | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
17 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima c) responsável pelo empreendimento profissional engenheiro registrado em conselho de classe | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
18 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima Da comunicação: | [7 empty] | Não aprovado pelo GT Considerar na discussão da revisão da Resolução Conama 357/05
19 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima a) ao Ministério do Meio Ambiente disponibilizar uma plataforma com resultados para possibilitar alertas ambientais ou de saúde em cooperação com o Ministério da Saúde | [7 empty] | Não aprovado pelo GT Considerar na discussão da revisão da Resolução Conama 357/05
20 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima b) informações de no máximo 12 horas do risco para a população local | [7 empty] | Não aprovado pelo GT Considerar na discussão da revisão da Resolução Conama 357/05
21 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima c) realizar Planos de Contingência junto a Defesa Civil e ao Ministério da Saúde | [7 empty] | Não aprovado pelo GT Considerar na discussão da revisão da Resolução Conama 357/05
22 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima Realizar informes a nível estadual e municipal da apresentação de laudos para o Ministério do Meio Ambiente e Órgãos Estaduais: atividades industriais devem disponibilizar resultados trimestrais, desativadas de saúde deverão apresentar laudos semestrais. | [7 empty] | Não aprovado pelo GT Considerar na discussão da revisão da Resolução Conama 357/05
23 | CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES
24 | Art. 4º Para efeito desta Resolução adotam-se as seguintes definições, em complementação àquelas contidas no art. 2o da Resolução CONAMA no 357, de 2005:
25 | I - capacidade de suporte do corpo receptor: valor máximo de determinado poluente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da água e seus usos determinados pela classe de enquadramento;
26 | II - Concentração de Efeito Não Observado-CENO: maior concentração do efluente que não causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e rep0rodução dos organismos, em um determinado tempo de exposição, nas condições de ensaio;
27 | III - Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR, expressa em porcentagem:
28 | a) para corpos receptores confinados por calhas (rio, córregos, etc):
29 | 1. CECR = [(vazão do efluente)/(vazão do efluente + vazão de referência do corpo receptor) ] x 100.
30 | b) para áreas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com base em estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura definida pelo órgão ambiental; | b) para áreas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com base em estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura regulatória definida pelo órgão ambiental. | Inserir devido a nova definição de zona de mistura. | b) em ambientes marinhos, estuarinos e lênticos de água doce, a CECR deverá ser estimada com base no estudo de dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, com as isolinhas de diluição, sendo a CECR representada pelo valor da toxicidade crônica (CENO) mais restritiva, limitando a área de impacto definida pelo órgão ambiental. | Aprimorar a redação | [9 empty] | b) em ambientes marinhos, estuarinos e lênticos de água doce, a CECR deverá ser estimada com base no estudo de dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, com as isolinhas de diluição, sendo a CECR representada pelo valor da toxicidade crônica (CENO) mais restritiva, limitando a área de impacto definida pelo órgão ambiental. | Aprovado pelo GT
31 | IV - Concentração Letal Mediana-CL50 ou Concentração Efetiva Mediana-CE50: é a concentração do efluente que causa efeito agudo (letalidade ou imobilidade) a 50% dos organismos, em determinado período de exposição, nas condições de ensaio;
32 | V - efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos; |  |  | V - efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos, inclusive a drenagem de águas pluviais urbanas; | Incluir as águas pluviais urbanas entre os tipos de efluentes. | [9 empty] | V - efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos, inclusive a drenagem de águas pluviais urbanas; | Aprovado pelo GT
33 | VI – emissário submarino: tubulação provida de sistemas difusores destinada ao lançamento de efluentes no mar, na faixa compreendida entre a linha de base e o limite do mar territorial brasileiro. | VI – emissário submarino: tubulação provida de sistemas difusores destinada ao lançamento de efluentes tratados no mar. | Reforçar que os efluentes lançados pelo emissário submarino devem ser previamente tratados. | [11 empty] | VI – emissário submarino: tubulação provida de sistemas difusores destinada ao lançamento de efluentes tratados no mar. | Aprovado pelo GT
34 | VII - esgotos sanitários: denominação genérica para despejos líquidos residenciais, comerciais, águas de infiltração na rede coletora, os quais podem conter parcela de efluentes industriais e efluentes não domésticos;
35 | VIII - Fator de Toxicidade-FT: número adimensional que expressa a menor diluição do efluente que não causa efeito deletério agudo aos organismos, num determinado período de exposição, nas condições de ensaio;
36 | IX - lançamento direto: quando ocorre a condução direta do efluente ao corpo receptor;
37 | X - lançamento indireto: quando ocorre a condução do efluente, submetido ou não a tratamento, por meio de rede coletora que recebe outras contribuições antes de atingir o corpo receptor;
38 | XI - nível trófico: posição de um organismo na cadeia trófica;
39 | XII - parâmetro de qualidade do efluente: substâncias ou outros indicadores representativos dos contaminantes toxicologicamente e ambientalmente relevantes do efluente;
40 | XIII - testes de ecotoxicidade: métodos utilizados para detectar e avaliar a capacidade de um agente tóxico provocar efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos grandes grupos de uma cadeia ecológica; e | [12 empty] | XIII - Testes de ecotoxicidade: ensaios utilizados para detectar a presença de agentes tóxicos isolados ou em mistura, capazes de provocar efeitos adversos à biota aquática, utilizando bioindicadores dos grandes grupos da cadeia trófica. | XIII - testes de ecotoxicidade: ensaios utilizados para detectar a presença de agentes tóxicos isolados ou em mistura, capazes de provocar efeitos adversos à biota aquática, utilizando bioindicadores dos grandes grupos da cadeia trófica. | Aprovado pelo GT
41 | XIV - zona de mistura: região do corpo receptor, estimada com base em modelos teóricos aceitos pelo órgão ambiental competente, que se estende do ponto de lançamento do efluente, e delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e os do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro. | XIV - zona de mistura regulatória: região definida do corpo receptor, no entorno de uma descarga pontual e aprovada pelo órgão ambiental competente, na qual padrões de qualidade podem ser excedidos; | Utilizar a definição de zona de mistura regulatória, uma vez que a mesma é mais adequada do que a zona de mistura hidrodinâmica, que é a área onde ocorre a diluição inicial do efluente (ou campo próximo), que pode ter grandes dimensões dependendo das concentrações iniciais e das condições do local. Além disso, a definição atual é muito vaga com conceitos muito genéricos, podendo levar a diferentes interpretações. |  |  |  |  | XIV - zona de mistura: região do corpo receptor, estimada com base em modelos teóricos aceitos pelo órgão ambiental competente, que se estende do ponto de lançamento do efluente, e delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e os do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro. XIV - zona de mistura regulatória: área onde o efluente entra em contato com o corpo hídrico ocorrendo alteração de parâmetros químico ou biológicos consideradas fora dos padrões pré estabelecidos pela norma vigente. | Inserção da vazão ecológica. Manter a definição original. Não admitir o termo 'regulatória' Manter a definição original |  |  |  |  | XIV - zona de mistura: região do corpo receptor, onde ocorre a diluição inicial de um efluente, com base em modelos hidrodinâmicos aceitos pelo órgão ambiental competente. | XIV - zona de mistura: região do corpo receptor, onde ocorre a diluição inicial de um efluente, com base em modelos hidrodinâmicos aceitos pelo órgão ambiental competente. | Aprovado pelo GT
42 | Criar inciso XV | XV - visualmente ausente: expressa a não detecção visual, sem o uso de instrumentação analítica, de materiais sedimentáveis em teste de 1 hora em cone Imhoff; | Esclarecer o termo utilizado na alínea c, inciso I, art. 16 para Virtualmente Ausente | [11 empty] | XV - visualmente ausente: expressa a não detecção visual, sem o uso de instrumentação analítica, de materiais sedimentáveis em teste de 1 hora em cone Imhoff; | Aprovado pelo GT
43 | Criar inciso XVI | XVI - representante legal: pessoa física designada em estatuto, contrato social ou ata, incumbida de representar pessoa jurídica, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais a pessoa jurídica; e | Ter a figura do representante legal pelo preenchimento dos dados no sistema. | [11 empty] | XVI - representante legal: pessoa física designada em estatuto, contrato social ou ata, incumbida de representar pessoa jurídica, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais a pessoa jurídica; e | Aprovado pelo GT
44 | Criar inciso XVII | XVII - responsável técnico - profissional legalmente habilitado, com registro vigente ou visto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e em gozo do legítimo exercício da profissão, responsável pelo acompanhamento técnico dos sistemas de tratamento e de lançamento de efluentes. | Ter a figura do responsável técnico pelo preenchimento dos dados no sistema. | XVII - responsável técnico: profissional legalmente habilitado, com registro vigente ou visto no seu respectivo conselho de classe, e em gozo do legítimo exercício da profissão, responsável pelo acompanhamento técnico dos sistemas de tratamento e de lançamento de efluentes. | Aprimorar a redação | [9 empty] | XVII - responsável técnico: profissional legalmente habilitado, com registro vigente ou visto no seu respectivo conselho de classe, e em gozo do legítimo exercício da profissão, responsável pelo acompanhamento técnico dos sistemas de tratamento e de lançamento de efluentes. | Aprovado pelo GT
45 | Criar inciso XVIII |  |  | XVIII- águas pluviais urbanas: águas provenientes das precipitações atmosféricas que podem gerar escoamento superficial, infiltração no solo ou armazenamento temporário em corpos hídricos e infraestruturas urbanas, sendo passíveis de gerenciamento pelos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. | Incluir definição de águas pluviais urbanas | [9 empty] | XVIII- águas pluviais urbanas: águas provenientes das precipitações atmosféricas que podem gerar escoamento superficial, infiltração no solo ou armazenamento temporário em corpos hídricos e infraestruturas urbanas, sendo passíveis de gerenciamento pelos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. | Aprovado pelo GT
46 | Criar inciso XIX |  |  | XIX - coletor de tempo seco - coletor que compartilha a condução de águas pluviais e esgotamento sanitário levando o efluente misto a uma estação de tratamento de esgoto durante períodos de estiagem ou pouca chuva em função da capacidade de recepção da estação. | Incluir definição de coletor em tempo seco | [9 empty] | XIX - coletor de tempo seco - coletor que compartilha a condução de águas pluviais e esgotamento sanitário levando o efluente misto a uma estação de tratamento de esgoto durante períodos de estiagem ou pouca chuva em função da capacidade de recepção da estação. | Aprovado pelo GT
47 | Criar inciso XX |  |  | XX - sistema unitário - conjunto de condutos, instalações e equipamentos para coletar, transportar e direcionar conjuntamente esgoto sanitário e águas pluviais, em rede hidráulica compartilhada, resultando na mistura entre eles. | Incluir definição de Sistema Unitário | [9 empty] | XX - sistema unitário - conjunto de condutos, instalações e equipamentos para coletar, transportar e direcionar conjuntamente esgoto sanitário e águas pluviais, em rede hidráulica compartilhada, resultando na mistura entre eles. | Aprovado pelo GT
48 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima inclusão de um Capítulo (Capítulo II DAS REFERENCIAS) | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
49 | [7 empty] | Ana Marina Martins de Lima CONSTITUIÇÃO FEDERAL PORTARIA GM/MS Nº 888 / 2021 - Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. ABNT NBR ISO 9001:2015 -Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos ABNT NBR ISO 14001:2015 - Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração ABNT PR 2030-1:2024 - Ambiental, social e governança (ESG) Resolução CONAMA 357/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências Resolução CONAMA 396/2008- Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências Resolução CONAMA 454/2012 - Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional. Livro Perícia Ambiental Criminal – Domingos Tochetto, organizador e coordenador, Campinas, SP: Millennium Editora, 2014 Livro Curso de gestão ambiental -Arlindo Phillippi Jr, Marcelo de Andrade Romero, Gilda Collet Bruna, Barueri-SP: Mallone, 2013 Livro Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos- Luis Enrique Sánchez, São Paulo: Oficina dos Textos, 2006 Livro: Indicadores de sustentabilidade nos processos industriais- Maria Luiza de Moraes Leonel Padilha, Fernado Codelo Nascimento – São Paulo: SENAI, 2015 Livro: Economia ambiental: aplicações, políticas e teoria – Janet M. Thomas, Scott J. Callan - Cengage Learning, 2016 São Paulo (estado) Secretaria de Saúde. Coordenadoria de Controle de Doenças. Centro de Vigilância em Epidemiologia "Prof. Alexandre Vranjac" Guia de vigilância epidemiológica - São Paulo: CVE, 2012. Vários Colaboradores | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
50 | CAPÍTULO II DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES Seção I Das Disposições Gerais
51 | Art. 5º Os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento.
52 | § 1º As metas obrigatórias para corpos receptores serão estabelecidas por parâmetros específicos.
53 | § 2º Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias e na ausência de metas intermediárias progressivas, os padrões de qualidade a serem obedecidos no corpo receptor são os que constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado.
54 | Art. 6º Excepcionalmente e em caráter temporário, o órgão ambiental competente poderá, mediante análise técnica fundamentada, autorizar o lançamento de efluentes em desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução, desde que observados os seguintes requisitos: | [6 empty] | Ana Marina Martins de Lima REVOGAR | [7 empty] | Dissenso no GT a ser definido na CTQA. O GT aprova as sugestões de alterações do MMA e ABEMA. MPF sugere a revogação do artigo e alíneas.
55 | I - comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado; | [14 empty] | Dissenso no GT a ser definido na CTQA. O GT aprova a manutenção do artigo. MPF sugere a revogação do artigo e alíneas.
56 | II - atendimento ao enquadramento do corpo receptor e às metas intermediárias e finais, progressivas e obrigatórias; | [14 empty] | Dissenso no GT a ser definido na CTQA. O GT aprovaa manutenção do artigo. MPF sugere a revogação do artigo e alíneas.
57 | III - realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento; | III - realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, que ocorrerá às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento e que deverá conter, no mínimo: | Alterar devido a proposta de conteúdo mínimo do estudo ambiental exigido com a inserção das alíneas a), b) e c). | [5 empty] | Solicitou vistas para enviar contribuições | [5 empty] | III - realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, que ocorrerá às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento e que deverá conter, no mínimo: | Dissenso no GT a ser definido na CTQA. O GT aprova a manutenção do artigo com as sugestões de alterações do MMA e ABEMA. MPF sugere a revogação do artigo e alíneas.
58 | criar alínea a) | a) o estudo de dispersão do efluente tratado, contemplando minimamente o cenário desfavorável em termos hidrodinâmicos e da condição do efluente; | Inserir conteúdo mínimo do estudo ambiental exigido no inciso III | [5 empty] | Solicitou vistas para enviar contribuições | [5 empty] | a) o estudo de dispersão do efluente tratado, contemplando minimamente o cenário desfavorável em termos hidrodinâmicos e da condição do efluente; | Dissenso no GT a ser definido na CTQA. O GT aprova a manutenção do artigo com as sugestões de alterações do MMA. MPF sugere a revogação do artigo e alíneas.
59 | criar alínea b) | b) programa de monitoramento dos efluentes bruto e tratado e da qualidade ambiental do meio receptor; e | Inserir conteúdo mínimo do estudo ambiental exigido no inciso III | b) programa de monitoramento dos efluentes bruto e tratado e da qualidade ambiental do corpo receptor; e | Aprimorar a redação |  |  |  | Solicitou vistas para enviar contribuições | [5 empty] | b) programa de monitoramento dos efluentes bruto e tratado e da qualidade ambiental do corpo receptor; e | Dissenso no GT a ser definido na CTQA. O GT aprova as sugestões de alterações da ABEMA. MPF sugere a revogação do artigo e alíneas.
60 | criar alínea c) | c) programa de manutenção do sistema. | Inserir conteúdo mínimo do estudo ambiental exigido no inciso III | [5 empty] | Solicitou vistas para enviar contribuições | [5 empty] | c) programa de manutenção do sistema. | Dissenso no GT a ser definido na CTQA. O GT aprova a manutenção do artigo com as sugestões de alterações do MMA. MPF sugere a revogação do artigo e alíneas.
61 | IV - estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento;
62 | V - fixação de prazo máximo para o lançamento, prorrogável a critério do órgão ambiental competente, enquanto durar a situação que justificou a excepcionalidade aos limites estabelecidos nesta norma; e
63 | VI - estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos do lançamento excepcional.
64 | Art. 7º O órgão ambiental competente deverá, por meio de norma específica ou no licenciamento da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas nos processos produtivos, listadas ou não no art. 16 desta Resolução, de modo a não comprometer as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas para enquadramento do corpo receptor.
65 | § 1º O órgão ambiental competente poderá exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de capacidade de suporte do corpo receptor. | [6 empty] | Ana Marina Martins de Lima § 1° Para fins de licenciamento faz-se obrigatória a apresentação de estudo da capacidade de suporte do polo receptor. | [6 empty] | § 1º O órgão ambiental competente poderá exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de capacidade de suporte do corpo receptor. | Aprovado pelo GT
66 | § 2º O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde a montante, estimando a concentração após a zona de mistura. | § 2º O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde a montante, estimando a concentração após a zona de mistura regulatória. | Inserir devido a nova definição de zona de mistura. | [11 empty] | § 2º O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde a montante, estimando a concentração após a zona de mistura. | Aprovado pelo GT
67 | § 3º O empreendedor, no processo de licenciamento, informará ao órgão ambiental as substâncias que poderão estar contidas no efluente gerado, entre aquelas listadas ou não na Resolução CONAMA nº 357, de 2005 para padrões de qualidade de água, sob pena de suspensão ou cancelamento da licença expedida.
68 | § 4º O disposto no § 3º não se aplica aos casos em que o empreendedor comprove que não dispunha de condições de saber da existência de uma ou mais substâncias nos efluentes gerados pelos empreendimentos ou atividades.
[8 empty] | Ana Marina Martins de Lima § 4° O empreendedor deve apresentar análise de verificação de todas as substâncias de efluentes gerados, cabe ao órgão ambiental por meio de laboratórios oficiais realizar uma análise de contraprova para parâmetros considerados críticos | [7 empty] | Não aprovado pelo GT
69 |  | § 5º O órgão ambiental competente deverá exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, que o empreendedor preencha e mantenha atualizada as informações relativas ao seu empreendimento no sistema de informações de efluentes existente no órgão ambiental ou no Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos. | Incluir § 5º Alterar o uso de Declaração pois o MMA desenvolveu um sistema de carga poluidora. Desta forma, foram incluídos os artigos 5º e 6º, que reforçam a necessidade dos empreendimentos licenciados disponibilizarem as respectivas informações de cargas poluidoras neste sistema, permitindo um controle da fonte poluidora mais eficaz e um acesso mais rápido e transparente dos dados pelos órgãos ambientais e sociedade. O MMA poderá disponibilizar o sistema àqueles estados, que não tiverem sistemas próprios. | NÃO INCLUIR NESTE ARTIGO | Transferir os parágrafos 5 e 6 do artigo 7,respectivamente, para os parágrafos 1 e 2 do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7 se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28. | [9 empty] | Não inlcuir neste artigo | Aprovado pelo GT
70 |  | § 6º Se o órgão ambiental competente já possuir sistema de informações próprio, as informações deste deverão ser integradas ao Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos, em até 18 meses após a disponibilização do sistema nacional. | Incluir § 6º Alterar o uso de Declaração pois o MMA desenvolveu um sistema de carga poluidora. Desta forma, foram incluídos os artigos 5º e 6º, que reforçam a necessidade dos empreendimentos licenciados disponibilizarem as respectivas informações de cargas poluidoras neste sistema, permitindo um controle da fonte poluidora mais eficaz e um acesso mais rápido e transparente dos dados pelos órgãos ambientais e sociedade. O MMA poderá disponibilizar o sistema àqueles estados, que não tiverem sistemas próprios. | NÃO INCLUIR NESTE ARTIGO | Transferir os parágrafos 5 e 6 do artigo 7,respectivamente, para os parágrafos 1 e 2 do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7 se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28. | [9 empty] | Não inlcuir neste artigo | Aprovado pelo GT
71 | Art. 8º É vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos Persistentes – POPs, observada a legislação em vigor.
72 | Parágrafo único. Nos processos nos quais possam ocorrer a formação de dioxinas e furanos deverá ser utilizada a tecnologia adequada para a sua redução, até a completa eliminação.
73 | Art. 9º No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, tais como as águas de abastecimento, do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação.
74 | Art. 10. Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou lançamentos individualizados, os limites constantes desta Resolução aplicar-se-ão a cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental competente.
75 | Art. 11. Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aquicultura, industriais e de quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados.
76 | Art. 12. O lançamento de efluentes em corpos de água, com exceção daqueles enquadrados na classe especial, não poderá exceder as condições e padrões de qualidade de água estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência ou volume disponível, além de atender outras exigências aplicáveis.
77 | Parágrafo único. Nos corpos de água em processo de recuperação, o lançamento de efluentes observará as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final.
78 | Art. 13 Na zona de mistura serão admitidas concentrações de substâncias em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde que não comprometam os usos previstos para o mesmo. | Art. 13. O órgão ambiental competente poderá, quando julgar necessário, delimitar a zona de mistura regulatória, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo receptor. Art. 13 Na zona de mistura serão admitidas concentrações de substâncias em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde que não comprometam os usos previstos para o mesmo. | Alterar devido a nova definição de zona de mistura. Definir junto a ABEMA uma proposta, a ideia é diminuir a área considerada como zona de mistura A zona de mistura regulatória será delimitada pelo órgão ambiental competente, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo receptor. (necessário incluir critérios???) |  |  |  |  | Art. 13. O órgão ambiental competente deverá, quando julgar necessário, delimitar a zona de mistura regulatória, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo receptor. Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Ar. 13 Na zona de mistura serão admitidas concentrações de substâncias em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde que não comprometam os usos previstos para o mesmo. Nas regiões fluviais que sofrem influência da maré, as coletas de amostras devem ser realizadas sempre próximo à situação de maré de baixa-mar, visando dar representatividade à real situação sanitária de poluição do corpo hídrico. Ana Marina Martins de Lima Revogar ou alterar o Art 13 – Proibida a emissão de concentrações de substâncias em desacordo com os parâmetros estabelecidos para o corpo receptor. | Retirar "poderá". Considerar a classe do corpo receptor. Definir qual o órgão ambiental. Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni A zona de mistura regulatória será delimitada pelo órgão ambiental competente, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo receptor, da Resolução 357/2005 Considerando que as coletas de amostras do rio, como corpo receptor dos esgotos tratados, têm de ser representativas da real situação sanitária de poluição do corpo hídrico, nas regiões fluviais que sofrem influência da maré, as coletas de amostras devem ser realizadas sempre próximo à situação de maré de baixa-mar. Nas situações de maré média e de preamar, as águas do mar penetram no rio e podem camuflar os valores de possível poluição de esgotos do corpo hídrico. |  |  |  |  | Art. 13. O órgão ambiental competente deverá, quando julgar necessário, delimitar a zona de mistura, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo receptor. | Art. 13. O órgão ambiental competente deverá, quando julgar necessário, delimitar a zona de mistura, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo receptor. | Aprovado pelo GT
79 | Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de mistura deverão ser objeto de estudo, quando determinado pelo órgão ambiental competente, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. | Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de mistura regulatória deverão ser objeto de estudo, quando determinado pelo órgão ambiental competente, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. | Inserir devido a nova definição de zona de mistura. | [10 empty] | § 1º As concentrações de substâncias na zona de mistura e sua extensão deverão ser objeto de estudo, quando determinado pelo órgão ambiental competente, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. | § 1º As concentrações de substâncias na zona de mistura e sua extensão deverão ser objeto de estudo, quando determinado pelo órgão ambiental competente, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. | Aprovado pelo GT
80 | [13 empty] | § 2º Os padrões de qualidade da água estabelecidos para o corpo receptor deverão ser atendidos após a zona de mistura delimitada. | § 2º Os padrões de qualidade da água estabelecidos para o corpo receptor deverão ser atendidos após a zona de mistura delimitada. | Aprovado pelo GT
81 | [13 empty] | § 3º O empreendedor responsável pelo lançamento deverá realizar uma caracterização inicial e monitoramento do corpo receptor, respeitando à Resolução Conama nº 357 e suas atualizações. | § 3º O empreendedor responsável pelo lançamento deverá realizar uma caracterização inicial e monitoramento do corpo receptor, respeitando à Resolução Conama nº 357 e suas atualizações. | Aprovado pelo GT
82 | Art. 14. Sem prejuízo do disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º desta Resolução, o órgão ambiental competente poderá, quando a vazão do corpo receptor estiver abaixo da vazão de referência, estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário, aos lançamentos de efluentes que possam, dentre outras consequências:
83 | I - acarretar efeitos tóxicos agudos ou crônicos em organismos aquáticos; ou
84 | II - inviabilizar o abastecimento das populações.
85 | Art. 15. Para o lançamento de efluentes tratados em leito seco de corpos receptores intermitentes, o órgão ambiental competente poderá definir condições especiais, ouvido o órgão gestor de recursos hídricos.
86 | Seção II Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes
87 | Art. 16 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:
88 | I - condições de lançamento de efluentes:
89 | a) pH entre 5 a 9;
90 | b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; | b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura regulatória; | Inserir devido a nova definição de zona de mistura. | [11 empty] | b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; | Aprovado pelo GT
91 | c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; | c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar visualmente ausentes; | Alterar o termo virtualmente | [11 empty] | c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar visualmente ausentes; | Aprovado pelo GT
92 | d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente;
93 | e) óleos e graxas:
94 | 1. óleos minerais: até 20 mg/L;
95 | 2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L;
96 | f) ausência de materiais flutuantes; e
97 | g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20ºC): remoção mínima de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor; |  |  |  |  | g) Matéria Orgânica: | O aporte de DBO nos cursos d’água ainda é grande responsável pelo decaimento de OD e prejuízos à vida aquática e a eficiência de remoção mínima de 60% DBO nos sistemas de tratamento contribui indiretamente para baixas eficiências de remoção de nutrientes. Maiores eficiências de remoção de DBO implicam na implantação de sistemas de tratamento onde também é possível obter razoável remoção de nutrientes. Também sugere-se ter outras opções para avaliação da matéria orgânica para efluentes sanitários, tais como o Carbono Orgânico Total. | [7 empty] | g) Matéria Orgânica: | Aprovado pelo GT
98 | [5 empty] | 1- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): máximo de 60 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de sistema de tratamento de efluentes com eficiência de remoção mínima de 80% de DBO ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos; ou |  | 1- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): máximo de 40 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de sistema de tratamento de efluentes com eficiência de remoção mínima de 80% de DBO ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos; ou | Sugere limitar a 40 mg/L, mas concorda com 60 mg/L | [5 empty] | 1- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): máximo de 60 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de sistema de tratamento de efluentes com eficiência de remoção mínima de 80% de DBO ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos; ou | Aprovado pelo GT
99 | [5 empty] | 2- Carbono Orgânico Total (COT): alternativamente poderá ser utilizado o COT para realizar o controle do lançamento de matéria orgânica no corpo receptor, em substituição à DBO, cabendo ao empreendedor apresentar estudo e equação de correlação entre DBO e COT, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Na ausência de estudo de correlação, o limite máximo estabelecido para o COT será igual a 50 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, podendo ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. | [8 empty] | 2- Carbono Orgânico Total (COT): alternativamente poderá ser utilizado o COT para realizar o controle do lançamento de matéria orgânica no corpo receptor, em substituição à DBO, cabendo ao empreendedor apresentar estudo e equação de correlação entre DBO e COT, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Na ausência de estudo de correlação, o limite máximo estabelecido para o COT será igual a 50 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, podendo ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. | Aprovado pelo GT
100 | [5 empty] | h) Nitrogênio Amoniacal: máximo de 20 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso do sistema de tratamento de efluentes ter uma eficiência de remoção mínima de 80%, desde que seja atendido o padrão de qualidade no corpo receptor, a jusante do lançamento; | Incluir o parâmetro Nitrogênio Amoniacal, de maneira a reduzir o aporte de nutrientes aos corpos d’água, objetivando minimizar a eutrofização dos corpos hídricos no Brasil. |  | Solicitou vistas para enviar contribuições | [5 empty] | h) Nitrogênio Amoniacal: máximo de 20 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso do sistema de tratamento de efluentes ter uma eficiência de remoção mínima de 80%, desde que seja atendido o padrão de qualidade no corpo receptor, a jusante do lançamento; | Aprovado pelo GT
101 | [5 empty] | i) Fósforo Total: máximo de 4 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso do sistema de tratamento de efluentes ter uma eficiência de remoção mínima de 80%, desde que seja atendido padrão de qualidade no corpo receptor, a jusante do lançamento. | Incluir o parâmetro Fósforo Total, de maneira a reduzir o aporte de nutrientes aos corpos d’água, objetivando minimizar a eutrofização dos corpos hídricos no Brasil. |  | Solicitou vistas para enviar contribuições | [5 empty] | i) Fósforo Total: máximo de 4 mg/L, incluindo as Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários de municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso do sistema de tratamento de efluentes ter uma eficiência de remoção mínima de 80%, desde que seja atendido padrão de qualidade no corpo receptor, a jusante do lançamento. | Aprovado pelo GT
102 | II - Padrões de lançamento de efluentes: TABELA I | [15 empty] | seja | praticamente | nula, | os | materiais | sedimentáveis | deverão | estar | virtualmente | ausentes;
103 | § 1º Os efluentes oriundos de sistemas de disposição final de resíduos sólidos de qualquer origem devem atender às condições e padrões definidos neste artigo. |  |  | § 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Tabela I deste Artigo poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais. | [10 empty] | § 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Tabela I deste Artigo poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais. | Aprovado pelo GT | permitidos | pela | autoridade | competente;
104 | § 2º Os efluentes oriundos de sistemas de tratamemnto de esgotos sanitários devem atender às condições e padrões específicos definidos na Seção III desta Resolução. |  | Utilizar a população de projeto como forma de facilitar as avaliações pelos órgãos ambientais, e não população do município. |  |  | § 2º Para Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários que atendam municípios com população inferior a 500 mil habitantes, deverão ser atendidos os limites para matéria orgânica: | Incluir um parágrafo para estabelecer uma eficiência mínima para remoção de DBO em Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários que atendam população inferior a 500 mil habitantes. | [7 empty] | § 2º Para Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários que atendam municípios com população inferior a 500 mil habitantes, deverão ser atendidos os limites para matéria orgânica: | Aprovado pelo GT
105 | [5 empty] | 1- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): máximo de 90 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de sistema de tratamento de efluentes com eficiência de remoção mínima de 70% de DBO ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos; ou | [8 empty] | 1- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): máximo de 90 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de sistema de tratamento de efluentes com eficiência de remoção mínima de 70% de DBO ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos; ou | Aprovado pelo GT
106 | [5 empty] | 2- Carbono Orgânico Total: alternativamente poderá ser utilizado o COT para realizar o controle do lançamento de matéria orgânica no corpo receptor, em substituição à DBO, cabendo ao empreendedor apresentar estudo e equação de correlação entre DBO e COT, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Na ausência de estudo de correlação, o limite máximo estabelecido para o COT será igual a 70 mg/L, podendo ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. | [8 empty] | 2- Carbono Orgânico Total: alternativamente poderá ser utilizado o COT para realizar o controle do lançamento de matéria orgânica no corpo receptor, em substituição à DBO, cabendo ao empreendedor apresentar estudo e equação de correlação entre DBO e COT, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Na ausência de estudo de correlação, o limite máximo estabelecido para o COT será igual a 70 mg/L, podendo ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico, realizado nas condições de vazão de referência, que comprove atendimento às condições e padrões de qualidade em que estiver enquadrado o trecho do corpo de água receptor ou às metas do enquadramento devidamente aprovadas no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. | Aprovado pelo GT
107 | [5 empty] | § 3º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total. | Incluir os § 3º e § 4º do artigo 21º, respectivamente, para os § 3º e § 4º do artigo 16, uma vez que o artigo 21 foi revogado. | [7 empty] | § 3º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total. | Aprovado pelo GT
108 | [5 empty] | § 4º Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em termos de DBO5,20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabilização, a amostra do efluente deverá ser filtrada. | Incluir os § 3º e § 4º do artigo 21º, respectivamente, para os § 3º e § 4º do artigo 16, uma vez que o artigo 21 foi revogado. | [7 empty] | § 4º Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em termos de DBO5,20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabilização, a amostra do efluente deverá ser filtrada. | Aprovado pelo GT
109 | § 3º Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigências estabelecidas na Seção III desta Resolução, desde que atendidas as normas sanitárias específicas vigentes, podendo: |  |  |  |  | § 5º Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigências estabelecidas neste artigo, desde que atendidas as normas sanitárias específicas vigentes, podendo: | Alterar considerando a revogação do artigo 21. | [7 empty] | § 5º Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigências estabelecidas neste artigo, desde que atendidas as normas sanitárias específicas vigentes, podendo: | Aprovado pelo GT
110 | I - ser lançados em rede coletora de esgotos sanitários conectada a estação de tratamento, atendendo às normas e diretrizes da operadora do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitários; e
111 | II - ser lançados diretamento após tratamento especial.
112 | Art. 17. O órgão ambiental competente poderá definir padrões específicos para o parâmetro fósforo no caso de lançamento de efluentes em corpos receptores com registro histórico de floração de cianobactérias, em trechos onde ocorra a captação para abastecimento público.
113 | Art. 18. O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.
114 | § 1º Os critérios de ecotoxicidade previstos no caput deste artigo devem se basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos aceitos pelo órgão ambiental, realizados no efluente, utilizando organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos diferentes.
115 | § 2º Cabe ao órgão ambiental competente a especificação das vazões de referência do efluente e do corpo receptor a serem consideradas no cálculo da Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR, além dos organismos e dos métodos de ensaio a serem utilizados, bem como a frequência de eventual monitoramento.
116 | § 3º Na ausência de critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental para avaliar o efeito tóxico do efluente no corpo receptor, as seguintes diretrizes devem ser obedecidas:
117 | I - para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classes 1 e 2, e águas salinas e salobras Classe 1, a Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR deve ser menor ou igual à Concentração de Efeito Não Observado-CENO de pelo menos dois níveis tróficos, ou seja:
118 | a) CECR deve ser menor ou igual a CENO quando for realizado teste de ecotoxicidade para medir o efeito tóxico crônico; ou
119 | b) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana (CL50) dividida por 10; ou menor ou igual a 30 dividido pelo Fator de Toxicidade (FT) quando for realizado teste de ecotoxicidade para medir o efeito tóxico agudo;
120 | II - para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classe 3, e águas salinas e salobras Classe 2, a Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR deve ser menor ou igual à concentração que não causa efeito agudo aos organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos, ou seja:
121 | a) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana-CL50 dividida por 3 ou menor ou igual a 100 dividido pelo Fator de Toxicidade-FT, quando for realizado teste de ecotoxicidade aguda.
122 | § 4º A critério do órgão ambiental, com base na avaliação dos resultados de série histórica, poderá ser reduzido o número de níveis tróficos utilizados para os testes de ecotoxicidade, para fins de monitoramento.
123 | § 5º Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos na Resolução nº 357, de 2005, não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos não se aplicam os parágrafos anteriores.
124 | [5 empty] | § 6º - Em ambientes marinhos, estuarinos e lênticos de água doce, a CECR deverá ser estimada com base no estudo de dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, com as isolinhas de diluição, sendo a CECR representada pelo valor da toxicidade crônica (CENO) mais restritiva, limitando a área de impacto definida pelo órgão ambiental. A critério do órgão ambiental, essa avaliação também poderá ser feita em ambientes lóticos. A área de impacto deve ficar confinada à dimensão superficial que atenda às condições: | Incluir a obrigatoriedade da avaliação ecotoxicológica do efluente e seu impacto no ambiente marinho, estuarino e lêntico, utilizando o estudo de dispersão do efluente no corpo receptor, assim como a possibilidade dessa avaliação em ambientes lòticos. | [7 empty] | § 6º - Em ambientes marinhos, estuarinos e lênticos de água doce, a CECR deverá ser estimada com base no estudo de dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, com as isolinhas de diluição, sendo a CECR representada pelo valor da toxicidade crônica (CENO) mais restritiva, limitando a área de impacto definida pelo órgão ambiental. A critério do órgão ambiental, essa avaliação também poderá ser feita em ambientes lóticos. A área de impacto deve ficar confinada à dimensão superficial que atenda às condições: | Aprovado pelo GT
125 | [5 empty] | a) ausência de efeitos tóxicos crônicos em porção significativa das seções transversal e longitudinal do recurso hídrico, de modo a permitir o trânsito e preservação dos organismos aquáticos; | [8 empty] | a) ausência de efeitos tóxicos crônicos em porção significativa das seções transversal e longitudinal do recurso hídrico, de modo a permitir o trânsito e preservação dos organismos aquáticos; | Aprovado pelo GT
126 | [5 empty] | b) a destinação da água do recurso hídrico, imediatamente à jusante ou na área de influência do lançamento, para qualquer um dos seguintes fins: aquicultura, proteção das comunidades aquáticas e pesca. | [8 empty] | b) a destinação da água do recurso hídrico, imediatamente à jusante ou na área de influência do lançamento, para qualquer um dos seguintes fins: aquicultura, proteção das comunidades aquáticas e pesca. | Aprovado pelo GT
127 | Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando as características dos efluentes gerados e do corpo receptor. |  |  | Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando o histórico das características dos efluentes gerados e do corpo receptor. |  | Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades serão dispensados de realizar os ensaios de ecotoxicidade, com base nas características dos efluentes gerados, do corpo receptor e no histórico de toxicidade do efluente. Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades serão dispensados de realizar os ensaios testes de ecotoxicidade, com base nas características dos efluentes gerados, do corpo receptor e no histórico de ecotoxicidade do efluente. Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades serão dispensados de realizar o teste de ecotoxicidade, com base no histórico das características e testes de ecotoxicidade dos efluentes e do corpo receptor. | Aprimorar a redação do artigo | Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando as características dos efluentes gerados, do corpo receptor e impactos da toxicidade do efluente Art. 19. a análise de eco toxicidade deve ser realizada trimestralmente para todas atividades com potencial risco de contaminação para o corpo hídrico |  | Art. 19. É obrigatória a realização dos ensaios de ecotoxicidade por todos os empreendimentos e atividades, a partir dos resultados o órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades serão dispensados, com base nas características dos efluentes gerados, do corpo receptor e no histórico de toxicidade do efluente. |  | Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades serão dispensados de realizar os testes de ecotoxicidade, com base no histórico de ecotoxicidade do efluente ou nas características dos efluentes gerados e do corpo receptor. |  |  | Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades serão dispensados de realizar os testes de ecotoxicidade, com base no histórico de ecotoxicidade do efluente ou nas características dos efluentes gerados e do corpo receptor. | Aprovado pelo GT
128 | Art. 20. O lançamento de efluentes efetuado por meio de emissários submarinos deve atender, após tratamento, aos padrões e condições de lançamento previstas nesta Resolução, aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura, e ao padrão de balneabilidade, de acordo com normas e legislação vigentes. | Art. 20. O sistema de tratamento de efluentes, seguido de lançamento por emissário submarino, deve ser licenciado pelo órgão ambiental competente e o efluente deve atender aos padrões e condições de lançamento previstos no artigo 22, após tratamento, aos padrões da classe do corpo receptor e ao padrão de balneabilidade, após o limite da zona de mistura regulatória, de acordo com normas e legislação vigentes. | Ter condições ambientalmente mais adequadas na exigência do licenciamento de sistemas de tratamento seguidos de disposição por emissários submarinos. | [11 empty] | Art. 20. O sistema de tratamento de efluentes, seguido de lançamento por emissário submarino, deve ser licenciado pelo órgão ambiental competente e o efluente deve atender aos padrões e condições de lançamento previstos no artigo 22, após tratamento, aos padrões da classe do corpo receptor e ao padrão de balneabilidade, após o limite da zona de mistura, de acordo com normas e legislação vigentes. | Aprovado pelo GT
129 | Parágrafo Único. A disposição de efluentes por emissário submarino em desacordo com as condições e padrões de lançamento estabelecidos nesta Resolução poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme previsto nos incisos III e IV do art. 6º, sendo que o estudo ambiental definido no inciso III deverá conter no mínimo: | Revogar | [12 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
130 | I - As condições e padrões específicos na entrada do emissário; | Revogar | [12 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
131 | II - O estudo de dispersão na zona de mistura, com dois cenários: | Revogar | [12 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
132 | a) primeiro cenário: atendimento aos valores preconizados na Tabela I desta Resolução; | Revogar | [12 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
133 | b) segundo cenário: condições e padrões propostos pelo empreendedor; e | Revogar | [12 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
134 | III - Programa de monitoramento ambiental. | Revogar | [12 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
135 | Seção III Das Condições e Padrões para Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários
136 | Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições e padrões específicos: |  |  |  |  | Revogar |  | Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições e padrões específicos: | Solicitou vistas para entender a revogação | [5 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
137 | I - Condições de lançamento de efluentes: |  |  |  |  | Revogar |  | I - Condições de lançamento de efluentes: | Solicitou vistas para entender a revogação Manter o original | [5 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
138 | a) pH entre 5 e 9; |  |  |  |  | Revogar |  | a) pH entre 5 e 9; | Solicitou vistas para entender a revogação Manter o original | [5 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
139 | b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; | b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura regulatória; | Inserir devido a nova definição de zona de mistura. |  |  | Revogar |  | b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; | Solicitou vistas para entender a revogação Manter o original | [5 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
140 | c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; | c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar visualmente ausentes; | Alterar o termo virtualmente |  |  | Revogar |  | c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; | Solicitou vistas para entender a revogação Manter o original | [5 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
141 | d) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. |  |  |  |  | Revogar |  | d) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. | Solicitou vistas para entender a revogação Manter o original | [5 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
142 | e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e |  |  |  |  | Revogar |  | e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e | Solicitou vistas para entender a revogação Manter o original | [5 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
143 | f) ausência de materiais flutuantes. |  |  |  |  | Revogar |  | f) ausência de materiais flutuantes. | Solicitou vistas para entender a revogação Manter o original | [5 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
144 | [7 empty] | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni g) Ausência de Coliformes Termotolerantes, a não ser quando a destinação final dos esgotos tratados é a disposição oceânica em emissários submarinos”. | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Considerando que os esgotos sanitários tratados não podem transmitir doenças à população, sugiro incluir nos padrões específicos para os esgotos tratados a obrigatoriedade da apresentação do parâmetro “Coliformes Termotolerantes”, que deve ser zero, caso ocorra a necessária desinfecção dos esgotos sanitários na fase final do tratamento na ETE. | [6 empty] | Não aprovado pelo GT
145 | [7 empty] | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Parágrafo Único: As especificações dos padrões para efluentes de tratamento de esgotos sanitários só será válida quando houver a totalidade dos esgotos chegando à ETE sendo coletada pelo Sistema Separador Absoluto. Quando isso não ocorrer, como no caso da coleta de tempo seco de esgotos, a ETE deverá utilizar os padrões para efluentes (Seção II) em função da ocorrência dos diferentes parâmetros encontrados na qualidade dos esgotos brutos afluentes à ETE. | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Considerando que grande parte das Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) sanitários, com a utilização de sistemas de coleta de esgotos de tempo seco, captando águas poluídas de galerias de águas pluviais e rios, onde há todo o tipo de poluição hídrica, sugiro incluir um item nessa Seção III, visando garantir a qualidade efetiva do tratamento dos esgotos, que defina que as especificações dos padrões para efluentes de tratamento de esgotos sanitários só será válida quando houver a totalidade dos esgotos chegando à ETE sendo coletada pelo Sistema Separador Absoluto. Quando isso não ocorrer, a ETE deverá utilizar os padrões para efluentes industriais em função da ocorrência dos diferentes parâmetros encontrados na qualidade dos esgotos brutos afluentes à ETE. | [6 empty] | Não aprovado pelo GT
146 | § 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Seção II, art. 16, incisos I e II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total. |  |  |  |  | Revogar |  | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni § 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Seção II, art. 16, incisos I e II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais. | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Considerando que o Nitrogênio Amoniacal é um parâmetro relevante dos esgotos orgânicos, indicando poluição orgânica recente, devendo ser exigido sim como parâmetro a ser analisado nos esgotos tratados. | [5 empty] | Revogar | Aprovado pelo GT
147 | § 2º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total. |  |  |  |  | Migrar para Artigo 16 |  | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni § 2º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que deverão ser atendidos e monitorados. | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni O Nitrogênio Amoniacal é um parâmetro relevante na constituição química do chorume. Portanto, deve ser exigido também no caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários. | [5 empty] | Migrar para Artigo 16 | Aprovado pelo GT
148 | § 3º Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em termos de DBO5,20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabilização, a amostra do efluente deverá ser filtrada. |  |  |  |  | Migrar para Artigo 16 | [8 empty] | Migrar para Artigo 16 | Aprovado pelo GT
149 | Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas e legislação vigentes. | Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura regulatória e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas e legislação vigentes. | Inserir devido a nova definição de zona de mistura. |  |  |  |  | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Art. 22 O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, sendo a zona de mistura definida de acordo com o Programa “US National Pollutant Discharge Elimination System – NPDES” da agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América Art. 22 O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos dever receber tratamento para adequação de parâmetros pré estabelecidos no item....desta Norma antes de lançado ao corpo receptor | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Considerando que uma definição inadequada da zona de mistura no lançamento de esgotos em emissários submarinos pode levar à poluição marinha, proponho que o texto referencie à utilização da norma americana, da “US Environmental Protection Agency (gov)”, no Programa “US National Pollutant discharge Elimination System – NPDES” para a definição da referida zona de mistura. A utilização por lei de uma legislação mais detalhada e rigorosa sobre o tema é fundamental, para evitar riscos de contaminação águas marinhas. Pesquisadores da FIOCRUZ identificaram contaminação por Arsênio em cações nas águas marinhas do Rio de Janeiro, onde existem os emissários submarinos de Ipanema e da Barra da Tijuca, como mostra o link sobre esse assunto a seguir. Parte desses esgotos lançados nesses emissários submarinos são decorrentes da coleta de esgotos em galerias de águas pluviais e rios (coleta de tempo seco), podendo ter outros contaminantes além dos esgotos sanitários, e que podem estar sendo descartados no mar sem o devido tratamento, com riscos de contaminação das águas marinhas. | [5 empty] | Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas e legislação vigentes. | Aprovado pelo GT
150 | Parágrafo único. Este lançamento deve ser precedido de tratamento que garanta o atendimento das seguintes condições e padrões específicos, sem prejuízo de outras exigências cabíveis:
151 | I - pH entre 5 e 9;
152 | II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; | II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura regulatória; | Inserir devido a nova definição de zona de mistura. |  |  |  |  | II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura regulatória; | [6 empty] | II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; | Aprovado pelo GT
153 | III - após desarenação; |  |  |  |  | III - demanada bioquímica de oxigênio (DBO 5 dias, 20ºC): eficiência mínima de remoção de 20%. | Esse item está sem sentido. Foi adicionado padrão de emissão para remoção de matéria orgânica, que exija minimamente tratamento primário na EPC, antes de ocorrer o lançamento no mar por meio de emissários submarino. |  |  |  |  | III - Carbono Orgânico Total: eficiência mínima de remoção de 20%, podendo atingir uma remoção mínima de 10% em ambientes costeiros com elevada capacidade hidrodinâmica, comprovada por meio de estudos de dispersão do efluente. | Em locais da costa, onde a dispersão de efluentes é favorecida por correntes marinhas, com impactos ambientais de menor magnitude no mar, pode-se flexibilizar os padrões de emissão anteriormente propostos. |  | III - Carbono Orgânico Total: eficiência mínima de remoção de 20%, podendo atingir uma remoção mínima de 10% em ambientes costeiros com elevada capacidade hidrodinâmica, comprovada por meio de estudos de dispersão do efluente. | Aprovado pelo GT
154 | IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: virtualmente ausentes; e | IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: visualmente ausentes; e | Alterar o termo virtualmente |  |  |  |  | IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: visualmente ausentes; e | [6 empty] | IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: visualmente ausentes; e | Aprovado pelo GT
155 | V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 20%, após desarenação. |  |  |  |  | V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 50%. | Foi alterado o padrão de emissão para remoção de sólidos suspensos, de forma que seja exigido minimamente tratamento primário na EPC, antes de ocorrer o lançamento no mar por meio de emissários submarino. |  |  |  |  | V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 50%, podendo atingir uma remoção mínima de 30% em ambientes costeiros com elevada capacidade hdrodinâmica, comprovada por meio de estudos de dispersão do efluente. | Em locais da costa, onde a dispersão de efluentes é favorecida por correntes marinhas, com impactos ambientais de menor magnitude no mar, pode-se flexibilizar os padrões de emissão anteriormente propostos. |  | V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 50%, podendo atingir uma remoção mínima de 30% em ambientes costeiros com elevada capacidade hdrodinâmica, comprovada por meio de estudos de dispersão do efluente. | Aprovado pelo GT
156 | Art. 23. Os efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários poderão ser objeto de teste de ecotoxicidade no caso de interfêrencia de efluentes com características potencialmente tóxicas ao corpo receptor, a critério do órgão ambiental competente.
157 | § 1º Os testes de ecotoxicidade em efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários têm como objetivo subsidiar ações de gestão da bacia contribuinte aos referidos sistemas, indicando a necessidade de controle nas fontes geradoras de efluentes com características potencialmente tóxicas ao corpo receptor.
158 | § 2 As ações de gestão serão compartilhadas entre as empresas de saneamento, as fontes geradoras e o órgão ambiental competente, a partir da avaliação criteriosa dos resultados obtidos no monitoramento.
159 |  |  |  | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | Em função da publlicação da norma da ANA para drenagem. NR 12/2025, aprovada pela Resolução ANA nº 245, de 17 de março de 2025. |  |  |  | Possibilidade de englobar indicadores dando visibilidade para populações e áreas vulneráveis | [5 empty] | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | Aprovado pelo GT
160 |  |  |  | Art. XX O lançamento de águas pluviais urbanas em corpos hídricos será admitido desde que atendidas as condições estabelecidas nesta Seção e demais normas aplicáveis ao lançamento das águas pluviais. | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | [9 empty] | Art. XX O lançamento de águas pluviais urbanas em corpos hídricos será admitido desde que atendidas as condições estabelecidas nesta Seção e demais normas aplicáveis ao lançamento das águas pluviais. | Aprovado pelo GT
161 |  |  |  | § 1º Para fins de controle da poluição difusa urbana, os responsáveis pela gestão dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deverão incluir nos seus planos de drenagem urbana a implantação de sistemas de tratamento e manejo de águas pluviais de acordo com os poluentes encontrados de acordo com o uso e ocupação do solo da bacia de drenagem e o uso da água do corpo receptor, preferencialmente adotando as soluções baseadas na natureza, como bacias de retenção, infiltração, jardins de chuva, trincheiras ou estruturas equivalentes; | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | [9 empty] | § 1º Para fins de controle da poluição difusa urbana, os responsáveis pela gestão dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deverão incluir nos seus planos de drenagem urbana a implantação de sistemas de tratamento e manejo de águas pluviais de acordo com os poluentes encontrados de acordo com o uso e ocupação do solo da bacia de drenagem e o uso da água do corpo receptor, preferencialmente adotando as soluções baseadas na natureza, como bacias de retenção, infiltração, jardins de chuva, trincheiras ou estruturas equivalentes; | Aprovado pelo GT
162 |  |  | A proposta inicia em 100 mil, em que momento esse corte altera... | § 2º As exigências deste artigo aplicam-se incialmente a áreas urbanas com população superior a 100 mil habitantes ou, podendo ser flexibilizadas para municípios de menor porte aprovado pelo órgão ambiental competente. | Destacando que as exigências deste artigo aplicam-se as áreas urbanas com população superior a 100 mil habitantes mas, podendo ser flexibilizada para municípios de menor porte, conform definido pelo órgão ambiental. |  |  | § 2º As exigências deste artigo aplicam-se a áreas urbanas com população superior a 100 mil habitantes ou, podendo ser flexibilizadas para municípios de menor porte aprovado pelo órgão ambiental competente, considerando as diretrizes dos planos de segurança da água e de segurança do saneamento. | o critério quantitativo do numero de habitantes é um critério, mas não abarca as realidades das capacidades de suporte qualitativo do corpo hídrico receptor. | Possibilidade de diminuir de 100 mil para 50 mil habitantes |  |  |  |  | § 2º As exigências deste artigo aplicam-se a áreas urbanas com população superior a 100 mil habitantes ou, podendo ser flexibilizadas para municípios de menor porte, considerando os padrõesde de qualidade do corpo receptor das águas residuárias. | Aprovado pelo GT
163 |  |  |  | Art. XX O tratamento das águas pluviais consiste na redução das cargas de poluição difusa, preferencialmente a partir da abordagem das soluções baseadas na natureza, e deve: | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | [9 empty] | Art. XX O tratamento das águas pluviais consiste na redução das cargas de poluição difusa, preferencialmente a partir da abordagem das soluções baseadas na natureza, e deve: | Aprovado pelo GT
164 |  |  |  | I – considerar a qualidade da água a ser tratada, que varia conforme as fontes de poluição relacionadas ao uso e ocupação do solo na bacia de contribuição; | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | [9 empty] | I – considerar a qualidade da água a ser tratada, que varia conforme as fontes de poluição relacionadas ao uso e ocupação do solo na bacia de contribuição; | Aprovado pelo GT
165 |  |  |  | II – reduzir a carga de origem difusa minimizando impactos na qualidade da água do corpo receptor; | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | [9 empty] | II – reduzir a carga de origem difusa minimizando impactos na qualidade da água do corpo receptor; | Aprovado pelo GT
166 |  |  |  | III – ser dimensionado para a primeira carga de lavagem (first flush); e | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | [9 empty] | III – ser dimensionado para a primeira carga de lavagem (first flush); e | Aprovado pelo GT
167 |  |  |  | IV – basear-se na decantação dos poluentes ou infiltração das águas pluviais. | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | [9 empty] | IV – basear-se na decantação dos poluentes ou infiltração das águas pluviais. | Aprovado pelo GT
168 |  |  |  | § 1º Outras formas de tratamento de águas pluviais podem ser necessárias de acordo com os poluentes encontrados. | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | [9 empty] | § 1º Outras formas de tratamento de águas pluviais podem ser necessárias de acordo com os poluentes encontrados. | Aprovado pelo GT
169 |  |  |  | § 2º Para coletores em tempo seco, os efluentes coletados devem ser encaminhados para o sistema de tratamento de esgotos, observando-se as condições de lançamento estabelecidas na Seção III. | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | Questionou a definição de coletores em tempo seco. | [8 empty] | § 2º Para coletores em tempo seco, os efluentes coletados devem ser encaminhados para o sistema de tratamento de esgotos, observando-se as condições de lançamento estabelecidas na Seção III. | Aprovado pelo GT
170 |  |  |  | Art. XX O prazo para adequação dos titulares e prestadores de serviços com sistema de drenagem urbana existente é de oito anos contados a partir da publicação dessa Resolução. | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | Art. XX O prazo para adequação dos titulares e prestadores de serviços com sistema de drenagem urbana existente é de dez anos contados a partir da publicação dessa Resolução. | Importante ultrapassar o periodo de 4 anos, ou seja, seria melhor 10 porque garante que ocorra compromisso e continuidade das ações em gestões diferentes | [8 empty] | Aprovado a retirada no GT por estar contemplada no art 29
171 |  |  |  | § 1º Os municípios que já tenham sistemas de amortecimento de água pluvial terão quatro anos para adequar seu sistema de modo a atender a esta Seção. | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | § 1º Os municípios que já tenham sistemas de amortecimento de água pluvial terão seis anos para adequar seu sistema de modo a atender a esta Seção. | Importante ultrapassar o periodo de 4 anos, ou seja, seria melhor 5 porque garante que ocorra compromisso e continuidade das ações em gestões diferentes | [8 empty] | Aprovado a retirada no GT por estar contemplada no art 29
172 |  |  |  | § 2º Os municípios que venham a construir novos sistemas de drenagem urbana deverão prever o atendimento ao disposto nesta Seção de forma imediata à utilização de seus sistemas. | Incluir Seção IV (Das Condições para Efluentes de Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas) | [10 empty] | Aprovado a retirada no GT por estar contemplada no art 29
173 | CAPÍTULO III DIRETRIZES PARA GESTÃO DE EFLUENTES
174 | Art. 24. Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o automonitoramento para controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos corpos receptores, com base em amostragem representativa dos mesmos.
175 | § 1º O órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e procedimentos para a execução e averiguação do automonitoramento de efluentes e avaliação da qualidade do corpo receptor. |  |  | § 1º O órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e procedimentos para a execução e averiguação do automonitoramento, sem prejuízo dos demais monitoraenos, de efluentes, de águas pluviais urbanas e avaliação da qualidade do corpo receptor. | [10 empty] | § 1º O órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e procedimentos para a execução e averiguação do automonitoramento, sem prejuízo dos demais monitoraenos, de efluentes, de águas pluviais urbanas e avaliação da qualidade do corpo receptor. | Aprovado pelo GT
176 | § 2º Para fontes de baixo potencial poluidor, assim definidas pelo órgão ambiental competente, poderá ser dispensado o automonitoramento, mediante fundamentação técnica. | [8 empty] | § 2º No caso de lançamento de águas pluviais urbanas, podem ser definidos pontos estratégicos para o automonitoramento, aprovados pelo órgão ambiental competente. | Alterar a odem por coerênca do 3º para o 2º |  |  |  | § 2º Para fontes de baixo potencial poluidor, assim definidas pelo órgão ambiental competente, poderá ser dispensado o automonitoramento, mediante fundamentação técnica. | Aprovado pelo GT
177 |  |  |  | § 3º No caso de lançamento de águas pluviais urbanas, podem ser definidos pontos estratégicos para o automonitoramento, aprovados pelo órgão ambiental competente. | Incuir § 3º Previsão de automonitoramento para águas pluviais - são responsáveis pelo lançamento das águas pluviais, o prestador dos serviços de drenagem urbana ou a prefeitura que presta o serviços diretamente. |  |  |  |  | § 3º Para fontes de baixo potencial poluidor, assim definidas pelo órgão ambiental competente, poderá ser dispensado o automonitoramento, mediante fundamentação técnica. | [5 empty] | Aprovado pelo GT a exclusão do parágrafo
178 | Art. 25. As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em corpos hídricos devem ser realizadas de acordo com as normas específicas, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. | [6 empty] | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Art. 25 As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em corpos hídricos devem ser realizadas de acordo com as normas específicas, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. As coletas de amostras de efluentes líquidos é feita, em geral, de forma pontual no tempo; visando garantir um controle contínuo, ao longo do tempo, da qualidade dos esgotos brutos e tratados nas estações de tratamento de esgotos das concessionárias de saneamento, das indústrias e das estações de tratamento de chorume, o monitoramento pontual dos esgotos brutos e tratados deve ser complementado por um monitoramento sensorizado, medindo-se pH e Condutividade Elétrica na entrada da ETE, e pH, Condutividade Elétrica e Turbidez na saída da ETE, com dados registrados a cada 15 minutos. Sandra Kinski Art. 25 As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em corpos hídricos devem ser realizadas de acordo com as normas específicas sobre segurança da água e Guia Nacional de Coleta e preservação de Amostras, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. | Prof. Dr. Adacto Benedicto Ottoni Considerando que as amostras pontuais de esgotos brutos e tratados representam a situação da qualidade da água residuária naquele momento da coleta, não há garantias de que em outro horário (por exemplo, no dia seguinte) a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) esteja funcionando com eficiência. Desta forma, visando garantir um controle contínuo, ao longo do tempo, da qualidade dos esgotos brutos e tratados nas estações de tratamento de esgotos das concessionárias de saneamento, das indústrias e das estações de tratamento de chorume, o monitoramento pontual dos esgotos brutos e tratados deve ser complementado por um monitoramento sensorizado, medindo-se pH e Condutividade Elétrica na entrada da ETE, e pH, Condutividade Elétrica e Turbidez na saída da ETE, com dados registrados a cada 15 minutos. | [5 empty] | Art. 25 As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em corpos hídricos devem ser realizadas de acordo com o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras da Agência Nacional de Saneamento -ANA e as normas específicas, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. | Aprovado pelo GT
179 | Art. 26. Os ensaios deverão ser realizados por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO ou por outro organismo signatário do mesmo acordo de cooperação mútua do qual o INMETRO faça parte ou em laboratórios aceitos pelo órgão ambiental competente.
180 | § 1º Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica implementado.
181 | § 2º Os laudos analíticos referentes a ensaios laboratoriais de efluentes e de corpos receptores devem ser assinados por profissional legalmente habilitado.
182 | Art. 27. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos deverão buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, à aplicação de técnicas para redução da geração e melhoria da qualidade de efluentes gerados e, sempre que possível e adequado, proceder à reutilização.
183 | Parágrafo único. No caso de efluentes cuja vazão original for reduzida pela prática de reuso, ocasionando aumento de concentração de substâncias presentes no efluente para valores em desacordo com as condições e padrões de lançamento estabelecidos na Tabela I do art. 16, desta Resolução, o órgão ambiental competente poderá estabelecer condições e padrões específicos de lançamento, conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 6º, desta Resolução.
184 | Art. 28. O responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, Declaração de Carga Poluidora, referente ao ano anterior. | Art. 28. O representante legal por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos é responsável pelo envio das informações relativas às condicionantes do licenciamento ambiental do seu empreendimento ao Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos ou ao sistema semelhante próprio do órgão ambiental competente. | Melhorar a redação do artigo 28, esclarecendo que o empreendedor deverá registrar a sua carga poluidora no sistema desenvolvido pelo MMA ou no sistema próprio do estado. | [11 empty] | Art. 28. O representante legal por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos é responsável pelo envio das informações relativas às condicionantes do licenciamento ambiental do seu empreendimento ao Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos ou ao sistema semelhante próprio do órgão ambiental competente. | Aprovado pelo GT
185 | § 1º A Declaração referida no caput deste artigo conterá, entre outros dados, a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes, baseada em amostragem representativa dos mesmos. | § 1º As informações referidas no caput devem compreender a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes, baseada em amostragem representativa, assim como a qualidade da água em dois pontos de amostragem, sendo um à montante e outro à jusante, para lançamento de efluente em ambientes lóticos e em quatro pontos de amostragem, sendo 500 metros à frente, 500 metros à direita, 500 metros atrás e 500 metros à esquerda do ponto médio dos difusores, para lançamento por emissário submarino em ambientes lênticos. | Melhorar a redação do artigo 28, esclarecendo que o empreendedor deverá registrar a sua carga poluidora no sistema desenvolvido pelo MMA ou no sistema próprio do estado. |  |  | § 1º O órgão ambiental competente deverá exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, que o empreendedor preencha e mantenha atualizada as informações relativas ao seu empreendimento no Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos ou no sistema semelhante próprio do órgão ambiental competente. | Incluir os § 5º e § 6º do artigo 7º, respectivamente, para os § 1º e § 2º do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7º se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28. |  | Sugeri a inserção do sistema do MPF. Referênciar o https://agua.mpf.mp.br/ A ser inserido nas informações qualiquantitativas dos efluentes. | [5 empty] | § 1º O órgão ambiental competente deverá exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, que o empreendedor preencha e mantenha atualizada as informações relativas ao seu empreendimento no Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos ou no sistema semelhante próprio do órgão ambiental competente. | Aprovado pelo GT
186 | § 2º O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais para a complementação e apresentação da declaração mencionada no caput deste artigo, inclusive dispensando-a, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. | § 2º O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais para a complementação das informações mencionadas no caput e no § 1º deste artigo, inclusive dispensando-as, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. | Adequar a redação deste parágrafo com a alteração do caput do artigo. |  |  | § 2º Se o órgão ambiental competente já possuir sistema de informações próprio, as informações deste deverão ser integradas ao Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos, em até 18 meses após a disponibilização do sistema nacional. | Incluir os § 5º e § 6º do artigo 7º, respectivamente, para os § 1º e § 2º do próprio artigo 28, uma vez que o artigo 7º se refere à carga máxima poluidora e os dois parágrafos referem-se ao sistema de efluentes, o que é tratado no artigo 28. | [7 empty] | § 2º Se o órgão ambiental competente já possuir sistema de informações próprio, as informações deste deverão ser integradas ao Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos, em até 18 meses após a disponibilização do sistema nacional. | Aprovado pelo GT
187 | § 3º Os relatórios, laudos e estudos que fundamentam a Declaração de Carga Poluidora deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade, bem como uma cópia impressa da declaração anual subscrita pelo administrador principal e pelo responsável legalmente habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, os quais deverão ficar à disposição das autoridades de fiscalização ambiental. | § 3º Os relatórios, laudos e estudos que fundamentam a prestação de informações no Sistema Nacional de Monitoramento do Lançamento de Efluentes em Recursos Hídricos ou no sistema de informações próprio do órgão ambiental competente deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade e ficar à disposição das autoridades de fiscalização ambiental, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. | Adequar a redação deste parágrafo com a alteração do caput do artigo. |  |  | § 3º As informações referidas no caput conterão a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes baseadas em amostragem e medição representativas. | b.1 separar as caracterizações de efluentes e de corpo receptor em dois novos parágrafos, de forma a destacar a importância do órgão ambiental estadual exigir as duas caracterizações. b.2 excluir as especificações de amostragem de corpo receptor (montante e jusante e entorno do Emissário Submarino), alterando-as para amostragem representativa, de forma que o órgão ambiental estadual tenha autonomia para estabelecer os critérios que julgar necessários para essa caracterização. | [7 empty] | § 3º As informações referidas no caput conterão a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes baseadas em amostragem e medição representativas. | Aprovado pelo GT
188 | [5 empty] | § 4º As informações referidas no caput conterão a caracterização qualitativa do corpo receptor baseada em amostragem representativa. | Separar as caracterizações de efluentes e de corpo receptor em dois novos parágrafos, de forma a destacar a importância do órgão ambiental estadual exigir as duas caracterizações. | [7 empty] | § 4º As informações referidas no caput conterão a caracterização qualitativa do corpo receptor baseada em amostragem representativa. | Aprovado pelo GT
189 | [5 empty] | § 5º O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais para a complementação das informações mencionadas no caput e nos § 3º e § 4º deste artigo, inclusive dispensando-as, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. | Adequar a redação deste parágrafo com a alteração do caput do artigo. | [7 empty] | § 5º O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais para a complementação das informações mencionadas no caput e nos § 3º e § 4º deste artigo, inclusive dispensando-as, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. | Aprovado pelo GT
190 | CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
191 | Art. 29. Aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da publicação desta Resolução, contarem com licença ambiental expedida, poderá ser concedido, a critério do órgão ambiental competente, prazo de até três anos, contados a partir da publicação da presente Resolução, para se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos estabelecidos nesta norma. | [10 empty] | Art. 29. Aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da publicação desta Resolução, contarem com licença ambiental expedida, poderá ser concedido, a critério do órgão ambiental competente, prazo de até cinco anos, contados a partir da publicação da presente Resolução, para se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos estabelecidos nesta norma. | De acordo com a empresa de saneamento do Estado de São Paulo, há necessidade de aumentar o prazo para adequação dos sistemas de tratamento de três para cinco anos, em função das necessidades de aquisição de novas áreas, desenvolvimento do projeto, contratação e implementação. |  | Art. 29. Aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da publicação desta Resolução, contarem com licença ambiental expedida, poderá ser concedido, a critério do órgão ambiental competente, prazo de até cinco anos, contados a partir da publicação da presente Resolução, para se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos estabelecidos nesta norma. | Aprovado pelo GT
192 | § 1º O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente o cronograma das medidas necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
193 | § 2º O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual período, desde que tecnicamente motivado.
194 | § 3º As instalações de tratamento de efluentes existentes deverão ser mantidas em operação com a capacidade, condições de funcionamento e demais características para as quais foram aprovadas, até que se cumpram às disposições desta Resolução.
195 | Art. 30. O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores, entre outras, às sanções previstas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e em seu regulamento.
196 | Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
197 | Art. 32. Revogam-se o inciso XXXVIII do art. 2º, os arts. 24 a 37 e os arts. 39, 43, 44 e 46, da Resolução CONAMA no 357, de 2005.