Memória de Reunião

6ª Reunião do Grupo de Trabalho para a "Definição de Padrões de Emissão de Poluentes Atmosféricos de Fontes Fixas"

Local: São Paulo - IPT

Data: 16/04/2004

Coordenador: Claudio Darwin Alonso (SMA/SP)

Relator: Carlos Eduardo Komatsu (CETESB/SP)

Atendendo ao convite Ofício circular para a 6ª reunião do grupo de trabalho na cidade de São Paulo, nas dependências do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, estiveram presentes representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil organizada. A lista de presença se encontra anexa.

Assuntos Tratados:

1 – O coordenador fez uma pequena apresentação dos assuntos discutidos e aprovados na 5a reunião. 

2 - A seguir foram discutidos os itens pendentes com as sugestões de alterações no texto a partir de contribuições dos participantes.

3 –. É considerado aprovado  texto final do “Apêndice  1  - Limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados em processos de geração de calor a partir da combustão externa de óleo combustível”. Ficou a cargo do coordenador e do relator elaborar um novo texto para o Artigo 5 da proposta, já  apresentado no anexo que, se não fiel ao discutido, pode ser alterado por sugestões apresentadas via email. Anexo, texto completo aprovado.
4 – Foi feito um breve relato, pelos participantes dos subgrupos, sobre o andamento dos demais limites de emissão que estão sendo discutidos nos Estados e o coordenador deverá comunicar-se com os subcoordenadores para verificar o andamento das propostas e agendar as novas etapas. 

5 – Foi reforçado pelo coordenador o prazo limite de 15 de maio para encaminhamento de todas as propostas de limites, pois o grupo de trabalho se encerra  julho de 2004.  

Relator: Carlos E. Komatsu

Coordenador: Claudio Darwin Alonso.

Anexo

Texto completo aprovado
Reunião 6 -  São Paulo – 16 de abril de 2004

Apêndice  1

Limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados em processos de geração de calor a partir da combustão externa de óleo combustível.

aprovado na 5 reunião
Artigo 1 - Ficam aqui definidos os limites máximos para a emissão de poluentes atmosféricos gerados em processos de geração de calor a partir da combustão externa de óleo combustível, independente da localização da fonte poluidora.

aprovado na 5 reunião
Artigo 2 - Para aplicação deste anexo devem ser consideradas as seguintes definições dos termos:

aprovado na 5 reunião
Processo de geração de calor - qualquer forno ou caldeira utilizados em processo de queima de óleo combustível cujos produtos de combustão não entram em contato direto com o material ou produto processado. 

aprovado na 5 reunião
Óleo Combustível – derivado líquido obtido de material fóssil.
aprovado na 5 reunião
Plena carga – condição de operação em que é utilizada pelo menos 90% da capacidade nominal.

aprovado na 5 reunião
Capacidade nominal - condição máxima de operação da unidade de geração de calor para o qual o equipamento foi projetado, determinado em termos de potência térmica, com base no PCI, calculado a partir da multiplicação do poder calorífico inferior do combustível pela quantidade máxima de combustível queimada por unidade de tempo.

aprovado na 5 reunião
Artigo 3 - Ficam estabelecidos os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados em processos de geração de calor a partir da combustão externa de óleo combustível.

Potência térmica nominal (MW)
MP*
NOx
(como NO2)*
SOx
(como SO2)*

(10
300
1600
2700

Entre (10 e (70
250
1000
2700

>70
100
1000
1800






· todos os resultados devem ser expressos na unidade de concentração mg/Nm3, em base seca e 3% de excesso de oxigênio.

aprovado na 6 reunião
Parágrafo primeiro – Em teste de desempenho de novos equipamentos, o  atendimento aos padrões estabelecidos deverá ser verificado nas condições de plena carga.

aprovado na 6 reunião
Parágrafo 2° – Na avaliação periódica, o atendimento aos limites estabelecidos poderá ser verificado em condições típicas de operação, a critério do órgão ambiental.

aprovado na 6 reunião
Parágrafo 3° – Para sistemas com potência de até 10 MW, poderá o órgão ambiental aceitar a avaliação periódica apenas de monóxido de carbono, sendo que neste caso, o valor máximo permissível para a emissão deste poluente será de 80 mg/Nm3.- 

aprovado na 6 reunião
Artigo 4° -  As atividades ou fontes emissoras de poluentes deverão, quando da realização da amostragem, contar com a estrutura necessária e/ou determinação direta de poluentes em dutos e chaminés, de acordo com metodologia normatizada ou equivalente aceita pelo órgão de controle ambiental.

Conceito aprovado na 6 reunião – alterações de forma possíveis via email, o conteúdo já está aprovado
Artigo 5 – Na ocorrência de duas ou mais fontes cujo lançamento final seja efetuado em duto ou chaminé comum, as medições devem ser feitas individualmente.
Parágrafo 1 – Caso houver impossibilidade de realização de medições individuais de acordo com a metodologia normatizada ou equivalentes aceita pelo órgão de controle ambiental, estas poderão ser efetuadas no duto ou chaminé comum e os limites de emissão devem ser ponderados individualmente com as respectivas potências térmicas nominais das fontes em questão para o cálculo do novo limite de emissão resultante conforme o exemplo a seguir: 

[image: image1.wmf]å

å

=

n

n

PNn

LEn

PNn

LEres

1

1

*


LEres = limite de emissão resultante

PN = potência térmica nominal

LE = limite de emissão individual

Exemplo

Caldeira 1 – potência térmica nominal = 5 MW e LE = 300 mg/Nm3 para MP

Caldeira 2 – potência térmica nominal = 35 MW e LE = 250 mg/Nm3 para MP


[image: image2.wmf]3

/

3

,

256

35

5

250

*

35

300

*

5

Nm

mg

LEres

=

+

+

=


 aprovado na 6 reunião
Artigo 6 - O lançamento de efluentes à atmosfera deverá ser realizado através de dutos ou chaminés, cujo projeto deve levar em consideração as edificações do entorno à fonte poluidora e os padrões de qualidade do ar estabelecidos.

aprovado na 6 reunião
Artigo 7- Em função das características locais da área de influência da fonte poluidora sobre a qualidade do ar, o órgão ambiental competente poderá estabelecer limites de emissão mais restritivos, inclusive considerando a alternativa de utilização de combustíveis com menor potencial poluidor.

_1143987639.unknown

_1143986771.unknown

